|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:ДиректорЧУЗ «Клиническаябольница РЖД-Медицина»г. Екатеринбург»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Корелин«27» апреля 2024г. |

**КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

по запросу котировок № 61/24130105011 на поставку реагентов и расходного материала для биохимического анализатора Vitros

2024 г.

**Часть 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта 2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте Заказчика.

|  |
| --- |
|  |
| 1. | Заказчик | **Заказчик:** Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Екатеринбург»**Сокращенное наименование**: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург»**Юридический адрес**: Российская Федерация, 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9.**Фактический и почтовый адрес**: Российская Федерация, 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9.Адрес электронной почты: db@dor-bol.ruНомер телефона: 8(343) 358-22-28, факс: 8(343) 358-42-17Контактное лицо: Аношкина Марина Геннадьевна, зав. клинико-диагностической лабораторией;Адрес электронной почты: Marina.anoshkina@list.ruНомер телефона: 8(343) 310-94-02По вопросам оформления котировочной документации (343) 354-11-13 (служба закупок) Баранова Елена Юрьевна |
| 2. | Дата и время начала подачи заявок | «27» апреля 2024г. с момента публикации извещения на ЭТП в сети «Интернет» <http://utp.rts-tender.ru> |
| 3. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Заявки подаются оператору ЭТП в сети «Интернет» <http://utp.rts-tender.ru> с «27» апреля 2024г., с момента размещения по «16» мая 2024 г., 16 часов 00 минут по местному времени Заказчика.Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок устанавливается регламентом работы ЭТП <http://utp.rts-tender.ru> |
| 4. | Форма заявки на участие в запросе котировок и порядок подачи котировочных заявок | Процедура закупки проводится в электронной форме на ЭТП РТС – Тендер в сети «Интернет» на сайте www.rts- tender.ru. Для участия в закупке, проводимой в электронной форме, участник должен: 1) получить сертификаты электронной подписи для своих представителей; 2) зарегистрироваться на ЭТП. Порядок и правила регистрации на ЭТП, порядок подачи заявок на участие в запросе котировок устанавливается регламентом работы ЭТП РТС-Тендер в сети Интернет на сайте [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru)Лица, зарегистрированные на ЭТП, могут до окончания срока подачи заявок, указанном в извещении и котировочной документации изменить уже направленную заявку. В этом случае необходимо отозвать заявку путем ее удаления или перевода в состояние редактирования, внести в нее изменения, подписать электронной подписью и вновь направить на электронную процедуру. Без отзыва заявки изменить ее невозможно. Организатор процедуры закупки рассматривает только те заявки на участие в закупке, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи заявок, указанного в извещении и котировочной документации. Организатор процедуры закупки вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). Организатор процедуры закупки вправе требовать подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной подписи и правомерности ее использования. Организатор процедуры закупки не несет ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанный с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий. |
| 5. | Дата и место рассмотрения заявок на участия в запросе котировок  | Рассмотрение котировочных заявок осуществляется  «17» мая 2024 г. в 12 ч. 00 мин. (время местное Заказчика) Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) |
| 6. | Дата и место подведения итогов запроса котировок | Подведение итогов запроса котировок осуществляется «17» мая 2024 г. в 16 ч. 00 мин. (время местное Заказчика) Электронная площадка РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>)Протоколы подписываются членами комиссии по закупкам и размещается на официальном сайте Заказчика (https://ekb.rzd-medicine.ru/<http://www.rts-tender.ru>) не позднее 2 дней с даты подписания указанного протокола членами комиссии |
| 7. | Дата и время начала и дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации | Дата и время начала предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации«27» апреля 2024 г**.** с момента публикации извещения на ЭТП в сети «Интернет» <http://utp.rts-tender.ru>Дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации**«**14» мая 2024 г. 16 ч. 30 мин. (время местное Заказчика) |
| 8. | Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации | Участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений котировочной документации в электронной форме (II Форма запроса разъяснений положений котировочной документации).В течение двух рабочих дней с даты поступления от участника закупки запроса о даче разъяснений котировочной документации, Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения котировочной документации в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. |
| 9. | Предмет процедуры закупки |  Поставка реагентов и расходного материала для биохимического анализатора Vitros |
| 10. | Описание предмета закупки, информация о количестве товара | Детальное описание предмета закупки, количество поставляемого товара содержится в Части 2 котировочной документации «Описание предмета закупки». |
| 11. | Максимальное значение цены договора Начальная сумма цен единиц товара | Определено в пределах выделенных лимитов на поставку реагентов и составляет 1 611 200 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость тары (упаковки), затрат на транспортировку, погрузо-разгрузочных расходов, расходов на страхование, хранение, расходов по уплате таможенных пошлин, налогов (включая НДС), сборов и иных обязательных платежей, которые возникнут или могут возникнуть у участника закупки в ходе исполнения договора. Общая стоимость товара по Договору определяется из расчета 1 единицы товара, исходя из объема фактически поставленного товара на основании заявок Покупателя.737 953 (Семьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 67 копеек. |
| 12. | Источник финансирования | ОМС, средства Заказчика от ведения предпринимательской деятельности |
| 13. | Форма, срок и порядокоплаты  | Оплата партии Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия конкретной партии Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) /Универсального передаточного документа (УПД). |
| 14. | Место поставки товара | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 9 а. |
| 15. | Срок и условия поставки товара, выполнения работ по монтажу и вводу товара в эксплуатацию | Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора, до окончания срока его действия, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08:00 ч. до 15:00 ч. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.   |
| 16. | Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам товара | 1) Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товаров, а также требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке и проекте договора.Подтверждением качества и иных характеристик товара являются:- копии регистрационных удостоверений установленного образца на товар;- сертификаты соответствия (декларация о соответствии), свидетельства о государственной регистрации, паспорта качества товара (в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации).1.1) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений) на товар (товары), подлежащие поставке по договору, и для которых наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации; **Основание:*** ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»

2) Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке. 3) Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении). Поставляемый товар должен находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 4)Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. 5) Поставка товара должна сопровождаться копиями действующих регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации Российской Федерации.Тара и упаковка товара:Товар поставляется в таре изготовителя (производителя). Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и хранения, должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке до получателя. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных санитарными нормами и правилами.  |
| 17. | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301165/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/159987976c47e793b9a535fdf16dbf0701c8a027/#dst1123) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/6e4103a4154a049ac63fd064cef05ea6b3780b45/#dst1104) Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;9) участник закупки не является иностранным агентом;10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающегосанкционный режим в отношении РФ;11) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.. |
| 18.  | Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки  | 1. учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;
2. свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), с официального сайта Федеральной налоговой службы России, сформированная Участником закупки не позднее чем за 5 рабочих дней до даты подачи котировочной заявки;
4. документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
5. для физических лиц - паспорт и документы, подтверждающие профессиональные навыки для выполнения обязательств по договору (диплом, сертификаты о получении дополнительного образования и повышении квалификации, трудовая книжка и иные документы), свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии), банковские реквизиты;
6. согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7. лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8. информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;
9. декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 18 документации о закупке.
10. копию банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента, заверенную подписью руководителя и печатью организации (либо сопроводительное письмо на официальном бланке организации о наличие интернет-банка).

 Копии документов, представляемых участниками закупки в составе заявки, должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации. |
| 19. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Начальная сумма цен единиц товаров не более 737 953 (Семьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 67 копеек.

\*\*Примечание: цена договора определена в пределах выделенных лимитов на поставку реагентов и составляет 1 611 200 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.1. Качественные, функциональные и потребительские характеристики товаров, работ, услуг;
2. Соответствие всем требованиям Заказчика, установленным в настоящей документации о закупке.
 |
| 20. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке |  Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене за единицу товара. Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;2) при предложении в котировочной заявке суммы цен единиц товаров выше указанной;3) отказа от проведения запроса котировок;4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую сумму цен единиц товаров. |
| 21. | Порядок и сроки заключения договора | Договор заключается с победителем запроса котировок в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов закупки.В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с ЦДЗ, срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия ЦДЗ. |
| 22. | Право отказа от проведения процедуры закупки |  Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любой момент, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления его несоответствия требованиям Заказчика, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. |

**Часть 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм | Цена за ед. не более |
| 1 | Щелочная фосфатаза  | Картриджи из черного пластика (1 уп/ 300 сл), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется р-нитрофенил фосфат, 2-амино-2-метил-1-пропанол (АМР) и сульфат магния.Кроме этого используются пигменты, связывающие агенты, буферные соединения, поверхностно активные соединения и агенты перекрестного связывания и стабилизатор. Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более7278,18 |
| 2 | Амилаза - Amylase (AMYL) 1 уп/300 сл | Картриджи из черного пластика (1 уп/ 300 сл), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется окрашенный амилопектин. Кроме этого используются пигменты, связывающие агенты, буферные соединения, поверхностно активные соединения, стабилизатор и бактерицидный агент. Температура хранения -18 С. | упак | Не более7278,18 |
| 3 | Набор калибраторов 4 - ALB, BuBc,Fe,TBIL, TIBC, TP.  | 32 флакона калибраторов для реагентов ALB, BuBc,Fe,TBIL, TIBC, TP, из которых:  •16 флаконов (по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор для 1, 2 , 3 и 4 уровней (4 набора каждого уровня). В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка и бычий сывороточный альбумин с добавлением органических аналитов, неорганических солей, электролитов, стабилизаторов и консервантов.• 16 флаконов (по 5 мл каждый), содержащих растворитель для калибратора 1, 2, 3 и 4 уровней (4 набора к каждому уровню). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С  | упак | Не более19178,08 |
| 4 | Набор калибраторов 5 - AMON, PROT | 12 флаконов калибратора для реагентов AMON, PROT (4 набора, в каждом наборе содержатся калибраторы 1, 2 и 3 уровней, по 2 мл каждый флакон), содержащих лиофилизироват, изготовленный из обработанной воды, куда были добавлены очищенные человеческие белки, неорганические соли, полимер, консерванты и стабилизаторы. | упак | Не более19178,08 |
| 5 | Подушечки с хлоридом магния 1 уп/ 2 набора | 1 коробка/ 2 набора (по 10 подушечек, пропитанных хлоридом магния, в каждом наборе). Предназначено для поддержания влажности в приборе. | упак | Не более11958,16 |
| 6 | Упаковки десиканта (силиконовый гель в бумажной упаковке) | 1 коробка/ 2 набора десиканта (по 10 подушечек, содержащих селикогель, в каждом наборе). Предназначено для поддержания влажности в приборе. | упак | Не более8656,21 |
| 7 | Набор калибраторов 3 - ALKP, ALT, AMYL, AST, CK, GGT, LDH, LIPA. 1 уп/4 набора | 24 флакона калибратора для реагентов ALKP, ALT, AMYL, AST, CK, GGT, LDH, LIPA, из которых: • 12 флаконов ( по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор для 1, 2 и 3 уровней (4 набора каждого уровня). В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка и бычий сывороточный альбумин с добавлением органических аналитов, неорганических солей, электролитов, стабилизаторов и консервантов. • 12 флаконов (по 5 мл каждый), содержащих разбавитель для разведения калибратора (4 набора к каждому уровню калибратора). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С  | упак | Не более19178,08 |
| 8 | Триглицериды - Triglycerides (TRIG) 1 уп./ 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп./ 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется (Candida rugosa, Е.С.3.1.1.3); пероксидаза (корень хрена, Е.С.1.11.1.7); глицерин киназа (Cellulomonas sp., L-a-глицерофосфат оксидаза (Pediococcus sp., Е.С.1.1.3.21); Тритон Х-100; 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил)имидазол (предшественник красителя); и аденозин трифосфат.Кроме этого используются пигменты, связывающие агенты, буфер, поверхностно активные соединения, стабилизаторы, захватывающие агенты, ко-факторы ферментов, растворитель красителя и агент перекрестного связывания. Температура хранения -18 С. | упак | Не более7278,18 |
| 9 | Кальций - Calcium (Ca). 1 уп./300сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 шт.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется Краситель Арсеназо III 60 µg. Другие компоненты: Пигмент, связывающие вещества, сюрфактанты (поверхностно-активные вещества), буфер, сшивающий агент, протрава. Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более7278,18 |
| 10 | АЛТ - Alanine Aminotransferase (ALT) 1 уп./300 шт. | Картриджи из черного пластика (1 уп./250 шт.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется Лактат дегидрогенеза (свиная мышца, E.C.1.1.1.27) 0.12 U; L-аланин 0.86 mg; натрий а-кетоглуторат (а-ketoglutarate) 54 µg; никотинамид-аденин-динуклеотид (НАД), уменьшенный 35 µg; и натрий пиридоксал (pyridoxal)-5-фосфат 11 µg.Другие ингредиенты: Пигмент, связывающие вещества, буфер (буферный раствор), поверхностно-активные вещества, сшивающий агент (вещество, образующее поперечные связи), стабилизатор. Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более7311,82 |
| 11 | Набор калибраторов 2 - CHOL, Cl-, ECO2, K+, Na+, TRIG, | Набор калибраторов для реагентов CHOL, Cl-, ECO2, K+, Na+, TRIG. В состав набора входят:• 16 флаконов (по 3 мл каждый), содержащих лиофилизированный калибратор для 1, 2, 3 и 4 уровней. В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка, куда были добавлены куриный желток, неорганические соли, электролиты, буфер (буферные растворы), стабилизаторы и консерванты.• 16 флаконов (по 5 мл каждый), содержащих разбавитель для разведения калибратора для 1, 2, 3 и 4 уровней. В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С  | упак | Не более19178,08 |
| 12 | Холинэстераза - Cholinesterase (CHE) 1 уп./300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется Железосинеродистый калий 180 µg и Бутирилтиохолин йодид 290 µg. Пигмент, связывающие вещества, буфер (буферный раствор), сюрфактанты, сшивающий агент. Температура хранения -18С  | упак | Не более7278,18 |
| 13 | Холестерин - Cholesterol (CHOL) 1 уп./300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется Triton X-100 0,81 мг; холестериноксидаза (Nocardia или Cellulomonas, E.C.1.1.3.6) 0,4 ед; гидролаза эфиров холестерина (Pseudomonas, E.C.3.1.1.13) 2,0 ед; пероксидаза (хрен, E.C.1.11.1.7) 5,3 ед; и 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис-(4-диметиламинофенил)имидазол (лейкокраситель) 0,17 мг.Прочие компонентыПигменты, связующие, буферный раствор, ПАВ, стабилизаторы и сшивающий агент. Температура хранения -18С.  | упак | Не более10849,44 |
| 14 | Глюкоза - Glucose (GLU) 1 уп./300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется: Глюкозооксидаза (Aspergillis niger, КФ. 1.1.3.4.) 0,77 Ед.; пероксидаза хрена (КФ 1.11.1.7) 3,6 Ед.; 1,7-дигидроксинафталин (предшественник красителя) 67 мкг и 4-аминоантипирина гидрохлорид (предшественник красителя) 0,11 мг.Прочие компоненты: Пигменты, связующие вещества, буфер, поверхностно-активные вещества, стабилизаторы и перекрестносшивающий компонент. Температура хранения 2-8 С.  | упак | Не более6718,00 |
| 15 | Референсный раствор электролитов (для системы Vitros 250). | 30 резервуаров цилиндрической формы из белого пластика с референсным раствором, в состав которого входит 1.2 М цезия хлорида, 0.2 М натрия бикарбоната, and 0.07М калия гидрооксида ( 1 уп / 30 шт).Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более21922,09 |
| 16 | Промывающий раствор для иммунных тестов. | 30 резервуаров цилиндрической формы из белого пластика с промывочным раствором, в состав которого входит 11.8 нМ перекиси водорода and 5 нM 4-гидрокиацетанилида. ( 1 уп / 30 шт). Температура хранения 2-8 С.  | упак | Не более21922,09 |
| 17 | Набор калибраторов 1 - BUN/UREA, Ca, CREA, GLU, LAC, Li, Mg, PHOS, SALI, THEO, URIC. | 24 флакона калибратора для реагентов BUN/UREA, Ca, CREA, GLU, LAC, Li, Mg, PHOS, SALI, THEO, URIC, из которых: • 12 флаконов (по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор для 1, 2 и 3 уровней (4 набора каждого уровня). В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка, куда были добавлены куриный желток, неорганические соли, электролиты, буфер (буферные растворы), стабилизаторы и консерванты. • 12 флаконов (по 5 мл каждый), содержат разбавитель для разведения калибратора для 1, 2 и 3 уровней (4 набора к каждому уровню). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С  | упак | Не более19178,08 |
| 18 | Железо - Iron (FE) 1 уп./300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитических реактивов используются аскорбиновая кислота 160 мкг; N-(4-(2,4-бис(1,1-диметилпропил)фенокси)бутил)-5-метокси-6((2,3,6,7-тетрагидро-8,1Н,5Н-бензо-(ij)-хинолизин-9-ил)азо)-3-пиридин сульфонамид (краситель) 5 мг. Прочие компоненты: Связующие вещества, буфер, пигмент, поверхностно-активные вещества, стабилизатор, комплексообразующее вещество, растворитель красителя и перекрестносшивающий компонент.Температура хранения -18С.  | упак | Не более7278,18 |
| 19 | Мочевая кислота - Uric Acid (URIC) 1 уп. / 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитических реактивов используются уриказа (Candia utilis, E.C.1.7.3.3), пероксидаза (корень хрена, Е.С.1.11.1.7) и 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил) имидазол (предшественник краски). Прочие компоненты: пигменты, стабилизаторы, связывающие агенты, буфер, растворитель для красителя, ПАВ.Температура хранения 2-8 С.  | упак | Не более7278,18 |
| 20 | Альбумин - Albumin (ALB) 1 уп./ 250 сл. | Картриджи из черного пластикат (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется краситель бромкрезоловый зеленый. Кроме этого используются полимерные бусины, связывающие агенты, буфер и поверхностно активные соединения и агенты перекрестного связывания. Температура хранения 2-8 С.  | упак | Не более5598,52 |
| 21 | Наконечник Versa Tip 1 уп./1000 шт. | Пластиковые наконечники Versa tip из прозрачного пластика ( 1 уп/ 1000 шт.) | упак | Не более5412,30 |
| 22 | Холестерин ЛПВП - HDL 1 уп. / 300 сл. | Картриджи из черного пластика ( 1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитических реактивов используются никотинамидадениндинуклеотид, восстановленный, 44 мкг, и пируват натрия 17 мкг.Прочие компоненты: Полимерные гранулы, связывающие вещества, буфер, сурфактанты, сшивающий агент и стабилизаторы. Температура хранения -18С.  | упак | Не более26102,00 |
| 23 | Набор калибраторов 25 - MicroSlide Direct HDL. | 12 флаконов калибратора для реагента Direct HDL, из них: • 6 флаконов (по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор для 1, 2 и 3 уровней (2 набора каждого уровня). В качестве аналитического реактива используется обработанна человеческая сыворотка и очищенный человеческий HDL холестерин, с добавлением органических аналитов, неорганических солей, электролитов, стабилизаторов и консервантов. • 6 флаконов (по 5 мл каждый), содержат разбавитель для разведения калибратора для 1, 2 и 3 уровней (2 набора разбавителя к каждому уровню калибратора). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С.  | упак | Не более19178,08 |
| 24 | Креатинин - Creatinine (CREA) 1 уп./ 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды. В качестве аналитического реактива используется Креатинин амидогидролаза (Flavobacterium sp., ЕС 3.5.2.10) 0,20 eд.; креатин амидиногидролаза (Flavobacterium sp., ЕС 3.5.3.3) 4, 7 ед.; саркозин оксидаза (Bacillus sp., EC 1.5.3.1) 0, 55 ед,; пероксидаза (корень хрена, EC 1.11.1.7) 16 ед. и 2-(3,5- диметокси -4 –гидроксифенил)-4,5 –бис-(4 –диметиламинофенил) имидазол (лейкокраситель), 32 мкг. Прочие компоненты: Пигмент, связующие вещества, ПАВ, стабилизатор, акцептор радикалов, хелатор, буфер, растворитель красителя и вещество, образующее поперечные связи (сшивающий агент). Температура хранения -18С.  | упак | Не более8656,53 |
| 25 | Контроль I, 12 наборов | 24 флакона контролей качества, из которых • 12 флаконов (по 3 мл каждый) содержат лиофилизированный контроль. В качестве аналитического реактива используетсяобработанная сыворотка человека с добавлением ферментов, электролитов, стабилизаторов, консервантов и прочих органических аналитов. • 12 флаконов (по 5 мл каждый) содержат растворитель для лиофилизата. В качестве аналитического реактива используетсяобработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С.  | упак | Не более19178,08 |
| 26 | Азот мочевины - BUN Urea (BUN/UREA) 1 уп./300 сл. | Картриджи из черного пластика ( 1 уп./ 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Уреаза (jack beans, E.C.3.5.1.5) 1.2 U и N-пропил-4-(2,6-динитро-4-хлоробензил)- хинолин этан сульфонат (показатель аммиака) 0.26 mg. Прочие компоненты: Пигмент, связывающие вещества, сюрфактанты, стабилизаторы, хелатор, сшивающий агент. Температура хранения 2-8С.  | упак | Не более6718,00 |
| 27 | Амилаза - Amylase (AMYL) 1 уп/300 сл. | Картриджи из черного пластика ( 1 уп./ 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется окрашенный амилопектин. Кроме этого используются пигменты, связывающие агенты, буферные соединения, поверхностно активные соединения, стабилизатор и бактерицидный агент. Температура хранения -18С.  | упак | Не более7278,18 |
| 28 | Калий - Potassium (K+) 1уп./ 250 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Серебро 0,4 мг; хлорид серебра 0,2 мг; хлорид калия 63 мкг и валиномицин 55 мкг. Прочие компоненты: Связывающие вещества, пластификаторы, стабилизаторы, сурфактанты и никель. Температура хранения 2-8С.  | упак | Не более11763,02 |
| 29 | Общий билирубин - Total Bilirubin (TBIL) 1 уп./ 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Дифиллин 0.5 мг и 4-(N-карбоксиметилсульфонил) бензенедиазоний гексафторфосфат 57 мкг. Прочие компоненты:Красители, связующие вещества, буферные вещества, травящие вещества, сурфактанты (поверхностно-активные вещества), и стабилизаторы. Температура хранения 2-8С.  | упак | Не более6718,00 |
| 30 | Контроль IIКоробка 12 наборов | 24 флакона контролей качества, из которых • 12 флаконов (по 3 мл каждый) содержат лиофилизированный контроль. В качестве аналитического реактива используетсяобработанная сыворотка человека с добавлением ферментов, электролитов, стабилизаторов, консервантов и прочих органических аналитов. • 12 флаконов (по 5 мл каждый) содержат растворитель для лиофилизата. В качестве аналитического реактива используетсяобработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С.  | упак | Не более19178,08 |
| 31 | Натрий - Sodium (Na+)  | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Серебро 0,4 мг; хлорид серебра 0,2 мг; хлорид натрия 0,3 мг и метил монензин 50 мкг. Прочие компоненты: Связывающие вещества, буфер, пластификаторы, стабилизаторы, сурфактанты и никель. Температура хранения -18С. | упак | Не более11763,02 |
| 32 | Конъюгированный и неконъюгированный билирубин - Bilirubin, Unconjugated & Conjugated (BuBc).  | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется кофеин, бензоат натрия и катионоактивное соединение. Прочие компоненты: пигменты, связывающие агенты, буферные соединения, поверхностно активные соединения и агенты перекрестного связывания. Температура хранения 2-8С.  | упак | Не более7278,18 |
| 33 | ЛДГ - Lactate Dehydrogenase (LDH)  | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Никотинамидадениндинуклеотид, восстановленный, 44 мкг, и пируват натрия 17 мкг.Прочие компоненты: Полимерные гранулы, связывающие вещества, буфер, сурфактанты, сшивающий агент и стабилизаторы. Температура хранения -18С.  | упак | Не более6717,35 |
| 34 | Общий белок - Total Protein (TP) 1 уп./ 250 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Меди сульфат 0,9 мг; винная кислота 1,2 мг; лития гидроксид 1,3 мг. Прочие компоненты: Полимерные гранулы, связующие вещества и поверхностно-активные вещества. Температура хранения 2-8С.  | упак | Не более5598,52 |
| 35 | АСТ - Aspartate Aminotransferase - AST(visible) 1 уп./300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Аспартат натрия 0.27 mg; а-кетоглутарат натрия 0.13 mg; пиридоксал -5- фосфат натрия 11 µg; фосфат натрия 42 µg; 2-(3,5- диметокси 4- гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил) имидазол (Лейкокраситель) 30 µg; Пируват Оксидазы (Aerococcus viridans, E.C.4.1.1.3) 0.20 U; пероксидаза (корень хрена (horseradish root), E.C.1.11.1.7) 0.50 U; оксалоацетат декарбоксилазы (Pseudomonas sp., E.C.1.10.3.3) 0.30 UПрочие компоненты: Кофакторы ферментов, пигмент, связывающие вещества, буфер (буферный раствор), сюрфактанты (поверхностно-активные вещества), стабилизатор, очиститель, красящий солюбилизатор, красители фильтра, сшивающий агент. Температура хранения -18С.  | упак | Не более6718,00 |
| 36 | Набор калибраторов 7- CRP,  | 6 флаконов калибратора для реагента CRP (по 1 мл каждый), содержащие раствор калибратора для 1, 2 и 3 уровней (по 2 набора каждого уровня в упаковке). Изготовливается из обработанной человеческой сыворотки, куда были добавлены очищенный С-реактивный белок человека, неорганические соли и консерванты. Температура хранения -18С. | упак | Не более19178,08 |
| 37 | Фосфор - Phosphorus (PHOS) 1 уп. / 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Эмульген В-66 0,7 мл; фосфорновольфрамовая кислота 0,3 мг; магния хлорид 0,2 мг, холестериноксидаза (Cellumonas, КФ 1.1.3.6) 0,8 ед; гидролаза эфиров холестерина (Candida rugosa, КФ 3.1.1.3.) 1,2 ед.; пероксидаза хрена (КФ 1.11.1.7) 2,2 ед.; 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис-(4-диметиламинофенил)имидазол (лейкокраситель) 0,02 мг. Прочие компоненты: Пигменты, связующие вещества, буфер, поверхностно-активные вещества, стабилизаторы, очищающий и перекрестносшивающий компонент. Температура хранения 2-8С.  | упак | Не более6718,00 |
| 38 | C-реактивный белок - C Reactive Protein (CRP) 1 уп. /250 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Иммобилизованный фосфорилхолин 0.07 мг, анти- CRP антитела мыши, меченные пероксидазой хрена 0.0006 Ед, кальция хлорид 0.08 мг, 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил) имидазол (лейкокраситель) 0.04 мг. Прочие компоненты: Связыващие вещества, буферы, сурфактанты (поверхностно-активные вещества), вещество, образующее поперечные связи, полимерные гранулы, белки, стабилизаторы и краситель для контроля отмывки. Температура хранения -18С.  | упак | Не более45218,59 |
| 39 | ГГТ - Gamma Glutamyl Tramsferase (GGT) 1 уп / 250 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Глицилглицин 0,2 мг; L- γ-глютамил-р-нитроанилид 16 мкг. Прочие компоненты: Гранулы полимера, связующие вещества, поверхностно-активные вещества. Температура хранения 2-8С  | упак | Не более6157,49 |
| 40 | Хлор - Chloride (Cl-) 1 уп. /250 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Серебро 0,4 мг, хлорид серебра 0,2 мг. Прочие компоненты: Полимеры, пластификатор, ПАВ, никель. Температура хранения 2-8С.  | упак | Не более11316,08 |
| 41 | Контроль CRP II  | 6 флаконов (по 1 мл каждый), каждый из которых содержит верификатор постановки теста на C-реактивный белок (CRP) II. Изготавливается из сыворотки человеческой крови, к которой добавляются очищенный человеческий С - реактивный белок, неорганические соли и консервирующие вещества. Температура хранения -18С.  | упак | Не более19178,08 |
| 42 | Контроль CRP II  | 6 флаконов (по 1 мл каждый), каждый из которых содержит верификатор постановки теста на C-реактивный белок (CRP) I. Изготавливается из сыворотки человеческой крови, к которой добавляются очищенный человеческий С - реактивный белок, неорганические соли и консервирующие вещества. Температура хранения -18С. | упак | Не более19178,08 |
| 43 | Магний - Magnesium (Mg) 1 уп. / 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется 1,2-бис(орто-аминофенокси)этан-N,N,N',N'-тетрауксусная кислота (хелатор кальция) 242 мкг и 1,5-бис(2-гидрокси-3,5-дихлорфенил)-3-цианоформазан (краситель) 38 мкг. Прочие компоненты: Краситель, связывающие вещества, буфер, солюбилизатор для красителя, сурфактанты, сшивающий агент и стабилизатор.Температура хранения -18С.  | упак | Не более6718,00 |
| 44 | Набор калибраторов 6 - CHE, CKMB | 24 флакона калибратора для реагентов CHE, CKMB, из которых: •12 флаконов (по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор (4 набора, каждый из которых содержит калибратор 1, 2 и 3 уровней). В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка, куда были добавлены куриный желток, неорганические соли, электролиты, буфер (буферные растворы), стабилизаторы и консерванты. • 12 флаконов (по 5 мл каждый), содержат разбавитель для разведения лиофилизированных калибраторов (4 набора разбавителя для 1, 2 и 3 уровней лиофилизата каждый). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С.  | упак | Не более19178,08 |
| 45 | Креатинкиназа MB - Creatine Kinase MB (CK-MB) 1 уп. / 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды. В качестве аналитического реактива используется L-альфа-глицерофосфатоксидаза (Aerococcus viridans, E.C.1.1.3.21) 0,39 ед, пероксидаза (хрен, E.C. 1.11.1.7) 1,4 ед, глицеринкиназа (E.coli или Cellulomonas sp, E.C.2.7.1.30) 0,45 ед, креатинфосфат 170 μг, N-ацетилцистеин 43 μг, антитела козы к человеческой CK-M 0,25 мг, ацетат магния 68 μг, глицерин 23 μг, 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис-(4-диметиламинофенил)имидазол (лейкокраситель) 20 μг и АДФ 8,4 μг.Прочие компоненты: Краситель, связка, буферные растворы, ПАВ, ингибиторы, стабилизаторы, сшивающий агент, солюбилизатор красителя, краситель светофильтра, поглотитель и хелатирующий агент. Температура хранения -18С.  | упак | Не более12130,31 |
| 46 | Лактат - Lactate (LAC) 1 уп. / 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется лактат оксидаза (Pediococcus sp., E.C.1.1.3.2) 0,3 ед; пероксидаза (корень хрена, E.C.1.11.1.7) 1,5 ед; 1,7-дигидроксинафтален (предшественник красителя) 43 мкг; and 4-аминоантипирина гидрохлорид (предшественник красителя) 65 мкг. Прочие компоненты: Краситель, связывающие вещества, буфер, стабилизаторы, сшивающий агент, сурфактанты и кофакторы ферментов. Температура хранения -18С.  | упак | Не более27122,13 |
| 47 | Липаза - Lipase (LIPA) 1 уп. / 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется диацетиназа (Bacillus subtilis, E.C.3.1.1-) 0,54 ед; глицеролкиназа (E. coli или Cellulomonas sp, E.C.2.7.1.30) 0,32 ед; L-α-глицерофосфат оксидаза (Aerococcus viridans, E.C.1.1.3.21) 0,39 ед; пероксидаза (корень хрена, E.C.1.11.1.7) 0,62 ед; колипаза (поджелудочная железа свиньи) 5,9 ед; аденозин трифосфат 0,16 мг; 1-олеоил-2,3-диацетилглицерин 0,80 мг и 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил) имидазол (лейкокраситель) 33 мкг. Прочие компоненты: Краситель, связывающие вещества, сурфактанты, кофакторы ферментов, стабилизаторы, буфер, солюбилизатор для красителя, акцептор радикалов и сшивающий агент. Температура хранения -18С. | упак | Не более12316,52 |
| 48 | Креатинкиназа - Creatine Kinase (CK) 1 уп. / 300сл | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется L-альфа-глицерофосфатоксидаза (Aerococcus viridans, E.C.1.1.3.21) 0,4 ед, пероксидаза (хрен, E.C. 1.11.1.7) 1,4 ед, глицеринкиназа (E.coli, E.C.2.7.1.30) 0,5 ед, креатинфосфат 170 мкг, N-ацетилцистеин 54 мкг, ацетат магния 20 мкг, глицерин 20 мкг, 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис-(4-диметиламинофенил)имидазол (лейкокраситель) 20 мкг и АДФ 20 мкг. Прочие компоненты:Краситель, буферные растворы, ПАВ, ингибиторы, стабилизаторы, сшивающий агент, солюбилизатор красителя, поглотитель и хелатирующий агент.Температура хранения -18С. | упак | Не более7278,18 |
| 49 | Реактивы с избытком железа | •1 флакон (60 мл), содержащий реагент для насыщения железом для определения общей железосвязывающей способности. В качестве аналитического реактива используется 87 мкМ железистого гексагидрата хлорида. Другие компоненты: 1 мМ лимонная кислота, консерванты и стабилизаторы. • 50 колонок Витрос, содержащих по 0.3 г активированного оксида алюминия в каждой колонке. | упак | Не более21922,09 |
| 50 | Свободный Т4 - Free T4 | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (модифицированный лиганд, связывает ≥ 5,17 пмоль анти-Т4 IgG на лунку) • Флакон (13,3 мл) конъюгированного реагента (овечьи анти-Т4, меченные пероксидазой хрена, связывает ≥ 25,8 фмоль Т4/мл) в буфере с антимикробным агентом, бычьим гамма-глобулином и бычьим желатином. Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более20559,59 |
| 51 | Калибратор к реагенту Общий Т4 - Total T4 | ● 3 флакона калибратора свободного тироксина (FT4) (1 набор, содержащий калибраторы 1, 2 и 3 уровней, по 2.3 мл каждый флакон), в состав которого входит лиофилизированный тироксин в человеческой плазме с противомикробным действующим веществом, восстановленный объем 1 мл, номинальные значения 0, 17 и 54 пмоль / мл (точное значение закодировано в серийной калибровочной карте).● Серийная калибровочная карта.● Карта для занесения данных в протокол.● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более9943,55 |
| 52 | ТТГ (3 поколение) - TSH 3rd Generation | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывание 3 нг биотина/на лунку) • Флакон (6, 2 мл) конъюгата (пероксидаза хрена- ß-подъединица мышиных моноклональных тел к тиреотропному гормону, связывание ≥ 608, 4 мкЕЭ ТТГ/мл) в буфере с антибактериальным агентом, альбумином бычьей сыворотки, бычьим гамма-глобулином) • Флакон ( 9,1 мл) реагента для выявления биотинилированных антител (биотинилированные мышиные моноклональные антитела к тиреотропному гормону, связывание ≥ 202,8 мкЕЭ ТТГ/мл) в буфере с антибактериальным агентом, альбумином бычьей сыворотки, бычьим гамма-глобулином. Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более11418,67 |
| 53 | Калибратор к реагенту ТТГ (3 поколение) | ● 3 флакона калибратора тиреостимулирующего гормона (TSH) (1 набор, содержащий калибраторы 1,2 и 3 уровней, по 2.3 мл каждый флакон), в состав которого входит 2,3 мл, тиреостимулирующего гормона (TSH) в бычьей сыворотке с противомикробным действующим веществом); номинальные значения 0, 0.092, 15.9 мМЕД / мл (2-ой МЭП (IRP) 80 / 558, точное значение закодировано в серийной калибровочной карте).● Серийная калибровочная карта.● Карта для занесения данных в протокол.● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более11333,88 |
| 54 | Свободный Т3 - Free T3 | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (модифицированный лиганд, связывание ≥ 3,33 пмоль анти-T3 IgG на лунку) • Флакон (13,3 мл) конъюгационного реактива (HRP-овечьи анти-T3, ≥ 12,5 фмоль T3/мл) в буферном растворе с антимикробным агентом, бычьим гамма-глобулином и бычьим желатином. Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более12291,58 |
| 55 | Калибратор к реагенту Свободный Т3-Free T3 | ● 9 флаконов калибратора свободного трийодтиронина (FT3) (3 набора, в состав каждого из которых входят калибраторы 1, 2 и 3 уровней, по 1 мл каждый флакон), в состав которого входит лиофилизированный трийодтиронин в человеческой плазме с противомикробным действующим веществом, восстановленный объем 1 мл), номинальные значения 0, 5 и 10 пмоль / мл (точное значение закодировано в серийной калибровочной карте).● Серийная калибровочная карта.● Карта для занесения данных в протокол.● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | Не более12468,44 |
| 56 | Холестерин ЛПВП - HDL 1 уп./ 300 сл. | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Эмульген В-66 0,7 мл; фосфорновольфрамовая кислота 0,3 мг; магния хлорид 0,2 мг, холестериноксидаза (Cellumonas, КФ 1.1.3.6) 0,8 ед; гидролаза эфиров холестерина (Candida rugosa, КФ 3.1.1.3.) 1,2 ед.; пероксидаза хрена (КФ 1.11.1.7) 2,2 ед.; 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис-(4-диметиламинофенил)имидазол (лейкокраситель) 0,02 мг. Прочие компоненты: Пигменты, связующие вещества, буфер, поверхностно-активные вещества, стабилизаторы, очищающий и перекрестносшивающий компонент Температура хранения -18С.  | упак | Не более16296,92 |
|  |  | Начальная сумма цен единиц товара: |  | 737 953,67 |

**Часть 3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

**Приложение №1**

*На бланке организации Участника закупки (при наличии)*

**Исх. № \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**на право заключения договора поставки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД -Медицина» города Екатеринбург».

**Адрес, индекс:** 620107, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9.

**E-mail:**db@dor-bol.ru **, тел.:** (343) 358-22-28, **факс:** (343) 358-42-17

*(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

Изучив извещение о проведении запроса котировок № \_\_\_\_\_ сообщаем о своем согласии осуществить поставку товара, исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (котировочной документации, техническом задании, проекте договора), а также гарантируем качество поставляемого товара требованиям, установленным договором.

**Наименование и характеристики поставляемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара  | Наименование технических параметров, значение технических параметров | Производитель, наименование страны происхождения товара | Ед. измерения | Цена за единицу с НДС/без НДС, руб. | НДС %, НДС не облагается |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 ,,, |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма цен единиц товара: |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| *(наименование Участника закупки)* |

извещен о том, что несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок.

Цена договора (максимальное значение цены договора), которая составляет 1 611 200 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *или НДС не облагается на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),* а также значение цены за единицу каждого Товара, указанного в Прейскуранте, включает в себя: стоимость тары (упаковки), затрат на транспортировку, погрузо-разгрузочных расходов, расходов на страхование, хранение, расходов по уплате таможенных пошлин, налогов (включая НДС), сборов и иных обязательных платежей, которые возникнут или могут возникнуть у участника закупки в ходе исполнения договора.

Стоимость каждой единицы Товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

**Условия исполнения договора:**

1. **Требования качества**:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Место поставки товара:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Сроки и условия поставки товара:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Сроки и условия оплаты:**

**6. Особые условия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование участника закупки)* обязуемся при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии) в соответствии с требованиями котировочной документации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)*

 *(для юридического лица))*

**Приложение №2**

АНКЕТА УЧАСТНИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма**

*(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* |  |
| 1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
 |  |
| 1. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
 |   |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа**
 | Страна Россия |
|  |
| **6. Почтовый адрес участника размещения заказа** | Страна Россия  |
| Адрес:  |
| Телефон:  |
| E-mail:  |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| **8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник закупки

 (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Приложение № 3**

Настоящей заявкой декларируем о соответствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается наименование участника закупки)*

требованиям, установленным к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301165/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/159987976c47e793b9a535fdf16dbf0701c8a027/#dst1123) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/6e4103a4154a049ac63fd064cef05ea6b3780b45/#dst1104) Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1)участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

11)отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)*

 *(для юридического лица))*

Приложение № 4

**Информационная справка о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)[[1]](#footnote-2)**

(наименование организации, предоставляющее информацию)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)** | **Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)** | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

Приложение №5

Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поставки расходных медицинских материалов

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Екатеринбург», именуемое далее «Покупатель», в лице директора Корелина Сергея Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя передавать ему в установленный настоящим Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар), по ценам, зафиксированным в Прейскуранте (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

1.2. Срок поставки Товара: Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Сторонами настоящего Договора, до окончания срока его действия установленного п.13.1 настоящего Договора, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08;00 ч. до 15;00 ч. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

1.3.Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 9 а.

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, не может превышать *—* 1 611 200 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек *(в том числе НДС (\_\_\_%)/ или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).*

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 17 в следующем порядке:

Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В течение 5 рабочих дней с момента заключения договора зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» по адресу <http://zakupki.rzd-medicine.ru/>.

3.1.2. В течение 3 суток после регистрации в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» разместить в разделе «Каталог» прайс в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 1) в полном объеме

3.1.3. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном заявкой на поставку Товара, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.4. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.5. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

*товарную накладную формы (ТОРГ-12);*

*счет – фактуру; счет.*

***или***

*Универсальный передаточный документ (УПД).*

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.7.  Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.[[2]](#footnote-3)

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

3.5. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

*номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием *товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1 Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7.Переход права собственности**

7.1 Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами *товарной накладной формы ТОРГ-12*/*Универсального передаточного документа (УПД)*.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя *товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД)* Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать *товарную накладную формы ТОРГ-12*/*Универсальный передаточный документ (УПД)* с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 15 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Поставщик возмещает Покупателю убытки и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.7 настоящего Договора.[[3]](#footnote-4)

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 16.3 настоящего Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: (343)-358-22-28, E-mail: db@dor-bol.ru, официальный сайт [https://ekb.rzd-medicine.ru/](http://zakupki.rzd-medicine.ru/).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 12.2](#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Срок действия Договора**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**14. Налоговая оговорка**

14.1.Поставщикгарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

*его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц*–данный абзац не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

*отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю* – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**15. Защита информации**

15.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

-обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;

-обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

15.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

15.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

15.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

*15.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».[[4]](#footnote-5)*

**16.Прочие условия**

16.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

16.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

16.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

16.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

16.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.7. К настоящему Договору прилагаются:

16.7.1 Прейскурант (Приложение № 1).

**17. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:** ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»г. Екатеринбург» Место нахождения: Российская Федерация, 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, стр.9тел. (8-343) 358-22-28, ИНН 6659108134 КПП 667801001ОГРН 1046603152661Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, р/с 40703810300020007584 к/с № 30101810145250000411БИК: 044525411  | **Поставщик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Корелин/E-mail: db@dor-bol.ruТел (343) 358-22-28 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/E-mail: |

Приложение №1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

*Прейскурант*

*г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование Товара /Производитель**/Страна производства* | *Ед.изм.* | *Цена за ед. с НДС, руб. (НДС не облагается).* | *Сумма НДС, руб.* |
|  |  |  |  |  |

от Покупателя от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**II**

**Форма запроса разъяснений положений котировочной документации**

**ОБРАЗЕЦ**

*на фирменном бланке участника закупки (при наличии)*

Запрос

о даче разъяснений положений котировочной документации

«\_\_»\_\_\_\_\_2024

**Наименование участника закупки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование организации/ИП)

**Тема запроса (с указанием наименования закупки и номера закупки):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Текст запроса:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность уполномоченного (подпись, расшифровка)

лица участника закупки)

1. При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

	1. Все графы таблицы должны быть заполнены.
	2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).
	3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
	4. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
	5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. [↑](#footnote-ref-2)
2. Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель [↑](#footnote-ref-3)
3. Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель [↑](#footnote-ref-4)
4. Пункт включается , если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные [↑](#footnote-ref-5)