Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, УКАЗЫВАЮТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора | Если участник - юр. лицо |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | УПД или ТОРГ-12 |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% / не облагается на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (аптека).

Условия поставки Товара: партиями по заявкам Покупателя в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 (Пяти) дней с момента её получения. Заявки оформляются Покупателем и направляются Поставщику посредством АСЗ «Электронный ордер».

| № п/п | Наименование объекта закупки | Артикул | Технические показатели (характеристики) товара, удовлетворяющие потребностям Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Тупфер B (Тупфер B) 9,5х 9,5см | MR-106-F200-002 | Марлевый перевязочный материал, нестерильный, форма Фасолька (нижняя часть - скрученная и более плотная конфигурации шарика, верхняя часть более мягкая конфигурации усика) (Верхняя часть служит для захвата изделия во время манипуляции, нижняя - для непосредственного воздействия на объект в операционном пространстве. Должен быть предназначен для дезинфекции операционного либо процедурного поля, для осушения небольших кровотечений, для осушения операционного поля от крови и внутренних жидкостей. Должен быть изготовлен из 100% хлопкового волокна, без добавления примесей иного сырья отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода Материал должен быть мягким, края сложены вовнутрь обладать высокой сорбционной способностью для эффективной абсорбции излишнего раневого содержимого, а так же низким ворсоотделением. Характеристики материала: плотность: не менее 23 г/м; количество нитей не менее 17 на 1 см²; количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см; количество ниток уток не менее 70 / 10; минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5с; минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см; скорость смачивания: не более 10 сек; впитываемость: не менее 11 г/г; Наличие субстанций оптических отбеливающих – нет Должен быть изготовлен из салфетки размером 9,5х9,5 см Нестерильные изделия должны быть упакованы в защитный пакет, который должен изготавливаться из прозрачной плотной, прочной на разрыв пленки. На пакете этикетка, которая должна содержать полную идентификацию изделия и состава. На этикетке должна указываться следующая информация: артикул изделия, номер ЛОТ (партии), срок годности, название производителя. Количество в упаковке: 200шт Производитель: АО «ТЗМО С.А.», Польша Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01372 |
| 2 | Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Тупфер D (Тупфер D), 18х18см | MR-106-R200-003 | Марлевый перевязочный материал, нестерильный, форма Треугольник . Должен быть предназначен для дезинфекции операционного либо процедурного поля, для осушения небольших кровотечений, для осушения операционного поля от крови и внутренних жидкостей. Должен быть изготовлен из 100% хлопкового волокна, без добавления примесей иного сырья отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Материал должен быть мягким, края сложены, обладать высокой сорбционной для эффективной абсорбции излишнего раневого содержимого, а так же низким ворсоотделением. Характеристики материала: плотность: не менее 23 г/м²; количество нитей не менее 17 на 1 см²; количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см; количество ниток уток не менее 70 / 10 см; минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см; минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см; скорость смачивания: не более 10 сек; впитываемость: не менее 11 г/г; Наличие субстанций оптических отбеливающих – нет Должен быть изготовлен из салфетки размером не менее 18х18 см Нестерильные изделия должны быть упакованы в защитный пакет, который должен изготавливаться из прозрачной плотной, прочной на разрыв пленки . На пакете этикетка, которая должна содержать полную идентификацию изделия и состава. На этикетке должна указываться следующая информация: артикул изделия, номер ЛОТ (партии), срок годности, название производителя. Количество в упаковке: не менее 200шт . Производитель: АО «ТЗМО С.А.», Польша Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01372 |
| 3 | Набор для проведения общехирургических процедур Matoset, стерильный под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-042-11736425-2017, вариант исполнения: Набор 14, в составе: -салфетки перевязочные из нетканого материала 4 сложения (5смx5см)-1шт; -сетоны марлевые 4-слойные (2смx2м)-1шт. | MR-991-SNSM-104 | Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке. Состав набора: -салфетки перевязочные из нетканого материала- 1шт. Количество слоев 4. Размер салфетки 5х5 см . Плотность салфетки из нетканого материала должна быть не менее 40г\м². Салфетка должна обладать высокой гигроскопичность. Мягкость материала должна способствовать хорошему прилеганию к форме тела; - сетон должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли, должен иметь 4-слоя, размер 2м х 2см - 1шт. Сетоны должны использоваться как впитывающий материал для остановки кровотечения, очищения и осушения раны при проведении процедур. Характеристики: поверхностная плотность не менее 23 г/м2; количество нитей не менее 17 на 1 см²; количество ниток основа (нитки) не мене 100 / 10 см; количество ниток уток не менее 70 / 10 см; минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см; минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см; скорость смачивания: не более 10 сек; впитываемость: не менее 11 г/г; Упаковка: должен быть мягкий блистер, не токсичный. Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава. Прозрачный ламинат на лицевой части блистера должен давать возможность осмотреть содержимое без необходимости вскрытия упаковки. Упаковка должна вскрываться по сварному шву, без разрывов полотна пленки или бумаги, без образования пыли. Качество изделия должно соответствовать с международным стандартам ISO. Производитель: ООО «Белла», Россия Регистрационное удостоверение №РЗН 2019/8033 |
| 4 | Марля медицинская отбеленная нестерильная под товарным знаком Matopat в рулоне тип 1, исполнение 11, артикул 6498/11, поверхностная плотность 36 г/м | MR-115-N090-001 | Марля медицинская отбеленная нестерильная. Должна быть предназначенная для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочного материала (бинты, салфетки, повязки, тампоны). Марля должна быть изготовлена из 100% хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. На протяжении всей поверхности марли должны отсутствовать свободные нити. Характеристики материала: плотность не менее 36 г/м²; количество нитей на 10 см марли по основе от 70 до 180 шт, по утку от 50 до 120 шт; минимальная разрывная нагрузка полоски марли размером 50х200 мм, основа: не менее 78 Н; минимальная разрывная нагрузка полоски марли размером 50х200 мм, уток не менее 34 Н; скорость смачивания: не более 10 сек; капиллярность: не менее 10 см/ч; Размер 90 см х 1000 м Фасовка: марля должна быть намотана в рулон. Марля должна быть упакована в полиэтиленовую пленку, а сверху в полипропиленовый мешок. На упаковке должна быть этикетка с краткой информацией об изделии. Производитель: ООО «БЕЛЛА Сибирь», Россия Регистрационное удостоверение №РЗН 2021/15002 |

Требования к качеству и безопасности товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации:

1.1.  ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия

1.2.  ГОСТ 9412-2021 Марля медицинская. Общие технические условия.

2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.