Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Автомат ИЭК BА 47-100 10 кА, 3п, 100 А | 1 | шт |
| 2 | Автомат ВА 88, 3п, 250 А, 35 кА | 1 | шт |
| 3 | Автомат ВА 88, 3п, 200 А, 35 кА | 1 | шт |
| 4 | Автомат ИЭК ВА 47-29 4,5 кА, 3п, 63 А | 1 | шт |
| 5 | Автомат ИЭК ВА 47-29 4,5 кА, 3п, 40 А | 1 | шт |
| 6 | Вилка каб. ИЭК переносная, 63 А, 3К+З+N, IP54 | 1 | шт |
| 7 | Выключатель Этюд 10 А, встраиваемый, 1 кл., белый | 1 | шт |
| 8 | Выключатель Этюд 10 А, накладной, 1 кл., белый | 1 | шт |
| 9 | Выключатель Этюд 10 А, встраиваемый, 2 кл., белый | 1 | шт |
| 10 | Выключатель Этюд 10 А, накладной, 2 кл., белый | 1 | шт |
| 11 | Труба гофрированная ПВХ, 20 мм, б-100 м, с зондом | 1 | шт |
| 12 | Труба гофрированная ПВХ, 40 мм, б-15 м, с зондом, серая | 1 | шт |
| 13 | Труба гофрированная ПВХ, 63 мм, б-15 м, с зондом, ИЭК | 1 | шт |
| 14 | Драйвера DekoLabs для светильников ГЕНСВЕТ серии ГСО и ГСП, Драйвер для светильников 12-40Вт, cos φ≥0,9, коф.пульс.<1 | 1 | шт |
| 15 | Драйвера DekoLabs для светильников ГЕНСВЕТ серии ГСО и ГСП, Драйвер для светильников 27-54Вт, cos φ≥0,97, коф.пульс.<0,1, гарантия 3года, снят с поставок | 1 | шт |
| 16 | Зажим винтовой ЗВИ, 2,5-6 мм2, 6А, полиэтилен белый | 1 | шт |
| 17 | Изолента ПВХ, 15мм, 20 м, жёлтая | 1 | шт |
| 18 | Изолента ПВХ, 15мм, 20 м, зелёная | 1 | шт |
| 19 | Изолента ПВХ, 15мм, 20 м, красная | 1 | шт |
| 20 | Изолента ПВХ, 15мм, 10 м, жёлто-зелёная | 1 | шт |
| 21 | Изолента ПВХ, 15мм, 20 м, синяя | 1 | шт |
| 22 | Держатель для труб, 20 ммв, серый | 1 | шт |
| 23 | Клеммы розеточные Wago, 4х2,5 мм2, прозр./красн., без пасты, уп.100 шт. | 1 | шт |
| 24 | Клеммы розеточные Wago, 3х2,5 мм2, прозр./оранж., с пастой, уп.100 шт. | 1 | шт |
| 25 | Клеммы розеточные Wago, 2х4,0 мм2, прозр., с рычажком, уп.100 шт. | 1 | шт |
| 26 | Кабель силовой медный, 1,5 мм2, ГОСТ 31996-2012, б-100 м, ТУ 3521-013-00214468-2012 | 1 | шт |
| 27 | Кабель силовой медный, 2,5 мм2, ГОСТ 31996-2012, б-200 м, ТУ 3500-004-24076870-2014 | 1 | шт |
| 28 | Кабель силовой медный, 4 мм2, ГОСТ 31996-2012, б-100 м, ТУ 27.32.13-002-16301270-2018 | 1 | шт |
| 29 | Кабель силовой медный, 6 мм2, ГОСТ 31996-2012, Б 8, ТУ 27.32.13-002-16301270-2018 | 1 | шт |
| 30 | Кабель силовой медный, 10 мм2, ГОСТ 31996-2012, Б 12 , ТУ 3500-008-51497166-2017 | 1 | шт |
| 31 | Кабель-канал Элекор, 40х25, арт. Кабель-канал 40х25 | 1 | шт |
| 32 | Кабель-канал Элекор, 20х10, арт. Кабель-канал 20х10 | 1 | шт |
| 33 | Кабель-канал Metra, 100х50 белый | 1 | шт |
| 34 | Коробка клеммная для присоединения электроплит | 1 | шт |
| 35 | Контактор КМИ в корпусе IP54, с эл.тепл.реле, 32 А, кат.220 В | 1 | шт |
| 36 | Контактор КТ, 630 А, кат.380V, Россия | 1 | шт |
| 37 | Контактор малогабаритный КМИ, 65 А, кат.230 В, 1НО+1НЗ | 1 | шт |
| 38 | Контактор малогабаритный КМИ, 32 А, кат.230 В, 1НО | 1 | м2 |
| 39 | Клещи токоизмерительные/Мультиметры, Токоизмерительные, 1kA, DCV 1kV, ACV750V, 0-2000кОМ, 2кГц, Россия | 1 | шт |
| 40 | Краска Metallista по ржавчине, основа A, 2,5 л, СН | 1 | шт |
| 41 | Круг отрезной 125х1,2х22,2мм абразивный по металлу | 1 | шт |
| 42 | Круг отрезной 230х2,5х22,2мм абразивный по металлу | 1 | м2 |
| 43 | Лампа светодиодная с цоколем GX53, 10 Вт, Jazzway, 800Лм, матовый, 3000К | 1 | м2 |
| 44 | Лампа светодиодная с цоколем GX70, 11 Вт, Jazzway, 950Лм, 5000К | 1 | м2 |
| 45 | Лампа светодиодная с цоколем E14, 11 Вт, Jazzway, 980лм, шар Ø45, 4000К, | 1 | шт |
| 46 | Лампа светодиодная с цоколем E27, 8 Вт, Включай PREMIUM, 760Лм, шар Ø45, 4000К | 1 | шт |
| 47 | Лампа светодиодная с цоколем E27, 11 Вт, А60, Включай PREMIUM, 1045Лм, матовый, 4000К | 1 | шт |
| 48 | Лампа светодиодная с цоколем E27, 15 Вт, А60, Включай PREMIUM, 1200Лм, матовый, 3000К | 1 | шт |
| 49 | Лампа ртутная Е27, 125 Вт | 1 | шт |
| 50 | Лампа ртутная Е40, 400 Вт | 1 | шт |
| 51 | Лампа люмин. с цоколем G13, 36 Вт | 1 | шт |
| 52 | Лампа люмин. с цоколем G13, 18 Вт | 1 | шт |
| 53 | Лампа сигнальная, зеленый, d22, 230B | 1 | шт |
| 54 | Наконечник кабельный под опрессовку, 25 мм2, медный лужёный, ЗЭТА | 1 | шт |
| 55 | Наконечник кабельный под опрессовку, 35 мм2, медный лужёный, ЗЭТА | 1 | шт |
| 56 | Розетка силовая Mosaic, 2К+З без шторок, винт.зажимы | 1 | шт |
| 57 | Суппорт с рамкой для к/к Metra, 2 мод. New | 1 | шт |
| 58 | Выключатель Mosaic, 2 мод., бел., 10 А | 1 | шт |
| 59 | Розетка силовая Mosaic, 2К+З со штор., винт.зажимы | 1 | шт |
| 60 | Розетка комп. RJ45 Mosaic, 1 мод., бел., кат. 5е | 1 | шт |
| 61 | Суппорт с рамкой для к/к Metra, 4 мод. New | 1 | шт |
| 62 | Патрон, E27, керамический, подвесной, Эра, белый | 1 | шт |
| 63 | Патрон, хE40, керамический, подвесной, UNIVersal, белый | 1 | шт |
| 64 | Розетка Этюд IP44, 16 А, накладная, 2х2К+З со штор. с крышкой, белый | 1 | шт |
| 65 | Розетка Этюд 16 А, накладная, 2х2К+З со штор., белый | 1 | шт |
| 66 | Розетка Этюд 16 А, накладная, 2К+З со штор., белый | 1 | шт |
| 67 | Розетка Этюд 16 А, накладная, 4х2К+З со штор., белый | 1 | шт |
| 68 | Розетка Valena 16А, 2К+З, бел. | 1 | шт |
| 69 | Розетка Этюд 16 А, встраиваемая, 2К+З со штор., белый | 1 | шт |
| 70 | Розетка Этюд 16 А, встраиваемая, 2х2К+З со штор., белый | 1 | м2 |
| 71 | Розетка каб. ИЭК стац. накладная, 63 А, 3К+З+N, IP54 | 1 | м2 |
| 72 | Рубильник в корпусе, 250 А, IP54, Электротехник | 1 | шт |
| 73 | Рубильник без корпуса, 250 А, 2 направления, рукоятка боковая | 1 | шт |
| 74 | Рубильник без корпуса, 630 А, 2 направления, ручка снаружи | 1 | шт |
| 75 | Реле контроля фаз, РК-101 01, тип 01 | 1 | шт |
| 76 | Рейка DIN, 60 см | 1 | шт |
| 77 | Зажим ответвительный, \*6-95/1,5-10мм2, для СИП-2 и СИП-4 | 1 | шт |
| 78 | Соединительный изолирующий зажим, 1,5-9,5 мм2, желтый, уп.100 шт. | 1 | шт |
| 79 | Соединительный изолирующий зажим, 4,0-13 мм2, красный, уп.100 шт. | 1 | шт |
| 80 | Стартер, Philips, 4-22 Вт | 1 | шт |
| 81 | Стартер, Philips, 4-65 Вт | 1 | шт |
| 82 | Стартер, Osram, 4-22 Вт | 1 | шт |
| 83 | Стартер, Osram, 4-65 Вт | 1 | шт |
| 84 | Светильник светодиодный накладной, 12 Вт, Jazzway, 4000К, 960Лм, IP65, круг, Ø155\*50, белый | 1 | шт |
| 85 | Светильник в натяжной потолок GX53, GX70, GX53, Ø90 встраиваемый, белый | 1 | шт |
| 86 | Светильник в натяжной потолок GX53, GX70, GX70, Ø121 встраиваемый, белый, Jazzway, арт. PGX70 15254.1 | 1 | шт |
| 87 | Светильник светодиодный линейный накладной, 8 Вт, Jazzway, 4000К, 720лм, IP40, 560\*23\*38 | 1 | шт |
| 88 | Светильник светодиодный накладной/универсальный ГЕНСВЕТ, 36 Вт, призма, 5700К, 4000 (3600)Лм, IP40, 595\*595\*40мм, гарантия 5лет, без драйвера, арт. ГСО-0472 | 1 | шт |
| 89 | Светильник светодиодный накладной, 12 Вт, Jazzway, 4000К, 1080Лм, IP65, овал, 199х97х45, белый | 1 | шт |
| 90 | Светильник светодиодный (аналог ЛПО) ГЕНСВЕТ, 36 Вт, призма, 5700К, 3600 (4000)Лм, IP40, 1190\*150\*40 | 1 | шт |
| 91 | Хомут-стяжка кабельная, нейлон, 250х3,6 мм, белыйуп.100 шт. | 1 | шт |
| 92 | Трансформатор тока, 1000/5 А, 10 ВА | 1 | шт |
| 93 | Реле времени/таймер, Таймер электронный, 1мин/7дн., 16on/off, 16А, DIN,ТДМ | 1 | шт |
| 94 | Щит навесной, 06 мод., пластик, 200х148х95, прозр. дв., IP41 | 1 | шт |
| 95 | Щит навесной, 12 мод., пластик, 200х255х95, прозр. дв., IP41 | 1 | шт |
| 96 | Фотореле IP44, ИЭК, 2200 Вт | 1 | шт |
| 97 | Провод медный силовой для электр.установок, 16 мм2, ГОСТ 31947-2012, Б 10 , белый, ТУ 3550-008-00214468-2011 | 1 | шт |
| 98 | Заглушка торцевая Metra, 100\*50 | 1 | шт |
| 99 | Коробка расп. откр. пр. с гладкими стенками, 100х100х44, IP40, уп.25 шт | 1 | шт |
| 100 | Щит ЩМП, 650х500х220, IP31 | 1 | шт |
| 101 | Щит ЩМП, 650х500х220, IP54 | 1 | шт |
| 102 | Гребенка соединительная, 3п, 63 А, PIN, 1 м. | 1 | шт |
| 103 | Гребенка соединительная, 1п, 63 А, PIN, 1 м | 1 | шт |
| 104 | Кабель силовой медный, 16 мм2, ГОСТ 31996-2012, Б 10 , Кабэкс | 1 | шт |
| 105 | Трубка термоусадочная, 30/15 мм, черная | 1 | шт |
| 106 | Трубка термоусадочная, 10/5 мм, синяя | 1 | шт |
| 107 | Трубка термоусадочная ИЭК, 10/5 мм, красная | 1 | шт |
| 108 | Зажим ответвительный, \*16-95/4-50мм2, для СИП-2 и СИП-4, НИЛЕД (ВК) | 1 | шт |
| 109 | Провод медный гибкий, 4 мм2, ГОСТ 7399-97, Б 1 | 1 | шт |
| 110 | Наконечник кабельный под опрессовку, 4 мм2, медный лужёный | 1 | шт |
| 111 | Полоса монтажная "Лоскутова", 100х10, алюминиевая, с отверстием, 100шт/уп. | 1 | шт |
| 112 | Полоса монтажная "Лоскутова", 150х10, алюминиевая, с отверстием, 100шт/уп. | 1 | шт |
| 113 | Полоса монтажная "Лоскутова", 150х15, алюминиевая, с отверстием, 100шт/уп. | 1 | шт |
| 114 | Полоса монтажная "Лоскутова", 170х15, алюминиевая, с отверстием, 100шт/уп., Россия | 1 | шт |
| 115 | Шина нулевая с изолятором, DIN-изолятор, желтый, 6x9/8 | 1 | шт |
| 116 | Шина нулевая с изолятором, DIN-изолятор, синий, 6x9/8 | 1 | шт |
| 117 | Кабель силовой медный, 2,5 мм2, ГОСТ 31996-2012, Б 12 , ТУ 27.32.13-002-16301270-2018 | 1 | шт |
| 118 | Автомат ИЭК ВА 47-29 4,5 кА, 1п, 25 А, хар-ка C, | 1 | шт |
| 119 | Автомат ИЭК ВА 47-29 4,5 кА, 1п, 16 А, хар-ка C, | 1 | шт |
| 120 | Автомат ИЭК ВА 47-29 4,5 кА, 3п, 50 А, хар-ка C, | 1 | шт |
| 121 | Автомат ВА 88, 3п, 63 А, 25 кА | 1 | шт |
| 122 | Сетевой фильтр 10А ЭРА с выключателем, 3 м, 5 розеток, ПВС 3х0,75, черный | 1 | шт |
| 123 | Сетевой фильтр 10А ЭРА с выключателем, 5 м, 5 розеток, ПВС 3х0,75, черный | 1 | шт |
| 124 | Сетевой фильтр 10А ЭРА с выключателем, 1,5 м, 5 розеток, ПВС 3х0,75, черный | 1 | шт |
| 125 | Фотореле IP44, ИЭК, 5500 Вт | 1 | шт |
| 126 | Фонарь ТРОФИ, хпрожектор, 19+18 светодиодов, 160Лм, IP20, черный/желтый, 2 режима, ЗУ 220В | 1 | шт |
| 127 | Светильник светодиодный накладной/универсальный, 36 Вт, призма, FAZA, 6 500К, 3 800Лм, IP40, 595\*595\*19мм, гарантия 2года, ЭМС-фильтр, драйвер | 1 | шт |
| 128 | Кабель силовой медный, 2,5 мм2, ГОСТ 31996-2012, Б 12 , ТУ 3521-013-00214468-2012 | 1 | шт |
| 129 | Кабель силовой медный, 4 мм2 мм2, ГОСТ 31996-2012, Б 12 , ТУ 3500-004-24076870-2014 | 1 | шт |
| 130 | Щит навесной, 24 мод., металл, 410х330х120, с замком, IP54 | 1 | шт |
| 131 | Светильник аварийный светодиодный, 30 светодиодов, Jazzway, 120/24Лм, IP20, белый, гарантия 1год, 2/10ч. | 1 | шт |
| 132 | Светильник аварийный светодиодный, 30 светодиодов, Jazzway, 200/90Лм, IP20, гарантия 1год, 2,5/5ч., Li-Ion батарея | 1 | шт |
| 133 | Светильник аварийный светодиодный, 60 светодиодов, FAZA, 300/95Лм, IP20, белый | 1 | шт |
| 134 | Лампа светодиодная Высокомощная, 150 Вт, E27/E40, Feron, 15000Лм, 6400К, 190\*241мм | 1 | шт |
| 135 | Лампа светодиодная Высокомощная, 100 Вт, E27/E40, Эра, 8000Лм, 6500К | 1 | м2 |
| 136 | Лампа светодиодная Высокомощная, 40 Вт, E27/E40, Jazzway, 3700Лм, 4000К, 115\*190мм | 1 | шт |
| 137 | Завеса тепловая РЕСАНТА, 5 кВт, 810\*120\*183, 220/230В | 1 | шт |
| 138 | Светильники встраиваемые DOWNLIGHT, 20 Вт, Navigator, 4000К, 1600лм, IP44, 170/160 | 1 | шт |
| 139 | Прожектор светодиодный, 100 Вт, Jazzway, 6500К, 9000Лм, IP65 | 1 | шт |
| 140 | Светильник светодиодный DOWNLIGHT Jazzway, 12 Вт, Jazzway, 6500К, 800Лм, IP20, 170/160 | 1 | шт |
| 141 | Светильник декоративный светодиодный, 28 Вт, без ПДУ, 330\*90, 2380 Лм | 1 | шт |
| 142 | Светильник декоративный светодиодный, 18 Вт, Без ПДУ, 270\*60 , 5000К | 1 | шт |
| 143 | Кабель силовой медный, 1,5 мм2, ГОСТ 31996-2012, б-200 м, ТУ 3500-004-24076870-2014 | 1 | шт |
| 144 | Кабель силовой медный, 2,5 мм2, ГОСТ 31996-2012, б-200 м, ТУ 3500-004-24076870-2014 | 1 | шт |
| 145 | Кабель-канал Элекор, 16х16 | 1 | шт |
| 146 | Кабель-канал Элекор, 25х16 | 1 | упак |
| 147 | Прожектор светодиодный, 10 Вт, Jazzway, 6500К, 850Лм, IP65, 95x94x23 | 1 | шт |
| 148 | Лампа светодиодная с цоколем E27, 10 Вт, Включай PREMIUM, 950Лм, шар Ø45, 4000К | 1 | шт |
| 149 | Лампа светодиодная с цоколем E27, 12 Вт, А60, Jazzway, 1080Лм, матовый, 5000К | 1 | м2 |
| 150 | Лампа светодиодная с цоколем E27, 30 Вт, А65, Jazzway, 2600Лм, матовый, 5000К | 1 | шт |
| 151 | Лампа светодиодная с цоколем E27, 7 Вт, Jazzway, 560Лм, шар Ø45, 5000К | 1 | шт |
| 152 | Светильник настенно-потолочный, 60 Вт, VKL electric, IP65, круг, белый, металл | 1 | шт |
| 153 | Светильник настенно-потолочный, 100 Вт, VKL electric, IP65, круг, белый, металл | 1 | шт |
| 154 | Светильник светодиодный DOWNLIGHT Jazzway, 24 Вт, Jazzway, 6500К, 1600Лм, IP40, 300/280 | 1 | шт |
| 155 | Светильник светодиодный DOWNLIGHT Jazzway, 18 Вт, Jazzway, 6500К, 1200Лм, IP40, 220/210 | 1 | шт |
| 156 | Светильник светодиодный DOWNLIGHT Jazzway, 12 Вт, Jazzway, 6500К, 800Лм, IP20, 170/160 | 1 | шт |
| 157 | Светильник светодиодный накладной, 30 Вт, Jazzway, 4000К, 2250Лм, IP65, круг, Ø320\*102, белый | 1 | шт |
| 158 | Светильник светодиодный накладной, 24 Вт, Jazzway, 4000К, 1800лм, IP65, круг, Ø270х93 | 1 | шт |
| 159 | Светильник светодиодный накладной, 18 Вт, Jazzway, 4000К, 1440Лм, IP65, круг, Ø210\*50, белый | 1 | шт |
| 160 | Светильник светодиодный накладной, 18 Вт, Jazzway, 4000К, 1500Лм, IP65, круг, Ø241х77, белый, гарантия 5лет, | 1 | шт |
| 161 | Наконечник кабельный под опрессовку, 70 мм2, алюминиевый | 1 | шт |
| 162 | Наконечник кабельный под опрессовку, 95 мм2, алюминиевый | 1 | шт |
| 163 | Наконечник кабельный под опрессовку, 95 мм2, медный лужёный | 1 | шт |
| 164 | Сжим ответвительный, 4-10/1,5-10 мм2 | 1 | шт |