Техническое задание
на ремонт медицинского оборудования

1. Место и срок проведения работ (оказания услуг). 

1.1. Адреса проведения работ (услуг): 

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 61 или на ремонтных площадях Исполнителя.
1.2. Срок проведения работ (оказания услуг):  не более 60 (календарных) дней с момента подписания договора.
2. Назначение.
2.1. Ремонт производится в целях восстановления работоспособности медицинского оборудования, указанного в п. 3.1.

3. Основные параметры. 

3.1. Список медицинского оборудования (далее – Оборудование), подлежащего ремонту:

	№ п/п
	Наименование медицинского изделия
	Зав. №
	Регистрационное удостоверение
	Класс потенциального риска применения
	Группа МИ
	Кол-во

	1. 
	Видеогастроскоп Pentax EG27-i10
	K110599
	РЗН 2013/1123
	2а
	Гастроэнтерологические медицинские изделия
	1 шт.


3.2. Ремонт Оборудования осуществляется Исполнителем  в соответствии с ГОСТР 58451— 2019, паспортами заводов производителей, «Регламентом работ на выполнение ремонта с заменой запасных частей» (Приложение 1 к Техническому заданию).

3.3. В стоимость проведения работ (оказания услуг) должны быть включены все расходы, связанные с ремонтом, в том числе расходы на внеплановый вызов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость всех запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, указанного в таблице п 3.1. 
4. Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

4.1. Общие требования:
4.1.1. Организация, осуществляющая ремонт Оборудования, должна иметь лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, в соответствии Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4.1.2. Исполнитель осуществляет ремонт Оборудования своими материалами, своими силами и средствами. Привлечение к исполнению своих обязательств по данному техническому заданию третьих лиц (соисполнителей) недопустимо.

4.1.3. Используемые расходные материалы, детали и запасные части должны быть новыми (не восстановленными), не бывшими в эксплуатации (ранее нигде не использованными). 

4.2. Требования к гарантии качества работ (услуг):
4.2.1. После ремонта Исполнитель проводит ввод в эксплуатацию оборудования. Проверка работоспособности осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией, в том числе рекомендациями, регламентом и методиками, с применением соответствующего поверенного контрольно-измерительного оборудования.
4.2.2. Показатель качества выполненной работы – работоспособность Оборудования.

4.2.3. Под работоспособностью Оборудования понимается работоспособность в полном объеме, а именно:

- работоспособность всех систем Оборудования.

- соответствие качества параметров Оборудования заявленным характеристикам.

- возможность использования всех режимов работы и установленных опций.

4.2.4. Исполнитель должен давать гарантию на выполненный ремонт Оборудования не менее чем на 6 месяцев.

4.2.5. В случае возникновения неисправности в гарантийный период на проведенные работы по ремонту, Исполнитель обязуется устранить неисправность в кратчайшие сроки за свой счет.

4.3. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг):

4.3.1. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

Приложение 1 к Техническому заданию

Регламент работ на ремонт видеогастроскопа Pentax EG27-i10 (№ K110599) с заменой запасных частей
	№ п/п
	Выполняемые работы
	Количество

	1.1
	Разборка аппарата
	1 раз

	1.2
	Замена инструментального канала
	1 шт

	1.3
	Замена трубки вода/воздух, jet
	2 шт 

	1.4
	Замена поворотного сегмента
	1 шт

	1.5
	Замена сетки
	1 шт

	1.6
	Замена рабочей рубашки
	1 шт

	1.7
	Замена троса
	4 шт

	1.8
	Замена резины изгибаемой части
	1 шт

	1.9
	Сборка, герметизация
	1 раз

	1.10
	Проверка работоспособности и ввод в эксплуатацию
	1 раз


