Техническое задание

на поставку товара (без сопутствующих работ) –   шовный материал для оснащения кардиохирургической, сосудистой и пластической операционных

1. Требования к товару:

  - Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

1.2.Поставляемый товар должен быть новым товаром, не ранее 2023 года выпуска, без изменения геометрических характеристик производителя, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

1.3. В случае предложения эквивалентного Товара, необходимо, чтобы предложенный товар по техническим и функциональным характеристикам должен быть лучше, чем те, что запрошены Заказчиком в техническом задании, приложить технические характеристики от производителя на предложенный товар для подтверждения эквивалентности.

| № п/п | Наименование товара. Описание. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Обоснование требований. |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая из полиэфира | Описание: Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) волокон, которая может быть покрыта (например, полибутилатом/силиконом), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой иглой или предварительно загруженным тампоном для большей поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  | упаковка (36 шт. в упак.) | 3 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики. Единицы измерения характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - полинить (плетеная) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - нерассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - зеленый | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. Установлено заказчиком для обеспечения визуального различения при фиксации клапана сердца. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити: полиэтилентерэфталат | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие нити: силикон | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 2/0 (3) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться . п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 90 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - колющая игла | соответствие | Установлено с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать плотные ткани и надкостницу. Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 2 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться . п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Две атравматические иглы из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Специальная форма тела иглы в виде квадрата со скругленными углами | наличие | Для лучшей фиксации иглы в браншах иглодержателя |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 1/2 | соответствие | п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 25 мм и не более 26 мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Дважды стерильная индивидуальная упаковка. Внешний блистер изготовлен из бумажного основания и полиэтиленового покрытия, открывается путем расслоения верхнего и нижнего лепестков. Внутренний блистер изготовлен из алюминиевой фольги и имеет насечку для вскрытия и маркировку, выполненную типографским способом непосредственно на фольге.Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке.Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |
| 2 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Описание:Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. |  |  |  |  | упаковка (36 штук в упаковке) | 6 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - мононить | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - нерассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - синяя | соответствие | Установлено заказчиком для лучшей визуализации в ране в соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити: Синтетический неабсорбируемый монофиламентный стерильный хирургический шовный материал неизменной прочности из полипропилена и полиэтилена | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с повышенной мягкостью нити и минимизации к запутыванию и формированию случайных узлов при протягивании нити сквозь ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие нити - без покрытия | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 6/0 (0,7) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться . п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 75 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - колющая с коротким режущим кончиком | соответствие | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать деликатные ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 2 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться . п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Две атравматические иглы из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Форма тела иглы - специальная форма тела иглы в виде квадрата со скругленными углами | соответствие | Для лучшей фиксации иглы в браншах иглодержателя |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 3/8 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 12 мм и не более 13 мм | Установлено для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Нить должна находиться на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция по заполнению характеристике в заявке на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |
| 3 | Нить хирургическая из полигликоната | Описание: Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из полигликоната (изготовленная из сополимера гликолевой кислоты и триметиленкарбоната), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей (особенно в ходе сердечно-сосудистых операций у детей); может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает расширенную временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования. |  |  |  |  | упаковка (36 штук в упаковке) | 6 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - мононить | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - рассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - неокрашенный | соответствие | Установлено заказчиком для лучшей визуализации в ране в соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити: сополимер гликоната | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Сроки эффективной поддержки раны в диапазоне 14-18 дней | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |  |  |  |
|  |  | Качественная | Срок полного рассасывания в диапазоне 60-90 дней | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 3/0 (2) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться . п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 70 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - обратно-режущая | соответствие | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать деликатные ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 1 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 3/8 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться . п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 18 мм и не более 19 мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Запресовка нити в игле должна быть выполнена объемно-цилиндрическим способом | соответствие | Значение характеристики не может изменяться . п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Нить должна находиться на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |
| 4 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | Описание: Синтетическая мононить из рассасывающегося полиэфира (например, из полидиоксанона, полиглекапрона, поликапролактона, полигликоната, полигидроксибутирата), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает расширенную временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. |  |  |  |  | упаковка (36 штук в упаковке) | 4 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - мононить | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - рассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - фиолетовый | соответствие | Установлено заказчиком для лучшей визуализации в ране в соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити - полидиаксанон | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Сроки эффективной поддержки раны в диапазоне 28-35 дней | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |  |  |  |
|  |  | Качественная | Срок полного рассасывания в диапазоне 180-210 дней | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления, предупреждения отторжений шовного материала и сокращения периода продолжительности пребывания инородного тела в организме пациента |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 1 (4) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 90 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - колющая | соответствие | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать деликатные ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 1 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 1/2 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 47 мм и не более 48 мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Запрессовка нити в игле Должна быть выполнена объемно-цилиндрическим способом | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Дважды стерильная индивидуальная упаковка. Внешний блистер изготовлен из бумажного основания и полиэтиленового покрытия, открывается путем расслоения верхнего и нижнего лепестков. Внутренний блистер изготовлен из алюминиевой фольги и имеет насечку для вскрытия и маркировку, выполненную типографским способом непосредственно на фольге.Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью и предохранения от возможного повреждения внутреннего вкладыша и последующего учета и использованного шовного материала.Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала, корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке.Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной. Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |
| 5 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Описание: Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. |  |  |  |  | упаковка (36 штук в упаковке) | 2 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - мононить | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - нерассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - синяя | соответствие | Установлено заказчиком для лучшей визуализации в ране в соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити: Синтетический неабсорбируемый монофиламентный стерильный хирургический шовный материал неизменной прочности из полипропилена и полиэтилена | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с повышенной мягкостью нити и минимизации к запутыванию и формированию случайных узлов при протягивании нити сквозь ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие нити - без покрытия | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 3/0 (2) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 90 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - колющая | соответствие | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать деликатные ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 2 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Две атравматические иглы из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Форма тела иглы - специальная форма тела иглы в виде квадрата со скругленными углами | соответствие | Для лучшей фиксации иглы в браншах иглодержателя |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 1/2 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 37 мм и не более 38 мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Нить должна находиться на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком для приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования. Инструкция по заполнению характеристике в заявке на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |
| 6 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Описание:Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. |  |  |  |  | упаковка (36 штук в упаковке) | 6 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - мононить | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - нерассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - синяя | соответствие | Установлено заказчиком для лучшей визуализации в ране в соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити: Синтетический неабсорбируемый монофиламентный стерильный хирургический шовный материал неизменной прочности из полипропилена и полиэтилена | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с повышенной мягкостью нити и минимизации к запутыванию и формированию случайных узлов при протягивании нити сквозь ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие нити - без покрытия | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 6/0 (0,7) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 75 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - колющая | соответствие | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать деликатные ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 2 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Две атравматические иглы из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Форма тела иглы - специальная форма тела иглы в виде квадрата со скругленными углами | соответствие | Для лучшей фиксации иглы в браншах иглодержателя |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 3/8 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 12 мм и не более 13 мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Нить должна находиться на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком для приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция по заполнению характеристике в заявке на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |
| 7 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Описание:Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. |  |  |  |  | упаковка (36 штук в упаковке) | 5 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - мононить | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - нерассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - синяя | соответствие | Установлено заказчиком для лучшей визуализации в ране в соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити: Синтетический неабсорбируемый монофиламентный стерильный хирургический шовный материал неизменной прочности из полипропилена и полиэтилена | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с повышенной мягкостью нити и минимизации к запутыванию и формированию случайных узлов при протягивании нити сквозь ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие нити - без покрытия | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 3/0 (2) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 75 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - колющая | соответствие | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать деликатные ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 2 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Две атравматические иглы из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Форма тела иглы - специальная форма тела иглы в виде квадрата со скругленными углами | соответствие | Для лучшей фиксации иглы в браншах иглодержателя |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 1/2 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 26 мм и не более 27 мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Нить должна находиться на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком для приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция по заполнению характеристике в заявке на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |
| 8 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Описание:Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. |  |  |  |  | Упаковка (36 штук в упаковке) | 11 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - мононить | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - нерассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - синяя | соответствие | Установлено заказчиком для лучшей визуализации в ране в соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити: Синтетический неабсорбируемый монофиламентный стерильный хирургический шовный материал неизменной прочности из полипропилена и полиэтилена | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с повышенной мягкостью нити и минимизации к запутыванию и формированию случайных узлов при протягивании нити сквозь ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие нити - без покрытия | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 5/0 (1) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 90 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - колющая | соответствие | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать деликатные ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 2 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Две атравматические иглы из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Форма тела иглы - специальная форма тела иглы в виде квадрата со скругленными углами | соответствие | Для лучшей фиксации иглы в браншах иглодержателя |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 1/2 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 16 мм и не более 17 мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Нить должна находиться на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция по заполнению характеристике в заявке на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |
| 9 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Описание: Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. |  |  |  |  | Упаковка (36 штук в упаковке) | 10 |
|  |  | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |  |  |  |
|  |  | Качественная | Структура шовного материала - мононить | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма - нерассасывающаяся | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Цвет нити - синяя | соответствие | Установлено заказчиком для лучшей визуализации в ране в соответствии с п. 4.1.5 ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Состав нити: Синтетический неабсорбируемый монофиламентный стерильный хирургический шовный материал неизменной прочности из полипропилена и полиэтилена | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с повышенной мягкостью нити и минимизации к запутыванию и формированию случайных узлов при протягивании нити сквозь ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие нити - без покрытия | соответствие | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Качественная | Размер шовного материала условный (метрический) - 5/0 (1) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина нити, см | ≥ 75 | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |
|  |  | Качественная | Прокалывающая способность иглы - колющая | соответствие | Установлено Заказчиком с целью приобретения шовного материала с иглой определенного поперечного сечения, позволяющего наиболее эффективно и атравматично прокалывать деликатные ткани |  |  |  |
|  |  | Качественная | Количество игл на нити - 1 шт | наличие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Качественная | Две атравматические иглы из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | соответствие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Форма тела иглы - специальная форма тела иглы в виде квадрата со скругленными углами | соответствие | Для лучшей фиксации иглы в браншах иглодержателя |  |  |  |
|  |  | Качественная | Окружность иглы - 1/2 | соответствие | Значение характеристики не может изменяться. п.1.1. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |
|  |  | Количественная | Длина иглы, мм | не менее 16 мм и не более 17 мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |
|  |  | Качественная | Место опрессовки нити в игле выполнено методом лазерного сверления | соответствие | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |
|  |  | Качественная | Покрытие иглы - силикон | наличие | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |
|  |  | Качественная | Вторичная упаковка (стерильная) - Нить должна находиться на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | соответствие | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |
|  |  | Качественная | Первичная упаковка - Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла должна быть изображена на этикетке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | соответствие | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция по заполнению характеристике в заявке на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |

2. Срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется в течение года, на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3. Условия поставки товара:

3.1. В течение 90 календарных дней с момента заключения договора, по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 3.2 Товар поставляются в заводской упаковке.

3.3. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Доватора 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.

4. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

5. Товар должен иметь копии действующих регистрационных удостоверений, инструкции по эксплуатации; документы передаются вместе с Товаром.

6Остаточный срок годности товара – не мене 70% от общего срока годности  с момента подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).