Приложение № 1

к котировочной документации

**Техническое задание**

на техническое обслуживание медицинского оборудования (МО) (164 единицы техники) ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение параметра** | | |
|  | | | | |
| **1.** | **Общие положения** | | | |
| **1.1** | Общие требования | Техническое обслуживание медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. | | |
| **2.** | **Техническое обслуживание** | | | |
| **2.1** | **Характеристики услуг** | | | |
| **2.1.1** | Периодичность оказания услуг | Оказание услуги через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени, по заявке либо самостоятельно. | | |
| **2.1.2** | Описание услуг | Техническое обслуживание МО предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного оказания услуг, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие.  Техническое обслуживание производится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г., ГОСТ Р 57501-2017 “Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»  **Техническое обслуживание** включает в себя:  - ***систематический технический осмотр МО и ИМН***(визуальный осмотр ИМТ, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей); - ***периодическое техническое обслуживание МО и ИМН*** (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий); **- *текущий ремонт МО и ИМН*** (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации).  ***- диагностика МО и ИМН*** (проведение диагностики, выполняется без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники, путем определения неисправности отдельных деталей или сменных комплектующих частей и технического состояния изделия в полном объеме, установленном в эксплуатационной документации с обязательной выдачей дефектной ведомости с результатами диагностики) | | |
| **3 Ремонт МО и ИМН** | | | | |
| **3.1** | **Характеристики услуг** | | | |
| **3.1.1** | Тип услуг | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при оказании услуг по техническому обслуживанию МО. | | |
| **3.1.2** | Сроки оказания услуг | Оказание услуг осуществляется согласно периодичности проведения ТО, установленном в перечне обслуживаемого оборудования, каждая конкретная услуга оказывается в течение 2 (Двух) дней от подачи Заказчиком заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», или, при отсутствии технической возможности по адресу электронной почты - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **3.1.3** | График и периодичность проведения ТО | Июль 2024 | | Третья среда месяца (экстренный вызов осуществляется по звонку заказчика) |
| Август 2024 | |
| Сентябрь 2024 | |
| Октябрь 2024 | |
| Ноябрь 2024 | |
| Декабрь 2024 | |
| Январь 2025 | |
| Февраль 2025 | |
| Март 2025 | |
| Апрель 2025 | |
| Май 2025 | |
| Июнь 2025 | |
| **4.** | **Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО)** | | | |
| **4.1** | Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники | | | |
| **4.2** | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. | | | |
| **4.3** | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). | | | |
| **5.** | **Гарантийные обязательства** | | | |
| **5.1** | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по договора запасные части | | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем | |
| **5.2** | Гарантийный срок качества на оказываемые услуги по ремонту | | Не менее 6-ти месяцев | |
| **6.** | **Место оказания услуг** | | | |
| **6.1** | г. Красноярск, ул. Ломоносова, 26  г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47  г. Красноярск, ул. 30-го Июля, 1  по месту нахождения ПКДЦ | | | |

Приложение № 1

Перечень МО (164 единицы техники), подлежащих техническому обслуживанию в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- Медицина» города Красноярск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес | Наименование МО и ИМТ | Год выпуска | | Заводской номер | Периодичность проведения ТО, раз | Цена за ТО 1 (один) месяц в руб. | Стоимость за 12 (Двенадцать) месяцев в руб. |
| **Отделение реанимация и анестезиологии** | | | | | | | | |
| 1 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 c принадлежностями | 2019 | 0275 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 2 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 c принадлежностями | 2019 | 0274 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 3 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный струйный ИВЛ-ВЧ/100-"ЗисЛайн" | 2014 | АВ 14007 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 4 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких МВ200"ЗисЛайн" | 2017 | МВ17158 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 5 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких МВ200"ЗисЛайн" | 2018 | МВ 18142 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 6 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких МВ200"ЗисЛайн" | 2017 | МВ17156 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 7 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких МВ200"ЗисЛайн" | 2018 | МВ 18143 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 8 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких МВ200"ЗисЛайн" | 2018 | МВ 18141 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 9 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозно- дыхательный Aespire | 2016 | AMXV50489 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 10 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозно- дыхательный S/5 Avance с принадлежностями | 2012 | ANBS01504 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 11 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозный "Фабиус Плюс" с принадлежностями | 2013 | ASEC-0103 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 12 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозный "Фабиус Плюс" с принадлежностями | 2013 | 0131 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 13 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозный "Фабиус Плюс" с принадлежностями | 2013 | 0132 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 14 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозный "Фабиус Плюс" с принадлежностями | 2019 | 0128 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 15 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозный "Фабиус Плюс" с принадлежностями | 2019 | 0129 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 16 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозный "Фабиус Плюс" с принадлежностями | 2019 | 0130 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 17 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозный "Фабиус Тиро" с принадлежностями | 2017 | ASRJ-0188 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 18 | Ломоносова, 47 | Дозатор шприцевой SK-500 | 2017 | 70405184 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 19 | Ломоносова, 47 | Компрессор медицинский DK50 -D | 2013 | А5344-02-2013 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 20 | Ломоносова, 47 | Компрессор медицинский DK50 -D | 2013 | А5346-02-2013 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 21 |  | Компрессор медицинский DK50 -D | 2013 | А5345-02-2013 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 22 | Ломоносова, 47 | Компрессор медицинский DK50 | 2013 | В4832 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 23 | Ломоносова, 47 | Компрессор медицинский DK50 Ekom | 2016 | А2228-03-2016 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 24 | Ломоносова, 47 | Компрессор медицинский DK50DE Advanced | 2017 | А7145 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 25 | Ломоносова, 47 | Наркозно-дыхательный аппарат WATOEX-65 | 2014 | А8947 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 26 | Ломоносова, 47 | Помпа шприцевая инфузионная SK-500 | 2017 | 70407406 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 27 | Ломоносова, 47 | Помпа шприцевая инфузионная SK-500 | 2017 | 70407328 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 28 | Ломоносова, 47 | Помпа шприцевая инфузионная SK-500 | 2017 | 70407368 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 29 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 c принадлежностями | 2020 | ASMM-0426 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 30 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 c принадлежностями | 2020 | ASMM-0427 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 31 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 c принадлежностями | 2020 | ASMM-0428 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 32 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозный "Фабиус Плюс" (вар.исп. 1) в комплекте | 2020 | ASNF- 0024 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 33 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 c принадлежностями | 2020 | ASMM-0429 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 34 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 c принадлежностями | 2020 | ASMM-0424 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 35 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 c принадлежностями | 2020 | ASMM-0425 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 36 | Ломоносова, 47 | Компрессор медицинский DK50DE-Easy Basic с колесами | 2021 | А2841-11-2020 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 37 | Ломоносова, 47 | Ап-т ИВЛ "Сервой" | 2005 | 6982511 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 38 | Ломоносова, 47 | Ап-т наркозный КОНТРОН АТБ 5000 | 2000 | 1950142 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 39 | Ломоносова, 47 | Аппарат ИВЛ PURITAN BENNETT | 2006 | 3501050427 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 40 | Ломоносова, 47 | Аппарат ингаляционного наркоза АИНп-01/10 |  | 272 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 41 | Ломоносова, 47 | Аппарат ингаляционного наркоза АИНп-01/10 | 2003 | 285 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 42 | Ломоносова, 47 | Аппарат наркозно- дыхательный Saturn Evo | 2012 | 12/27097 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 43 | Ломоносова, 47 | Дефибриллятор Minidef 3(SHILLER AG) | 2015 | 49511464 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 44 | Ломоносова, 47 | Дефибриллятор/монитор Philips HeartStart XL | 2015 | 00230302 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 45 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф Cardiovit AT-1 в комплекте | 2018 | 190.45908 | | 1 раз в месяц |  |  |
| **Медпункт ж/д вокзала** | | | | | | | | |
| 46 | 30 июля, 1 | Дефибриллятор  Minidef | 2004 | 49511609 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 47 | 30 июля, 1 | Дефибрилятор HeartStart FRx с принадлежностями | 2018 | В18К-01624 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 48 | 30 июля, 1 | Электрокардиограф 3-ти канальный Cardiovit АТ-2 | 2005 | 190/39501 | | 1 раз в месяц |  |  |
| **Передвижной консультативно-диагностический центр «ДОКТОР ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ СВ. ЛУКА (ПКДЦ)** | | | | | | | | |
| 49 | ПКДЦ | Радиовизиограф дентальный «Snapshot Instrumentarium Dental» с дентальным рентгеновским аппаратом на пантографическом рычаге «Фокус» «Snapshot Instrumentarium Dental» «Focys» | 2007 | №IB120587 №F10327/F10 791 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 50 | ПКДЦ | Негатоскоп НР2-02 | 2007 | №2478 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 51 | ПКДЦ | Система универсальная рентгенографическая УнивеРС-МТ | 2015 | УРС017-15 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 52 | ПКДЦ | Маммограф цифровой рентгеновский Маммо-4-МТ | 2015 | ЛМТ-700-15 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 53 | ПКДЦ | Облучатель рециркулятор медицинский "Армед"СН-211-115 | 2012 | б/н | | 1 раз в месяц |  |  |
| 54 | ПКДЦ | Портативный анализатор мочи Hand U READER | 2015 | 12082846 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 55 | ПКДЦ | Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN C LINE GP | 2017 | 5213-17-0095 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 56 | ПКДЦ | Центрифуга лабораторная Rotofix 32 | 2007 | S№0001819 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 57 | ПКДЦ | Микроскоп биологический MICROS Мод. МС 300А | 2007 | №000024 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 58 | ПКДЦ | Автоматический гематологический анализатор ABX Micros ЕS 60 | 2014 | №410ЕS0Н07745 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 59 | ПКДЦ | Облучатель -рециркулятор медицинский «Armed»СН-211-115 | 2012 | б/н | | 1 раз в месяц |  |  |
| 60 | ПКДЦ | Камера ультрафиолетовая УФК-1 | 2007 | №134 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 61 | ПКДЦ | Осветитель гинекологический передвижной  мод. "Masterlight" | 2013 | б/н | | 1 раз в месяц |  |  |
| 62 | ПКДЦ | Бинокулярный кольпоскоп на передвижном штативе Upright Stand, мод.ID Light | 2007 | S№40394 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 63 | ПКДЦ | Монитор фетальный Sonisaid TEAM мод.САЯЕ | 2007 | S№738XA013 .08.93-07 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 64 | ПКДЦ | Стол операционный OPERA Minor-160 | 2007 | S№0700427-28128 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 65 | ПКДЦ | Негатоскоп НР2-02 | 2007 | №2478 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 66 | ПКДЦ | Ультразвуковая мойка Elmasonic | 2013 | S№D-78224 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 67 | ПКДЦ | Рабочее место врача офтальмолога офтальмолог aUN-301 Takagi | 2007 | S№0507106 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 68 | ПКДЦ | Фороптер Remote Vision Remote Vision | 2007 | S№00453 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 69 | ПКДЦ | Проектор знаков NP-3S NP-3S | 2007 | S№051249 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 70 | ПКДЦ | Щелевая лампа SM-2N | 2007 | S№0807443 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 71 | ПКДЦ | Периметр автоматический проекционный KOWA AP-5000C | 2007 | S№150750016 1 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 72 | ПКДЦ | Аппарат ультразвуковой диагностический для пахиметрии и сканирования в офтальмологии UD-6000 | 2007 | S№764708 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 73 | ПКДЦ | Облучатель -рециркулятор медицинский «Armed»CH-211-115 | 2012 | б/н | | 1 раз в месяц |  |  |
| 74 | ПКДЦ | Скалер стоматологический ультразвуковой VARIOS 750 | 2007 | S№07602497 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 75 | ПКДЦ | Бактерицидный шкаф AR-11C | б2007 | б/н | | 1 раз в месяц |  |  |
| 76 | ПКДЦ | Автоклав для обработки стоматологических наконечников DAC «Uniyersal» | 2012 | №KL107690 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 77 | ПКДЦ | Ультразвуковая мойка Elmasonic S30H | 2013 | S№598 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 78 | ПКДЦ | ЛОР-установка MODULA-Paris MODULA-Paris | 2007 | S№MOD06-874 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 79 | ПКДЦ | Аудиометр импедансный AT235 -xp | 2007 | S№561446 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 80 | ПКДЦ | Облучатель -рециркулятор медицинский «Armed»CH-211-115 | 2012 | - | | 1 раз в месяц |  |  |
| 81 | ПКДЦ | Прибор для УЗ исследований гайморовых пазух Sinuscan-201 | 2007 | S№2007-00724 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 82 | ПКДЦ | Комплекс для энцефалографическ их и доплерографических обследований  «Сономед»-315M | 2007 | S№0736 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 83 | ПКДЦ | Комплекс аппаратно-программныйэлект роэнцефалореографический «МИЦАР-ЭЭГ», МИЦАР-РЭГ» | 2012 | 1600068/2030 123 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 84 | ПКДЦ | Сканер ультразвуковой Mylab 70 | 2013 | S№04294 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 85 | ПКДЦ | Сканер ультразвуковой Mylab 15 | 2007 | S№59690047 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 86 | ПКДЦ | Сканер ультразвуковой MyLab Seven | 2014 | S№840 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 87 | ПКДЦ | электрокардиограф Альтон-03-С | 2014 | S№60Е83ЕD007 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 88 | ПКДЦ | гастрофиброскоп OLYMPUS OLYMPUS GIF-XQ40 | 2007 | 2714778 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 89 | ПКДЦ | Источник света OLYMPUS CLK-4 | 2007 | 7750850 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 90 | ПКДЦ | Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1 «Кронт» | 2023 | 1101340000315 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 91 | ПКДЦ | Аппарат для ультразвуковой очистки Finnsonic M30 | 2013 | S№М30/0070014 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 92 | ПКДЦ | Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов СЕR-2 | 2013 | 2013-07-36 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 93 | ПКДЦ | Стол операционный OPERA OPERA Minor-160 | 2007 | S№0700427-28127 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 94 | ПКДЦ | Aквадистиллятор электрическиq проточного охлаждения ДЭ-10 "СПб" | 2014 | S№0549 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 95 | ПКДЦ | Cтерилизатор воздушный ГП-80 МО | 2014 | S№614 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 96 | ПКДЦ | Cтерилизатор паровой Гка-25-ПЗ | 2014 | S№210 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 97 | ПКДЦ | Cтерилизатор паровой Гка-25-ПЗ | 2014 | S№189 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 98 | ПКДЦ | Автоматический рефрактометр Smark RK-11 | 2017 | S№К7QIA8R | | 1 раз в месяц |  |  |
| 99 | ПКДЦ | Стоматологическая установка SMILE Хирана Медикал | 2017 | S№E 17SM12011 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 100 | ПКДЦ | Cушильный шкаф ШС-40 | 2014 | S№114 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 101 | ПКДЦ | Офтальмоскоп Reister Uni II/May | 2015 | 60002746/451100/431686 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 102 | ПКДЦ | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов | 2012 | 9672 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 103 | ПКДЦ | Aквадистиллятор Aqua Dist | 2013 | EIC 131045 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 104 | ПКДЦ | Aквадистиллятор Aqua Dist | 2013 | EIC 121307 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 105 | ПКДЦ | Автоматический биохимический экспресс анализатор FUJI DRI-CHEM NX 500i (FDC NX500i) | 2022 | 1101340000227 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 106 | ПКДЦ | Анализатор гематологический автоматический вариант исполнения ВС-5150 спринадлежностями | 2022 | 1101340000229 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 107 | ПКДЦ | Аквадистилятор Liston A1210 | 2022 | 1101340000230 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 108 | ПКДЦ | Электрокардиограф 6 канал. ECG - 1006 Диксион | 2022 | 1100340000231 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 109 | ПКДЦ | Наконечник механический угловой CA 1: 1 L | 2022 | 1101340000232 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 110 | ПКДЦ | Спирограф SpiroScout | 2022 | 1101340000234 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 111 | ПКДЦ | Кольпоскоп напольный бинокуляреый (КНб-02-"Зенит") | 2023 | 1101340000262 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 112 | ПКДЦ | Система ультразвуковая диагностическая медицинская "РУСКАН-60" | 2023 | 1101340000264 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 113 | ПКДЦ | Анализатор мочи CL-500 c пренодлежностями | 2023 | 1101340000265 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 114 | ПКДЦ | Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN Вариант исполнения BIOSEN C-Line GP+ (1 канал) | 2023 | 1101340000272 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 115 | ПКДЦ | Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-11 "Аксион" | 2023 | 1101340000300 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 116 | ПКДЦ | Плетизмограф исследования конечностей Рео "Спект-01 Нейрософт" | 2023 | 1101340000308 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 117 | ПКДЦ | Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ | 2023 | 1101340000312 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 118 | ПКДЦ | Стерилизатор паровой ГК-10 СЗМО | 2023 | 1101340000313 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 119 | ПКДЦ | Стерилизатор паровой ГК-10 СЗМО | 2023 | 1101340000314 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 120 | ПКДЦ | Комплекс компьютерный многофунциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-4/ВПМ | 2023 | 1101340000317 | | 1 раз в месяц |  |  |
| 121 | ПКДЦ | Апекс-локатор PROPEX PIXI | 2023 | 1101340000318 | | 1 раз в месяц |  |  |
| **Отделение: Функциональная диагностика** | | | | | | | | |
| 122 | Ломоносова, 47 | Аппарат для лечения обструктивного апноэ сна | 2013 | | 4057 | 1 раз в месяц |  |  |
| 123 | Ломоносова, 47 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии Spirolab III | 2011 | | А23-053.05958 | 1 раз в месяц |  |  |
| 124 | Ломоносова, 47 | Велоэргометр Shiller Ergosana | 2008 | | 08020300909 | 1 раз в месяц |  |  |
| 125 | Ломоносова, 47 | Дефибрилятор серии ТЕС-7700 K Cardiovite | 2008 | | 81842 | 1 раз в месяц |  |  |
| 126 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2017 | | 2178 | 1 раз в месяц |  |  |
| 127 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2017 | | 2071 | 1 раз в месяц |  |  |
| 128 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2017 | | 2039 | 1 раз в месяц |  |  |
| 129 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2021 | | 6541 | 1 раз в месяц |  |  |
| 130 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2021 | | 6540 | 1 раз в месяц |  |  |
| 131 | Ломоносова, 26 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2021 | | 6539 | 1 раз в месяц |  |  |
| 132 | Ломоносова, 26 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2021 | | 6538 | 1 раз в месяц |  |  |
| 133 | Ломоносова, 26 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2021 | | 6537 | 1 раз в месяц |  |  |
| 134 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2021 | | 6536 | 1 раз в месяц |  |  |
| 135 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2022 | | 1076 | 1 раз в месяц |  |  |
| 136 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2022 | | 1078 | 1 раз в месяц |  |  |
| 137 | Ломоносова, 47 | Кардиорегистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 2022 | | 1077 | 1 раз в месяц |  |  |
| 138 | Ломоносова, 47 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиграмм " МИОКАРД-12" с велоэргометром | 2018 | | 2218 | 1 раз в месяц |  |  |
| 139 | Ломоносова, 47 | Комплекс аппаратно-программный оценки функционального состоянияорганизма человека ES Tech System | 2019 | | А1918058,1639300, МР1FDQ05, WC4B26755, 0619016 | 1 раз в месяц |  |  |
| 140 | Ломоносова, 47 | Комплекс аппаратно-программный оценки функционального состояния организма человека ES Tech System | 2019 | | А1918018,1639518,МР1FX2F3, WC4B26756, 0619024 | 1 раз в месяц |  |  |
| 141 | Ломоносова, 47 | Комплекс суточного мониторирования АД"Медиком-Комби" с регистратором МД-01М | 2017 | | 1712139 | 1 раз в месяц |  |  |
| 142 | Ломоносова, 47 | Комплекс суточного мониторирования АД"Медиком-Комби" с регистратором МД-01М | 2017 | | 1712141 | 1 раз в месяц |  |  |
| 143 | Ломоносова, 47 | Комплекс суточного мониторирования АД"Медиком-Комби" с регистратором МД-01М | 2017 | | 1712140 | 1 раз в месяц |  |  |
| 144 | Ломоносова, 47 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГи АД "Медиком-комби"с регистратором МД-01М (СМАД) | 2020 | | 1912558 | 1 раз в месяц |  |  |
| 145 | Ломоносова, 47 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГи АД "Медиком-комби"с регистратором МД-01М (СМАД) | 2020 | | 1912588 | 1 раз в месяц |  |  |
| 146 | Ломоносова, 47 | Компьютерный электронейромиограф "Нейро-МВП- Микро" | 2018 | | 00671752 | 1 раз в месяц |  |  |
| 147 | Ломоносова, 26 | МБН-вибротестер | 2004 | | 453 | 1 раз в месяц |  |  |
| 148 | Ломоносова, 26 | Регистратор амбулаторный трехканальный индивидуальный "МАХАОН-03" | 2015 | | D39E6C2B | 1 раз в месяц |  |  |
| 149 | Ломоносова, 26 | Регистратор амбулаторный трехканальный индивидуальный "МАХАОН-03" | 2018 | | 219 ЕЕС3Е | 1 раз в месяц |  |  |
| 150 | Ломоносова, 47 | Регистратор амбулаторный трехканальный индивидуальный "МАХАОН-03" | 2018 | | 219 Е2СЗЕ | 1 раз в месяц |  |  |
| 151 | Ломоносова, 47 | Регистратор амбулаторный трехканальный индивидуальный "МАХАОН-03" | 2018 | | 219 Е4СЗЕ | 1 раз в месяц |  |  |
| 152 | Ломоносова, 47 | Система амбулаторная электрокардиографическая "МАХАОН-03" | 2014 | | D89EEC2F | 1 раз в месяц |  |  |
| 153 | Ломоносова, 47 | Спирограф компьютерный "Валента" | 2017 | | 1031 | 1 раз в месяц |  |  |
| 154 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф AT-104 РС SCHILLER | 2008 | | 040.06083 | 1 раз в месяц |  |  |
| 155 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф AT-104 РС SCHILLER | 2022 | | 040.01945 | 1 раз в месяц |  |  |
| 156 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф Kenz-Cardico 1211 | 2023 | | 0807-0028 | 1 раз в месяц |  |  |
| 157 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф компьютерный ЭКГК-02(Валента) | 2017 | | 6113 | 1 раз в месяц |  |  |
| 158 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф ЭК12Т-01 "Р-Д" | 2019 | | G190618039 | 1 раз в месяц |  |  |
| 159 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф ЭК12Т-01 "Р-Д" | 2019 | | G210101969 | 1 раз в месяц |  |  |
| 160 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф ЭК12Т-01 "Р-Д" | 2020 | | G200622201 | 1 раз в месяц |  |  |
| 161 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф ЭК12Т-01 "Р-Д" | 2020 | | G200622202 | 1 раз в месяц |  |  |
| 162 | Ломоносова, 47 | Комплекс программно- аппаратный суточного мониторирования АД БиПиЛАБ | 2023 | | 21029173 | 1 раз в месяц |  |  |
| 163 | Ломоносова, 47 | Комплекс программно- аппаратный суточного мониторирования АД БиПиЛАБ | 2023 | | 14060931 | 1 раз в месяц |  |  |
| 164 | Ломоносова, 47 | Комплекс программно- аппаратный суточного мониторирования АД БиПиЛАБ | 2023 | | 21029174 | 1 раз в месяц |  |  |

Начальник сектора по ЭиР МО и ИМН А.В. Мархель