ИЗВЕЩЕНИЕ № 22159000002 от «03» февраля 2022 года

О проведении запроса котировок в электронной форме по определению поставщика на право заключения договора с ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород» на поставку стоматологического материала на 2022 год.

| 1 | Наименование запроса котировок | Запрос котировок в электронной форме по определению поставщика на право заключения договора с ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород» на поставку стоматологического материала на 2022 год. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения о Заказчике: | - |
|  | Наименование | Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Белгород» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес | 308000, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, дом 9. |
|  | Адрес электронной почты, e-mail | nsmtsgdbol@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок: | nsmtsgdbol@mail.ru |
|  | Номера контактных телефонов | +7 (4722) 42-44-65 |
|  | Контактное лицо | Еремин Анатолий Владимирович |
| 3 | Предмет договора: | Поставка стоматологического материала на 2022 год для обеспечения нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород» |
| 4 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок | www.belgdbol.ru |
| 5 | Начальная (максимальная) цена Договора составляет: | смотреть Приложение № 2 к Извещению |
| 6 | Порядок формирования цены договора | Включает общую стоимость товара с учетом налогов, пошлин, сборов, накладных расходов, транспортных расходов, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ |
| 7 | Источник финансирования | Предпринимательская деятельность; Средства ОМС |
| 8 | Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 308000, г. Белгород, проспект Славы, дом 9 Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 8.00 до 17.00. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются по средствам автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 9 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация о закупке, размещенная на сайте www.belgdbol.ru доступна для ознакомления без взимания платы. Документация о закупке предоставляется на русском языке. Документация о закупке предоставляется любому заинтересованному лицу, направившему письменное заявление на получение документации о закупке после даты размещения извещения о проведении запроса котировок. Заявление на получение документация о закупке должно быть подписано руководителем или уполномоченным им должностным лицом и заверено печатью (для юридического лица). Заявление должно содержать номер извещения о запросе котировок, наименование организации (ФИО физического лица), почтовый адрес или адрес электронной почты. Документация о закупке предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа. Доверенному лицу документация о закупке предоставляется при наличии оригинала доверенности или нотариально заверенной копии. Документация о закупке предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление о предоставлении документации о закупке подается любым заинтересованным лицом не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Место подачи заявлений и предоставления документации: 308000, город Белгород, проспект Славы, дом 5, приемная. Время приема заявлений: понедельник - пятница с 8.00ч. до 16.30ч. |
| 10 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 11 | Требования к участникам закупки | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”. Для входа в Систему, требуется перейти по адресу http://62.117.81.67. Для получения помощи в работе можно перейти по адресу http:// emsofthelp.ru /. |
| 12 | Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | При поставке товара Поставщик обязан предоставить Покупателю копии регистрационных удостоверений Минздрава России (Росздравнадзора РФ), а также копии сертификатов соответствия или деклараций соответствия качеству на каждую серию товара, иные документы (копии документов), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; оригинал товарно-транспортных накладных (с указанием серии и срока годности товара) и счетов-фактур, акты приемки-передачи товара, подписанные Поставщиком При поставке товара партиями Поставщик обязан предоставить Покупателю: - на момент первой поставки товара: копии регистрационных удостоверений Минздрава России (Росздравнадзора РФ), а также копии сертификатов соответствия или деклараций соответствия качеству на каждую серию товара, иные документы (копии документов), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, - при каждой поставке товара: оригиналы товарно-транспортных накладных (с указанием серии и срока годности товара) и счетов-фактур, акты приемки-передачи товара, подписанные Поставщиком. |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку в форме электронного документа или на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к извещению. |
| 14 | Порядок подачи котировочных заявок | Подача котировочных заявок в электронном виде: 1. Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему извещению (котировочную заявку необязательно заверять печатью и подписью участника закупки размещения заказа). В котировочной заявке указывается должность, фамилия и инициалы Участника закупки (представителя), который будет подписывать заявку своей электронной подписью (далее – ЭП). 2. Котировочную заявку сохранить в программе Microsoft Word как файл с расширением *.doc. 3. Подписать котировочную заявку ЭП Участника закупки (представителя). 4. При подготовке котировочной заявки к отправке в поле «Кому» указать электронный адрес для получения котировочных заявок в форме электронных документов - _______________. В поле «Тема» – «Котировочная заявка к извещению о запросе котировок в электронной форме № ____________». 5. Вложить файл с котировочной заявкой, подписанной ЭП лица, непосредственно выступающего от имени Участника закупки, или представителя Участника закупки, чьи должность, фамилия и инициалы были указаны в котировочной заявке в электронной форме. Полномочия представителя Участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. Оригинал доверенности или ее нотариально заверенная копия сканируется и сохраняется в программе Microsoft Word как файл с расширением *.doc и подписывается ЭП представителя Участника закупки. В случае, если котировочная заявка подписана ЭП представителя Участника закупки и доверенность отсутствует, то такая заявка признается несоответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок. Подача котировочных заявок в письменной форме: Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок. На конверте участник запроса котировок указывает наименование объекта закупки, номер извещения, а также фразу: - «НЕ ВСКРЫВАТЬ до ________ (указываются время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок в соответствии с настоящим извещением)» В случае отсутствия указанной записи Заказчик не несет ответственности за несвоевременное вскрытие конверта. |
| 15 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: | На электронную почту: nsmtsgdbol@mail.ru или по адресу: 308000, г. Белгород, проспект Славы, дом 5. Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Заказчиком с «04» февраля 2022 г. с 8 час. 00 минут до 16 часов 30 минут (местного времени) «10» февраля 2022 года. Ответственный за прием заявок: Гордеев Вячеслав Сергеевич, телефон: (4722): 42-44-65. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 16 | Место, дата и время вскрытия и рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок | Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «11» февраля 2022 года в «10» часов «00» минут по адресу: 308000, город Белгород, проспект Славы, дом 5, кабинет главного врача. |
| 17 | Место, дата и время подведения итогов запроса котировок | Подведение итогов запроса котировок осуществляется «11» февраля 2022 года в «10» часов «00» минут по адресу: 308000, город Белгород, проспект Славы, дом 5, кабинет главного врача. |
| 18 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте http://belgdbol.ru. Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом подведения итогов, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «Больница «РЖД - Медицина» города Белгород» не позднее 2-х дней с даты его подписания. |
| 19 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; | Описание товара должно соответствовать Приложению № 1 «Описание объекта закупки» |
| 20 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата партии Товара производится Покупателем, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12). Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. |
| 21 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Участник закупки вправе направить заказчику или организатору процедуры закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик или организатор процедуры закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта, полученный не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик или организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений. |
| 22 | Срок заключения Договора | Не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания итогового протокола Если договор не заключен в течение указанного срока, поставщик (подрядчик, исполнитель) считается уклонившимся от заключения договора. |
| 23 | Прочие условия | Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок на любом этапе, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Информация об отказе должна быть размещена Заказчиком в информационной системе www.belgdbol.ru не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе. |
| 24 | Основание проведения запроса котировок | Закупка осуществляется на основании пункта 307 радела 56 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05 марта 2021 года |

И.о. главного врача

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород»		____________________________ 	М.В. Краюшкин

Приложение № 1

к извещению о проведение

запроса котировок

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во по Пр/д | Кол-во по ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете не менее 6 штук. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №8 | Упаковка | 10 | 10 |
| 2 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете не менее 6 штук. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №10 | Упаковка | 10 | 10 |
| 3 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете не менее 6 штук. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №15 | Упаковка | 10 | 10 |
| 4 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете не менее 6 штук. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №20 | Упаковка | 10 | 10 |
| 5 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете по 6 шт. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №15-40 (ассорти) | Упаковка | 10 | 10 |
| 6 | Однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный материал, содержащий гидроксиапатит, стеклоиономерный наполнитель, полимерное связующее, инициаторы и активаторы полимеризации. Материал обладает фторовыделением, стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами. Материал позволяет компенсировать внутренние напряжения, возникающие в процессе полимеризационной усадки композитных материалов. Контролируемое короткое время отверждения и насадки для прямого нанесения создают дополнительные удобства в использовании материала. Применяется в качестве подкладки (непрямая изоляция пульпы) под композитные реставрации. Форма выпуска: Паста не менее 2 г. | Штук | 60 | 0 |
| 7 | Гель для травления эмали. Предназначен для травления эмали перед пломбированием кариозных полостей препарируемого зуба. В состав геля для травления эмали входит 37% фосфорная кислота, гелеобразователь и краситель. При нанесении геля на эмаль через 30-40 сек. на поверхности эмали образуется микрошероховатость, которая увеличивает силу сцепления твердых тканей зуба с пломбировочным материалом. Гель обладает высокой тиксотропностью, не течет на десну и легко, без остатка смывается водой. Шприц не менее 3,5 мл. | Штук | 100 | 0 |
| 8 | Универсальная самопраймирующая стоматологическая адгезивная система. Показания к применению: - реставраций композитами, - для материалов на основе компомера Дайрект, - цементирования при непрямых реставрациях, - адгезивных восстановлений/реставраций; - как адгезивное покрытие полости под реставрации амальгамой. - Может использоваться вместе с активатором самополимеризации для получения универсальной однокомпонентной адгезивной системы двойного отверждения, которая обеспечивает адгезию любых непрямых реставраций, включая металлические, керамические и композитные коронки, вкладки, опоры мостовидных протезов и внутриканальных штифтов, к эмали и дентину даже в областях, недоступных для попадания света. Флакон – не менее 3,5мл. | Упаковка | 30 | 0 |
| 9 | Паста в дозирующей системе, 20 смесительных наконечников, 20 внутриротовых наконечников, 1 блок для замешивания, 1 иллюстрированное техническое руководство, 1 органайзер. Антисептический, не рассасывающийся материал на основе эпоксиаминополимера для пломбирования каналов. Материал находится в двойном шприце, что обеспечивает равномерность смешивания основы и катализатора. Адгезия к дентину корневого канала не менее 6.2МПа. Рентгеноконтрастность 13,6мм/мм алюминия. | Упаковка | 8 | 0 |
| 10 | Универсальный микрогибридный светоотверждаемый композитный материал на основе усовершенствованного субмикронного наполнителя. Показания к применению:- пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку;- коррекция формы и цвета зубов, закрытие трем и диастем;- пломбирование молочных зубов;- шинирование зубов; - реставрация сколов металлокерамических протезов;- восстановление культи зуба. Комплект поставки: не менее 10 шприцев по 4 г (оттенки A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, OD). Оригинальная шкала оттенков. Адгезивная система: Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив – 1 флакон 4 мл. Кондиционер 20 Гель – 2 шприца x 2,5 мл. Аппликаторы - 50 шт. Палета. Канюли. Инструкция-пиктограмма. | Набор | 6 | 0 |
| 11 | Жидкотекучий нанокомпозитный реставрационный материал, имеет 4 уровня опаковости (один опаковый цвет и 11 эмалевых. Цвет А1. Показания к применению: - Реставрация дефектов III и V классов. - Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки). - Основа/прокладка под прямые реставрации. - Рестраврация небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях. - Герметик ямок и фиссур. - Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска. - Починка композитных и акриловых временных материалов.. 1 шприц (2гр.) + 10 канюль-аппликаторов. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 55% от объема. Прочность на изгиб не менее 121МПа, прочность на сжатие не менее 318МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 67 МПа, объёмная усадка не более 3,28%. | Шприц | 5 | 0 |
| 12 | Жидкотекучий нанокомпозитный реставрационный материал, имеет 4 уровня опаковости (один опаковый цвет и 11 эмалевых. Цвет А2. Показания к применению: - Реставрация дефектов III и V классов.- Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки).- Основа/прокладка под прямые реставрации.- Рестраврация небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях.- Герметик ямок и фиссур.- Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска.- Починка композитных и акриловых временных материалов.. 1 шприц (2гр.) + 10 канюль-аппликаторов. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 55% от объема. Прочность на изгиб не менее 121МПа, прочность на сжатие не менее 318МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 67 МПа, объёмная усадка не более 3,28%. | Шприц | 10 | 0 |
| 13 | Жидкотекучий нанокомпозитный реставрационный материал, имеет 4 уровня опаковости (один опаковый цвет и 11 эмалевых. Цвет А3. Показания к применению: - Реставрация дефектов III и V классов.- Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки).- Основа/прокладка под прямые реставрации.- Рестраврация небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях.- Герметик ямок и фиссур.- Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска.- Починка композитных и акриловых временных материалов.. 1 шприц (2гр.) + 10 канюль-аппликаторов. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 55% от объема. Прочность на изгиб не менее 121МПа, прочность на сжатие не менее 318МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 67 МПа, объёмная усадка не более 3,28%. | Шприц | 10 | 0 |
| 14 | Временный пломбировочный материал в виде плотной массы, приготовленной на основе порошка цинксульфатного цемента по ГОСТу Р 51094-97 и пастообразователя с добавлением отдушек и красителей. Долженотверждаться под воздействием влаги полости рта в течение 2-х часов. Материал должен обеспечивать герметичность полости зуба, предохранять ткани зуба от окрашивания при пломбировании амальгамами, обладать необходимой технологичностью. Не должен растворяться в ротовой жидкости. Объем пасты: не менее 50 гр. | Штука | 10 | 5 |
| 15 | Предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, формирования оттискной ложки или её частей. Технические характеристики и основные свойства: Воск имеет малую тепловую усадку, легко формируется в разогретом состоянии (нагревание в ванночке с водой до температуры 45…50°), не окрашивает пластмассу и гипсовую форму, дает хорошее соединение пластин в размягченном состоянии. лёгкая формовка в разогретом состоянии (нагревание в ванночке с водой до температуры 45-50°С); Хорошее соединение пластин друг с другом в размягченном состоянии; не окрашивает пластмассу и гипсовую форму; текучесть (пластическая деформация) при температуре 37±1°С, но не более 60%; зольность не более 0,1%; без остатка смывается горячей водой. Воск, 25 пластин - 500 г. Толщина пластины - 1,8 ± 0,2 мм. Длина пластины - 170 ± 5 мм. Ширина пластины - 80 ± 3 мм. | Упаковка | 20 | 0 |
| 16 | Материал для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизующих повязок. Состав - β-полугидрат сульфата кальция. Цвет – белый. Объемный вес - 650 кг/куб. м. Остаток на сите 0,2 мм - 1,0-1,5%. Расход воды на 1 кг порошка - 0,60-0,65 л. Начало схватывания - не ранее 5 минут. Конец схватывания - не позднее 12 минут. Прочность на сжатие через 2 часа - не менее 5,0 МПа Прочность на изгиб через 2 часа - не менее 2,5 Мпа. При затворении водой запах сероводорода отсутствует. При схватывании через 24 часа на гипсовой повязке нет размягчения (отпотевания). Готовая масса, pH – 7. Комплектация: Мешок 25 кг. | Мешок | 6 | 0 |
| 17 | Пластмасса холодной полимеризации, используется для временных пластиночных съемных протезов, ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов, ремонта и реставрация съемных зубных протезов. ХАРЕКТЕРИСТИКИ - Вещество используется для ремонта и коррекции съемных зубных протезов, челюстно-лицевых, ортодонтических конструкций и др. - Состоит из композиции порошок-жидкость акриловому ряду холодного отверждения. - Сшивающий компонент, входящий в состав повышает физико-механические характеристики и долговечность. - Детали из материала легко поддаются обработки и копируют цвета натуральных тканей ПРЕИМУЩЕСТВА - Универсальное применение. - Быстрая полимеризация с гарантией, без особых технических усилий. - Высокая косметичность протезов за счет полупрозрачности и введения в состав материала „прожилок", имитирующих мягкие ткани полости рта. - Изделия хорошо обрабатываются. – Комплектность КОМПЛЕКТАЦИЯ - Порошок 160г (1 пакет) - Жидкость 100 мл (1 флакон) - Лак (50 мл) (1 флакон) - Инструкция по применению | Упаковка | 5 | 0 |
| 18 | Полиметакрилатный материал для ускоренной горячей полимеризации. Предназначен для изготовления базисов полных и частичных съёмных зубных протезов. Преимущества: - лёгкость в изготовлении и обработке протезов; - максимально сокращает время горячей полимеризации (экономия ок. 60 минут в процессе приготовления протеза); - высокая механическая устойчивость;- гарантирует пациенту комфортность использования протеза; - высокая эстетика благодаря естественным цветам; - стабильность окраски; - не содержит тяжёлых металлов и третьих аминов; - нейтрален биологически. Упаковка: не менее 400 мл. | Упаковка | 5 | 0 |
| 19 | Порошок полировочный, не менее 4 кг. Предназначен для полировки протезов из пластмассы. Порошок содержит абразив различной степени помола. | Упаковка | 4 | 0 |
| 20 | Пластмасса для несъемного протезирования. Применяется для изготовления коронок, облицовки несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых). Имеет пролонгированное время жизнеспособности формовочной массы в пластичном состоянии. оптимально подобранное соотношение твердости и сопротивления истиранию. Высокие косметические свойства, благодаря послойному моделированию протеза массами различного цвета. Цвет № 19. Упаковка порошок дентин 2 флакона по 40 г, жидкость флакон 40 мл. | Упаковка | 2 | 0 |
| 21 | Диски сепарационные вулканитовые d-18мм. В упаковке не менее 400 шт. | Упаковка | 1 | 0 |
| 22 | Паста предназначена для полировки изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром - кобальтовых сплавов. Паста для полировки стоматологических изделий содержит абразив, поверхностно-активное вещество и связывающие вещества. В состав пасты в качестве связывающее - охлаждающих веществ входят: воск, стеарин, парафин. Упаковка не более 100 гр. | Упаковка | 3 | 0 |
| 23 | Паста для полирования протезов из пластмассы, нейлона, поликарбоната, полиуретана, полиметилметакрилата и др. Паста для полирования стоматологических изделий содержит различные абразивы, поверхностно-активные и связывающие вещества | Упаковка | 3 | 0 |
| 24 | Набор силиконовой слепочной массы. Упаковка: база - 910 мл., 2-слой - 140 мл., активатор - 60 мл. 1) База - 910 мл. - стоматологический силиконовый слепочный материал высокой вязкости. Тип материала: Полисилоксан. Показания для применения:- материал для базисного слепка при технике двухслойного слепка- материал наружного слепка при технике двухфазного слепка- материал для наружного слепка при технике снятия слепка с медным кольцом- материал для контрольных моделей, в том числе и ортодонтических, прикусного ключа, слепка для выполнения защитных коронок после препаровки зубов.Время при клиническом использовании (нормальная дозировка), время смешивания: 45 сек., общее время обработки: >= 1 мин. 30 сек., время застывания: >= 3 мин., восстановление остаточной деформации: >= 97.5%, деформация под давлением: 1.5% - 2.5% линейная усадка: <= -0.20%2) 2-слой 140 мл. - стоматологический силиконовый слепочный материал низкой вязкости. Тип материала: полисилоксан. ISO 4823, Показания для применения: - материал для корректирующего слоя при технике двухслойного однофазного слепка;- корректирующий материал при технике двухфазного слепка;- материал для снятия слепка для перебазировок. Время при клиническом использовании (нормальная дозировка), время смешивания: 30 сек., общее время обработки: >= 1 мин. 30 сек., время застывания: >= 3 мин., восстановление остаточной деформации: >= 98%, деформация под давлением: 4% - 6%,линейная усадка: <= -0.50%. 3) Активатор 60 мл. - составная часть стоматологических силиконовых слепочных масс, активирующий реакцию конденсации. Показания для применения: - универсальный активатор для материалов базы и для 2- слоя. Упаковка: 1 тюбик 140 мл | Набор | 45 | 0 |
| 25 | Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации коронок и мостов, порошок 35гр., жидкость 20мл., мерная ложка, блок для замешивания. Соотношение при замешивании порошок/жидкость – 1,8гр./1,0гр. Прочность на сжатие через 24 часа не менее 207 Мпа Толщина плёнки при нанесении материала не более 15 микрон. Время твердения после окончания замешивания не более 4 мин. 30 сек. | Упаковка | 30 | 0 |
| 26 | Самопротравливающий, самоадгезивный композитный цемент для непрямых реставраций. ОПИСАНИЕ - Сочетает в себе преимущества как композитных, так и не композитных цементов: быстрая и простая процедура фиксации – как у не композитных цементов, высокие механические свойства и эстетика – как у композитных.-.• Оптимизированные матрица и наполнитель увеличивают устойчивость к влаге, что позволяет не только добиться более высокой адгезии, но и провести немедленную полимеризацию светом для большей стабильности. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ФИКСАЦИЯ• безметалловых конструкций (цельнокерамических, композитных);• конструкций на металлической основе (PFM, сплавов); • коронок;• мостовидных конструкций;• вкладок;• накладок;• штифтов и виниров;• культевых штифтовых вкладок. КОМПЛЕКТАЦИЯ • 2 шприца (по 5 г), цвет белый.• 10 стандартных смесительных• 10 интраоральных насадок• 10 насадок с широким наконечником | Упаковка | 5 | 0 |
| 27 | Гель для химико — механической обработки облитерированных, труднохопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. Содержит в своем составе в качестве активных ингредиентов 15% Этилендиамин Тетрацетата (ЭДТА) и 10% пероксида — в водном растворе гликоля. В упаковке не менее 2 шприцов по 9 гр. | Упаковка | 4 | 0 |
| 28 | Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, для нанесения бонда и других жидкостей. Самые малые. В упаковке не менее 100 шт. | Упаковка | 15 | 15 |
| 29 | Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, для нанесения бонда и других жидкостей. Стандартные. В упаковке не менее 100 шт. | Упаковка | 30 | 10 |
| 30 | Пластины сепарационные лавсановые, светопрозрачные. Выпускаются толщиной 50 мкм. Ширина 10 мм, длина 100 мм. В упаковке не менее 100 шт. | Упаковка | 0 | 3 |
| 31 | Полиры представляют собой специальный полировальный инструмент, имеющий 3 градации, предназначенный для придания формы, конечной обработки и полировки пломб из компомера, стеклоиономера и стандартного композита. 3.000 — 7.500 об./мин. Силиконовые эластичные, для компомеров, композитов и стеклоиономеров, формы: конус,чаша, C — белые — грубые-5. | Штук | 100 | 0 |
| 32 | Гибкие наконечники для слюноотсосов изготовлены из нетоксичного материала. Стенки наконечника армирована гибкой металлической проволокой, позволяющая придавать и удерживать нужную врачу форму. Всасывающая головка наконечника имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами, исключающими возможность раздражения слизистой оболочки полости рта пациента и способствует комфортному удалению слюны. Цвет: прозрачный. Размеры: длина 150 мм, диаметр: 6,5 мм. В упаковке не менее 100 штук. | Упаковка | 40 | 60 |
| 33 | Салфетки. Один слой тисненной бумаги. Один слой прочного и тонкого полиэтилена. Обладают хорошей впитываемостью. Обеспечивают великолепный барьер для влаги. Цвет: голубые, зеленые 33 х 45. Упаковка: не менее 500 штук в коробке. | Упаковка | 5 | 20 |
| 34 | Фильцы конусообразные войлочные для полировки пластмассы и других зуботехнических работ. Не менее 1 единицы. | Штук | 10 | 0 |
| 35 | Зубы искусственные пластмассовые предназначены для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемных конструкций зубных протезов. СВОЙСТВА. - Зубы искусственные пластмассовые изготавливаются на основе сополимеров метилового эфира метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля, применяемого в качестве сшивагента, что придает строению зуба сетчатую структуру. - Зубы обладают хорошим химическим соединением с бaзисом протеза, сопротивлением истиранию, твердостью, цветостабильностью. 27 фасон цвет А2 | Упаковка | 4 | 0 |
| 36 | Фрезы с диаметром рабочей части до 2,3 мм изготовлены целиком из твердого сплава, что делает минимальной возможность обламывания. Фрезы с диаметром рабочей части более 2,3 мм имеют стальной хвостовик, изготовленный из специальной высококачественной нержавеющей стали. Фрезы с простой мелкой насечнок применяются для финишной обработки и тонкого снятия золота, других металлов и акриловых пластмасс. Технические характеристики: Диаметр хвостовика - 2,35 мм; Максимальный диаметр рабочей части - 2,3 мм; Длина рабочей части - 14 мм. | Штук | 10 | 0 |
| 37 | Щётка пушок ∅ 60 мм, 40 слоёв. Щётка для высокоглянцевой полировки пластмассы. (пушок) | Штук | 3 | 0 |
| 38 | Щетка, двухрядная. Применяется для шлифования и полировки зубных протезов из пластмассы и металла. Диаметр 80 мм. | Штук | 4 | 0 |
| 39 | Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Лёгкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 27 G | Упаковка | 15 | 0 |
| 40 | Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Лёгкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 30 G-16мм | Упаковка | 3 | 0 |
| 41 | Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Лёгкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 30 G-25мм | Упаковка | 3 | 0 |
| 42 | Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №15. В упаковке не менее 120 штук. | Упаковка | 25 | 0 |
| 43 | Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №20. В упаковке не менее 120 штук. | Упаковка | 25 | 0 |
| 44 | Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №25. В упаковке не менее 120 штук. | Упаковка | 10 | 0 |
| 45 | Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №30. В упаковке не менее 120 штук. | Упаковка | 10 | 0 |
| 46 | Гуттаперчевые штифты — стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов. Преимущества гуттаперчи перед обычными материалами для заполнения каналов: благодаря высокой прочности, эластичности, водонепроницаемости образуется гибкий стержень, позволяющий наглухо обтурировать даже сильно изогнутые корневые каналы. Благодаря необходимости нагрева до 50градусов для 86формирования эластичной массы, при заполнении канала происходит одновременно и антисептическая обработка. Штифты обладают биосовместимостью и гипоаллергенностью. Не токсичны. Рентгеноконтрастны. В процессе затвердевания не меняют своего объема. 0,04-№20. В упаковке не менее 60 штук. | Упаковка | 10 | 0 |
| 47 | Гуттаперчевые штифты— стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов. Преимущества гуттаперчи перед обычными материалами для заполнения каналов: благодаря высокой прочности, эластичности, водонепроницаемости образуется гибкий стержень, позволяющий наглухо обтурировать даже сильно изогнутые корневые каналы. Благодаря необходимости нагрева до 50градусов для формирования эластичной массы, при заполнении канала происходит одновременно и антисептическая обработка. Штифты обладают биосовместимостью и гипоаллергенностью. Не токсичны. Рентгеноконтрастны. В процессе затвердевания не меняют своего объема. 0,04-№25. В упаковке не менее 60 штук. | Упаковка | 10 | 0 |
| 48 | Каналорасширители машинные никельтитановые для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов. В начальном наборе (25мм 1xS1, 1xS2, 1xF1, 1xF2, 1xF3, 19мм 1xSX, подставка). | Упаковка | 15 | 0 |
| 49 | Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников, объем 650 мл. Состав: синтетическое масло с максимальной степенью очистки. Флакон не менее 650. | Упаковка | 5 | 8 |
| 50 | Однокомпонентный самопротравливающий адгезив. Показания:• Прямые светоотверждаемые композитные и компомерные реставрации.• Виниры, фиксируемые с помощью светоотверждаемого композитного цемента.• Ремонт конструкций из композита, керамики и амальгамы.• Герметизация дентина перед проведением амальгамной реставрации.• Цементирование непрямых реставраций и эндодонтических штифтов с использованием композитного фиксирующего цемента в комбинации с активатором самоотверждения • Прямые композитные реставрации химического / двойного отверждения и восстановление культи зуба. • Цементирование непрямых реставраций и эндодонтических штифтов с использованием самоотверждающегося композитного цемента или цемента двойного отверждения. Упаковка: 1 флакон 4 мл. Ускоренный режим полимеризации 10 сек. Толщина плёнки после полимеризации не более 10 микрон. Рабочее время в закрытой палетке до 30 минут. Прочность адгезии при сдвиге на оптимально подготовленном дентине не менее 50.3 МПа, на пересушенном дентине 49 МПА, на слишком влажном не менее 37.2 МПа. | Упаковка | 2 | 0 |
| 51 | Инструмент для турб. наконеч. предназначен для снятия коронок, резки амальгамы, композитов. Длина-19мм, диаметр - 1,2 мм, диаметр режущей головки - 1,2мм, длина режущей головки - 3,8 мм, форма рабочей части: с закругленным концом, с поперечной насечкой. В упаковке 10 шт. | Упаковка | 15 | 0 |
| 52 | Боры алмазные, форма - усеченная конусная диаметр рабочей части 1.6 мм, высота рабочей части 10 мм, общая длина бора 21.7 мм. Средняя зернистость (106-125 мкм.). В упаковке 50 штук. | Упаковка | 1 | 0 |
| 53 | Боры алмазные, форма - усеченная конусная диаметр рабочей части 1.8 мм, высота рабочей части 10 мм, общая длина бора 21.7 мм. Средняя зернистость (106-125 мкм.). В упаковке 50 штук. | Упаковка | 1 | 0 |
| 54 | Боры алмазные, форма - усеченная конусная диаметр рабочей части 2.3 мм, высота рабочей части 9 мм, общая длина бора 21.7 мм. Средняя зернистость (106-125 мкм.). В упаковке 50 штук. | Упаковка | 2 | 0 |
| 55 | Боры алмазные, форма - конусная, полусферический конец, диаметр рабочей части 1.7 мм, высота рабочей части 9 мм, общая длина бора 21.7 мм. Мелкая зернистость (53-63 мкм.). В упаковке 50 штук. | Упаковка | 1 | 0 |
| 56 | Корригирующая А-силиконовая Масса - корригирующая масса в картриджах в составе: картриджи по 50 мл (2 шт); насадки смесительные (10 шт.). Подходит для одно- и двухэтапной техники снятия оттиска и для автоматического замешивания и дозирования в диспенсере. Комплектация: картриджи по 50 мл (2 шт); насадки смесительные (10 шт.) | Набор | 2 | 0 |
| 57 | Платки латексные для коффердама. Размер: 152 х 152 мм - Тонкую применяют в эндодонтии (0,125-0,175 мм) - синяя/зеленая - Среднюю применяют при реставрациях (0,175-0,228 мм) - синяя/зеленая - Толстую применяют при гигиенической очистке и полировке зубов (0,228-0,305 мм) – натуральная Форма выпуска: 36 шт. в упаковке | Упаковка | 5 | 0 |
| 58 | Стоматологическая винилполисилоксановая оттискная масса ручного замешивания А-силиконовая оттискная масса, базовый слой 3М (2х305 мл). | Набор | 3 | 0 |
| 59 | Корригирующая а-силиконовая масса (4 x 50 мл + 20 насадок) А-силиконовый коррегирующий оттискной материал, широко применяющийся для изготовления оттисков под мостовидные конструкции, коронки, inlay- и onlay-вкладки. Материал подходит для работы в одно- и двухэтапных техниках оттиска, смешивается автоматически при помощи пистолета-диспенсера. Специальная формула позволяет врачу самостоятельно варьировать время работы и рабочее время оттиска, цвет и предпочтительную степень вязкости. | Набор | 2 | 0 |
| 60 | Разделительный лак предназначен для применения в стоматологической практике в качестве изоляционного материала при изготовлении пластмассовых протезов и гипсовых форм. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Разделительный лак изготовлен на основе альгината натрия. Образуя пленку на поверхности гипсовой модели, лак предотвращает сращивание гипса с пластмассой. Покрытие гипсовой формы лаком разделительным «Изальгин» проводят после того, как с поверхности гипса удален воск и модель (форма) хорошо обезжирена кипячением в воде. 125мл | Упаковка | 10 | 0 |
| 61 | Ложка для снятия нижних оттисков Н-1. Ложка оттискная стоматологическая предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. | Штук | 10 | 0 |
| 62 | Ложка для снятия нижних оттисков Н-2. Ложка оттискная стоматологическая предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. | Штук | 10 | 0 |
| 63 | Ложка для снятия верхних оттисков В1. Ложка оттискная стоматологическая предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. | Штук | 10 | 0 |
| 64 | Ложка для снятия верхних оттисков В2. Ложка оттискная стоматологическая предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. | Штук | 10 | 0 |
| 65 | Валики ватные стоматологические, мягкие Нестерильные стоматологические валики в застегивающихся полиэтиленовых пакетах объемом 500 шт. Валики стоматологические производятся из 100-процентного отбеленного хлопка, сформованного на специальных машинах. Плотность нестерильных валиков оптимальна для использования в стоматологии: в меру упругие валики не расслаиваются, отлично впитывают жидкость, на протяжении длительного времени сохраняют форму. | Упаковка | 35 | 30 |
| 66 | Ватные стоматологические валики изготовлены из натурального хлопка, не стерильны. Материал состоит из длинных волокон, которые отличаются прекрасной впитывающей способностью. Гибкость валиков позволяет легко размещать их в ротовой полости в любом положении с длительным сохранением заданной формы. Не содержат вредные химические вещества. В упак - 2000 шт | Упаковка | 4 | 0 |
| 67 | Экран защитный для стоматолога (1 оправа+5 запасных экранов). Экран применяется для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врачей стоматологов, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением. | Штук | 5 | 5 |
| 68 | Прокладочный материал на основе гидроокиси кальция для светополимеризации (шприц 8гр) ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Нанести тонкий слой на нижнюю поверхность полости зуба или, если необходимо, на стенки полости зуба. Провести светополимеризацию в течение 30 сек. рекомендуется, чтобы от источника света до материала Лика было небольшое расстояние. В случае, когда ожидаемая толщина остающего дентина мала (менее 0,5 мм) нанести второй слой матерала Лика и снова провести светополимеризационную обработку. Это укрепит нижнюю стенку полости зуба и предотвратит микроутечки. В очень глубоких полостях зуба или же в областях близких к пульпе, сначала нанести очень тонкий слой материала Лика (не более 1 мм) и провести светополимеризацию в течение 10 секунд, затем нанести обычный слой и снова провести светополимеризацию. Это позволит избежать возникновения значительных экзотермических реакций. | Шприц | 3 | 0 |
| 69 | Вспомогательное средство для увеличения рабочего поля просто, эффективно и комфортно. Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается относительная изоляция рабочего поля от слюны. | Штук | 200 | 0 |
| 70 | Вспомогательное средство для увеличения рабочего поля просто, эффективно и комфортно. Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается относительная изоляция рабочего поля от слюны. | Штук | 300 | 0 |
| 71 | Фиксатор замыкающий для установки замковых матриц 1 шт. | Штук | 5 | 0 |
| 72 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - круглый цилиндр, диаметр рабочей части 1.4 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 45 микрон. Поверхность рабочей части покрыта нитрид титаном. | Штук | 10 | 0 |
| 73 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - круглый цилиндр, диаметр рабочей части 1.6 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 45 микрон. Поверхность рабочей части покрыта нитрид титаном. | Штук | 10 | 0 |
| 74 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - закруглённый конус, диаметр рабочей части 1.4 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 20 микрон. | Штук | 5 | 0 |
| 75 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - закруглённый конус, диаметр рабочей части 1.0 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 40 микрон. | Штук | 10 | 0 |
| 76 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - закруглённый конус, диаметр рабочей части 1.2 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 40 микрон. | Штук | 10 | 0 |
| 77 | Алмазный бор (ортопедич) - гальванические алмазные инструменты. Боры алмазные, форма - закруглённый цилиндр, диаметр рабочей части 1.4 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 20 микрон. | Штук | 20 | 0 |
| 78 | Алмазный бор(ортопедич)-гальванические алмазные инструменты. Боры алмазные, форма - закруглённый цилиндр, диаметр рабочей части 1.6 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 20 микрон. | Штук | 10 | 0 |
| 79 | Диск полировочный для шлифовки керамики, Диаметр рабочей части 22 мм. В упаковке 10 шт. Серые. | Упаковка | 3 | 0 |
| 80 | Поркладки для слюны размер L .состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. В упаковке 50 штук. | Упаковка | 1 | 0 |
| 81 | Прокладки для слюны размер М, состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. В упаковке 50 штук. | Упаковка | 1 | 0 |
| 82 | Материал стоматологический пломбировочный в отдельных упаковках. Цвет G (grey, серый). Упаковка шприц по 2,2+канюли 3 штуки. | Штук | 10 | 0 |
| 83 | Материал стоматологический пломбировочный в отдельных упаковках. Цвет DY (темно-желтый).упаковка шприц по 2,2+канюли 3 штуки. | Штук | 10 | 0 |
| 84 | Головка полировочная - применяют в стоматологии для финишной обработки и полирования реставраций из композитов, как передней, так и жевательной группы зубов. Одношаговые одноразовые импрегнированные частицами оксида алюминия размером 40 мкм полировочные головки из уретандиметакрилатной смолы для углового наконечника. Характеристики:• полировочные головки состоят из уретандиметакрилатной смолы, пропитанные оксидом алюминия• оксид алюминия представлен частичками 40 мкм• зафиксированные на держателе и выпускаются таких форм, как диски, конусы и чашечки• применяются небольших оборотах, совместно с угловым наконечником• на результат обработки влияет степень давления • правильное использование придает реставрации идеальные гладкость и блеск | Штук | 200 | 0 |
| 85 | Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов в безопасных картриджах. Показания к применению/назначение Изготовление эстетичных временных коронок, мостов, вкладок и накладок Форма выпуска Картридж 75 г, канюли для смешивания. Цвет: А2. | Упаковка | 2 | 0 |
| 86 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет А2 | Шприц | 11 | 0 |
| 87 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет А3 | Шприц | 11 | 0 |
| 88 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет А3,5 | Шприц | 11 | 0 |
| 89 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет А1 | Шприц | 5 | 0 |
| 90 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет СЕ | Шприц | 2 | 0 |
| 91 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет WE | Шприц | 2 | 0 |
| 92 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет ОА2 | Шприц | 7 | 0 |
| 93 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет ОА3 | Шприц | 8 | 0 |
| 94 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет ОРА2 | Шприц | 3 | 0 |
| 95 | Отдельный шприц 3.6г. Универсальный реставрационный жидкий наногибридный светоотверждаемый композит. Показания: прямое восстановление передних и боковых зубов (в частности, для небольших полостей, поверхностных дефектов, и при туннельной технике реставрации); в качестве первого слоя при проведении прямых реставраций; для устранения поднутрений полости перед выполнением непрямых реставраций; для восстановления дефектов керамических и композитных реставраций. Имеет выраженный "эффект хамелеона". Время полимеризации 10 сек. на слой в 2 мм. Содержит 71% по массе (53% по объему) специфического субмикронного кремний-циркониевого и кремний-титаниевого наполнителя. Частицы наполнителя имеют сферическую форму, средний размер частицы 0,3 микрона (от 0,04 до 0,6 микрон), что обеспечивает стойкий блеск материала и его высокую устойчивость к истиранию. Матрикс содержит Бисфенол А полиэтокстиметакрилат (Bis-MPEPP), Триэтиленгликоль диметакрилат (TEGDMA) и 1,6 бис (метакрилэтилоксикарбониламино) триметилгексан (UDMA). Опалесцентные оттенки имеют опаковость, необходимую, чтобы блокировать темноту ротовой полости (при восстановлении полостей III класса). Цвет А3 | Шприц | 5 | 0 |
| 96 | Дриль с удлиненной рабочей частью и жестким стержнем, для расширения устья корневого канала. Длина рабочей части со стержнем 32 мм. В упаковке не менее 6 шт. №1 | Упаковка | 5 | 0 |
| 97 | Дриль с удлиненной рабочей частью и жестким стержнем, для расширения устья корневого канала. Длина рабочей части со стержнем 32 мм. В упаковке не менее 6 шт. №2 | Упаковка | 5 | 0 |
| 98 | Зубная нить вощеный - мятный вкус, 50м. Межзубная нить относится к вощеным нитям и состоит из 144 нейлоновых волокон, покрытых полимерной оболочкой. Благодаря шелковистой структуре нить свободно очищает межзубные промежутки от остатков пищи, не травмируя десна. Тщательное удаление бактериального налета препятствует появлению кариеса и уменьшает появление проблем с деснами. Прочная структура нити является надежной и предотвращает расщепление нити на волокна. Аромат мяты нити оставит приятное ощущение свежести. Эффективно удаляет налет там, где не может щеткать вощеная 50м с ароматом мяты Гигиена полости рта Состав: материал нейлон | Упаковка | 5 | 0 |
| 99 | Материал стоматологический пломбировочный стеклоиномерный гибридный, светоотверждаемый, тройного отверждения. Для: Пломбирование полостей I и II класса; Пломбирование полостей III и V класса; Лечение пожилых пациентов и пациентов с низким гигиеническим индексом; Лечение при некариозных поражениях зубов; Пломбирование при кариесе корня; Пломбирование молочных зубов; Надстройка культи; Построение основы при сэндвич технике; Закрытие перфорационных дефектов; Санация под наркозом. Состав: Коробка из 6 оттеночных порошков по 5 гр. каждого: A3, A4, С2, С4, Paedo (белый), Blue (голубой) + 2 флакона по 8 мл. стеклоиномерная жидкость; + 6,5 мл. праймер; + 6,5 мл. финишный лак для придания блеска; + 50 одноразовых кисточек, 50 аппликаторов, 1 палетка для замешивания, 1 пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, 1 шкала оттенков, 2 аксессуара. | Упаковка | 2 | 0 |
| 100 | Изготовление коронок. Облицовка несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых). Концентраты красителей предназначены для добавления к порошку основного цвета с целью получения желаемого оттенка. Комплектация: порошок дентин 8 цветов:№6, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24 - 260г; порошок эмаль 2 цветов: №1 и №2—40г; жидкость — 150г; концентраты красителей: белый (А), желтый (Б), коричневый (В) и серый (Г)—40г; инструкцию по применению - 1 шт. | Упаковка | 2 | 0 |
| 101 | Фторсодержащий акриловый сополимер, стабилизированный антистарителем. Жидкость – метилметакрилат, содержащий сшивающий агент. Введение в состав пластмассы фторкаучука, сшивающего агента и антистарителя способствует повышению физико-механических свойств и долговечности изделий. Пластмасса самотвердеющая содержит: порошок 160 г— пакет; жидкость 100 г— флакон; лак разделительный Изокол-69 50 г — флакон; инструкцию по применению — 1 шт. | Упаковка | 5 | 0 |
| 102 | Набор полировочных дисков на пластиковой основе (240 дисков с металлической втулкой + 1 дискодержатель для углового наконечника). 120 дисков: по 30 штук супермягкие(абразивность 1-7 микрон, цвет жёлтый), мягкие(абразивность 3-9 микрон, цвет светло-оранжевый), средние(абразивность 10-40 микрон, цвет оранжевый), грубые(абразивность 50-90 микрон, цвет тёмно-оранжевый), диаметром 9,5мм. 120 дисков: по 30 штук супермягкие(абразивность 1-7 микрон, цвет жёлтый), мягкие(абразивность 3-9 микрон, цвет светло-оранжевый), средние(абразивность 10-40 микрон, цвет оранжевый), грубые(абразивность 50-90 микрон, цвет тёмно-оранжевый), диаметром 12,7мм. | Упаковка | 4 | 0 |
| 103 | Набор (матрицы, клинья, кольца, щипцы, пинцет) - инновационная секционная матричная система, обеспечивающая создание предсказуемых и плотных контактных пунктов. Сепарационные кольца из никель-титана, анатомические матрицы и удобные клинья станут незаменимыми инструментами при создании реставраций с естественной анатомией зуба. Комплектация: — 100 матриц - 25 штук каждого размера: 3,5мм, 4,5мм, 5,5мм, 6,5мм — 75 клиньев - 25 штук каждого размера: малые, средние, большие — 30 клиньев с защитой - 10 штук каждого размера: малые, средние, большие — 1 универсальное кольцо — 1 узкое кольцо — 1 щипцы — 1 пинцет | Набор | 1 | 0 |
| 104 | Метапаста используется для временного пломбирования каналов. Применяется в качестве прокладки или при вскрытии пульпы, а также при пломбировке корневых каналов и в других подобных случаях. Препарат водорастворимый, имеет отличную рентгеноконтрастность и сильный антибактериальный эффект. Комплект поставки: • 2 шприца по 2,2 г пасты • Стерильные, одноразовые наконечники • Вращательное кольцо для изменения направления наконечника | Упаковка | 1 | 1 |
| 105 | Копирка спрей. Синяя (75мл) Окклюзивный спрей для маркировки контактных пунктов | Флакон | 8 | 0 |
| 106 | Светоотверждаемый пломбировочный материал для временных реставраций Клип, временная пломба (3шпр x4г). | Упаковка | 1 | 0 |
| 107 | Комплект для полировки композитных пломбировочных материалов. Головки для углового наконечника: одношаговые, одноразовые, импрегнированные оксидом алюминия, полимеризованные финиры из уретандиметакрилатной смолы, предназначенные для подготовки поверхности композитной реставрации к окончательной полировке (20 дисков на пластиковой ножке + 10 чашек на пластиковой ножке + 10 конусов на пластиковой ножке + 25 полировочных губок + 1 металлический мандрель для полировочных губок + 1 полировочная паста (стандартная) + 1 полировочная паста (со сверхмелким размером частиц) | Упаковка | 3 | 0 |
| 108 | Плетеная стекловолоконная лента для шинирования зубов - структура из стекловолокна плетеная и пропитанна фотополимерным композитом. СОСТАВ • Стекловолокно (60 ± 5% веса). • Композитная пропитывающая смола (40 ± 5% веса): Бис-GMA, диуретан, стеклокерамика на основе бария, диоксид кремния, катализаторы. ХАРАКТЕРИСТИКИ Расположение волокон: плетеное. Цвет — прозрачный. Толщина: 0,2 мм. Ширина: 2 мм. Длина: 8,5 см | Упаковка | 2 | 0 |
| 109 | Рулон для стерилизации в автоклаве 5 см х 200 м | Упаковка | 5 | 0 |
| 110 | Рулон для стерилизации в автоклаве 10 см х 200 м | Упаковка | 5 | 0 |
| 111 | Рулон для стерилизации в автоклаве 15 см х 200 м | Упаковка | 2 | 0 |
| 112 | Артикуляционная бумага BK 02 красная — это артикуляционная бумага, прямая толщиной 200 мкм, с нарастающей интенсивностью цвета является единственным видом бумаги, позволяющим представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки. После первичной обработки завышенных контактов следует в дальнейшем использовать более тонкие проверочные средства. | Упаковка | 15 | 10 |
| 113 | Паста мелкой зернистости для финишной полировки Основные характеристики: - Финишная полировка реставраций из различных материалов - Высококачественная полировка до зеркального блеска. Упаковка: тюбик 45 г. | Упаковка | 5 | 10 |
| 114 | Полировочная паста - Предварительная полировка реставраций из различных материалов - Высокая чистящая способность; Упаковка: тюбик 50 г. | Упаковка | 5 | 5 |
| 115 | Антисептический, не рассасывающийся материал на для пломбирования каналов. Состав: ацетат гидрокартизона – 1 гр., триоксиметилен - 2,20гр., наполнитель (дийодотимол, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния, в количестве, достаточном для 100гр.). Не содержит дексаметазон. Порошок 14 гр., жидкость 10мл. | Упаковка | 3 | 8 |
| 116 | Композитный пломбировочный материал. Характеристики: - обладает отличными оптическими свойствами, требует подкрашивания только в исключительных случаях. - рентгеноконтрастен. Область применения: - Реставрационные работы по III и V клаcсам; - Работы I класса в премолярах; - Пломбировочные работы по IV классу для достижения эстетического эффекта. Упаковка: 2 пасты по 14 граммов, бондинг, травящий гель, аксессуары. | Упаковка | 0 | 12 |
| 117 | Стоматологический материал, состав: кальция гидроксид; сульфат бария; натрия хлорид; калия хлорид; кальция хлорид; сода; вода дистиллированная; Показания: Для лечения инфицированных каналов зубов. Для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах. Лечебная подкладка при глубоком кариесе. Упаковка должна быть: 2 шприца по 2,5 мл. | Упаковка | 5 | 7 |
| 118 | Стоматологический материал применяющийся в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба. Состав и основные свойства. Цинкоксидэвгенольный стоматологический материал обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, легко переносим тканями зуба. При смешивании порошка и жидкости образуется паста, пластичная в течение 5-7 часов, затвердевающая в канале за 48-72 часа. Длительное рабочее время позволяет провести все интенсивные манипуляции и ацетат (1%) - кортикостероид, оказывающий сильное противовоспалительное действие и значительно ослабляющий болезненность периапикальных реакций; дексаметазон (0,01%) - более активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное дает возможность необходимой коррекции. В состав материала входят: окись цинка; тимол-йодид - антисептик длительного действия; гидрокортизона и антиаллергическое действие; эвгенол; пластификатор; рентгеноконтрастный наполнитель. При пломбировании с гуттаперчевыми штифтами цинкоксидэвгенольная паста герметично запечатывает боковые ответвления канала и обеспечивает адгезию штифтов друг к другу и к стенкам канала. При выведении пасты за пределы апекса раздражение периапикальных тканей незначительно. | Упаковка | 0 | 8 |
| 119 | Боры стоматологические с алмазными головками предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях.С натуральным алмазом | Штук | 0 | 250 |
| 120 | Боры твердосплавные шаровидные №16 для углового наконечника.Боры с шаровидной головкой для вскрытия эмали; • боры малого диаметра для препарирования полости с одной поверхностью; • среднего диаметра – для интерпроксимальных полостей и для препарирования резцов. Боры твердосплавные предназначены для обработки твердых тканей зуба, пломб и металлических конструкций зубных протезов. Изготовлены боры с идеальной точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба. | Штук | 0 | 250 |
| 121 | Фартук. Выполнен из полиэтилена повышенной прочности. Обеспечивает защиту от влаги. Цвета на выбор: белый, голубой, зеленый. Рулон из 200 штук размером 56 х 76 см. | Упаковка | 0 | 5 |
| 122 | Спредеры стоматологические. Ею удобно уплотнять гуттаперчу к стенкам корневого канала. После нагрева рабочей части, гуттаперча расплавляется, поэтому врач легко придавливает ее и уплотняет открытое пространство внутри зубного корня. Изогнутый кончик легко проникает в труднодоступные места ротовой полости. Такие наперстки изготовляют из медицинского пластика, чтобы исключить скольжение. В стоматологии используют спредеры, размер которых соответствует международной классификации ISO. Диаметр рабочей части определяется по номерам от 010 до 040 или 025 до 060. Номера соответствуют диаметру в миллиметрах (010 = 1 мм). Длина 25 мм..в упаковке 6шт №15-10упак,№20-10упак, Рабочая часть инструмента подходит для удаления пломбировочного состава: стоматолог разогревает ее, вводит внутрь гуттаперчи и выкручивающими движениями удаляет ее. Рукоять цилиндрической формы из нержавеющей стали с вертикальными или продольными насечками или пластиковыми вставками. Инструмент удобно держать в руке, он не выскальзывает при работе. Пальцевой спредер вместо рукояти оснащен элементом в форме наперстка, который надевается на палец врача. | Упаковка | 0 | 20 |
| 123 | Стоматологический материал применяющийся в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба. Состав и основные свойства. Цинкоксидэвгенольный стоматологический материал обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, легко переносим тканями зуба. При смешивании порошка и жидкости образуется паста, пластичная в течение 5-7 часов, затвердевающая в канале за 48-72 часа. Длительное рабочее время позволяет провести все интенсивные манипуляции и дает возможность необходимой коррекции. В состав материала входят: окись цинка; тимол-йодид - антисептик длительного действия; гидрокортизона ацетат (1%) - кортикостероид, оказывающий сильное противовоспалительное действие и значительно ослабляющий болезненность периапикальных реакций; дексаметазон (0,01%) - более активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное и антиаллергическое действие; эвгенол; пластификатор; рентгеноконтрастный наполнитель. При пломбировании с гуттаперчевыми штифтами цинкоксидэвгенольная паста герметично запечатывает боковые ответвления канала и обеспечивает адгезию штифтов друг к другу и к стенкам канала. При выведении пасты за пределы апекса раздражение периапикальных тканей незначительно. Виэдент НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для пломбирования корневых каналов зубов при лечении пульпита или апикального периодонтита с использованием гуттаперчевых штифтов (одноштифтовой метод и все виды техники конденсации) СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Материал «Виэдент» двухкомпонентный порошок-жидкость или паста-паста, рентгеноконтрастный материал на основе гидроокиси кальция эпоксидной смолы. Рабочее время материала составляет 1,5-5 часов, в зависимости от температуры Материал «Виэдент» затвердевает в канале в течение 8 - 24 часов. После отверждения полученный аминополимер представляет собой биологически инертную к тканям зуба, не оказывающую токсических воздействий матрицу, содержащую гидроокись кальция. Материал обладает хорошей адгезией к дентину стенок канала, бактерицидными свойствами, имеет высокие прочностные характеристики, низкую степень усадки и растворимости, обеспечивает достаточную герметизацию канала. Материал «Виэдент» может быть использован с серебряными и титановыми штифтами. ФОРМА ВЫПУСКА Паста белая Паста желтая 4 мл. | Упаковка | 0 | 5 |
| 124 | Жидкость для расширения и выявления устья каналов на основе солей (20%) флакон стекло 15мл. с крышкой пипеткой.Эдта. | Упаковка | 0 | 10 |
| 125 | Гель ЭДТА 20% (1 шпр*5 мл) для расширения каналов зубов.Выявление и формирование устья корневых каналов Форма выпуска шприц 5 мл, пластиковые канюли | Упаковка | 0 | 5 |
| 126 | Хирургический шовный материал - представляет собой псевдомонофиламентный нерезорбирующийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6 (полимера гексаметилендиамина и адипиновой кислоты). При толщине нити 5/0-6/0 представляет собой монофиламентный шовный материал. При больших диаметрах нити является полифиламентным крученым шовным материалом, покрытым полиамидом 6 (полимер е-капролактама) для обеспечения гладкости поверхности. Выпускается как неокрашенным (белым), так и в черной окраске (углеродный пигмент 7, цветной индекс 77266). Выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, выпускается в виде комбинации нить-игла. Соответствует требованиям Европейской Фармакопеи к стерильному нерезорбируемому шовному материалу. В упаковке 36 шт. -синтетический псевдомонофиламентный –полиамид -белый черный -20 % поздняя | Упаковка | 2 | 1 |
| 127 | Стоматологический материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. ФОРМА ВЫПУСК: Порошок (банка) -10 г Лечебная жидкость (флакон-капельница) -5 мл Жидкость для отверждения (флакон-капельница) -5 мл Мерник -1штИнструкция по применению -1штКартонная упаковка -1 шт | Упаковка | 0 | 8 |
| 128 | Безмышьяковистая паста (для девит. пульпы) (1 шпр 3г) Применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк Состав и основные свойства: Безмышьяковистая паста содержит: -параформальдегид — антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; -лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненых реакций;-пастообразователь и волокнистый наполнитель. | Упаковка | 0 | 8 |
| 129 | Гель для расширения и очистки каналов на основе ЭДТА и пероксидов, предназначен для химико-механического расширения, очистки, формирования и антисептической обработки труднопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. Основной компонент гелей — ЭДТА (15%) (этилендиаминтетраацетат), комплексующий дентинный кальций, образует рыхлую структуру твердых тканей, облегчает выявление кальцифицированных устьев каналов, очистку и формирование труднопроходимых каналов. Гелеобразная форма выпуска облегчает применение материала в корневых каналах зубов верхней челюсти и служит хорошей смазкой для эндодонтических инструментов. Водорастворимая основа гелей позволяет легко вымывать и очищать каналы струей воды. Гель с пероксидом (10%) в совместном применении с раствором гипохлорита натрия способствует пенообразованию в канале (активное выделение атомарного кислорода), удалению живой и некротизированной, а также инфицированной ткани пульпы, дентинных опилок, улучшает цвет и блеск зубов путем отбеливания. Упаковка в шприце 3 мл. | Упаковка | 0 | 10 |
| 130 | Жидкость для остановки капиллярного кровотечения, 30 мл, Показания к применению: -при капилярном кровотечении Материал Основные свойства: - не токсичен; - прост в применении; - легко смывается струей воды. Форма выпуска: жидкость (флакон) 30 мл | Упаковка | 0 | 15 |
| 131 | Дезинфицирующее и гемостатическое средство в виде небольшого кубика, размером 1*1 см. В банке 30 губок. Гемостатический и антисептический компресс для альвеол. Альвеолярные компрессы после удаления зубов. Гемостатические коллагеновые кубики размером 1х1 см пропитанные соответствующим раствором. Состав: эвгенол, йодоформ, трикальция фосфат, йодоформ, гемостатическая губка. Упаковка: материал расфасован в баночки, содержащие 30 губок, размером 1 х 1 см, пропитанных соответствующей пастой. | Упаковка | 0 | 10 |
| 132 | Каналонаполнитель, 21мм, 4шт/упак. Машинный вращающийся каналонаполнитель, используется при обтурации корневых каналов, широко применяется в эндодонтической практике, надежен и практичен в использовании. | Упаковка | 10 | 20 |
| 133 | Жидкость для расширения и выявления устья каналов зубов СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид – поверхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканальца и предотвращающий оседание дентинных опилок, что облегчает их извлечение из канала. Объем: Жидкость 15 мл | Упаковка | 0 | 2 |
| 134 | Расширители устьев корневых каналов. Размер № 1. В упаковке не менее 6 шт. | Упаковка | 5 | 0 |
| 135 | Расширители устьев корневых каналов. Размер № 2. В упаковке не менее 6 шт. | Упаковка | 5 | 0 |
| 136 | Бинт йодоформный предназначен для лечения постэкстракционных лунок и для дезинфекции синусов верхней челюсти. В качестве основы иодоформного бинта используется тампонадный бинт из 100% хлопка в 24 нити с ткаными кромками.100 г бинта содержит 5 г иодоформа. Иодоформный бинт обладает мягким анестезирующим, антисептическим действием и эффективной адсорбцией. Взаимодействуя с раневым экссудатом, иодоформ выделяет свободный иод, что обеспечивает выраженное бактерицидное действие. Форма выпуска: Бинт (стерильный флакон) 2,5 м х 10 мм | Упаковка | 0 | 1 |
| 137 | Шприцы эндодонтические объёмом 3мл. С иглой (0,4х32мм). Стерильные. Однократного применения. Шприц со специальным замком (Luer lock), обеспечивающий надёжное соединение и фиксацию иглы. Применяются для орошения корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения. Специальный атравматичный срез иглы, обеспечивающий качественную ирригацию корневого канала зуба. При соблюдении техники применения отсутствует риск выведения ирригационного раствора за апекс и создание чрезмерного давления в периапикальной области. Шприц эндодонтический 1шт. | Штук | 500 | 500 |
| 138 | Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Применяются в клинических условиях. Инструмент вводится в канал зуба, поворачивается вокруг своей оси на угол 90-180°С до полного зацепления пульпы, после чего извлекается. Изготавливаются из углеродистой стали. Длина 30 мм. Упаковка 500 шт. | Упаковка | 0 | 5 |
| 139 | Стоматологическая жидкость широко применяется при эндодонтических вмешательствах в качестве активного антисептика местного действия. Препарат представляет собой жидкость, содержащую в своем составе: • хлорфенол — активное бактерицидное вещество; • камфору, обладающую антисептическими и седативными свойствами, а также смягчающую действие фенолов; • дексаметазон (0,1%) — кортикостероид снижающий болезненность периапикальных реакций, оказывающий сильное противовоспалительное и антиаллергическое действие. Препарат не раздражает периапикальные ткани при условии несмешивания его с другими веществами. Благодаря низкому коэффициенту поверхностного натяжения, препарат летуч и быстро проникает в зубные канальца, продлевая бактерицидный и фунгицидный эффект. Жидкость не теряет своих свойств при контакте с кровью, сывороткой и белками. (Объем 5мл) | Упаковка | 0 | 3 |
| 140 | Бактерицидный содержащий серебро цемент (50 г + 30 г) • фиксация вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов;• пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками;• изолирующая прокладка при пломбировании зубов;• в детской стоматологии для пломбирования молочных зубовСостав и основные свойства:•Содержит оптимальное количество бактериостатически эффективной формы серебра.• Универсальный усовершенствованный цинк-фосфатный цемент, обладает высокими показателями механической прочности при сжатии (100 МПа) и химической устойчивости. Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, предсталяющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25 мкм.• Наличие серебра в бактерицидном цементе препятствует развитию вторичного кариеса и снижает вероятность возникновения первичного кариеса молочных зубов. | Упаковка | 0 | 5 |
| 141 | Стеклоиономерный Пломбировочный Материал, флакон с жидкостью, Флакон с жидкостью (1шт., 8 мл)•Для пломбирования полостей III и V классов. •Для пломбирования кариозных дефектов корня зуба. •Для пломбирования полостей I и II классов в молочных зубах. •Для временного пломбирования сломанных зубов. •В качестве реставрационного материала в случаях, когда сохраняется не меньше половины коронковой структуры зубов, для обеспечения структурной поддержки коронки. •При послойном нанесении стеклоиономера и композита (сандвич-техника) | Упаковка | 1 | 0 |
| 142 | Микрогибридный композитный материал. Показания к применению: • Прямые реставрации фронтальных и боковых зубов; • Формирование культи; • Шинирование; • Непрямые реставрации, в том числе вкладки, накладки и виниры. Набор 8 шприцев по 4гр. Цвета: А1; А2; А3; А3,5; В3; С2; Д3; УД(универсальный дентин). Улучшенная светоотверждаемая универсальная однокомпонентная адгезивная система. (6мл). Протравка (3мл). 50 аппликаторов. 2 держателя для аппликаторов. 25 игл для протравки. Расцветка. 50 палет для бонда. Полировочный набор: 1 держатель для дисков, 10 полировочных дисков, 6 штрипсов. Прочность на изгиб не менее 152МПа, прочность на сжатие не менее 441МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 84 МПа, объёмная усадка не более 2,2%. | Упаковка | 3 | 0 |
| 143 | Однокомпонентный фторсодержащий рентгеноконтрастный композитный реставрационный материал. Показания к применению • Базовая и лайнерная прокладка для прямых раставраций I и II класса. • Реставрационный материал (без необходимости перекрытия дополнительным окклюзионным материалом) для прямых, не- больших реставраций I класса для постоянных моляров и для реставраций I и II класса временных моляров. • Герметик фиссур и ямок. • Надстройка культи. Возможно единовременное отверждение до 4 мм. слоя материала.Упаковка 1 шприц универсального оттенка (1гр.каждый) +6 аппликаторов. | Шприц | 40 | 0 |
| 144 | Стеклоиономерный цемент усиленный полимерным компонентом для постоянной фиксации коронок и мостов. Порошок 15гр., жидкость 7мл., дентин-кондиционер 6,5мл. Прочность на сжатие через 24 часа не менее 155 МПа. Прочность на разрыв через 24 часа не менее 24 МПа. Прочность на изгиб не менее 27 МПа. Адгезия к эмали не менее 17МПа. Адгезия к дентину не менее 14МПа. Толщина плёнки не более 10 микрон. Время твердения после окончания замешивания не более 5 мин. | Упаковка | 1 | 0 |
| 145 | Дисковая щетка из козьей щетины RA для полирования на держателе (на угловой наконечник), упаковка 12 шт. Применяется с полировочными пастами COSSHINY A и COSSHINY B. | Упаковка | 1 | 0 |
| 146 | Полировочная паста 100 гр.(мята, без фтора) | Упаковка | 1 | 0 |
| 147 | Раствор для остановки капиллярных кровотечений. • Жидкость (стеклянный флакон) 13 мл – 1 шт. • Инструкция по применению – 1 шт. • cульфат железа • вода дистиллированная | Упаковка | 1 | 0 |
| 148 | Ознакомительный набор в составе: - флакон с адгезивом (1 шт. по 1,5 мл); - дозатор с протравочным гелем (1 шт. по 3 мл); - наконечники-аппликаторы одноразовые для дозатора с протравочным гелем (25 шт.); - микробраши для внесения адгезива (50 шт.); - дозатор с цементом оттенка А1 (1 шт. по 4,5 г); - блокнот для замешивания. Цемент позволяет упростить работу по фиксации стеклокерамики, благодаря меньшему количеству компонентов, и сокращает время пребывания пациента в кресле. При этом фиксирующие свойства материала выше, чем у предшественников. Цемент и адгезив обеспечивают: • Абсолютную фиксацию • Износостойкость • Идеальное краевое прилегание • Стабильное использование в технике самопротравливания и тотального протравливания • Минимизацию потерь материала | Упаковка | 1 | 0 |
| 149 | Щеточка полировочная стоматологическая на угловой наконечник Щеточки используются для полирования зубов и пломб, снятия налета с зубов. Выберете щеточку по форме: с полостью, конус, цилиндр. Щеточка полировочная нейлоновая используется врачом в разных процедурах: • снятие налета курильщика • полировка зуба • полировка пломбы • очистка зуба после установки пломбы • полировка зуба и снятие излишков цемента после снятия брекетов Наши щеточки хорошо центрованны, имеют устойчивую щетину. Их можно стерилизовать. Форма: конусовидный | Штук | 25 | 0 |
| 150 | Щеточка полировочная стоматологическая на угловой наконечник Щеточки используются для полирования зубов и пломб, снятия налета с зубов. Выберете щеточку по форме: с полостью, конус, цилиндр. Щеточка полировочная нейлоновая используется врачом в разных процедурах: • снятие налета курильщика • полировка зуба • полировка пломбы • очистка зуба после установки пломбы • полировка зуба и снятие излишков цемента после снятия брекетов Наши щеточки хорошо центрованны, имеют устойчивую щетину. Их можно стерилизовать. Форма: цилиндрическая | Штук | 25 | 0 |
| 151 | Ретракционная нитка (254 см) Вязаные петли нити, которые в свою очередь переплетаются между собой, способны поглощать значительно большее количество гемостатического раствора, а также служат отличным средством доставки в операционное поле препаратов в форме геля. Обладает большей абсорбирующей способностью, чем крученые или плетеные нити. Во время препарирования вязаная нить не наматывается на алмазный бор. Идеально подходит для ретракции десны и легко пакуется в зубодесневую бороздку. Бутылочка-контейнер маркирована по цвету нити. Благодаря цветной маркировке можно быстро и легко выбрать подходящие нити, а также распознать их в зубодесневой бороздке. ПАРАМЕТРЫ • 000 – сверхтонкая-3 шт • 00 - очень тонкая-3 шт • 0 – тонкая-2шт | Штук | 8 | 0 |
| 152 | Паста - используется при проведении окончательной обработки зуба в результате выполнения скейлинга, в случае завершающей полировки пломб, удаления налета от курения. Основные особенности: ● отличные вкусовые свойства; ● исключительное чистящее действие; ● качественно полирует зубную поверхность после скейлинга; ● превосходно удаляет мягкий налет; ● содержит в своем составе масла; ● средство нельзя использовать, если имеется вероятность проявления аллергии из-за параформальдегида. Комплектация: ● баночка, объемом 45г. | Упаковка | 3 | 0 |
| 153 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). Являются универсальными инструментами и могут применяться как для прохождения, так и для расширения корневых каналов. Расширение канала производится путем многократною поочередного продвижения инструмента в сторону апикального отверстии и выведения его из канала (пилящие движения). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых. В упак 6 шт. Размер №6. | Упаковка | 5 | 5 |
| 154 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). Являются универсальными инструментами и могут применяться как для прохождения, так и для расширения корневых каналов. Расширение канала производится путем многократною поочередного продвижения инструмента в сторону апикального отверстии и выведения его из канала (пилящие движения). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых. В упак 6 шт. Размер №8. | Упаковка | 5 | 5 |
| 155 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). Являются универсальными инструментами и могут применяться как для прохождения, так и для расширения корневых каналов. Расширение канала производится путем многократною поочередного продвижения инструмента в сторону апикального отверстии и выведения его из канала (пилящие движения). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых. В упак 6 шт. Размер: ассорти №15-40 (длина 31мм). | Упаковка | 5 | 5 |
| 156 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). Являются универсальными инструментами и могут применяться как для прохождения, так и для расширения корневых каналов. Расширение канала производится путем многократною поочередного продвижения инструмента в сторону апикального отверстии и выведения его из канала (пилящие движения). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых. В упак 6 шт. Размер: ассорти №15-40 (длина 27мм). | Упаковка | 5 | 5 |
| 157 | Полир для керамики 030 | Штук | 1 | 0 |
| 158 | Полир для керамики 050 | Штук | 2 | 0 |
| 159 | Полир для керамики 060 | Штук | 1 | 0 |
| 160 | Полир для керамики 100 | Штук | 1 | 0 |
| 161 | Беспылевой альгинат с быстрым схватыванием и высокой стабильностью размеров. Время смешивания менее 30сек. Общее время обработки 1 мин 5сек. Пребывание в полости рта не более 45сек. Время схватывания не более 1 мин. 50сек. Упругое восстановление 98%. Остаточная деформация 13%. Сопротивление сжатию 1,2МПа. Потеря воды через пять дней 0,5%. Стабильность размеров сохраняется в течение 120 часов. Упаковка 453 гр. | Упаковка | 10 | 0 |
| 162 | Спрей для аппарата QUATTROcare • Высококачественная универсальная защита всех инструментов, турбин, наконечников, головок и пневматических моторов • Гарантирует долговечность всех инструментов Также в наличии Spray для ручной смазки 1 баллон - 500 мл. | Флакон | 5 | 2 |
| 163 | Обезжиривающая жидкость (20 мл) Легко испаряющаяся жидкость содержит биосовместимую добавку, которая запечатывает и защищает дентинные канальцы, образуя тонкий мономолекулярный барьер, поэтому после обработки культи «живого» зуба перед установкой коронки у пациента снижается болезненное ощущение от фиксирующего цемента. Не содержащая диэтилового эфира и этанола жидкость не оказывает вредного воздействия на окружающие мягкие ткани, не вызывает болезненности при попадании на слизистую поверхность полости рта. Удобна в использовании и не требует применения осушающей струи сжатого воздуха, может быть использована как во взрослой, так и в детской стоматологии. Применение жидкости позволяет быстро и качественно обезжирить и просушить зубные и протезные поверхности перед фиксацией, обеспечивая адгезию фиксирующего цемента. Назначение: Предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. Объем - 20 мл | Упаковка | 10 | 10 |
| 164 | Стеклоиномерный цемент с отличной адгезией к эмали и дентину. Препарат обладает слабой растворимостью в полости рта и низким содержанием кислоты ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ • Фиксация вкладок • накладок • коронок • мостов • штифтов и ортодонтических колец ОПИСАНИЕ • Фиксация изготовленной в лабораторных условиях реставрации является заключительным этапом протезирования зубов. Благодаря очень тонкой толщине пленки (всего лишь 15 мкм) Мерон гарантирует высокую точность при фиксации коронок, мостов, штифтов и ортодонтических колец. • В отличие от традиционных фосфатных цементов, которые смешиваются с фосфорной кислотой, Мерон смешивается с полиакриловой кислотой и поэтому не вызывает раздражения пульпы и улучшает химическую связь цемента с дентином, что, в свою очередь, усиливает механическую силу сцепления цемента. Кроме того, Мерон отличается простотой в работе - длительная эластическая фаза делает возможным тщательное удаление излишков материала. Технические характеристики: Прочность на сжатие не менее 105МПа. Прочность на изгиб не менее 27МПа. Толщина пленки не более 18мкм Адгезия к эмали не менее 8,5Мпа Адгезия к дентину не менее 6,5Мпа КОМПЛЕКТАЦИЯ • Порошок 35 г • Жидкость 15 мл | Упаковка | 3 | 0 |
| 165 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №8. В упаковке не менее 6 штук. | Упаковка | 5 | 5 |
| 166 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №10. В упаковке не менее 6 штук. | Упаковка | 5 | 5 |
| 167 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №15. В упаковке не менее 6 штук. | Упаковка | 5 | 5 |
| 168 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №20. В упаковке не менее 6 штук. | Упаковка | 5 | 5 |
| 169 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №25. В упаковке не менее 6 штук. | Упаковка | 5 | 5 |
| 170 | Светоотверждаемый стеклоиномерный подкладочный материал. Показания к применению: Предназначен для применения в качестве прокладки и базиса при выполнении реставраций из: • Композита • Амальгамы • Керамики • Металла Характеристики продукта Прочность сцепления дентина 5 мин (МПа) – 7 Прочность сцепления дентина (МПа) – 14 Предел прочности при сжатии (МПа) – 96,5 Поперечная прочность на растяжение (МПа) – 17,4 Порошок 9гр., жидкость 5,5 мл.. 3 блокнота(7,5х13см.) для смешивания. Двойной механизм полимеризации. Активное пролонгированное выделение фтора. | Упаковка | 5 | 0 |
| 171 | Диски 1.072 d=16мм шлифовальные с металлической втулкой д/полиров (40шт) | Упаковка | 5 | 5 |
| 172 | Матрицы контурные металлические секционные средние 50 нм-10упак,большие 50нм | Упаковка | 10 | 20 |

Заведующий стоматологическим отделением 				Замулин Д.О.

Заместитель главного врача по

клинико-экспертной работе							Молчанова Е.В.

Приложение №2

к извещению о проведение

запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

на поставку стоматологического материала на 2022 год

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород»

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

| № лота | Наименование товара, функциональная характеристика (потребительские свойства) | Кол-во | Единица измерения | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете не менее 6 штук. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №8 | 20 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 6 320,00 |
| 2 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете не менее 6 штук. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №10 | 20 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 6 320,00 |
| 3 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете не менее 6 штук. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №15 | 20 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 6 320,00 |
| 4 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете не менее 6 штук. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №20 | 20 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 6 320,00 |
| 5 | Корневой бурав ручной — ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Фасованы, в кассете по 6 шт. Предназначены для выравнивания стенок корневых каналов. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). №15-40 (ассорти) | 20 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 6 320,00 |
| 6 | Однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный материал, содержащий гидроксиапатит, стеклоиономерный наполнитель, полимерное связующее, инициаторы и активаторы полимеризации. Материал обладает фторовыделением, стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами. Материал позволяет компенсировать внутренние напряжения, возникающие в процессе полимеризационной усадки композитных материалов. Контролируемое короткое время отверждения и насадки для прямого нанесения создают дополнительные удобства в использовании материала. Применяется в качестве подкладки (непрямая изоляция пульпы) под композитные реставрации. Форма выпуска: Паста не менее 2 г. | 60 | Штук | 399,96 | 392,04 | 396,00 | 23 760,00 |
| 7 | Гель для травления эмали. Предназначен для травления эмали перед пломбированием кариозных полостей препарируемого зуба. В состав геля для травления эмали входит 37% фосфорная кислота, гелеобразователь и краситель. При нанесении геля на эмаль через 30-40 сек. на поверхности эмали образуется микрошероховатость, которая увеличивает силу сцепления твердых тканей зуба с пломбировочным материалом. Гель обладает высокой тиксотропностью, не течет на десну и легко, без остатка смывается водой. Шприц не менее 3,5 мл. | 100 | Штук | 106,05 | 103,95 | 105,00 | 10 500,00 |
| 8 | Универсальная самопраймирующая стоматологическая адгезивная система. Показания к применению: - реставраций композитами, - для материалов на основе компомера Дайрект, - цементирования при непрямых реставрациях, - адгезивных восстановлений/реставраций; - как адгезивное покрытие полости под реставрации амальгамой. - Может использоваться вместе с активатором самополимеризации для получения универсальной однокомпонентной адгезивной системы двойного отверждения, которая обеспечивает адгезию любых непрямых реставраций, включая металлические, керамические и композитные коронки, вкладки, опоры мостовидных протезов и внутриканальных штифтов, к эмали и дентину даже в областях, недоступных для попадания света. Флакон – не менее 3,5мл. | 30 | Упаковка | 4 146,05 | 4 063,95 | 4 105,00 | 123 150,00 |
| 9 | Паста в дозирующей системе, 20 смесительных наконечников, 20 внутриротовых наконечников, 1 блок для замешивания, 1 иллюстрированное техническое руководство, 1 органайзер. Антисептический, не рассасывающийся материал на основе эпоксиаминополимера для пломбирования каналов. Материал находится в двойном шприце, что обеспечивает равномерность смешивания основы и катализатора. Адгезия к дентину корневого канала не менее 6.2МПа. Рентгеноконтрастность 13,6мм/мм алюминия. | 8 | Упаковка | 7 221,50 | 7 078,50 | 7 150,00 | 57 200,00 |
| 10 | Универсальный микрогибридный светоотверждаемый композитный материал на основе усовершенствованного субмикронного наполнителя. Показания к применению:- пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку;- коррекция формы и цвета зубов, закрытие трем и диастем;- пломбирование молочных зубов;- шинирование зубов; - реставрация сколов металлокерамических протезов;- восстановление культи зуба. Комплект поставки: не менее 10 шприцев по 4 г (оттенки A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, OD). Оригинальная шкала оттенков. Адгезивная система: Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив – 1 флакон 4 мл. Кондиционер 20 Гель – 2 шприца x 2,5 мл. Аппликаторы - 50 шт. Палета. Канюли. Инструкция-пиктограмма. | 6 | Набор | 37 794,20 | 37 045,80 | 37 420,00 | 224 520,00 |
| 11 | Жидкотекучий нанокомпозитный реставрационный материал, имеет 4 уровня опаковости (один опаковый цвет и 11 эмалевых. Цвет А1. Показания к применению: - Реставрация дефектов III и V классов. - Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки). - Основа/прокладка под прямые реставрации. - Рестраврация небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях. - Герметик ямок и фиссур. - Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска. - Починка композитных и акриловых временных материалов.. 1 шприц (2гр.) + 10 канюль-аппликаторов. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 55% от объема. Прочность на изгиб не менее 121МПа, прочность на сжатие не менее 318МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 67 МПа, объёмная усадка не более 3,28%. | 5 | Шприц | 2 060,40 | 2 019,60 | 2 040,00 | 10 200,00 |
| 12 | Жидкотекучий нанокомпозитный реставрационный материал, имеет 4 уровня опаковости (один опаковый цвет и 11 эмалевых. Цвет А2. Показания к применению: - Реставрация дефектов III и V классов.- Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки).- Основа/прокладка под прямые реставрации.- Рестраврация небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях.- Герметик ямок и фиссур.- Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска.- Починка композитных и акриловых временных материалов.. 1 шприц (2гр.) + 10 канюль-аппликаторов. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 55% от объема. Прочность на изгиб не менее 121МПа, прочность на сжатие не менее 318МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 67 МПа, объёмная усадка не более 3,28%. | 10 | Шприц | 2 060,40 | 2 019,60 | 2 040,00 | 20 400,00 |
| 13 | Жидкотекучий нанокомпозитный реставрационный материал, имеет 4 уровня опаковости (один опаковый цвет и 11 эмалевых. Цвет А3. Показания к применению: - Реставрация дефектов III и V классов.- Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки).- Основа/прокладка под прямые реставрации.- Рестраврация небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях.- Герметик ямок и фиссур.- Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска.- Починка композитных и акриловых временных материалов.. 1 шприц (2гр.) + 10 канюль-аппликаторов. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 55% от объема. Прочность на изгиб не менее 121МПа, прочность на сжатие не менее 318МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 67 МПа, объёмная усадка не более 3,28%. | 10 | Шприц | 2 060,40 | 2 019,60 | 2 040,00 | 20 400,00 |
| 14 | Временный пломбировочный материал в виде плотной массы, приготовленной на основе порошка цинксульфатного цемента по ГОСТу Р 51094-97 и пастообразователя с добавлением отдушек и красителей. Долженотверждаться под воздействием влаги полости рта в течение 2-х часов. Материал должен обеспечивать герметичность полости зуба, предохранять ткани зуба от окрашивания при пломбировании амальгамами, обладать необходимой технологичностью. Не должен растворяться в ротовой жидкости. Объем пасты: не менее 50 гр. | 15 | Штука | 133,32 | 130,68 | 132,00 | 1 980,00 |
| 15 | Предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, формирования оттискной ложки или её частей. Технические характеристики и основные свойства: Воск имеет малую тепловую усадку, легко формируется в разогретом состоянии (нагревание в ванночке с водой до температуры 45…50°), не окрашивает пластмассу и гипсовую форму, дает хорошее соединение пластин в размягченном состоянии. лёгкая формовка в разогретом состоянии (нагревание в ванночке с водой до температуры 45-50°С); Хорошее соединение пластин друг с другом в размягченном состоянии; не окрашивает пластмассу и гипсовую форму; текучесть (пластическая деформация) при температуре 37±1°С, но не более 60%; зольность не более 0,1%; без остатка смывается горячей водой. Воск, 25 пластин - 500 г. Толщина пластины - 1,8 ± 0,2 мм. Длина пластины - 170 ± 5 мм. Ширина пластины - 80 ± 3 мм. | 20 | Упаковка | 682,76 | 669,24 | 676,00 | 13 520,00 |
| 16 | Материал для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизующих повязок. Состав - β-полугидрат сульфата кальция. Цвет – белый. Объемный вес - 650 кг/куб. м. Остаток на сите 0,2 мм - 1,0-1,5%. Расход воды на 1 кг порошка - 0,60-0,65 л. Начало схватывания - не ранее 5 минут. Конец схватывания - не позднее 12 минут. Прочность на сжатие через 2 часа - не менее 5,0 МПа Прочность на изгиб через 2 часа - не менее 2,5 Мпа. При затворении водой запах сероводорода отсутствует. При схватывании через 24 часа на гипсовой повязке нет размягчения (отпотевания). Готовая масса, pH – 7. Комплектация: Мешок 25 кг. | 6 | Мешок | 580,75 | 569,25 | 575,00 | 3 450,00 |
| 17 | Пластмасса холодной полимеризации, используется для временных пластиночных съемных протезов, ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов, ремонта и реставрация съемных зубных протезов. ХАРЕКТЕРИСТИКИ - Вещество используется для ремонта и коррекции съемных зубных протезов, челюстно-лицевых, ортодонтических конструкций и др. - Состоит из композиции порошок-жидкость акриловому ряду холодного отверждения. - Сшивающий компонент, входящий в состав повышает физико-механические характеристики и долговечность. - Детали из материала легко поддаются обработки и копируют цвета натуральных тканей ПРЕИМУЩЕСТВА - Универсальное применение. - Быстрая полимеризация с гарантией, без особых технических усилий. - Высокая косметичность протезов за счет полупрозрачности и введения в состав материала „прожилок", имитирующих мягкие ткани полости рта. - Изделия хорошо обрабатываются. – Комплектность КОМПЛЕКТАЦИЯ - Порошок 160г (1 пакет) - Жидкость 100 мл (1 флакон) - Лак (50 мл) (1 флакон) - Инструкция по применению | 5 | Упаковка | 1 156,45 | 1 133,55 | 1 145,00 | 5 725,00 |
| 18 | Полиметакрилатный материал для ускоренной горячей полимеризации. Предназначен для изготовления базисов полных и частичных съёмных зубных протезов. Преимущества: - лёгкость в изготовлении и обработке протезов; - максимально сокращает время горячей полимеризации (экономия ок. 60 минут в процессе приготовления протеза); - высокая механическая устойчивость;- гарантирует пациенту комфортность использования протеза; - высокая эстетика благодаря естественным цветам; - стабильность окраски; - не содержит тяжёлых металлов и третьих аминов; - нейтрален биологически. Упаковка: не менее 400 мл. | 5 | Упаковка | 959,50 | 940,50 | 950,00 | 4 750,00 |
| 19 | Порошок полировочный, не менее 4 кг. Предназначен для полировки протезов из пластмассы. Порошок содержит абразив различной степени помола. | 4 | Упаковка | 333,30 | 326,70 | 330,00 | 1 320,00 |
| 20 | Пластмасса для несъемного протезирования. Применяется для изготовления коронок, облицовки несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых). Имеет пролонгированное время жизнеспособности формовочной массы в пластичном состоянии. оптимально подобранное соотношение твердости и сопротивления истиранию. Высокие косметические свойства, благодаря послойному моделированию протеза массами различного цвета. Цвет № 19. Упаковка порошок дентин 2 флакона по 40 г, жидкость флакон 40 мл. | 2 | Упаковка | 1 252,40 | 1 227,60 | 1 240,00 | 2 480,00 |
| 21 | Диски сепарационные вулканитовые d-18мм. В упаковке не менее 400 шт. | 1 | Упаковка | 1 969,50 | 1 930,50 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 22 | Паста предназначена для полировки изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром - кобальтовых сплавов. Паста для полировки стоматологических изделий содержит абразив, поверхностно-активное вещество и связывающие вещества. В состав пасты в качестве связывающее - охлаждающих веществ входят: воск, стеарин, парафин. Упаковка не более 100 гр. | 3 | Упаковка | 244,42 | 239,58 | 242,00 | 726,00 |
| 23 | Паста для полирования протезов из пластмассы, нейлона, поликарбоната, полиуретана, полиметилметакрилата и др. Паста для полирования стоматологических изделий содержит различные абразивы, поверхностно-активные и связывающие вещества | 3 | Упаковка | 222,20 | 217,80 | 220,00 | 660,00 |
| 24 | Набор силиконовой слепочной массы. Упаковка: база - 910 мл., 2-слой - 140 мл., активатор - 60 мл. 1) База - 910 мл. - стоматологический силиконовый слепочный материал высокой вязкости. Тип материала: Полисилоксан. Показания для применения:- материал для базисного слепка при технике двухслойного слепка- материал наружного слепка при технике двухфазного слепка- материал для наружного слепка при технике снятия слепка с медным кольцом- материал для контрольных моделей, в том числе и ортодонтических, прикусного ключа, слепка для выполнения защитных коронок после препаровки зубов.Время при клиническом использовании (нормальная дозировка), время смешивания: 45 сек., общее время обработки: >= 1 мин. 30 сек., время застывания: >= 3 мин., восстановление остаточной деформации: >= 97.5%, деформация под давлением: 1.5% - 2.5% линейная усадка: <= -0.20%2) 2-слой 140 мл. - стоматологический силиконовый слепочный материал низкой вязкости. Тип материала: полисилоксан. ISO 4823, Показания для применения: - материал для корректирующего слоя при технике двухслойного однофазного слепка;- корректирующий материал при технике двухфазного слепка;- материал для снятия слепка для перебазировок. Время при клиническом использовании (нормальная дозировка), время смешивания: 30 сек., общее время обработки: >= 1 мин. 30 сек., время застывания: >= 3 мин., восстановление остаточной деформации: >= 98%, деформация под давлением: 4% - 6%,линейная усадка: <= -0.50%. 3) Активатор 60 мл. - составная часть стоматологических силиконовых слепочных масс, активирующий реакцию конденсации. Показания для применения: - универсальный активатор для материалов базы и для 2- слоя. Упаковка: 1 тюбик 140 мл | 45 | Набор | 3 464,30 | 3 395,70 | 3 430,00 | 154 350,00 |
| 25 | Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации коронок и мостов, порошок 35гр., жидкость 20мл., мерная ложка, блок для замешивания. Соотношение при замешивании порошок/жидкость – 1,8гр./1,0гр. Прочность на сжатие через 24 часа не менее 207 Мпа Толщина плёнки при нанесении материала не более 15 микрон. Время твердения после окончания замешивания не более 4 мин. 30 сек. | 30 | Упаковка | 6 950,82 | 6 813,18 | 6 882,00 | 206 460,00 |
| 26 | Самопротравливающий, самоадгезивный композитный цемент для непрямых реставраций. ОПИСАНИЕ - Сочетает в себе преимущества как композитных, так и не композитных цементов: быстрая и простая процедура фиксации – как у не композитных цементов, высокие механические свойства и эстетика – как у композитных.-.• Оптимизированные матрица и наполнитель увеличивают устойчивость к влаге, что позволяет не только добиться более высокой адгезии, но и провести немедленную полимеризацию светом для большей стабильности. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ФИКСАЦИЯ• безметалловых конструкций (цельнокерамических, композитных);• конструкций на металлической основе (PFM, сплавов); • коронок;• мостовидных конструкций;• вкладок;• накладок;• штифтов и виниров;• культевых штифтовых вкладок. КОМПЛЕКТАЦИЯ • 2 шприца (по 5 г), цвет белый.• 10 стандартных смесительных• 10 интраоральных насадок• 10 насадок с широким наконечником | 5 | Упаковка | 8 282,00 | 8 118,00 | 8 200,00 | 41 000,00 |
| 27 | Гель для химико — механической обработки облитерированных, труднохопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. Содержит в своем составе в качестве активных ингредиентов 15% Этилендиамин Тетрацетата (ЭДТА) и 10% пероксида — в водном растворе гликоля. В упаковке не менее 2 шприцов по 9 гр. | 4 | Упаковка | 2 424,00 | 2 376,00 | 2 400,00 | 9 600,00 |
| 28 | Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, для нанесения бонда и других жидкостей. Самые малые. В упаковке не менее 100 шт. | 30 | Упаковка | 193,92 | 190,08 | 192,00 | 5 760,00 |
| 29 | Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, для нанесения бонда и других жидкостей. Стандартные. В упаковке не менее 100 шт. | 40 | Упаковка | 193,92 | 190,08 | 192,00 | 7 680,00 |
| 30 | Пластины сепарационные лавсановые, светопрозрачные. Выпускаются толщиной 50 мкм. Ширина 10 мм, длина 100 мм. В упаковке не менее 100 шт. | 3 | Упаковка | 45,45 | 44,55 | 45,00 | 135,00 |
| 31 | Полиры представляют собой специальный полировальный инструмент, имеющий 3 градации, предназначенный для придания формы, конечной обработки и полировки пломб из компомера, стеклоиономера и стандартного композита. 3.000 — 7.500 об./мин. Силиконовые эластичные, для компомеров, композитов и стеклоиономеров, формы: конус,чаша, C — белые — грубые-5. | 100 | Штук | 116,15 | 113,85 | 115,00 | 11 500,00 |
| 32 | Гибкие наконечники для слюноотсосов изготовлены из нетоксичного материала. Стенки наконечника армирована гибкой металлической проволокой, позволяющая придавать и удерживать нужную врачу форму. Всасывающая головка наконечника имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами, исключающими возможность раздражения слизистой оболочки полости рта пациента и способствует комфортному удалению слюны. Цвет: прозрачный. Размеры: длина 150 мм, диаметр: 6,5 мм. В упаковке не менее 100 штук. | 100 | Упаковка | 205,03 | 200,97 | 203,00 | 20 300,00 |
| 33 | Салфетки. Один слой тисненной бумаги. Один слой прочного и тонкого полиэтилена. Обладают хорошей впитываемостью. Обеспечивают великолепный барьер для влаги. Цвет: голубые, зеленые 33 х 45. Упаковка: не менее 500 штук в коробке. | 25 | Упаковка | 732,25 | 717,75 | 725,00 | 18 125,00 |
| 34 | Фильцы конусообразные войлочные для полировки пластмассы и других зуботехнических работ. Не менее 1 единицы. | 10 | Штук | 107,06 | 104,94 | 106,00 | 1 060,00 |
| 35 | Зубы искусственные пластмассовые предназначены для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемных конструкций зубных протезов. СВОЙСТВА. - Зубы искусственные пластмассовые изготавливаются на основе сополимеров метилового эфира метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля, применяемого в качестве сшивагента, что придает строению зуба сетчатую структуру. - Зубы обладают хорошим химическим соединением с бaзисом протеза, сопротивлением истиранию, твердостью, цветостабильностью. 27 фасон цвет А2 | 4 | Упаковка | 3 308,76 | 3 243,24 | 3 276,00 | 13 104,00 |
| 36 | Фрезы с диаметром рабочей части до 2,3 мм изготовлены целиком из твердого сплава, что делает минимальной возможность обламывания. Фрезы с диаметром рабочей части более 2,3 мм имеют стальной хвостовик, изготовленный из специальной высококачественной нержавеющей стали. Фрезы с простой мелкой насечнок применяются для финишной обработки и тонкого снятия золота, других металлов и акриловых пластмасс. Технические характеристики: Диаметр хвостовика - 2,35 мм; Максимальный диаметр рабочей части - 2,3 мм; Длина рабочей части - 14 мм. | 10 | Штук | 363,60 | 356,40 | 360,00 | 3 600,00 |
| 37 | Щётка пушок ∅ 60 мм, 40 слоёв. Щётка для высокоглянцевой полировки пластмассы. (пушок) | 3 | Штук | 101,00 | 99,00 | 100,00 | 300,00 |
| 38 | Щетка, двухрядная. Применяется для шлифования и полировки зубных протезов из пластмассы и металла. Диаметр 80 мм. | 4 | Штук | 186,85 | 183,15 | 185,00 | 740,00 |
| 39 | Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Лёгкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 27 G | 15 | Упаковка | 533,28 | 522,72 | 528,00 | 7 920,00 |
| 40 | Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Лёгкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 30 G-16мм | 3 | Упаковка | 533,28 | 522,72 | 528,00 | 1 584,00 |
| 41 | Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Лёгкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 30 G-25мм | 3 | Упаковка | 533,28 | 522,72 | 528,00 | 1 584,00 |
| 42 | Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №15. В упаковке не менее 120 штук. | 25 | Упаковка | 171,70 | 168,30 | 170,00 | 4 250,00 |
| 43 | Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №20. В упаковке не менее 120 штук. | 25 | Упаковка | 171,70 | 168,30 | 170,00 | 4 250,00 |
| 44 | Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №25. В упаковке не менее 120 штук. | 10 | Упаковка | 171,70 | 168,30 | 170,00 | 1 700,00 |
| 45 | Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №30. В упаковке не менее 120 штук. | 10 | Упаковка | 171,70 | 168,30 | 170,00 | 1 700,00 |
| 46 | Гуттаперчевые штифты — стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов. Преимущества гуттаперчи перед обычными материалами для заполнения каналов: благодаря высокой прочности, эластичности, водонепроницаемости образуется гибкий стержень, позволяющий наглухо обтурировать даже сильно изогнутые корневые каналы. Благодаря необходимости нагрева до 50градусов для 86формирования эластичной массы, при заполнении канала происходит одновременно и антисептическая обработка. Штифты обладают биосовместимостью и гипоаллергенностью. Не токсичны. Рентгеноконтрастны. В процессе затвердевания не меняют своего объема. 0,04-№20. В упаковке не менее 60 штук. | 10 | Упаковка | 242,40 | 237,60 | 240,00 | 2 400,00 |
| 47 | Гуттаперчевые штифты— стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов. Преимущества гуттаперчи перед обычными материалами для заполнения каналов: благодаря высокой прочности, эластичности, водонепроницаемости образуется гибкий стержень, позволяющий наглухо обтурировать даже сильно изогнутые корневые каналы. Благодаря необходимости нагрева до 50градусов для формирования эластичной массы, при заполнении канала происходит одновременно и антисептическая обработка. Штифты обладают биосовместимостью и гипоаллергенностью. Не токсичны. Рентгеноконтрастны. В процессе затвердевания не меняют своего объема. 0,04-№25. В упаковке не менее 60 штук. | 10 | Упаковка | 242,40 | 237,60 | 240,00 | 2 400,00 |
| 48 | Каналорасширители машинные никельтитановые для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов. В начальном наборе (25мм 1xS1, 1xS2, 1xF1, 1xF2, 1xF3, 19мм 1xSX, подставка). | 15 | Упаковка | 5 050,00 | 4 950,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
| 49 | Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников, объем 650 мл. Состав: синтетическое масло с максимальной степенью очистки. Флакон не менее 650. | 13 | Упаковка | 404,00 | 396,00 | 400,00 | 5 200,00 |
| 50 | Однокомпонентный самопротравливающий адгезив. Показания:• Прямые светоотверждаемые композитные и компомерные реставрации.• Виниры, фиксируемые с помощью светоотверждаемого композитного цемента.• Ремонт конструкций из композита, керамики и амальгамы.• Герметизация дентина перед проведением амальгамной реставрации.• Цементирование непрямых реставраций и эндодонтических штифтов с использованием композитного фиксирующего цемента в комбинации с активатором самоотверждения • Прямые композитные реставрации химического / двойного отверждения и восстановление культи зуба. • Цементирование непрямых реставраций и эндодонтических штифтов с использованием самоотверждающегося композитного цемента или цемента двойного отверждения. Упаковка: 1 флакон 4 мл. Ускоренный режим полимеризации 10 сек. Толщина плёнки после полимеризации не более 10 микрон. Рабочее время в закрытой палетке до 30 минут. Прочность адгезии при сдвиге на оптимально подготовленном дентине не менее 50.3 МПа, на пересушенном дентине 49 МПА, на слишком влажном не менее 37.2 МПа. | 2 | Упаковка | 5 292,40 | 5 187,60 | 5 240,00 | 10 480,00 |
| 51 | Инструмент для турб. наконеч. предназначен для снятия коронок, резки амальгамы, композитов. Длина-19мм, диаметр - 1,2 мм, диаметр режущей головки - 1,2мм, длина режущей головки - 3,8 мм, форма рабочей части: с закругленным концом, с поперечной насечкой. В упаковке 10 шт. | 15 | Упаковка | 2 424,00 | 2 376,00 | 2 400,00 | 36 000,00 |
| 52 | Боры алмазные, форма - усеченная конусная диаметр рабочей части 1.6 мм, высота рабочей части 10 мм, общая длина бора 21.7 мм. Средняя зернистость (106-125 мкм.). В упаковке 50 штук. | 1 | Упаковка | 9 210,00 | 9 198,00 | 9 200,00 | 9 202,67 |
| 53 | Боры алмазные, форма - усеченная конусная диаметр рабочей части 1.8 мм, высота рабочей части 10 мм, общая длина бора 21.7 мм. Средняя зернистость (106-125 мкм.). В упаковке 50 штук. | 1 | Упаковка | 9 210,00 | 9 198,00 | 9 200,00 | 9 202,67 |
| 54 | Боры алмазные, форма - усеченная конусная диаметр рабочей части 2.3 мм, высота рабочей части 9 мм, общая длина бора 21.7 мм. Средняя зернистость (106-125 мкм.). В упаковке 50 штук. | 2 | Упаковка | 9 210,00 | 9 198,00 | 9 200,00 | 18 405,33 |
| 55 | Боры алмазные, форма - конусная, полусферический конец, диаметр рабочей части 1.7 мм, высота рабочей части 9 мм, общая длина бора 21.7 мм. Мелкая зернистость (53-63 мкм.). В упаковке 50 штук. | 1 | Упаковка | 9 210,00 | 9 198,00 | 9 200,00 | 9 202,67 |
| 56 | Корригирующая А-силиконовая Масса - корригирующая масса в картриджах в составе: картриджи по 50 мл (2 шт); насадки смесительные (10 шт.). Подходит для одно- и двухэтапной техники снятия оттиска и для автоматического замешивания и дозирования в диспенсере. Комплектация: картриджи по 50 мл (2 шт); насадки смесительные (10 шт.) | 2 | Набор | 3 737,00 | 3 663,00 | 3 700,00 | 7 400,00 |
| 57 | Платки латексные для коффердама. Размер: 152 х 152 мм - Тонкую применяют в эндодонтии (0,125-0,175 мм) - синяя/зеленая - Среднюю применяют при реставрациях (0,175-0,228 мм) - синяя/зеленая - Толстую применяют при гигиенической очистке и полировке зубов (0,228-0,305 мм) – натуральная Форма выпуска: 36 шт. в упаковке | 5 | Упаковка | 808,00 | 792,00 | 800,00 | 4 000,00 |
| 58 | Стоматологическая винилполисилоксановая оттискная масса ручного замешивания А-силиконовая оттискная масса, базовый слой 3М (2х305 мл). | 3 | Набор | 4 120,80 | 4 039,20 | 4 080,00 | 12 240,00 |
| 59 | Корригирующая а-силиконовая масса (4 x 50 мл + 20 насадок) А-силиконовый коррегирующий оттискной материал, широко применяющийся для изготовления оттисков под мостовидные конструкции, коронки, inlay- и onlay-вкладки. Материал подходит для работы в одно- и двухэтапных техниках оттиска, смешивается автоматически при помощи пистолета-диспенсера. Специальная формула позволяет врачу самостоятельно варьировать время работы и рабочее время оттиска, цвет и предпочтительную степень вязкости. | 2 | Набор | 9 357,65 | 9 172,35 | 9 265,00 | 18 530,00 |
| 60 | Разделительный лак предназначен для применения в стоматологической практике в качестве изоляционного материала при изготовлении пластмассовых протезов и гипсовых форм. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Разделительный лак изготовлен на основе альгината натрия. Образуя пленку на поверхности гипсовой модели, лак предотвращает сращивание гипса с пластмассой. Покрытие гипсовой формы лаком разделительным «Изальгин» проводят после того, как с поверхности гипса удален воск и модель (форма) хорошо обезжирена кипячением в воде. 125мл | 10 | Упаковка | 144,43 | 141,57 | 143,00 | 1 430,00 |
| 61 | Ложка для снятия нижних оттисков Н-1. Ложка оттискная стоматологическая предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. | 10 | Штук | 126,25 | 123,75 | 125,00 | 1 250,00 |
| 62 | Ложка для снятия нижних оттисков Н-2. Ложка оттискная стоматологическая предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. | 10 | Штук | 126,25 | 123,75 | 125,00 | 1 250,00 |
| 63 | Ложка для снятия верхних оттисков В1. Ложка оттискная стоматологическая предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. | 10 | Штук | 126,25 | 123,75 | 125,00 | 1 250,00 |
| 64 | Ложка для снятия верхних оттисков В2. Ложка оттискная стоматологическая предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. | 10 | Штук | 126,25 | 123,75 | 125,00 | 1 250,00 |
| 65 | Валики ватные стоматологические, мягкие Нестерильные стоматологические валики в застегивающихся полиэтиленовых пакетах объемом 500 шт. Валики стоматологические производятся из 100-процентного отбеленного хлопка, сформованного на специальных машинах. Плотность нестерильных валиков оптимальна для использования в стоматологии: в меру упругие валики не расслаиваются, отлично впитывают жидкость, на протяжении длительного времени сохраняют форму. | 65 | Упаковка | 307,04 | 300,96 | 304,00 | 19 760,00 |
| 66 | Ватные стоматологические валики изготовлены из натурального хлопка, не стерильны. Материал состоит из длинных волокон, которые отличаются прекрасной впитывающей способностью. Гибкость валиков позволяет легко размещать их в ротовой полости в любом положении с длительным сохранением заданной формы. Не содержат вредные химические вещества. В упак - 2000 шт | 4 | Упаковка | 953,44 | 934,56 | 944,00 | 3 776,00 |
| 67 | Экран защитный для стоматолога (1 оправа+5 запасных экранов). Экран применяется для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врачей стоматологов, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением. | 10 | Штук | 656,50 | 643,50 | 650,00 | 6 500,00 |
| 68 | Прокладочный материал на основе гидроокиси кальция для светополимеризации (шприц 8гр) ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Нанести тонкий слой на нижнюю поверхность полости зуба или, если необходимо, на стенки полости зуба. Провести светополимеризацию в течение 30 сек. рекомендуется, чтобы от источника света до материала Лика было небольшое расстояние. В случае, когда ожидаемая толщина остающего дентина мала (менее 0,5 мм) нанести второй слой матерала Лика и снова провести светополимеризационную обработку. Это укрепит нижнюю стенку полости зуба и предотвратит микроутечки. В очень глубоких полостях зуба или же в областях близких к пульпе, сначала нанести очень тонкий слой материала Лика (не более 1 мм) и провести светополимеризацию в течение 10 секунд, затем нанести обычный слой и снова провести светополимеризацию. Это позволит избежать возникновения значительных экзотермических реакций. | 3 | Шприц | 2 561,36 | 2 510,64 | 2 536,00 | 7 608,00 |
| 69 | Вспомогательное средство для увеличения рабочего поля просто, эффективно и комфортно. Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается относительная изоляция рабочего поля от слюны. | 200 | Штук | 121,20 | 118,80 | 120,00 | 24 000,00 |
| 70 | Вспомогательное средство для увеличения рабочего поля просто, эффективно и комфортно. Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается относительная изоляция рабочего поля от слюны. | 300 | Штук | 121,20 | 118,80 | 120,00 | 36 000,00 |
| 71 | Фиксатор замыкающий для установки замковых матриц 1 шт. | 5 | Штук | 202,00 | 198,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| 72 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - круглый цилиндр, диаметр рабочей части 1.4 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 45 микрон. Поверхность рабочей части покрыта нитрид титаном. | 10 | Штук | 555,00 | 549,00 | 550,00 | 5 513,33 |
| 73 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - круглый цилиндр, диаметр рабочей части 1.6 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 45 микрон. Поверхность рабочей части покрыта нитрид титаном. | 10 | Штук | 598,00 | 594,00 | 595,00 | 5 956,67 |
| 74 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - закруглённый конус, диаметр рабочей части 1.4 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 20 микрон. | 5 | Штук | 128,00 | 124,00 | 125,00 | 628,33 |
| 75 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - закруглённый конус, диаметр рабочей части 1.0 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 40 микрон. | 10 | Штук | 128,00 | 124,00 | 125,00 | 1 256,67 |
| 76 | Алмазные боры (ортопедич). Боры алмазные, форма - закруглённый конус, диаметр рабочей части 1.2 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 40 микрон. | 10 | Штук | 128,00 | 124,00 | 125,00 | 1 256,67 |
| 77 | Алмазный бор (ортопедич) - гальванические алмазные инструменты. Боры алмазные, форма - закруглённый цилиндр, диаметр рабочей части 1.4 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 20 микрон. | 20 | Штук | 128,00 | 124,00 | 125,00 | 2 513,33 |
| 78 | Алмазный бор(ортопедич)-гальванические алмазные инструменты. Боры алмазные, форма - закруглённый цилиндр, диаметр рабочей части 1.6 мм, высота рабочей части 8 мм. Зернистость 20 микрон. | 10 | Штук | 156,00 | 153,00 | 154,00 | 1 543,33 |
| 79 | Диск полировочный для шлифовки керамики, Диаметр рабочей части 22 мм. В упаковке 10 шт. Серые. | 3 | Упаковка | 60,60 | 59,40 | 60,00 | 180,00 |
| 80 | Поркладки для слюны размер L .состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. В упаковке 50 штук. | 1 | Упаковка | 1 050,40 | 1 029,60 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 81 | Прокладки для слюны размер М, состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. В упаковке 50 штук. | 1 | Упаковка | 1 050,40 | 1 029,60 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 82 | Материал стоматологический пломбировочный в отдельных упаковках. Цвет G (grey, серый). Упаковка шприц по 2,2+канюли 3 штуки. | 10 | Штук | 303,00 | 297,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| 83 | Материал стоматологический пломбировочный в отдельных упаковках. Цвет DY (темно-желтый).упаковка шприц по 2,2+канюли 3 штуки. | 10 | Штук | 303,00 | 297,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| 84 | Головка полировочная - применяют в стоматологии для финишной обработки и полирования реставраций из композитов, как передней, так и жевательной группы зубов. Одношаговые одноразовые импрегнированные частицами оксида алюминия размером 40 мкм полировочные головки из уретандиметакрилатной смолы для углового наконечника. Характеристики:• полировочные головки состоят из уретандиметакрилатной смолы, пропитанные оксидом алюминия• оксид алюминия представлен частичками 40 мкм• зафиксированные на держателе и выпускаются таких форм, как диски, конусы и чашечки• применяются небольших оборотах, совместно с угловым наконечником• на результат обработки влияет степень давления • правильное использование придает реставрации идеальные гладкость и блеск | 200 | Штук | 186,85 | 183,15 | 185,00 | 37 000,00 |
| 85 | Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов в безопасных картриджах. Показания к применению/назначение Изготовление эстетичных временных коронок, мостов, вкладок и накладок Форма выпуска Картридж 75 г, канюли для смешивания. Цвет: А2. | 2 | Упаковка | 7 474,00 | 7 326,00 | 7 400,00 | 14 800,00 |
| 86 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет А2 | 11 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 27 632,00 |
| 87 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет А3 | 11 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 27 632,00 |
| 88 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет А3,5 | 11 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 27 632,00 |
| 89 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет А1 | 5 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 12 560,00 |
| 90 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет СЕ | 2 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 5 024,00 |
| 91 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет WE | 2 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 5 024,00 |
| 92 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет ОА2 | 7 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 17 584,00 |
| 93 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет ОА3 | 8 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 20 096,00 |
| 94 | Светоотверждаемый нанонаполненный реставрационный материал для прямых реставраций. Отдельный шприц 3.8г. универсальный композиционный светоотверждаемый материал. Субмикрофильный (содержит неорганический нанонаполнитель со средним размером частич 0.2μм: фракционный состав частиц от 0.1μм до 0.3μм), рентгеноконтрастный. Показания к применению: - прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов; - восстановление зубов прямыми композитными винирами; - закрытие диастемы; - восстановление керамических и композитных реставраций. Наполненность - 82% по весу, усадка - 1,3% по объему, компрессионная прочность - 400 МПа., прочность на изгиб - 115 МПа. Цвет ОРА2 | 3 | Шприц | 2 537,12 | 2 486,88 | 2 512,00 | 7 536,00 |
| 95 | Отдельный шприц 3.6г. Универсальный реставрационный жидкий наногибридный светоотверждаемый композит. Показания: прямое восстановление передних и боковых зубов (в частности, для небольших полостей, поверхностных дефектов, и при туннельной технике реставрации); в качестве первого слоя при проведении прямых реставраций; для устранения поднутрений полости перед выполнением непрямых реставраций; для восстановления дефектов керамических и композитных реставраций. Имеет выраженный "эффект хамелеона". Время полимеризации 10 сек. на слой в 2 мм. Содержит 71% по массе (53% по объему) специфического субмикронного кремний-циркониевого и кремний-титаниевого наполнителя. Частицы наполнителя имеют сферическую форму, средний размер частицы 0,3 микрона (от 0,04 до 0,6 микрон), что обеспечивает стойкий блеск материала и его высокую устойчивость к истиранию. Матрикс содержит Бисфенол А полиэтокстиметакрилат (Bis-MPEPP), Триэтиленгликоль диметакрилат (TEGDMA) и 1,6 бис (метакрилэтилоксикарбониламино) триметилгексан (UDMA). Опалесцентные оттенки имеют опаковость, необходимую, чтобы блокировать темноту ротовой полости (при восстановлении полостей III класса). Цвет А3 | 5 | Шприц | 2 929,00 | 2 871,00 | 2 900,00 | 14 500,00 |
| 96 | Дриль с удлиненной рабочей частью и жестким стержнем, для расширения устья корневого канала. Длина рабочей части со стержнем 32 мм. В упаковке не менее 6 шт. №1 | 5 | Упаковка | 965,56 | 946,44 | 956,00 | 4 780,00 |
| 97 | Дриль с удлиненной рабочей частью и жестким стержнем, для расширения устья корневого канала. Длина рабочей части со стержнем 32 мм. В упаковке не менее 6 шт. №2 | 5 | Упаковка | 965,56 | 946,44 | 956,00 | 4 780,00 |
| 98 | Зубная нить вощеный - мятный вкус, 50м. Межзубная нить относится к вощеным нитям и состоит из 144 нейлоновых волокон, покрытых полимерной оболочкой. Благодаря шелковистой структуре нить свободно очищает межзубные промежутки от остатков пищи, не травмируя десна. Тщательное удаление бактериального налета препятствует появлению кариеса и уменьшает появление проблем с деснами. Прочная структура нити является надежной и предотвращает расщепление нити на волокна. Аромат мяты нити оставит приятное ощущение свежести. Эффективно удаляет налет там, где не может щеткать вощеная 50м с ароматом мяты Гигиена полости рта Состав: материал нейлон | 5 | Упаковка | 278,76 | 273,24 | 276,00 | 1 380,00 |
| 99 | Материал стоматологический пломбировочный стеклоиномерный гибридный, светоотверждаемый, тройного отверждения. Для: Пломбирование полостей I и II класса; Пломбирование полостей III и V класса; Лечение пожилых пациентов и пациентов с низким гигиеническим индексом; Лечение при некариозных поражениях зубов; Пломбирование при кариесе корня; Пломбирование молочных зубов; Надстройка культи; Построение основы при сэндвич технике; Закрытие перфорационных дефектов; Санация под наркозом. Состав: Коробка из 6 оттеночных порошков по 5 гр. каждого: A3, A4, С2, С4, Paedo (белый), Blue (голубой) + 2 флакона по 8 мл. стеклоиномерная жидкость; + 6,5 мл. праймер; + 6,5 мл. финишный лак для придания блеска; + 50 одноразовых кисточек, 50 аппликаторов, 1 палетка для замешивания, 1 пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, 1 шкала оттенков, 2 аксессуара. | 2 | Упаковка | 22 836,10 | 22 383,90 | 22 610,00 | 45 220,00 |
| 100 | Изготовление коронок. Облицовка несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых). Концентраты красителей предназначены для добавления к порошку основного цвета с целью получения желаемого оттенка. Комплектация: порошок дентин 8 цветов:№6, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24 - 260г; порошок эмаль 2 цветов: №1 и №2—40г; жидкость — 150г; концентраты красителей: белый (А), желтый (Б), коричневый (В) и серый (Г)—40г; инструкцию по применению - 1 шт. | 2 | Упаковка | 1 252,40 | 1 227,60 | 1 240,00 | 2 480,00 |
| 101 | Фторсодержащий акриловый сополимер, стабилизированный антистарителем. Жидкость – метилметакрилат, содержащий сшивающий агент. Введение в состав пластмассы фторкаучука, сшивающего агента и антистарителя способствует повышению физико-механических свойств и долговечности изделий. Пластмасса самотвердеющая содержит: порошок 160 г— пакет; жидкость 100 г— флакон; лак разделительный Изокол-69 50 г — флакон; инструкцию по применению — 1 шт. | 5 | Упаковка | 1 156,45 | 1 133,55 | 1 145,00 | 5 725,00 |
| 102 | Набор полировочных дисков на пластиковой основе (240 дисков с металлической втулкой + 1 дискодержатель для углового наконечника). 120 дисков: по 30 штук супермягкие(абразивность 1-7 микрон, цвет жёлтый), мягкие(абразивность 3-9 микрон, цвет светло-оранжевый), средние(абразивность 10-40 микрон, цвет оранжевый), грубые(абразивность 50-90 микрон, цвет тёмно-оранжевый), диаметром 9,5мм. 120 дисков: по 30 штук супермягкие(абразивность 1-7 микрон, цвет жёлтый), мягкие(абразивность 3-9 микрон, цвет светло-оранжевый), средние(абразивность 10-40 микрон, цвет оранжевый), грубые(абразивность 50-90 микрон, цвет тёмно-оранжевый), диаметром 12,7мм. | 4 | Упаковка | 7 039,70 | 6 900,30 | 6 970,00 | 27 880,00 |
| 103 | Набор (матрицы, клинья, кольца, щипцы, пинцет) - инновационная секционная матричная система, обеспечивающая создание предсказуемых и плотных контактных пунктов. Сепарационные кольца из никель-титана, анатомические матрицы и удобные клинья станут незаменимыми инструментами при создании реставраций с естественной анатомией зуба. Комплектация: — 100 матриц - 25 штук каждого размера: 3,5мм, 4,5мм, 5,5мм, 6,5мм — 75 клиньев - 25 штук каждого размера: малые, средние, большие — 30 клиньев с защитой - 10 штук каждого размера: малые, средние, большие — 1 универсальное кольцо — 1 узкое кольцо — 1 щипцы — 1 пинцет | 1 | Набор | 32 976,50 | 32 323,50 | 32 650,00 | 32 650,00 |
| 104 | Метапаста используется для временного пломбирования каналов. Применяется в качестве прокладки или при вскрытии пульпы, а также при пломбировке корневых каналов и в других подобных случаях. Препарат водорастворимый, имеет отличную рентгеноконтрастность и сильный антибактериальный эффект. Комплект поставки: • 2 шприца по 2,2 г пасты • Стерильные, одноразовые наконечники • Вращательное кольцо для изменения направления наконечника | 2 | Упаковка | 1 636,20 | 1 603,80 | 1 620,00 | 3 240,00 |
| 105 | Копирка спрей. Синяя (75мл) Окклюзивный спрей для маркировки контактных пунктов | 8 | Флакон | 892,84 | 875,16 | 884,00 | 7 072,00 |
| 106 | Светоотверждаемый пломбировочный материал для временных реставраций Клип, временная пломба (3шпр x4г). | 1 | Упаковка | 4 797,50 | 4 702,50 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 107 | Комплект для полировки композитных пломбировочных материалов. Головки для углового наконечника: одношаговые, одноразовые, импрегнированные оксидом алюминия, полимеризованные финиры из уретандиметакрилатной смолы, предназначенные для подготовки поверхности композитной реставрации к окончательной полировке (20 дисков на пластиковой ножке + 10 чашек на пластиковой ножке + 10 конусов на пластиковой ножке + 25 полировочных губок + 1 металлический мандрель для полировочных губок + 1 полировочная паста (стандартная) + 1 полировочная паста (со сверхмелким размером частиц) | 3 | Упаковка | 12 625,00 | 12 375,00 | 12 500,00 | 37 500,00 |
| 108 | Плетеная стекловолоконная лента для шинирования зубов - структура из стекловолокна плетеная и пропитанна фотополимерным композитом. СОСТАВ • Стекловолокно (60 ± 5% веса). • Композитная пропитывающая смола (40 ± 5% веса): Бис-GMA, диуретан, стеклокерамика на основе бария, диоксид кремния, катализаторы. ХАРАКТЕРИСТИКИ Расположение волокон: плетеное. Цвет — прозрачный. Толщина: 0,2 мм. Ширина: 2 мм. Длина: 8,5 см | 2 | Упаковка | 2 605,80 | 2 554,20 | 2 580,00 | 5 160,00 |
| 109 | Рулон для стерилизации в автоклаве 5 см х 200 м | 5 | Упаковка | 1 024,00 | 1 024,00 | 1 024,00 | 5 120,00 |
| 110 | Рулон для стерилизации в автоклаве 10 см х 200 м | 5 | Упаковка | 1 882,00 | 1 882,00 | 1 882,00 | 9 410,00 |
| 111 | Рулон для стерилизации в автоклаве 15 см х 200 м | 2 | Упаковка | 2 915,00 | 2 915,00 | 2 915,00 | 5 830,00 |
| 112 | Артикуляционная бумага BK 02 красная — это артикуляционная бумага, прямая толщиной 200 мкм, с нарастающей интенсивностью цвета является единственным видом бумаги, позволяющим представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки. После первичной обработки завышенных контактов следует в дальнейшем использовать более тонкие проверочные средства. | 25 | Упаковка | 1 515,00 | 1 485,00 | 1 500,00 | 37 500,00 |
| 113 | Паста мелкой зернистости для финишной полировки Основные характеристики: - Финишная полировка реставраций из различных материалов - Высококачественная полировка до зеркального блеска. Упаковка: тюбик 45 г. | 15 | Упаковка | 737,30 | 722,70 | 730,00 | 10 950,00 |
| 114 | Полировочная паста - Предварительная полировка реставраций из различных материалов - Высокая чистящая способность; Упаковка: тюбик 50 г. | 10 | Упаковка | 737,30 | 722,70 | 730,00 | 7 300,00 |
| 115 | Антисептический, не рассасывающийся материал на для пломбирования каналов. Состав: ацетат гидрокартизона – 1 гр., триоксиметилен - 2,20гр., наполнитель (дийодотимол, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния, в количестве, достаточном для 100гр.). Не содержит дексаметазон. Порошок 14 гр., жидкость 10мл. | 11 | Упаковка | 5 762,05 | 5 647,95 | 5 705,00 | 62 755,00 |
| 116 | Композитный пломбировочный материал. Характеристики: - обладает отличными оптическими свойствами, требует подкрашивания только в исключительных случаях. - рентгеноконтрастен. Область применения: - Реставрационные работы по III и V клаcсам; - Работы I класса в премолярах; - Пломбировочные работы по IV классу для достижения эстетического эффекта. Упаковка: 2 пасты по 14 граммов, бондинг, травящий гель, аксессуары. | 12 | Упаковка | 2 525,00 | 2 475,00 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| 117 | Стоматологический материал, состав: кальция гидроксид; сульфат бария; натрия хлорид; калия хлорид; кальция хлорид; сода; вода дистиллированная; Показания: Для лечения инфицированных каналов зубов. Для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах. Лечебная подкладка при глубоком кариесе. Упаковка должна быть: 2 шприца по 2,5 мл. | 12 | Упаковка | 888,80 | 871,20 | 880,00 | 10 560,00 |
| 118 | Стоматологический материал применяющийся в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба. Состав и основные свойства. Цинкоксидэвгенольный стоматологический материал обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, легко переносим тканями зуба. При смешивании порошка и жидкости образуется паста, пластичная в течение 5-7 часов, затвердевающая в канале за 48-72 часа. Длительное рабочее время позволяет провести все интенсивные манипуляции и ацетат (1%) - кортикостероид, оказывающий сильное противовоспалительное действие и значительно ослабляющий болезненность периапикальных реакций; дексаметазон (0,01%) - более активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное дает возможность необходимой коррекции. В состав материала входят: окись цинка; тимол-йодид - антисептик длительного действия; гидрокортизона и антиаллергическое действие; эвгенол; пластификатор; рентгеноконтрастный наполнитель. При пломбировании с гуттаперчевыми штифтами цинкоксидэвгенольная паста герметично запечатывает боковые ответвления канала и обеспечивает адгезию штифтов друг к другу и к стенкам канала. При выведении пасты за пределы апекса раздражение периапикальных тканей незначительно. | 8 | Упаковка | 777,70 | 762,30 | 770,00 | 6 160,00 |
| 119 | Боры стоматологические с алмазными головками предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях.С натуральным алмазом | 250 | Штук | 36,36 | 35,64 | 36,00 | 9 000,00 |
| 120 | Боры твердосплавные шаровидные №16 для углового наконечника.Боры с шаровидной головкой для вскрытия эмали; • боры малого диаметра для препарирования полости с одной поверхностью; • среднего диаметра – для интерпроксимальных полостей и для препарирования резцов. Боры твердосплавные предназначены для обработки твердых тканей зуба, пломб и металлических конструкций зубных протезов. Изготовлены боры с идеальной точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба. | 250 | Штук | 57,57 | 56,43 | 57,00 | 14 250,00 |
| 121 | Фартук. Выполнен из полиэтилена повышенной прочности. Обеспечивает защиту от влаги. Цвета на выбор: белый, голубой, зеленый. Рулон из 200 штук размером 56 х 76 см. | 5 | Упаковка | 636,30 | 623,70 | 630,00 | 3 150,00 |
| 122 | Спредеры стоматологические. Ею удобно уплотнять гуттаперчу к стенкам корневого канала. После нагрева рабочей части, гуттаперча расплавляется, поэтому врач легко придавливает ее и уплотняет открытое пространство внутри зубного корня. Изогнутый кончик легко проникает в труднодоступные места ротовой полости. Такие наперстки изготовляют из медицинского пластика, чтобы исключить скольжение. В стоматологии используют спредеры, размер которых соответствует международной классификации ISO. Диаметр рабочей части определяется по номерам от 010 до 040 или 025 до 060. Номера соответствуют диаметру в миллиметрах (010 = 1 мм). Длина 25 мм..в упаковке 6шт №15-10упак,№20-10упак, Рабочая часть инструмента подходит для удаления пломбировочного состава: стоматолог разогревает ее, вводит внутрь гуттаперчи и выкручивающими движениями удаляет ее. Рукоять цилиндрической формы из нержавеющей стали с вертикальными или продольными насечками или пластиковыми вставками. Инструмент удобно держать в руке, он не выскальзывает при работе. Пальцевой спредер вместо рукояти оснащен элементом в форме наперстка, который надевается на палец врача. | 20 | Упаковка | 555,50 | 544,50 | 550,00 | 11 000,00 |
| 123 | Стоматологический материал применяющийся в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба. Состав и основные свойства. Цинкоксидэвгенольный стоматологический материал обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, легко переносим тканями зуба. При смешивании порошка и жидкости образуется паста, пластичная в течение 5-7 часов, затвердевающая в канале за 48-72 часа. Длительное рабочее время позволяет провести все интенсивные манипуляции и дает возможность необходимой коррекции. В состав материала входят: окись цинка; тимол-йодид - антисептик длительного действия; гидрокортизона ацетат (1%) - кортикостероид, оказывающий сильное противовоспалительное действие и значительно ослабляющий болезненность периапикальных реакций; дексаметазон (0,01%) - более активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное и антиаллергическое действие; эвгенол; пластификатор; рентгеноконтрастный наполнитель. При пломбировании с гуттаперчевыми штифтами цинкоксидэвгенольная паста герметично запечатывает боковые ответвления канала и обеспечивает адгезию штифтов друг к другу и к стенкам канала. При выведении пасты за пределы апекса раздражение периапикальных тканей незначительно. Виэдент НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для пломбирования корневых каналов зубов при лечении пульпита или апикального периодонтита с использованием гуттаперчевых штифтов (одноштифтовой метод и все виды техники конденсации) СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Материал «Виэдент» двухкомпонентный порошок-жидкость или паста-паста, рентгеноконтрастный материал на основе гидроокиси кальция эпоксидной смолы. Рабочее время материала составляет 1,5-5 часов, в зависимости от температуры Материал «Виэдент» затвердевает в канале в течение 8 - 24 часов. После отверждения полученный аминополимер представляет собой биологически инертную к тканям зуба, не оказывающую токсических воздействий матрицу, содержащую гидроокись кальция. Материал обладает хорошей адгезией к дентину стенок канала, бактерицидными свойствами, имеет высокие прочностные характеристики, низкую степень усадки и растворимости, обеспечивает достаточную герметизацию канала. Материал «Виэдент» может быть использован с серебряными и титановыми штифтами. ФОРМА ВЫПУСКА Паста белая Паста желтая 4 мл. | 5 | Упаковка | 404,00 | 396,00 | 400,00 | 2 000,00 |
| 124 | Жидкость для расширения и выявления устья каналов на основе солей (20%) флакон стекло 15мл. с крышкой пипеткой.Эдта. | 10 | Упаковка | 235,33 | 230,67 | 233,00 | 2 330,00 |
| 125 | Гель ЭДТА 20% (1 шпр*5 мл) для расширения каналов зубов.Выявление и формирование устья корневых каналов Форма выпуска шприц 5 мл, пластиковые канюли | 5 | Упаковка | 353,50 | 346,50 | 350,00 | 1 750,00 |
| 126 | Хирургический шовный материал - представляет собой псевдомонофиламентный нерезорбирующийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6 (полимера гексаметилендиамина и адипиновой кислоты). При толщине нити 5/0-6/0 представляет собой монофиламентный шовный материал. При больших диаметрах нити является полифиламентным крученым шовным материалом, покрытым полиамидом 6 (полимер е-капролактама) для обеспечения гладкости поверхности. Выпускается как неокрашенным (белым), так и в черной окраске (углеродный пигмент 7, цветной индекс 77266). Выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, выпускается в виде комбинации нить-игла. Соответствует требованиям Европейской Фармакопеи к стерильному нерезорбируемому шовному материалу. В упаковке 36 шт. -синтетический псевдомонофиламентный –полиамид -белый черный -20 % поздняя | 3 | Упаковка | 13 332,00 | 13 068,00 | 13 200,00 | 39 600,00 |
| 127 | Стоматологический материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. ФОРМА ВЫПУСК: Порошок (банка) -10 г Лечебная жидкость (флакон-капельница) -5 мл Жидкость для отверждения (флакон-капельница) -5 мл Мерник -1штИнструкция по применению -1штКартонная упаковка -1 шт | 8 | Упаковка | 177,76 | 174,24 | 176,00 | 1 408,00 |
| 128 | Безмышьяковистая паста (для девит. пульпы) (1 шпр 3г) Применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк Состав и основные свойства: Безмышьяковистая паста содержит: -параформальдегид — антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; -лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненых реакций;-пастообразователь и волокнистый наполнитель. | 8 | Упаковка | 144,43 | 141,57 | 143,00 | 1 144,00 |
| 129 | Гель для расширения и очистки каналов на основе ЭДТА и пероксидов, предназначен для химико-механического расширения, очистки, формирования и антисептической обработки труднопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. Основной компонент гелей — ЭДТА (15%) (этилендиаминтетраацетат), комплексующий дентинный кальций, образует рыхлую структуру твердых тканей, облегчает выявление кальцифицированных устьев каналов, очистку и формирование труднопроходимых каналов. Гелеобразная форма выпуска облегчает применение материала в корневых каналах зубов верхней челюсти и служит хорошей смазкой для эндодонтических инструментов. Водорастворимая основа гелей позволяет легко вымывать и очищать каналы струей воды. Гель с пероксидом (10%) в совместном применении с раствором гипохлорита натрия способствует пенообразованию в канале (активное выделение атомарного кислорода), удалению живой и некротизированной, а также инфицированной ткани пульпы, дентинных опилок, улучшает цвет и блеск зубов путем отбеливания. Упаковка в шприце 3 мл. | 10 | Упаковка | 122,21 | 119,79 | 121,00 | 1 210,00 |
| 130 | Жидкость для остановки капиллярного кровотечения, 30 мл, Показания к применению: -при капилярном кровотечении Материал Основные свойства: - не токсичен; - прост в применении; - легко смывается струей воды. Форма выпуска: жидкость (флакон) 30 мл | 15 | Упаковка | 166,65 | 163,35 | 165,00 | 2 475,00 |
| 131 | Дезинфицирующее и гемостатическое средство в виде небольшого кубика, размером 1*1 см. В банке 30 губок. Гемостатический и антисептический компресс для альвеол. Альвеолярные компрессы после удаления зубов. Гемостатические коллагеновые кубики размером 1х1 см пропитанные соответствующим раствором. Состав: эвгенол, йодоформ, трикальция фосфат, йодоформ, гемостатическая губка. Упаковка: материал расфасован в баночки, содержащие 30 губок, размером 1 х 1 см, пропитанных соответствующей пастой. | 10 | Упаковка | 808,00 | 792,00 | 800,00 | 8 000,00 |
| 132 | Каналонаполнитель, 21мм, 4шт/упак. Машинный вращающийся каналонаполнитель, используется при обтурации корневых каналов, широко применяется в эндодонтической практике, надежен и практичен в использовании. | 30 | Упаковка | 864,56 | 847,44 | 856,00 | 25 680,00 |
| 133 | Жидкость для расширения и выявления устья каналов зубов СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид – поверхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканальца и предотвращающий оседание дентинных опилок, что облегчает их извлечение из канала. Объем: Жидкость 15 мл | 2 | Упаковка | 144,43 | 141,57 | 143,00 | 286,00 |
| 134 | Расширители устьев корневых каналов. Размер № 1. В упаковке не менее 6 шт. | 5 | Упаковка | 1 295,83 | 1 270,17 | 1 283,00 | 6 415,00 |
| 135 | Расширители устьев корневых каналов. Размер № 2. В упаковке не менее 6 шт. | 5 | Упаковка | 1 295,83 | 1 270,17 | 1 283,00 | 6 415,00 |
| 136 | Бинт йодоформный предназначен для лечения постэкстракционных лунок и для дезинфекции синусов верхней челюсти. В качестве основы иодоформного бинта используется тампонадный бинт из 100% хлопка в 24 нити с ткаными кромками.100 г бинта содержит 5 г иодоформа. Иодоформный бинт обладает мягким анестезирующим, антисептическим действием и эффективной адсорбцией. Взаимодействуя с раневым экссудатом, иодоформ выделяет свободный иод, что обеспечивает выраженное бактерицидное действие. Форма выпуска: Бинт (стерильный флакон) 2,5 м х 10 мм | 1 | Упаковка | 404,00 | 396,00 | 400,00 | 400,00 |
| 137 | Шприцы эндодонтические объёмом 3мл. С иглой (0,4х32мм). Стерильные. Однократного применения. Шприц со специальным замком (Luer lock), обеспечивающий надёжное соединение и фиксацию иглы. Применяются для орошения корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения. Специальный атравматичный срез иглы, обеспечивающий качественную ирригацию корневого канала зуба. При соблюдении техники применения отсутствует риск выведения ирригационного раствора за апекс и создание чрезмерного давления в периапикальной области. Шприц эндодонтический 1шт. | 1000 | Штук | 24,24 | 23,76 | 24,00 | 24 000,00 |
| 138 | Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Применяются в клинических условиях. Инструмент вводится в канал зуба, поворачивается вокруг своей оси на угол 90-180°С до полного зацепления пульпы, после чего извлекается. Изготавливаются из углеродистой стали. Длина 30 мм. Упаковка 500 шт. | 5 | Упаковка | 2 828,00 | 2 772,00 | 2 800,00 | 14 000,00 |
| 139 | Стоматологическая жидкость широко применяется при эндодонтических вмешательствах в качестве активного антисептика местного действия. Препарат представляет собой жидкость, содержащую в своем составе: • хлорфенол — активное бактерицидное вещество; • камфору, обладающую антисептическими и седативными свойствами, а также смягчающую действие фенолов; • дексаметазон (0,1%) — кортикостероид снижающий болезненность периапикальных реакций, оказывающий сильное противовоспалительное и антиаллергическое действие. Препарат не раздражает периапикальные ткани при условии несмешивания его с другими веществами. Благодаря низкому коэффициенту поверхностного натяжения, препарат летуч и быстро проникает в зубные канальца, продлевая бактерицидный и фунгицидный эффект. Жидкость не теряет своих свойств при контакте с кровью, сывороткой и белками. (Объем 5мл) | 3 | Упаковка | 133,32 | 130,68 | 132,00 | 396,00 |
| 140 | Бактерицидный содержащий серебро цемент (50 г + 30 г) • фиксация вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов;• пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками;• изолирующая прокладка при пломбировании зубов;• в детской стоматологии для пломбирования молочных зубовСостав и основные свойства:•Содержит оптимальное количество бактериостатически эффективной формы серебра.• Универсальный усовершенствованный цинк-фосфатный цемент, обладает высокими показателями механической прочности при сжатии (100 МПа) и химической устойчивости. Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, предсталяющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25 мкм.• Наличие серебра в бактерицидном цементе препятствует развитию вторичного кариеса и снижает вероятность возникновения первичного кариеса молочных зубов. | 5 | Упаковка | 222,20 | 217,80 | 220,00 | 1 100,00 |
| 141 | Стеклоиономерный Пломбировочный Материал, флакон с жидкостью, Флакон с жидкостью (1шт., 8 мл)•Для пломбирования полостей III и V классов. •Для пломбирования кариозных дефектов корня зуба. •Для пломбирования полостей I и II классов в молочных зубах. •Для временного пломбирования сломанных зубов. •В качестве реставрационного материала в случаях, когда сохраняется не меньше половины коронковой структуры зубов, для обеспечения структурной поддержки коронки. •При послойном нанесении стеклоиономера и композита (сандвич-техника) | 1 | Упаковка | 3 691,55 | 3 618,45 | 3 655,00 | 3 655,00 |
| 142 | Микрогибридный композитный материал. Показания к применению: • Прямые реставрации фронтальных и боковых зубов; • Формирование культи; • Шинирование; • Непрямые реставрации, в том числе вкладки, накладки и виниры. Набор 8 шприцев по 4гр. Цвета: А1; А2; А3; А3,5; В3; С2; Д3; УД(универсальный дентин). Улучшенная светоотверждаемая универсальная однокомпонентная адгезивная система. (6мл). Протравка (3мл). 50 аппликаторов. 2 держателя для аппликаторов. 25 игл для протравки. Расцветка. 50 палет для бонда. Полировочный набор: 1 держатель для дисков, 10 полировочных дисков, 6 штрипсов. Прочность на изгиб не менее 152МПа, прочность на сжатие не менее 441МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 84 МПа, объёмная усадка не более 2,2%. | 3 | Упаковка | 20 099,00 | 19 701,00 | 19 900,00 | 59 700,00 |
| 143 | Однокомпонентный фторсодержащий рентгеноконтрастный композитный реставрационный материал. Показания к применению • Базовая и лайнерная прокладка для прямых раставраций I и II класса. • Реставрационный материал (без необходимости перекрытия дополнительным окклюзионным материалом) для прямых, не- больших реставраций I класса для постоянных моляров и для реставраций I и II класса временных моляров. • Герметик фиссур и ямок. • Надстройка культи. Возможно единовременное отверждение до 4 мм. слоя материала.Упаковка 1 шприц универсального оттенка (1гр.каждый) +6 аппликаторов. | 40 | Шприц | 1 515,00 | 1 485,00 | 1 500,00 | 60 000,00 |
| 144 | Стеклоиономерный цемент усиленный полимерным компонентом для постоянной фиксации коронок и мостов. Порошок 15гр., жидкость 7мл., дентин-кондиционер 6,5мл. Прочность на сжатие через 24 часа не менее 155 МПа. Прочность на разрыв через 24 часа не менее 24 МПа. Прочность на изгиб не менее 27 МПа. Адгезия к эмали не менее 17МПа. Адгезия к дентину не менее 14МПа. Толщина плёнки не более 10 микрон. Время твердения после окончания замешивания не более 5 мин. | 1 | Упаковка | 11 494,81 | 11 267,19 | 11 381,00 | 11 381,00 |
| 145 | Дисковая щетка из козьей щетины RA для полирования на держателе (на угловой наконечник), упаковка 12 шт. Применяется с полировочными пастами COSSHINY A и COSSHINY B. | 1 | Упаковка | 45,45 | 44,55 | 45,00 | 45,00 |
| 146 | Полировочная паста 100 гр.(мята, без фтора) | 1 | Упаковка | 1 639,23 | 1 606,77 | 1 623,00 | 1 623,00 |
| 147 | Раствор для остановки капиллярных кровотечений. • Жидкость (стеклянный флакон) 13 мл – 1 шт. • Инструкция по применению – 1 шт. • cульфат железа • вода дистиллированная | 1 | Упаковка | 336,33 | 329,67 | 333,00 | 333,00 |
| 148 | Ознакомительный набор в составе: - флакон с адгезивом (1 шт. по 1,5 мл); - дозатор с протравочным гелем (1 шт. по 3 мл); - наконечники-аппликаторы одноразовые для дозатора с протравочным гелем (25 шт.); - микробраши для внесения адгезива (50 шт.); - дозатор с цементом оттенка А1 (1 шт. по 4,5 г); - блокнот для замешивания. Цемент позволяет упростить работу по фиксации стеклокерамики, благодаря меньшему количеству компонентов, и сокращает время пребывания пациента в кресле. При этом фиксирующие свойства материала выше, чем у предшественников. Цемент и адгезив обеспечивают: • Абсолютную фиксацию • Износостойкость • Идеальное краевое прилегание • Стабильное использование в технике самопротравливания и тотального протравливания • Минимизацию потерь материала | 1 | Упаковка | 8 756,70 | 8 583,30 | 8 670,00 | 8 670,00 |
| 149 | Щеточка полировочная стоматологическая на угловой наконечник Щеточки используются для полирования зубов и пломб, снятия налета с зубов. Выберете щеточку по форме: с полостью, конус, цилиндр. Щеточка полировочная нейлоновая используется врачом в разных процедурах: • снятие налета курильщика • полировка зуба • полировка пломбы • очистка зуба после установки пломбы • полировка зуба и снятие излишков цемента после снятия брекетов Наши щеточки хорошо центрованны, имеют устойчивую щетину. Их можно стерилизовать. Форма: конусовидный | 25 | Штук | 22,22 | 21,78 | 22,00 | 550,00 |
| 150 | Щеточка полировочная стоматологическая на угловой наконечник Щеточки используются для полирования зубов и пломб, снятия налета с зубов. Выберете щеточку по форме: с полостью, конус, цилиндр. Щеточка полировочная нейлоновая используется врачом в разных процедурах: • снятие налета курильщика • полировка зуба • полировка пломбы • очистка зуба после установки пломбы • полировка зуба и снятие излишков цемента после снятия брекетов Наши щеточки хорошо центрованны, имеют устойчивую щетину. Их можно стерилизовать. Форма: цилиндрическая | 25 | Штук | 22,22 | 21,78 | 22,00 | 550,00 |
| 151 | Ретракционная нитка (254 см) Вязаные петли нити, которые в свою очередь переплетаются между собой, способны поглощать значительно большее количество гемостатического раствора, а также служат отличным средством доставки в операционное поле препаратов в форме геля. Обладает большей абсорбирующей способностью, чем крученые или плетеные нити. Во время препарирования вязаная нить не наматывается на алмазный бор. Идеально подходит для ретракции десны и легко пакуется в зубодесневую бороздку. Бутылочка-контейнер маркирована по цвету нити. Благодаря цветной маркировке можно быстро и легко выбрать подходящие нити, а также распознать их в зубодесневой бороздке. ПАРАМЕТРЫ • 000 – сверхтонкая-3 шт • 00 - очень тонкая-3 шт • 0 – тонкая-2шт | 8 | Штук | 707,00 | 693,00 | 700,00 | 5 600,00 |
| 152 | Паста - используется при проведении окончательной обработки зуба в результате выполнения скейлинга, в случае завершающей полировки пломб, удаления налета от курения. Основные особенности: ● отличные вкусовые свойства; ● исключительное чистящее действие; ● качественно полирует зубную поверхность после скейлинга; ● превосходно удаляет мягкий налет; ● содержит в своем составе масла; ● средство нельзя использовать, если имеется вероятность проявления аллергии из-за параформальдегида. Комплектация: ● баночка, объемом 45г. | 3 | Упаковка | 1 951,32 | 1 912,68 | 1 932,00 | 5 796,00 |
| 153 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). Являются универсальными инструментами и могут применяться как для прохождения, так и для расширения корневых каналов. Расширение канала производится путем многократною поочередного продвижения инструмента в сторону апикального отверстии и выведения его из канала (пилящие движения). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых. В упак 6 шт. Размер №6. | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 154 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). Являются универсальными инструментами и могут применяться как для прохождения, так и для расширения корневых каналов. Расширение канала производится путем многократною поочередного продвижения инструмента в сторону апикального отверстии и выведения его из канала (пилящие движения). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых. В упак 6 шт. Размер №8. | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 155 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). Являются универсальными инструментами и могут применяться как для прохождения, так и для расширения корневых каналов. Расширение канала производится путем многократною поочередного продвижения инструмента в сторону апикального отверстии и выведения его из канала (пилящие движения). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых. В упак 6 шт. Размер: ассорти №15-40 (длина 31мм). | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 156 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части — нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). Являются универсальными инструментами и могут применяться как для прохождения, так и для расширения корневых каналов. Расширение канала производится путем многократною поочередного продвижения инструмента в сторону апикального отверстии и выведения его из канала (пилящие движения). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых. В упак 6 шт. Размер: ассорти №15-40 (длина 27мм). | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 157 | Полир для керамики 030 | 1 | Штук | 1 070,60 | 1 049,40 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 158 | Полир для керамики 050 | 2 | Штук | 1 070,60 | 1 049,40 | 1 060,00 | 2 120,00 |
| 159 | Полир для керамики 060 | 1 | Штук | 1 070,60 | 1 049,40 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 160 | Полир для керамики 100 | 1 | Штук | 1 070,60 | 1 049,40 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 161 | Беспылевой альгинат с быстрым схватыванием и высокой стабильностью размеров. Время смешивания менее 30сек. Общее время обработки 1 мин 5сек. Пребывание в полости рта не более 45сек. Время схватывания не более 1 мин. 50сек. Упругое восстановление 98%. Остаточная деформация 13%. Сопротивление сжатию 1,2МПа. Потеря воды через пять дней 0,5%. Стабильность размеров сохраняется в течение 120 часов. Упаковка 453 гр. | 10 | Упаковка | 478,74 | 469,26 | 474,00 | 4 740,00 |
| 162 | Спрей для аппарата QUATTROcare • Высококачественная универсальная защита всех инструментов, турбин, наконечников, головок и пневматических моторов • Гарантирует долговечность всех инструментов Также в наличии Spray для ручной смазки 1 баллон - 500 мл. | 7 | Флакон | 2 020,00 | 1 980,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 163 | Обезжиривающая жидкость (20 мл) Легко испаряющаяся жидкость содержит биосовместимую добавку, которая запечатывает и защищает дентинные канальцы, образуя тонкий мономолекулярный барьер, поэтому после обработки культи «живого» зуба перед установкой коронки у пациента снижается болезненное ощущение от фиксирующего цемента. Не содержащая диэтилового эфира и этанола жидкость не оказывает вредного воздействия на окружающие мягкие ткани, не вызывает болезненности при попадании на слизистую поверхность полости рта. Удобна в использовании и не требует применения осушающей струи сжатого воздуха, может быть использована как во взрослой, так и в детской стоматологии. Применение жидкости позволяет быстро и качественно обезжирить и просушить зубные и протезные поверхности перед фиксацией, обеспечивая адгезию фиксирующего цемента. Назначение: Предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. Объем - 20 мл | 20 | Упаковка | 133,32 | 130,68 | 132,00 | 2 640,00 |
| 164 | Стеклоиномерный цемент с отличной адгезией к эмали и дентину. Препарат обладает слабой растворимостью в полости рта и низким содержанием кислоты ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ • Фиксация вкладок • накладок • коронок • мостов • штифтов и ортодонтических колец ОПИСАНИЕ • Фиксация изготовленной в лабораторных условиях реставрации является заключительным этапом протезирования зубов. Благодаря очень тонкой толщине пленки (всего лишь 15 мкм) Мерон гарантирует высокую точность при фиксации коронок, мостов, штифтов и ортодонтических колец. • В отличие от традиционных фосфатных цементов, которые смешиваются с фосфорной кислотой, Мерон смешивается с полиакриловой кислотой и поэтому не вызывает раздражения пульпы и улучшает химическую связь цемента с дентином, что, в свою очередь, усиливает механическую силу сцепления цемента. Кроме того, Мерон отличается простотой в работе - длительная эластическая фаза делает возможным тщательное удаление излишков материала. Технические характеристики: Прочность на сжатие не менее 105МПа. Прочность на изгиб не менее 27МПа. Толщина пленки не более 18мкм Адгезия к эмали не менее 8,5Мпа Адгезия к дентину не менее 6,5Мпа КОМПЛЕКТАЦИЯ • Порошок 35 г • Жидкость 15 мл | 3 | Упаковка | 3 792,55 | 3 717,45 | 3 755,00 | 11 265,00 |
| 165 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №8. В упаковке не менее 6 штук. | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 166 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №10. В упаковке не менее 6 штук. | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 167 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №15. В упаковке не менее 6 штук. | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 168 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №20. В упаковке не менее 6 штук. | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 169 | Ручные эндодонтические инструменты изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные - треугольное. Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы - прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала. 25 мм. №25. В упаковке не менее 6 штук. | 10 | Упаковка | 319,16 | 312,84 | 316,00 | 3 160,00 |
| 170 | Светоотверждаемый стеклоиномерный подкладочный материал. Показания к применению: Предназначен для применения в качестве прокладки и базиса при выполнении реставраций из: • Композита • Амальгамы • Керамики • Металла Характеристики продукта Прочность сцепления дентина 5 мин (МПа) – 7 Прочность сцепления дентина (МПа) – 14 Предел прочности при сжатии (МПа) – 96,5 Поперечная прочность на растяжение (МПа) – 17,4 Порошок 9гр., жидкость 5,5 мл.. 3 блокнота(7,5х13см.) для смешивания. Двойной механизм полимеризации. Активное пролонгированное выделение фтора. | 5 | Упаковка | 8 499,15 | 8 330,85 | 8 415,00 | 42 075,00 |
| 171 | Диски 1.072 d=16мм шлифовальные с металлической втулкой д/полиров (40шт) | 10 | Упаковка | 196,95 | 193,05 | 195,00 | 1 950,00 |
| 172 | Матрицы контурные металлические секционные средние 50 нм-10упак,большие 50нм | 30 | Упаковка | 106,05 | 103,95 | 105,00 | 3 150,00 |

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота(ов)) определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Заместитель главного врача по

клинико-экспертной работе													Молчанова Е.В.

Приложение №3

к извещению о проведение

запроса котировок

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | И.о. главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Белгород» М.В. Краюшкину |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме ______________________________________________________________________,

(наименование, реестровый номер закупки)

а также применимые к данному запросу котировок действующее законодательство, нормативные правовые акты Российской Федерации и Белгородской области ________________________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице__________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщаем о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (выбрать необходимое), указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

2.  Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) (с указанием индекса): ___________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Идентификационный номер налогоплательщика учредителей участника запроса котировок в электронной форме ______________________________________________________.

4. Идентификационный номер налогоплательщика членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме _________________________.

5. Идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме _________________________________________.

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица)________________________________________________________________________,

7. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

ОКПО _______________________________________________________.

8. Предлагаемая цена договора составляет __________________(указать цену цифрами и прописью) рублей ____ копеек, с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого товара | Наименование производителя товара. Наименование места происхождения товара | Количество товара | Цена за единицу товара (с учетом или без учета НДС) | Цена товара (с учетом или без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________	            __________________________	__________________________

(должность)			                       (подпись, печать)	                                    (ФИО лица, подписавшего заявку)

10. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

10.1. Правомочен заключать Договор;

10.2. В отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

10.3. Деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

10.4. У участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

10.5. отсутствуют сведения об участнике закупки – физическом или юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если Заказчиком было предусмотрено такое требование в документации о закупке

11. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

12. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки в электронной форме, поставить товар на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, не выше предложенной нами.

К заявке прилагаются копии следующих документов: (при отсутствии документов не относящиеся к данной закупке убрать из списка)

1) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

2) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

3) полученная не ранее чем за шесть месяцев (а в случае, если в государственный реестр были внесены изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки  заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом на ________ листах;

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  документации  о запросе котировок на _____ листах;

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения, установленного документацией о запросе котировок (в случае, если требование о предоставлении обеспечения заявки установлено в документации о запросе котировок) на ______ листах

8) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации на ____ листах

___________________________________ на __________стр.

(указывается в случае необходимости).

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Дата «__»____________ 201__ г.

* - участник размещения заказа  указывает наименование товара, содержащее сведения, позволяющие

достоверно определить предлагаемый к поставке товар, а также конкретные характеристики

предлагаемого товара в соответствии требованиями заказчика;

** - в случае если цифрами  и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена,

указанная прописью.

*** - заполнение строки «Сведения о расходах, включенных  в начальную (максимальную) цену

единицы товара  является обязательным.

Приложение №4

к извещению о проведение

запроса котировок

# Проект

ФОРМЫ ДОГОВОРОВ

(подлежат доработке специалистами (службами) под каждую сделку индивидуально)

Договор № ____

поставки расходных медицинских материалов

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

____________________________________________________________, именуемое далее «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3.

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ до ______. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

Или

В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

или

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| # № платежа | # Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% # / НДС не облагается | # Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |