Техническое задание

на поставку товара (без сопутствующих работ) – реактивов для определения антигенов системы АВО и фенотипа  по резус системе

1. Требования к товару:

  - Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика. Описание. Неизменяемые параметры. | Изменяемые параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоликлон анти- А (по 10 мл.) серия F | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | мл | 1500 |
|  | Цоликлон анти- А (по 10 мл.) серия R | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | мл | 2600 |
|  | Цоликлон анти- В (по 10 мл.) серия R | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | мл | 2600 |
|  | Цоликлон анти- В (по 10 мл.) серия F | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | мл | 1400 |
|  | Реагент анти- А1 Лектин (по 10 мл.) | Диагностический жидкий реагент, предназначен для дифференциации А1 от слабых форм А антигена. Реагент выявляет А1 антиген человека и вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. Агглютинация при смешивании с эритроцитами А1 и А1В наступает в течение не более 30 сек. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 500 |
|  | Цоликлон анти-D Супер (по 10 мл.) | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте. Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:512 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 4500 |
|  | Цоликлон анти-D (по 10 мл.) | Реагент для определения резус-принадлежности крови человека, содержит неполные анти-D IgG антитела. Позволяет выявлять все варианты антигена D, включая DVI. Титр не менее 1:512 в пробе Кумбса с D(+) эритроцитами. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | мл | 2600 |
|  | Цоликлон анти -С Супер (по 10 мл.) | Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh’(C) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с С (С+) положительными эритроцитами не менее 1:16. Гемагглютинирующая активность не более 60 секунд на плоскости. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 2000 |
|  | Цоликлон анти -Е Супер (по 10 мл.) | Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh”(Е) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами (Е+) не менее 1:32. Гемагглютинирующая активность не более 60 секунд на плоскости. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 2000 |
|  | Цоликлон анти -с Супер (по 10 мл.) | Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr'(с) антиген системы резус человека. Титр в реакции агглютинации в микроплате не менее 1:32 с с-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 секунд на плоскости. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 2000 |
|  | Цоликлон анти - е Супер (по 10 мл.) | Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr''(е) антиген системы резус человека. Титр не менее 1:16 в реакции агглютинации в микроплате с e-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 секунд на плоскости. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 2000 |

Общие требования:

- ГОСТ Р 51088-2013 Медицинские изделия для диагностики ин витро. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды.

- Требования к изделиям и поддерживающей документации – соответствие.

2. Срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется в течение года на основании заявок, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3. Условия поставки товара:

3.1. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.2 Товар поставляются в заводской упаковке.

3.3. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Доватора 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.

4. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

5. Товар должен иметь копии регистрационных удостоверений, копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) - при наличии; документы передаются вместе с Товаром.

6. Остаточный срок годности: указан в таблице.