Техническое задание к закупке №24060209067

на оказание услуг по поверке средств измерений, их калибровке и аттестации

для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург»

| № п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весы настольные циферблатные, РН-3Ц13У и РН-6Ц13У | штука | 2 |
|  | Весы механические для статического взвешивания, РП, (30 - 150 кг) | штука | 2 |
|  | Весы напольные медицинские электронные, ВМЭН-150, ВМЭН-200, (с НПВ от 150 до 600 кг) | штука | 6 |
|  | Дозиметры рентгеновского излучения клинические, ДРК-1, (за 1 камеру) | штука | 1 |
|  | Шкаф сухожаровой (за 1 точку) | штука | 29 |
|  | Хладотермостат и термостат суховоздушный (за 1 точку) | штука | 9 |
|  | Дефибрилляторы (МК) | штука | 3 |
|  | Тонометры внутриглазного давления | штука | 1 |
|  | Ростомеры | штука | 7 |
|  | Весы электронные, ВМК (С КАЛИБРОВКОЙ) | штука | 1 |
|  | Весы товарные, ВТ-60 | штука | 2 |
|  | Весы электронные, ВЭТ300-50/100 | штука | 1 |
|  | Гири классов точности E1, E2, F1, F2 и M1, Гиря 500г F2 | штука | 2 |
|  | Динамометры специальные ДК-100, ДК-25, ДК-50, ДК-140, ДРП-90, ДРП-30, и подобные | штука | 1 |
|  | Дозаторы пипеточные, ЭКОХИМ-ОП-1-10-100 (с промывкой канала) | штука | 3 |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, ДПОП-1-100-1000 (с промывкой канала) | штука | 1 |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, ДПОП-1-10-100 (с промывкой канала) | штука | 4 |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, ДПОП-1-5-50 (с промывкой канала) | штука | 1 |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт 10-100-1000 (с промывкой канала) | штука | 5 |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт - 1-1000-10000 (с промывкой канала) | штука | 6 |
|  | Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные, Колор ДПОФц-1-20 (с промывкой канала) | штука | 11 |
|  | Дозаторы автоматические и механические, BIOHIT (с промывкой каналов) | штука | 2 |
|  | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк (с промывкой каналов) | штука | 2 |
|  | Дозаторы пипеточные автоклавируемые с фиксированными и переменными объемами доз одно- и многоканальные, ДПАОФ-1-100 (с промывкой канала) | штука | 1 |
|  | Дозаторы пипеточные автоклавируемые с фиксированными и переменными объемами доз одно- и многоканальные, ДПАОФ-1-50 (с промывкой канала) | штука | 2 |
|  | Манометры электроконтактные лабораторные контрольные КТ 0,6 и 1,0 | штука | 6 |
|  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры технические | штука | 2 |
|  | Манометры показывающие, ТМВ5 (КИСЛОРОД) | штука | 1 |
|  | Сфигманометры | штука | 57 |
|  | Сфигманометры с электрическим выходным сигналом | штука | 5 |
|  | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, Alcotest 5510 | штука | 1 |
|  | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, Alcotest 6510 | штука | 4 |
|  | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, Drivesafe II | штука | 6 |
|  | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, Lion Alcolmeter 500 | штука | 4 |
|  | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, АЛКОТЕКТОР в исп. Юпитер | штука | 12 |
|  | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, Алкотест-203 | штука | 16 |
|  | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, Динго B-01 | штука | 1 |
|  | Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, Динго Е-200 | штука | 1 |
|  | Термометры стеклянные ртутные максимальные, СП-83 | штука | 3 |
|  | Термометры стеклянные жидкостные, ТСЖ-Х | штука | 2 |
|  | Термометры технические жидкостные, ТТЖ-М | штука | 1 |
|  | Термометры бесконтактные инфракрасные, NC-9900 | штука | 1 |
|  | Термометры медицинские инфракрасные, NF-3101 | штука | 4 |
|  | Термометры медицинские инфракрасные, NВ-401 | штука | 1 |
|  | Инфракрасные термометры в диапазоне - 30 ... 80 ⁰С F01, JBX-183, JXB-183, NC-9900, NF-3101, NВ-401, Thermoval Duo Scan, WF-1000, WF-2000, WF-4000, WF-5000, и подобные | штука | 1 |
|  | Секундомеры механические 60 мин; часы процедурные | штука | 36 |
|  | Аудиометры автоматизированные, АА-02 | штука | 1 |
|  | Колориметры фотоэлектрические, КФК - 2 | штука | 1 |
|  | Спектрофотометры, UNICO мод. 2100 | штука | 1 |
|  | Наборы пробных очковых линз (1 линза) НП-254-"УОМЗ" (большие), за 1 линзу, НПОЛ "Орион М"за 1 линзу, НПОЛ "Орион М", мод. НПОЛу-87-"Орион М"за 1 линзу, ЛСК-1, за 1 единицу, и подобные | штука | 252 |
|  | Оправы для пробных очковых линз ОПОЛ-4 "СПб", ОПУ-01, и подобные | штука | 1 |
|  | Мониторы для анестезиологии и интенсивной терапии, МАИТ-01 "Данко" | штука | 1 |
|  | Мониторы медицинские реанимационные и анестезиологические, МИТАР-01-"Р-Д" | штука | 1 |
|  | Комплексы аппаратно-программные измерения и анализа параметров пульса, артериального давления и биоэлектрических потенциалов сердца предрабочего осмот, КАПД-02-СТ-А | штука | 21 |
|  | Мониторы пациента мульти-параметровые, STAR 8000A | штука | 1 |
|  | Мониторы пациента, ARGUS LCX | штука | 1 |
|  | Осциллоскопы медицинские, мониторы пациента, мониторы прикроватные | штука | 4 |
|  | Пульсоксиметры медицинские, Armed мод. YX300 | штука | 7 |
|  | Пульсоксиметры медицинские, Armed мод. YX301 | штука | 7 |
|  | Пульсоксиметры медицинские, Armed мод. YX302 | штука | 4 |
|  | Пульсоксиметры напалечные, MD300C2 | штука | 4 |
|  | Комплексы аппаратно-программные одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ, Эксперт | штука | 8 |
|  | Комплексы программно-аппаратные суточного мониторирования, АД БиПиЛАБ | штука | 1 |
|  | Комплексы суточного мониторирования ЭКГ, МИОКАРД-ХОЛТЕР-2 | штука | 6 |
|  | Электрокардиографы многоканальные | штука | 11 |
|  | Фотометры лабораторные медицинские, StatFax (мод. 4200) | штука | 1 |
|  | Анализаторы общего белка в моче фотометрические портативные, АОБМФ-01"НПП-ТМ" | штука | 2 |
|  | Анализаторы гематологические, Medonic серии М | штука | 2 |
|  | Анализаторы гематологические, MicroCC-20Plus | штука | 1 |
|  | Анализаторы биохимические автоматические, Random Access A-25 | штука | 1 |
|  | Анализаторы биохимические типа EasyLyte, EasyLytee, EasyPlus, Random Access A-15, Random Access A-25, и подобные | штука | 1 |
|  | Анализаторы показателей гемостаза, АПГ2-02 | штука | 1 |
|  | Анализаторы мочи, UroMeter 720 | штука | 3 |
|  | Анализаторы мочи типа Aution Eleven AE4020, Combilyzer 13, H-100, PocketChem PU 4010, UroMeter мод. UroMeter 120, UroMeter мод. UroMeter 720, и подобные | штука | 2 |

Начальная максимальная цена договора, порядок формирования цены:

732 674 (семьсот тридцать две тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 04 копейки с НДС

1. Место оказания услуг:

-  г. Орск, ул. Огородная, 26; г. Орск, ул. Просвещения, 51, или по соглашению сторон на территории Исполнителя.

2. Срок (период) оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2024 г.

3. Условия оказания услуг: Услуги оказываются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней для СИ, испытательное оборудование (далее по тексту – ИО) с ртутным наполнением - в течение 30 рабочих дней, а в случае привлечения соисполнителей (третьих лиц) для оказания конкретной услуги – не более 40 (сорока) рабочих дней с момента поступления денежных средств и передачи СИ и ИО Исполнителю. Доставка средств измерений к Исполнителю в пределах города Оренбурга осуществляется Заказчиком.

- 4. Форма оплаты - безналичный расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Срок и порядок оплаты оказанных услуг: Заказчик до начала оказания услуг перечисляет платеж в размере 100 % суммы счета, выставленного в соответствии с заявкой Заказчика, на расчетный счет Исполнителя.

- 5. Требования к качеству услуг:

Все услуги по поверке средств измерений должны проводиться Исполнителем с надлежащим качеством в объеме, предусмотренными методиками поверки.

Поверку средств измерения проводить в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Риск случайного повреждения оборудования, переданного на время проведения поверки в лабораторию Исполнителя, несет Исполнитель с момента их передачи.

6. Требования к безопасности услуг на объектах Заказчика, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Все оказываемые услуги должны быть безопасны и должны исключать возможность причинения вреда здоровью работникам Заказчика. Все приборы, оборудование (инструменты) и материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ, своевременно проходить все необходимые поверки, и применяться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой, всеми необходимыми защитными средствами и средствами механизации.

При оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан соблюдать нормы и правила промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

7. Требования к результатам оказания услуг –  согласно п.22 Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку, с учетом требований методик поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства о поверке, оформленные в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утверждаемыми настоящим приказом, и (или) в паспорт (формуляр) средств измерений вносит запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности к применению средства измерений.

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг - комплект документов: договор, счет-фактура, акты оказанных услуг, свидетельства о поверке или извещения о непригодности к применению средства измерений согласно п. 22. Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».