Приложение 2



 к котировочной документации
Техническое задание на поставку расходных материалов для проведения биохимических исследований.

	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Блок реагентов 
	Блок реагентов для проведения тестов и очистки анализатора. Блок реагентов используется вместе с любым набором тестов и очищающим раствором и содержит достаточно буфера для 200 тестов.
Хранить при температуре от плюс 2°C до плюс 32 °C до истечения срока, указанного на этикетке. Срок работы: 25 дней.
Для всех тестов используется один блок реагентов. 
Предназначен для автоматического иммунофлюоресцентного анализатора, передаваемого в безвозмездное пользование. Наличие инструкции на русском языке. Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Подключение к имеемой ЛИС.
	Шт.
	16

	2
	Набор тестов TnI 
	Тест на TnI – это диагностический тест для количественного определения сердечного TnI(определения сердечного тропонина в иммунофлюорес-центном анализаторе.
Количество в упаковке: 10 измерительных картриджей для проведения тестов и 1 CAL-картридж для проведения не менее одной настройки калибровки.
Срок годности и хранение: Хранить при температуре от плюс 2°C до плюс 8 °C до истечения срока, указанного на этикетке. 
Срок работы на борту анализатора: Картридж для анализа TnI – 17 дней, CAL-картридж для TnI -24 часа.
Предназначен для автоматического иммунофлюоресцентного анализатора, передаваемого в безвозмездное пользование. Наличие инструкции на русском языке. Подключение к имеемой ЛИС.
	Шт.
	7

	3
	Набор тестов D-димер 
	Тест на D-димер – это диагностический тест для количественного определения D-димера. 
Количество в упаковке: 10 измерительных картриджей для проведения тестов D-димера и 1 CAL-картридж для проведения не менее одной настройки калибровки(для количественного определения Д-димера в иммунофлюорес-центном анализаторе).
Срок годности и хранение: Хранить при температуре от плюс 2 °C до плюс 8 °C до истечения срока, указанного на этикетке.
Срок работы на борту анализатора: Картридж для анализа D-димера - 21 день, CAL-картридж для D-димера - 24 часа.
Предназначен для автоматического иммунофлюоресцентного анализатора, передаваемого в безвозмездное пользование. Наличие инструкции на русском языке. Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Подключение к имеемой ЛИС.
	Шт.
	20

	4
	Фоновый картридж 
	Фоновый картридж предназначен для очистки систем анализатора. 
Предназначен для автоматического иммунофлюоресцентного анализатора, передаваемого в безвозмездное пользование. Наличие инструкции на русском языке. Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Подключение к имеемой ЛИС.
	Шт.
	4


	5
	Раствор калибровочный  
	Раствор сtHb калибровочный  (4 ампулы) С7770. Раствор предназначен для ежеквартальной калибровки анализатора по раствору известного состава с измерением значения общего гемоглобина. Упаковка содержит 4 ампулы по 2 мл. В состав входят: соли, буфер, консерванты и краситель. Условия хранения – при температуре от +2ºС до +25ºС.
	Шт.
	2

	6
	Блок растворов  
	Пластиковый контейнер с калибровочным и промывочным растворами для анализатора газов крови АБЛ90FLEX для измерения параметров крови рН, рСО2, рО2, сNa+, сK+, cCa2+, cCl-, cGlu, ctHb, sO2, FO2Hb. FCOHb, FMetHb, FHHb, условия хранения – при температуре от +5С до +25С
	Шт.
	16

	7
	Сенсорная кассета 
	Сенсорная кассета для измерения параметров крови на приборе АБЛ90FLEX: рН, рСО2, рО2, сNa+, сK+, cCa++, cGlu, cLac, ctBil. ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF на 100 измерений/30 дней, условия хранения – при температуре от 2-8 С. Упакована в Сенсорная кассета для измерения параметров крови на приборе АБЛ90FLEX: рН, рСО2, рО2, сNa+, сK+, cCa++, cGlu, cLac, ctBil. ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF на 100 измерений/30 дней, условия хранения – при температуре от 2-8 С. Упакована в картонную коробку. Состав: одна сенсорная кассета (сине-белая банка закрыта фольгой). Совместимость с анализатором газов крови АBL90FLEX (имеющегося у Заказчика).
	Шт.
	15

	8
	Прокладка входного коннектора  
	Прокладка входного  коннектора  для входного зонда анализатора газов крови, прокладка пластиковая. Совместимость с анализатором газов крови АBL90FLEX (имеющегося у Заказчика).
	Шт.
	1

	9
	Входная прокладка с держателем 

	Входная прокладка с держателем для входного зонда анализатора газов крови, держатель пластиковый, прокладка резиновая. Совместимость с анализатором газов крови АBL90FLEX (имеющегося у Заказчика).
	Шт.
	1

	10
	Раствор для обслуживания и промывки №1 
	Промывающий раствор №1; Фасовка: 250 мл (концентрат 1:199) кислый; для промывки имеющегося в лаборатории биохимического анализатора
	фл
	3

	11
	Раствор для обслуживания и промывки №2  щелочной
	Промывающий раствор №2; Фасовка: 250 мл (концентрат 1:199 );  для промывки имеющегося в лаборатории биохимического анализатора
	фл
	4

	12
	Раствор для обслуживания и промывки  
	Промывающий раствор С1; Фасовка: 250 мл (концентрат 1:69) для промывки концентрированной  имеющихся в лаборатории  анализаторов
	фл
	2

	13
	Реагент для определения аланинаминотрансферазы
	Метод: кинетич. IFCC, Линейность без разведения: до 418 ед/л (7 мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень АЛТ составляет 3 ед/л (0,05 мккат/л). Фасовка: Реагент 1 4х50 мл, Реагент 2 4х25 мл; 2400 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	4

	14
	Реагент для определения аланинаминотрансферазы
	Метод: кинетич. IFCC, Линейность без разведения: до 418 ед/л (7 мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень АЛТ составляет 3 ед/л (0,05 мккат/л). Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 2 2х16 мл; 850 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	9

	15
	Реагент для определения аланинаминотрансферазы 
	Метод: IFCC, Линейность без разведения: до 418 ед/л (7 мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень АЛТ составляет 3 ед/л (0,05 мккат/л), Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х15 мл;  3500 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	4

	16
	Реагент для определения альбумина 
	Метод: BCG, Линейность без разведения: до 62,2 гр/дл (6,2 гр/л); Наименьший обнаруживаемый уровень альбумина составляет 0,56 гр/л; Фасовка: Реагент 1 4х60 мл. 4120 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	17
	Реагент для определения альбумина 
	Метод: BCG, Линейность без разведения: до 62,2 гр/дл (6,2 гр/л); Наименьший обнаруживаемый уровень альбумина составляет 0,56 гр/л; Фасовка: Реагент 1 9х70 мл. 3400 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	18
	Реагент для определения амилазы
	Метод:CNPG3 , Линейность без разведения: до 1988 ед/л; Фасовка: Реагент 1 4х40 мл; 640 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	19
	Реагент для определения антистрептолизина 
	Метод: турбидиметрия; Метод линеен вдоль всей калибровки; Наименьший обнаруживаемый уровень антистрептолизина-о составляет 10 ед/мл; Фасовка: Реагент 1 2х50 мл, Реагент 2 2х10 мл 1000 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	4

	20
	Калибратор для антистрептолизина 
	Праметры: антистрептолизин-о. Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 5х1 мл   
	набор
	1


	21
	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы
	Метод: IFCC;  Линейность без разведения: до 692 ед/л (11,5 мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень АCТ составляет 4 ед/л; Фасовка: Реагент 1 4х25 мл, Реагент 2 4х25 мл; 2400 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	22
	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы
	Метод: IFCC;  Линейность без разведения: до 692 ед/л (11,5 мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень АCТ составляет 4 ед/л; Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 2 2х16 мл; 850 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	9

	23
	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы
	Метод: IFCC;   Линейность без разведения: до 692 ед/л (11,5 мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень АCТ составляет 4 ед/л; Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х15 мл; 2300 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	24
	 АЧТВ-тест
	АЧТВ-тест. Набор реагентов для определения активированного частичного тромбо-пластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Состав набора: АЧТВ-реагент–7фл., раствор кальция хлористого 0,025 М (10мл) – 3 фл
	набор
	4

	25
	Реагент для определения бикарбоната
	Метод: клориметрия; Линейность без разведения: до 50,0 ммоль/л; Наименьший обнаруживаемый уровеньбикарбонатов составляет 1,12 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 6х20; 800 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	26
	Калибратор для бикарбоната
	Параметры: бикарбонат. Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 5х2 мл
	набор
	1

	27
	Контроль для бикарбоната
	Контролируемые параметры: бикарбонат. Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: Уровень 11х2 мл, Уровень 2 1х2 мл
	набор
	1

	28
	Реагент для определения билирубина общего
	Метод: Ванадатный, Линейность без разведения: до 500 мкмоль/л ; Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 2 2х20 мл; 850 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	5

	29
	Реагент для определения билирубина общего
	Метод: ванадат; Линейность без разведения: до 500 мкмоль/л ; Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х18 мл; 3500 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	3

	30
	Реагент для определения билирубина прямого
	Метод: ванадат; Линейность без разведения: до 300 мкмоль/л ; Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 2 2х20 мл. 500 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	31
	Реагент для определения билирубина прямого
	Метод: ванадат; Линейность без разведения: до 300 мкмоль/л ; Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х15 мл. 3500 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	3

	32
	Реагент для определения Гамма -ГТ
	Метод: carboxy; Линейность без разведения: до 1200 ед/л (20  мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень ГГТ составляет 0,47 ед/л; Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 2 2х16 мл; 700 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	33
	Реагент для определения Гамма -ГТ
	Метод: carboxy; Линейность без разведения: до 1200 ед/л (20  мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень ГГТ составляет 0,47 ед/л; Фасовка: Реагент 1 6х50 мл, Реагент 2 6х10 мл; 2500 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	34
	Реагент для определения гемоглобина 
	Реагент для определения гемоглобина гликозилированного. Метод: прямой латексный; Линейность без разведения 16,0%, Наименьший обнаруживаемый уровень  2,4%. Фасовка: R1 2х30мл, R2 2х10мл, Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	20

	35
	Калибратор для гемоглобина гликозилированного
	Набор калибраторов для прямого латексного определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c %). Лиофилизированный раствор на основе эритроцитов человека с определённым содержанием гликозилированного гемоглобина (HbA1c %). Пять уровней.  Фасовка 5х0,5мл.
	набор
	8

	36
	Контроль для гемоглобина гликозилированного 1 уровень
	Набор калибраторов для прямого латексного определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c %). Лиофилизированный раствор на основе эритроцитов человека с определённым содержанием гликозилированного гемоглобина (HbA1c %). Реагент 1 (гликозилированный гемоглобин - 5,8%, негликозилированный гемоглобин - 94,2 Фасовка 1х0,5 мл.
	набор
	8

	37
	Контроль для гемоглобина гликозилированного 2 уровень
	Набор контролей для прямого латексного определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c %). Лиофилизированный раствор на основе эритроцитов человека с определённым содержанием гликозилированного гемоглобина (HbA1c %). Реагент 1(гликозилированный гемоглобин - 14,4%, негликозилированный гемоглобин - 85,6%)Фасовка 1х0,5 мл.
	набор
	8

	38
	Реагент для определения глюкозы 
	Метод: гексокиназа; Линейность без разведения: до 24,2 ммоль/л (436 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 4х60 мл; Реагент 2 4х30 мл 6000 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	7

	39
	Реагент для определения глюкозы 
	Метод: PAP; Линейность без разведения: до 24,2 ммоль/л (436 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень глюкозы составляет 0,07 ммоль/л (1,26 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 8х40 мл; 1140 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	21

	40
	Реагент для определения глюкозы 
	Метод: PAP; Линейность без разведения: до 24,2 ммоль/л (436 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень глюкозы составляет 0,07 ммоль/л (1,26 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 9х70 мл; 4200 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	41
	Диакап-П
	Диакап-П. Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ)в капиллярной крови и расчета протромбинового отношения (ПО), протромбинового индекса (ПИ) и Международного Нормализованного Отношения (МНО), а также для определения протромбина по Квику в % от нормы. Набор предназначен для работы на всех типах полуавтоматических и автоматических коагу-лометров и ручным методом. Состав набора:Ренампластин (МИЧ 1,1-1,2), лиофильно высушенный - 4 мл/флакон - 9 фл.; Консервант для капиллярной крови, концентрат - 5 мл/флакон - 1 фл. 
	набор
	12

	42
	Реагент для определения железа
	Метод: феррозин; Линейность без разведения: до 97,8 мкмоль/л (546 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень железа составляет 2,1 мкмоль/л;  Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 1а 4х40 мл, Реагент 2 2х16 мл, 850 тестов в наборе; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	43
	Реагент для определения кальция
	Метод: арсеназо;  Линейность без разведения: до 4 ммоль/л; Наименьший обнаруживаемый уровень кальция составляет 0,03 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 4х40 мл. 210 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	44
	Реагент для определения кальция
	Метод: арсеназо; Линейность без разведения: до 4 ммоль/л; Наименьший обнаруживаемый уровень кальция составляет 0,03 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 9х70 мл. 4200 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	45
	Плазма Н
	Плазма Н. Плазма контрольная (пул здоровых доноров). Плазма крови человека с нормальным (3 фл.) и искусственно сниженным уровнем основных параметров системы гемостаза (3 фл.). Плазма Н аттестована не менее, чем по 4 параметрам системы гемостаза.  Состав набор: 6 фл
	набор
	1

	46
	Реагент для определения креатинина 
	Метод: ENZYMATIC; Линейность без разведения: до 1516 мкмоль/л (17 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 3х40 мл, Реагент 2 2х20 мл; 2800 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	6

	47
	Реагент для определения креатинина 
	Метод: Яффе; Линейность без разведения: до 1516 мкмоль/л (17 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень креатинина составляет 15,6 мкмоль/л (0,176 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х15 мл; 2800 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	48
	Реагент для определения креатинкиназы 
	Метод: иммуноингибирование; Линейность без разведения: до 500 ед/л (8,35 мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень КК МВ составляет 2 ед/л (0,03 мккат/л);Фасовка: Реагент 1 4х30 мл, Реагент 2 2х15 мл; 1000 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	5

	49
	Реагент для определения креатинкиназы 
	Метод: иммуноингибирование; Линейность без разведения: до 500 ед/л (8,35 мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень КК МВ составляет 2 ед/л (0,03 мккат/л);Фасовка: Реагент 1 8х20 мл, Реагент 2 2х20 мл; 1100 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	50
	Калибратор для креатинкиназы 
	Параметры: креатинкиназа MB Состав: лиофилизированная сыворотка основанная на крови человека с химическими добавками. Фасовка: 10х2 мл. 
	набор
	1

	51
	Контроль для для креатинкиназы 
	Контролируемые параметры: Креатинкиназа MB. Состав: лиофилизированная сыворотка крови человека с химическими добавками. Фасовка: 10х2 мл;
	набор
	5

	52
	Реагент для определения креатинкиназы
	Метод: кинетич. DGKC;  Линейность без разведения: до 2400 ед/л (40  мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень активности КК NAC составляет 2 ед/л; Фасовка: Реагент 1 4х60 мл, Реагент 2 3х20 мл; 1600 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке 
	набор
	1

	53
	Реагент для определения лактатдегидрогеназы 
	Метод: Линейность без разведения: до 480 ед/л; DGKC (Пируват - Лактат); Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х15 мл; 2800 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	54
	Реагент для определения липазы
	Метод: колориметрич.; Линейность без разведения: до 250 ед/л; Наименьший обнаруживаемый уровень активности липазы составляет 5 ед/л; Фасовка: Реагент 1 5х20мл, Реагент 2 1х20 мл. 530 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	9

	55
	Контроль для липидов 1 уровень 
	Контролируемые параметры: АПО А1, АПО Б, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, липопротеин (а); Состав: лиофилизированная сыворотка основанная на крови человека с химическими добавками; Фасовка: 5х3 мл   
	набор
	7

	56
	Контроль для липидов 2 уровень
	Контролируемые параметры: АПО А1, АПО Б, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, липопротеин (а); Состав: лиофилизированная сыворотка основанная на крови человека с химическими добавками; Фасовка: 5х3 мл 
	набор
	6

	57
	Реагент для определения магния 
	Метод: ксилидиловый голубой; Наименьший обнаруживаемый уровень магния составляет 0,02 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 4х60 мл. 1000 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке. 
	набор
	6

	58
	Реагент для определения меди 
	Метод: колометрический; Метод линеен до 500 мкг/дл.; Фасовка: Реагент 1 4х60 мл. 1000 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке. 
	набор
	2

	59
	Реагент для определения микроальбумина
	Метод: турбидиметрия; Метод линеен вдоль калибровочной кривой; Наименьший обнаруживаемый уровень микроальбумина составляет 0,3 мг/л; Фасовка: Реагент 1 4х50 мл, Реагент 2 2х20 мл. 1600 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	60
	Калибратор для микроальбумина 
	Параметры: микроальбумин. Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 10х2 мл
	набор
	1

	61
	Контроль для микроальбумина 1 уровень
	Контролируемые параметры: микроальбумин. Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 10х2 мл
	набор
	1

	62
	Реагент для определения мочевой кислоты
	Метод: колориметрия; Линейность без разведения: до 1442 мкмоль/л (24,4 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень мочевой кислоты составляет 1 мкмоль/л;  Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 2 2х16 мл; 700 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	63
	Реагент для определения мочевой кислоты
	Метод: колориметрия; Линейность без разведения: до 1442 мкмоль/л (24,4 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень мочевой кислоты составляет 1 мкмоль/л;  Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х15 мл; 3000 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	64
	Реагент для определения мочевины
	Метод: УФ (с глутаматдегидрогеназой); Линейность без разведения: до 51,8 ммоль/л (312 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень мочевины составляет 0,18 ммоль/л (1,08 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 4х30 мл, Реагент 2 4х30 мл; 2900 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	65
	Реагент для определения мочевины
	Метод: УФ (с глутаматдегидрогеназой); Линейность без разведения: до 51,8 ммоль/л (312 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень мочевины составляет 0,18 ммоль/л (1,08 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 2 2х16 мл; 850 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	66
	Реагент для определения мочевины 
	Метод: глутаматдегидрогеназа; Линейность без разведения: до 51,8 ммоль/л (312 мг/дл);Наименьший обнаруживаемый уровень мочевины составляет 0,18 ммоль/л (1,08 мг/дл);Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х15 мл. 2800 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	67
	Мультикалибратор (Универсальный калибратор)
	Контролируемые параметры: определено значение и СО не менее 38 параметров общей клинической химии; Состав: лиофилизированная сыворотка основанная на крови человека с химическими добавками; Фасовка: 10х5 мл
	набор
	2

	68
	Мультиконтроль (Универсальный контроль) 1 уровень
	Контролируемые параметры: определено значение и СО не менее 38 параметров общей клинической биохимии; Состав: лиофилизированная сыворотка основанная на крови человека с химическими добавками; Фасовка: 10х5 мл
	набор
	3

	69
	Мультиконтроль (Универсальный контроль) 2 уровень
	Контролируемые параметры: определено значение и СО не менее 38 параметров общей клинической химии; Состав: лиофилизированная сыворотка основанная на крови человека с химическими добавками; Фасовка: 10х5 мл
	набор
	3

	70
	Реагент для определения общего белка 
	Метод: биурет ; фасовка  4х50/4х50мл, Линейность без разведения: до 146 гр/л (14,6 гр/дл); 5000 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	71
	Реагент для определения общего белка 
	Метод: биурет ; фасовка  4х40мл, Линейность без разведения: до 146 гр/л (14,6 гр/дл); 500 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	72
	Реагент для определения общего белка 
	Метод: колориметрия; фасовка  5х70/5х70мл, Линейность без разведения: до 146 гр/л (14,6 гр/дл); 2900 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	73
	Реагент для определения ревматоидного фактора
	Метод: турбидиметрия; Метод линеен вдоль всей калибровки; Наименьший обнаруживаемый уровень РФ составляет 3,5 ед/мл; Фасовка: Реагент 1 2х50 мл, Реагент 2 2х10 мл; 660 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	8

	74
	Калибратор для ревматоидного фактора
	Праметры: ревматоидный фактор. Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 5х1 мл.
	набор
	1

	75
	Контроль для специфических белков 1 уровень
	Контролируемые параметры: общий белок, а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, а-2 макроглобудин, альбумин, С-3, С-4, церулоплазмин, ферритин, гаптоглобин, иммуноглобулины А, Е, G, M, преальбумин, трансферин; Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 10х1 мл
	набор
	6

	76
	Контроль для специфических белков 2 уровень 
	Контролируемые параметры: общий белок, а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, а-2 макроглобудин, альбумин, С-3, С-4, церулоплазмин, ферритин, гаптоглобин, иммуноглобулины А, Е, G, M, преальбумин, трансферин; Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 10х1 мл.
	набор
	6

	77
	Реагент для определения С-реактивного белка 
	Метод: широкодиапазонный;  Метод линеен вдоль всей калибровки; Наименьший обнаруживаемый уровень СРБ составляет 0,18 мг/л (0,018 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 4х50 мл, Реагент 2 2х20 мл; 1600 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	15

	78
	Реагент для определения С-реактивного белка 
	Метод: высокочувствительный;   Метод линеен вдоль всей калибровки; Наименьший обнаруживаемый уровень СРБ составляет 0,18 мг/л (0,018 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 2х50 мл, Реагент 2 1х20 мл; 700 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	79
	Калибратор для С-реактивного белка 
	Параметры: С-реактивный белок. Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 10х1 мл
	набор
	1

	80
	Реагент для определения триглицеридов
	Метод: PAP;  Линейность без разведения: до 11,0 ммоль/л (974 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень триглицеридов составляет 0,02 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 5х50; 1400 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	81
	Реагент для определения триглицеридов
	Метод: PAP;  Линейность без разведения: до 11,0 ммоль/л (974 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень триглицеридов составляет 0,02 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 4х40; 700 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	8

	82
	Реагент для определения триглицеридов
	Метод: PAP;  Линейность без разведения: до 11,0 ммоль/л (974 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень триглицеридов составляет 0,02 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 8х70; 3500 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	83
	Фибриноген-тест, набор реагентов для определения содержания фибриногена
	Фибриноген-тест. Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических и некоторых автоматических коагулометров, использующих реагенты без каолина. 320 тестов.Состав набора: тромбин – 8 фл., имидазоловый буфер – 1 фл., плазма - калибратор (1мл) –1 фл
	набор
	5

	84
	Реагент для определения фосфора
	Метод: УФ; Линейность без разведения: до 7,34 ммоль/л (22,8 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень фосфора составляет 0,04 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 4х20 мл, Реагент 2 4х20 мл; 3200 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	85
	Реагент для определения фосфора
	Метод: УФ; Линейность без разведения: до 7,34 ммоль/л (22,8 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень фосфора составляет 0,04 ммоль/л; Фасовка: Реагент 1 6х66 мл, Реагент 2 4х43 мл; 4300 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	86
	Реагент для определения холестерина
	Метод: CHOD - PAP; Линейность без разведения: до 18 ммоль/л (693 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень холестерина составляет 0,03 ммоль/л (1,16 мг/дл);фасовка: Реагент 1 8х40 мл; 1800 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	15

	87
	Реагент для определения холестерина
	Метод: CHOD - PAP;  Линейность без разведения: до 18 ммоль/л (693 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень холестерина составляет 0,03 ммоль/л (1,16 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 9х70 мл. 4200 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	88
	Реагент для определения холестерина
	ЛПВП ,Метод: прямой; Линейность без разведения: до 100 мг/дл (2,58 ммоль/л); Фасовка: Реагент 1 4х60 мл, Реагент 2 4х20 мл, Калибратор 1х1 мл; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	15

	89
	Реагент для определения холестерина
	ЛПВП, Метод: прямой;  Линейность без разведения: до 100 мг/дл (2,58 ммоль/л); Фасовка: Реагент 1 6х40 мл, Реагент 2 4х20 мл, Калибратор 1х1 мл; 960 тестов в наборе, Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	10

	90
	Реагент для определения холестерина
	ЛПВП, Метод: прямой;  Линейность без разведения: до 100 мг/дл (2,58 ммоль/л); Фасовка: Реагент 1 4х60 мл, Реагент 2 4х20 мл, Калибратор 1х1 мл; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	91
	Реагент для определения цинка
	Метод:колориметрия; Линейность без разведения: до 1048 ед/л (17,5  мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень активности щелочной фосфотазы составляет 0,4 ед/л; Фасовка: Реагент 1 4х40 мл;  Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов серии Olympus AU; Наличие штрихкодов для анализаторов серии Olympus AU; Наличие подробной адаптации набора на анализаторы серии Olympus AU
	набор
	2

	92
	Реагент для определения щелочной фосфатазы
	Метод: AMP IFCC; Линейность без разведения: до 1048 ед/л (17,5  мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень активности щелочной фосфотазы составляет 0,4 ед/л; Фасовка: Реагент 1 4х40 мл, Реагент 2 2х16 мл; 640 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	2

	93
	Реагент для определения щелочной фосфатазы
	Метод: AMP IFCC;  Линейность без разведения: до 1048 ед/л (17,5  мккат/л); Наименьший обнаруживаемый уровень активности щелочной фосфотазы составляет 0,4 ед/л; Фасовка: Реагент 1 6х70 мл, Реагент 2 6х15 мл; 2800 тестов в наборе; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	94
	Реагент для определения ферритина
	Метод: турбидиметрия. Метод линеен до 500 мкг/л; Наименьший обнаруживаемый уровень ферритина составляет 5,2 мкг/л; Фасовка: Реагент 1 6х20 мл, Реагент 2 2х20 мл; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов серии Olympus AU; Наличие штрихкодов для анализаторов серии Olympus AU; Наличие подробной адаптации набора на анализаторы серии Olympus AU на русском языке; Наличие регистрационного удостоверения МЗиСР РФ обязательно
	набор
	4

	95
	Калибратор для ферритина
	Набор калибраторов для ферритина, 6 уровней. Состав: жидкость на основе крови человека с химическими добавками; Фасовка: 6х1 мл
	набор
	1

	96
	Ремкомплект колец для гематологического анализатора 
	Комплект уплотнительных колец для гематологического анализатора Micros 60. В комплект входит:

-Уплотнительное кольцо блока вакуума - 1 шт.,

-Уплотнительное кольцо крышки камеры - 1 шт.
-Уплотнительное кольцо поршня дюлюента 1 шт
- Уплотнительное кольцо электродов - 2 шт. 

	набор
	1

	97
	Полоски для анализатора мочи
	Реагенты диагностические к анализаторам мочи моделей Н-100. Для полуколичественного инструментального и визуального анализа мочи in vitro по 10 параметрам. 

Параметры анализа: Билирубин, Уробилиноген, Глюкоза, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, рН, Белок, Нитриты, Лейкоциты

Срок годности: не менее 12 месяцев.

Температура хранения: +2 - +30ºС в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке.
	упаковка
	740

	98
	Лизирующий реагент
	Лизирующий реагент для гематологического анализатора Micros 60, используемый при исследовании периферической крови,

Бесцветная прозрачная жидкость, 

Упаковка пластиковая четырехгранная бутыль не менее 1 литр, с названием реагента на бумажной этикетке бутыли, 

Пластиковая пробка с защитой от вскрытия.  Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Резьбовое соединение предназначено для герметичного противопылевого соединения бутыли с магистралью забора реактива в анализатор. 

Этикетка реагента должна иметь штрих-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов.
	упаковка
	2

	99
	Изотонический разбавитель
	Реагент для разведения для гематологического анализатора Micros 60, используемый при исследовании периферической крови, 

Бесцветная прозрачная жидкость, 

Упаковка состоит из: 

 - плотной картонной кубической коробки, на которой обозначено название реагента, защищающей саму емкость от физических повреждений, и собственно реактив от действия света и прямых солнечных лучей, и одновременно используемой для транспортировки и хранения в «несколько этажей». 

- и расположенной внутри коробки мягкой пластиковой канистры объемом не менее 20 литров с резьбовой пробкой. Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Резьбовое соединение предназначено для герметичного противопылевого соединения канистры с магистралью забора реактива в анализатор.

Этикетка реагента должна иметь штрих-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов.
	Упаковка
	2

	100
	Промывающий агент

	Реагент для промывания для гематологического анализатора Micros 60, используемый при исследовании периферической крови. Бесцветная прозрачная жидкость.Упаковка: не менее 1 литра.
	упаковка
	4

	101
	Очищающий реагент Кемклин 
	 Очищающий раствор – депротеинизатор на основе гипохлорита натрия. Жидкость желто -зеленого цвета с легким запахом хлорки; tзамерзания = –10°С, рН = 12,0. Состав: Натрия гипохлорит 5 % Натрия гидроксид 0,3 % Неионный детергент 0,1 % Деионизированная вода 94,6 % Упаковка: Белый, цилиндрический пластиковый флакон из полиэтилена высокого давления. Объем 0,5 л. 
	упаковка
	1

	102
	Реагент для определения ревматоидного фактора
	Метод: турбидиметрия; Состав: Реагент 1 (Фосфатный буфер  - 0,05 моль/л, Хлорид натрия - 0,15 моль/л), Реагент 2 (латексные частицы с IgG человека); Метод линеен вдоль всей калибровки; Наименьший обнаруживаемый уровень РФ составляет 3,5 ед/мл; Фасовка: Реагент 1 1х50 мл, Реагент 2 1х10 мл; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	103
	Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови
	Исследуемый материал: сыворотка крови.

Метод: Йендрасика-Грофа по конечной точке.

Фасовка: : реагент 1-200мл, реагент2 -50мл, реагент 3-2мл, реагент 4-250 мл, калибратор-1шт
	набор
	1

	104
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым буфером. Фасовка: реагент 1 - 400мл, реагент 2-100мл.
	набор
	1

	105
	Ренампластин
	Ренампластин(МИЧ 1,1-1,2).Тромбопластин (из головного мозга кролика) для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым, аттестованная по МИЧ (1,1-1,2). Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами (1 фл. –40-80 опр.).Состав набора: 10 фл
	набор
	3

	106
	Кювета одноразовая с шариками
	Кювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ4-01(Минилаб-704), АПГ2-01 (Минилаб-701) после 2005 года выпуска.
	упаковка
	2

	107
	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка 
	Исследуемый материал: сыворотка крови.

Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест).

ФАСОВКА

КОЛ-ВО

ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Реагент 1

Реагент 2

Реагент 3

Реагент 4

Реагент 5

20 мкл

2 мл

10 мл

0,1 мл

0,2 мл

0,2 мл

100


	набор
	1

	108
	Набор реагентов для подсчета форменных элементов крови в камере Горяева
	Набор реагентов для подсчета форменных элементов крови в камере Горяева. Состав набора: 1) Реагент для подсчета тромбоцитов: бесцветная прозрачная жидкость, представляющая собой раствор оксалата аммония. Флакон, емкостью 0,5 л. Количество определений - 125. 2) Реагент для подсчета эритроцитов: бесцветная прозрачная жидкость, представляющая собой раствор сернокислого натрия. Флакон, емкостью 0,5 л. 
	набор
	2

	109
	Реагент для определения железа
	Метод: феррозин; Линейность без разведения: до 60 мкмоль/л (360 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень железа составляет 2,1 мкмоль/л; Фасовка: Реагент 1 4х50 мл, Реагент 1а 4х50 мл, Реагент 2 2х20 мл; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке.
	набор
	1

	110
	Реагент для определения трансферрина
	Реагент для определения трансферрина TRANSFERRIN Реагент1 (Фосфатный буфер pH 7,3 с PEG - 2,7 ммоль/л)-6х20 мл, Реагент2 (ТРИС буфер pH 7,6-18,16 ммоль/л, Ингибитор к трансферрину -2,3 ммоль/л)-1х20 млПолностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке.
	набор
	1

	111
	Реагент для определения

аспартатаминотрансферазы
	Метод: IFCC; Состав: Реагент 1 (Трис буфер pH 7,8 - 100 ммоль/л, L-аспартат - 300 ммоль/л, Малатдегидрогеназа ≥ 530 ед/л, Лактатдегидрогеназа ≥ 750 ед/л), Реагент 2 (α-кетоглутарат - 75 ммоль/л, НАДН - 0,23 ммоль/л);Фасовка: Реагент 1 10х50 мл, Реагент 2 2х50 мл.Полностью жидкие реактивы; Наличие подробной адаптации набора на русском языке
	набор
	1

	112
	Реагент для определения холестерина
	Реагент для определения холеcтерина - ЛПНП LDL CHOLESTEROL DIRECT Реагент 1 (Буфер GOOD’s -100 ммоль/л, Холестерин эстераза - 45 ед/мл, Холестерин оксидаза - 200ед/л, 4-амино-антипирин - 100 ммоль/л, Пероксидаза - 40 ед/мл, Хлорид магния - 45 ммоль/л, азид натрия - 0,5 ммоль/л)-6х40 мл, Реагент 2 (Буфер GOOD’s- 100 ммоль/л, TODB - 150 ед/мл)- 4х20 мл.  Калибратор (ЛПВП - 63,2 мг/дл, ЛПНП - 115,5 мг/дл) 1x1мл. ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ; Полностью жидкие реактивы; Совместимость флаконов с каруселью реагентов анализаторов, установленных у заказчика; Наличие подробной адаптации набора, на установленные у заказчика анализаторы, на русском языке
	набор
	1

	113
	Реагент для определения холестерина
	Метод: прямой; Состав: Реагент 1 (TODB, Аскорбат оксидаза, PVS, PEGME, Хлорид магния, Буфер pH 6,5), Реагент 2 (Буфер pH 6,5, Холестерин эстераза, Холестерин оксидаза, Пероксидаза, 4-амино-антипирин, детергент), Калибратор; Линейность без разведения: до 100 мг/дл (2,58 ммоль/л); Фасовка: Реагент 1 6х40 мл, Реагент 2 4х20 мл, Калибратор 1х1 мл; Полностью жидкие реактивы; Наличие подробной адаптации набора на русском языке; Наличие регистрационного удостоверения МЗиСР РФ обязательно.
	набор
	1

	114
	Реагенты для гематологических анализаторов
	Гематологический контроль. 3фл  х 2,5  мл (1низк., 1норм., 1выс.)

Количество параметров: 16-18  (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов, тромбоциты, средний объем тромбоцита, лимфоциты (абс. и %), средние клетки (абс. и %), гранулоциты (абс. и %)).

Гематологический контроль совместим с анализаторами ABX - Micros 60

Стабильность закрытого флакона : 190 дней

Стабильность открытого флакона: 30 дней
	набор
	1

	115
	Картридж №1 (Механический фильтр)
	Механический фильтр для системы водоподготовки

Типоразмер картриджа: 10" (10 Slim Line)

Тонкость очистки: 1 мкм

Максимальный перепад давления: 0,2-0,4 мПа

Рабочая температура: 3-45°C

Максимальный срок службы: до 6 мес.
	штука
	6

	116
	Картридж №2 (Угольный фильтр)
	Угольный фильтр для системы водоподготовки

Состав: спечённый активированный уголь, карбон блок;

Применение: для удаления из холодной воды органических и хлорорганических соединений, механических примесей; устраняет цветность и улучшает вкус и запах воды;

Пористость: 10 мкм;

Ресурс: до 5000 литров;

Скорость фильтрации: до 3 л/мин;

Рабочая температура: +2...+35 °С;

По окончании ресурса подлежит замене, но не реже 1-го раза в 6 месяцев.


	штука
	6

	117
	Картридж №3  со смешанной смолой 
	Картридж для системы водоподготовки с ионообменной смолой типа MB50

Основные характеристики:

назначение: деионизация (деминерализация) воды

соотношение катионтт/анионит: 1,2/1

внешний вид: сферический бисер (шары) янтарно-желтого цвета.

диапазон размеров частиц: 0,3-1,2 мм.

температурный режим: 5-60 *С

диапазон рН: 0-14

содержание влаги: 55-70%

плотность: 720 г/литр
	штука
	6

	118
	Картридж №4  со смешанной смолой 
	Картридж для системы водоподготовки с ионообменной смолой типа MR-450 Применяется для обеззараживания, а также очистки воды от вредных примесей, таких как соли жёсткости, марганец, растворённое железо. Диапазон размера частиц — 0.25–5.0 мм. Регенерант — 8–12% раствор NaCl. Расход регенеранта — 100–150 г/л смолы.
	штука
	6

	119
	Картридж предварительного фильтра
	Картридж предварительного фильтра  5мкм 20BB для системы водоподготовки

Состав: вспененный полипропилен;
Действие: очистка воды от механических примесей;
Пористость снаружи/внутри: 10/5 микрон;
Производительность: до 40 л/мин;
Ресурс: до 150000 литров;
Рабочая температура: +2...+35 °С;
Срок службы: 3-6 месяцев.
	штука
	2

	120
	Мембрана доработанная
	Обратноосмотическая мембрана повышенной производительности для сверхглубокой очистки и умягчения воды. Размер фильтруемых частиц- 0.0001 мкм, производительность-0.26 л/мин
	штука
	1

	121
	Галогеновая  лампа
	Галогеновая лампа для биохимического анализатора RX Daytona12V 20W
	штука
	2

	122
	Мембранный насос для жидкости
	Мембранный жидкостный насос для применения в лабораторном оборудовании

Потребляемая мощность (12/24В)- 3,7/3,4 Вт,

Габаритные размеры- не менее 99 x 65.8 x 46мм

Расход: не менее 0,17 л / мин.

Давление: не менее 6 бар (отн.)

Высота всасывания: не менее 5 mH₂O

Перенос без загрязнения

Высокая устойчивость к агрессивным средам

Самовсасывающий

Может работать всухую
	штука
	7

	123
	Масло иммерсионное
	Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Фасовка 100 мл. ТУ 9398-011-29508133-2009
	флакон
	5


