ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Цель оказания услуг: техническое обслуживание системы очистки воды отделения диализа для поддержания системы в нормальном работоспособном состоянии.
Адрес оказания услуг: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.23.
Срок выполнения работ: не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора и получения заявки от Заказчика.

Перечень и характеристики оборудования, подлежащего ТО:
	№ п/п
	Наименование МИ
	Модель (марка) МИ
	Наименование изготовителя
	Номер регистрационного удостоверения
	Страна происхождения
	Год выпуска
	Зав. N/инв№ 
	Место размещения

	1.
	Система очистки воды Медиана УВОИ МФ 4040
	УВОИ МФ 4040-3
	АО НПК» Медиана Фильтр»
	РЗН 2014/1942
	Россия
	2013
	MF0DB1FTM
	Отделение Гемодиализа
Выборг, Ленинградское шоссе, д.23.



Перечень работ по ТО: 
	№ п/п
	Перечень работ

	1.
	Замена фильтрующего материала осадочного 

	2. 
	Замена фильтрующего материала по железу

	3.
	Замена фильтрующего материала активированный уголь

	4.
	Замена смолы ионообменной (катионит)

	5.
	Замена мембран реверсивного осмоса 4040

	6.
	Проверка работоспособности (тестовый режим)


Перечень запасных частей, подлежащих замене. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Количество

	1
	Сорбент осадочный (мешок 28 л.)
	шт
	4

	2
	Сорбент по железу (мешок-30 л)
	шт
	2

	3.
	Уголь активированный (мешок 50 л)
	шт
	1

	4.
	Смола ионообменная (катионит) (мешок-25 л)
	шт
	4

	5.
	Мембрана реверсивного осмоса 4040
	шт
	3


Требования к обеспечению качества оказываемых услуг:

Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники (на основании Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 и постановления Правительства РФ №469 от 03.06.2013) с указанием вида деятельности, выполняемых работ, оказываемых услуг:

- монтаж и наладка медицинской техники;

- периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

- ремонт медицинской техники 
Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания.
-Запасные части должны быть оригинальными; предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя).

-Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации; не прошедшими ремонтно-восстановительные работы, т.е. у них не осуществлялась замена основных частей, не восстанавливались потребительские свойства, в том числе они не должны быть изготовлены из бывших в употреблении компонентов и блоков.

При обнаружении недостатков, допущенных при оказании услуг Исполнитель должен устранить их безвозмездно в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны в кротчайшие сроки, но не более 10 рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

Гарантийный срок:

- на запасные части  - не менее  6 (шести ) месяцев
- на оказанные услуги -  не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Сторонами акта оказания услуг.
Результат услуг: исправная работа системы воды водоподготовки.
