Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу с учетом стоимости всех налогов и расходов | Всего с учетом стоимости всех налогов и расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рентгеновская пленка | упак | 15 | 8891,35 | 133 370,25 |
|  | Рентгеновская пленка | упак | 8 | 7237,39 | 57 899,12 |
|  | Рентгеновская пленка | упак | 9 | 7508,83 | 67 579,43 |
|  | Рентгеновская пленка | упак | 14 | 2906,15 | 40 686,10 |
|  | Рентгеновская пленка | упак | 11 | 4931,25 | 54 243,75 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для ЭКГ | рул | 160 | 289,90 | 46 384,00 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для ЭКГ | рул | 280 | 178,44 | 49 962,50 |
|  | Бумага для медицинских регистрирующих приборов | упак | 21 | 2234,90 | 46 932,90 |
|  | Гель ультразвуковой | канистра | 19 | 997,41 | 18 950,84 |
|  | Машинный проявитель | уп | 4 | 6114,89 | 24 459,56 |
|  | Пленка рентгеновская для камер | уп | 3 | 26359,65 | 79 078,95 |
|  | Пленка для термографического принтера | уп | 7 | 17620,63 | 123 344,41 |
|  | Рентгенпленка | уп | 2 | 36155,00 | 72 310,00 |
|  | Презерватив для УЗИ | шт | 1500 | 7,09 | 10 627,50 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  |  |  | 825 829,30 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость всех налогов и расходов Поставщика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. |  |  |  |

| 2. Требования к товарам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рентгеновская пленка |  |  | 15 |
|  | Рентгеновская пленка |  |  | 8 |
|  | Рентгеновская пленка |  |  | 9 |
|  | Рентгеновская пленка |  |  | 14 |
|  | Рентгеновская пленка |  |  | 11 |
|  | Лента регистрационная бумажная | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для аппарата ЭКГ BIOSET 8000. Бумага смотана в рулон термослоем внутрь. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 210 +/- 0,1мм; Длина намотки - не менее 30м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм. На внутренней стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Заводская упаковка должна содержать 36 рулонов. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. Ширина 210 мм Длина ленты 30 метр Наличие сетки Да Производитель ООО Комус-Импекс (Россия) Назначение для ЭКГ Тип рулон Цвет сетки красный Способ намотки термослоя наружу Срок хранения данных 5 лет объем 756 куб.см Диаметр втулки 1.2 |  | 160 |
|  | Лента регистрационная бумажная | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Совместимость с оборудованием следующих производителей: широким спектром производителей Совместимо с следующими моделями: широким спектром моделей Требуемые размерные характеристики: Бумага смотана в рулон термослоем - Наружу Ширина рулона - 110 +/- 0,1мм; Длина намотки не менее - 30 +/- 0,1м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм; Наличие диаграммной сетки - Да Плотность бумажной основы - 55 +/- 5 г/м2; Масса одной ед.изделия не менее 181,5 +/- 5 г; толщина бумажной основы 60 +/- 0,1мкм; белизна с лицевой стороны 83 +/- 3% оптическая плотность, не менее 1,2 архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. Цвет сетки розовый. Назначение для ЭКГ Срок хранения данных 7 лет Способ намотки термослоя наружу Диаметр втулки 1.2 Тип бумага Ширина 110 мм Наличие сетки Да Длина ленты 30 метр объем 356 куб.см |  | 280 |
|  | Бумага для медицинских регистрирующих приборов | UPP-110HG носитель для печати (тип V), предназначенный для глянцевой черно-белой печати формата A6 (ширина) на принтерах UP-X898MD/D898MD/897MD/D897MD/D897/895/D895/890/D890/860/D860. Ширина A6 B&W. В основном используется для применений в ультразвуковой диагностике. Оригинальная рулонная термобумага UPP-110HG с чувствительностью тип — V, для цифровых и видеопритеров SONY UP-D8xx и UP-8xx серий. Размерные характеристики: ширина рулона — 110 +/- 0,1 мм, длина намотки — 18 м. Рулон термобумаги Sony UPP-110HG рассчитан на 193 стандартных отпечатка. Архивируемость не менее 5 лет. Вес рулона в упаковке — 0,175 кг. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения на момент поставки. Количество в упаковке: 1 шт Подробные характеристики Назначение: для УЗИ Тип: рулон Длина ленты: 18 метр Ширина: 110 мм Тип печати: монохромная |  | 21 |
|  | Гель ультразвуковой | Гель для ультразвуковых исследований, допплерографии, имеет среднюю вязкость. Эффективен при всех видах исследований. Также гель используется для лазерной косметологии. Состав: вода очишенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты. Гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований при использовании отечественной или импортной аппаратуры. Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, обеспечивает длительное скольжение и полный контакт датчика с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим. Гарантийный срок годности — 3 года. Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 (условия хранения 1): при температуре от +5 °С до +40 °С. Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов. Температура транспортировки от +50 °С до −50 °С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки. Гель производится в канистрах по 5 кг (транспортная коробка 4 канистры). Технические характеристики: — вязкость 18 — 23 Па/с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/ 30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)xС в −1 степени, при 23 °С); — рН 6,0 — 8,0; — акустический импеданс 1,52Ч10 в 6 степени кг/м. кв. xC; — гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу без посторонних примесей. Коэффициент пропускания света Т% при длине волны 420 нм не менее 95%; — качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя. Класс потенциального риска применения — 1 по ГОСТ 31508-2012. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № РЗН 2016/3706 от 19.02.2016 года. Тип: гель Вид: УЗИ Вязкость: средняя Значение вязкости: 18-23 Па/c Вес: 5 кг Цвет: бесцветный Удельная электропроводность: - PH: 6.8-7.0 Акустический импеданс: 1.56x10x5 г/см2xс Срок годности: 36 мес Количество упаковок в коробе: 4 уп. |  | 19 |
|  | Машинный проявитель | Проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (не более 100 сек), ускоренном (не более 50сек), и удлиненном (не более 140 сек) режимах проявки. Химический состав проявителя должен позволять применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии. Проявитель должен обладать пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения. Упаковка: Проявитель в упаковке для приготовления не менее 40л раствора (не менее 2х20л), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора «А» - не менее 2 шт. - Флакон с раствором «В» - не менее 2 шт. - Флакон с раствором «С» - не менее 2 шт. |  | 4 |
|  | Пленка рентгеновская для камер | Рентгеновская пленка для сухой печати Agfa DT10B 35x43 Формат: 35 x 43 см. Сфера применения: Рентгенография с применением прямой цифровой печати сухим способом. Производитель: Agfa. Страна изготовитель: Бельгия. Максимальная оптическая плотность: 3,1. Контрастность: Высокая Отсутствует необходимость в тёмной комнате и химреактивах, что позволяет производить загрузку при дневном свете. Подложка: ПЭТ-основа толщиной 168 микрон, покрытая солями серебра. Защитный верхний слой: Есть - он обеспечивает устойчивость против царапин и воздействия влаги. Углы: закруглённые. Выбор между голубой и прозрачной основой. Категорически не рекомендуется: длительное рассматривание плёнки в негатоскопе. Также, не рекомендуется деформация плёнки такая как: давление, сгибание, выпучивание и скручивание в рулон. Срок годности до использования: 24 месяца. Срок годности после использования: 20 - 100 лет. Совместимо с принтерами: Agfa DRYSTAR 5500, Agfa DRYSTAR 5503, Agfa DRYSTAR 5300, Agfa DRYSTAR 5302 и Agfa DRYSTAR AXYS. |  | 3 |
|  | Пленка для термографического принтера | Рентгеновская пленка для маммографии Agfa DT10 mammo 25x30 Формат: 25 x 30 см. Сфера применения: Маммография. Производитель: Agfa. Государство производства: Бельгия. Наличие антистатического слоя: Есть. Также в данном типе плёнок применены специальная анти-ореольная и анти-артефактная технологии. Защитный верхний слой: Есть, он гарантирует сопротивляемость против царапин и воздействия влаги. Категорически не рекомендуется: длительное рассматривание плёнки в негатоскопе. Также, не рекомендуется деформация плёнки такая как: давление, сгибание и выпучивание. Срок годности до использования: 24 месяца. Cрок годности после использования: 20 - 100 лет. Сумма листов в упаковке: 100. |  | 7 |
|  | Рентгенпленка |  |  | 2 |
|  | Презерватив для УЗИ | Презервативы для УЗИ предназначены для любого ректовагинального датчика аппарата ультра звукового исследования. Должны быть изготовлены из натурального прозрачного латекса, с гладкой поверхностью, без смазки, без накопителя. Диаметр - 28 мм, длина - не менее 190 мм; толщина - 0,05-0,09 мм. Стерильно, для однократного применения. |  | 1500 |
| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |  |  |
| Место поставки товаров. |  |  | 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 |  |
| Условия поставки товаров. |  |  | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларация соответствия, инструкция на русском языке и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами. |  |
| Сроки поставки. |  |  | Поставка Товара должна осуществляется партиями с даты подписания договора и до полного исполнения договора. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. |  |
| Гарантийный срок. |  |  | Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного производителем. |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты. |  |  |  |  |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты |  |  | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) / Универсального передаточного документа (УПД). В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов. |  |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |  |  |  |
| Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления заявки. Регистрационное удостоверение, сертификат, декларации соответствия на поставляемый товар. (Документы предоставляется вместе с ценовым предложением). |  |  |  |  |

Заведующий аптекой	_____________________ Г.А. Яворская