Техническое задание

| № | Наименование товара | Техническое задание в соответствии с реестровой записью КТРУ, либо Техническое задание, в случае отсутствия позиции в реестре КТРУ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Йодная кислота краситель Шиффа ИВД, набор | Набор химических соединений, красителей и/или других связанных с ним материалов, именуемый как Шифф-йодная кислота краситель, предназначенный для выявления гликогена, мукополисахаридов, мукопротеинов, базальных мембран и/или грибов в биологическом/клиническом образце Состав набора: Раствор А - не менее 30 мл Раствор B - не менее 30 мл Раствор С - не менее 2х30 мл Раствор D - не менее 30 мл Количество исследований: не менее 100 тестов | 1 | набор |
| 2 | Конго красный краситель ИВД, набор | Набор химических соединений, красителей и других связанных с ними материалов, называемый Конго красный или амилоидный краситель, предназначенный для выявления амилоидных веществ в клиническом образце Количество выполняемых тестов: ≥100 Штука | 1 | набор |
| 3 | Ван Гизона краситель для коллагеновых волокон ИВД, набор | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, рассматриваемый как коллагеновый, гематоксилиновый Ван Гизона (HVG) краситель, предназначенный для выявления коллагеновых волокон в биологических/клинических образцах Состав набора: A. Железный гематоксилин Вейгерта А, не менее 30 мл B. Железный гематоксилин Вейгерта B, не менее 30 мл C. Пикрофуксин Ван Гизона, не менее 30 мл Набор рассчитан на не менее 100 тестов. | 1 | набор |
| 4 | Парафиновая заливочная среда ИВД | Заливочный материал на основе парафина, предназначенный для использования в качестве заливочной среды в процессе проводки биологических тканей или клинических образцов. Масса ≥ 5 Килограмм Не содержит натурального (рисового, пчелиного) воска. Адаптирована для использования в автоматических системах проводки и заливки. Температура плавления: не ниже 52 °C и не выше 54 °C. | 9 | упак |
| 5 | Изопропилового спирта раствор ИВД | Раствор изопропилового спирта (isopropyl alcohol, Isopropanol), предназначенный для использования в качестве дегидранта при обработке биологических тканей или клинических образцов. Объем реагента: ≥10000 Кубический сантиметр;^миллилитр Готовый реактив для патоморфологии на основе высокоочищенного 99,97% диметилкарбинола с добавлением полисорбата 20. Пригоден для использования при ручном методе, а также адаптирован для применения в аппаратах карусельного и замкнутого типов. | 9 | упак |
| 6 | 10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД | 10% нейтральный буферный раствор формалина (10% Neutral buffered formalin), предназначенный для использования в качестве фиксатора при обработке биологических тканей или клинических образцов. Объем реагента: ≥ 10000 (см[3*];^мл) Диапазон значений рН 7,0-7,4. | 9 | упак |
| 7 | Лезвие микротома, одноразового использования | Плоское, клиновидное лезвие со сверхострой режущей кромкой, монтируемое в микротом и обеспечивающее получение сверхтонких срезов предварительно зафиксированных и, как правило, залитых парафином тканей. Срезы затем помещаются на предметное стекло для окрашивания и изучения под микроскопом. Изделие одноразового использования. Длина: 80 Миллиметр Назначение : Для твердых тканей Толщина: ≥0.23 и ≤0.27 Миллиметр Угол заточки, град.: 35 Ширина: 8 Миллиметр Количество лезвий в упаковке не менее 50 шт в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Покрытие: PTFE (политетрафторэтилен) Заточка края лезвий при помощи плазмы Отсек для отработанных лезвий находится в нижней части диспенсера строго под отсеком с новыми лезвиями Совместимы с ручкой для лезвий F80mini, имеющейся у Заказчика | 3 | упак |
| 8 | Краситель | Концентрат цитоплазматического красителя для микроскопических препаратов. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент разводится спиртом или водой перед процедурой окрашивания, предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Концентрация эозина: 4,25+/-0,2%. Упаковка- герметичная химически стойкая бутыль с крышкой на винтовой резьбе. Объем: не менее 500 мл. | 8 | упак |
| 9 | Гематоксилин раствор ИВД | Раствор гематоксилина (haematoxylin), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями для визуализации тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце. Назначение: Для ручной постановки и анализаторов открытого типа Объем реагента: ≥ 1000 (см[3*];^мл) Гематоксилин Гарриса. | 3 | упак |
| 10 | Акриловая смола заливочная среда ИВД | Заливочный материал из акриловой смолы, предназначенный для использования в качестве заливочной среды при обработке биологических тканей или клинических образцов. С запахом ксилола с цитрусовым оттенком. Состоит из светостойких акрилатов Объем реагента: ≥500 миллилитр | 8 | шт |
| 11 | Кассета для гистологической обработки/хранения тканей | Небольшое изделие, предназначенное для использования в лаборатории для поддержки/содержания клинических образцов ткани (например, биопсийных образцов) с целью обеспечения возможности их обработки [например, фиксации (заливки в парафине), дегидратации, инфильтрации] в ходе подготовки к дальнейшему цитологическому или гистологическому исследованию и хранению. Изделие представляет собой контейнер из синтетического полимера с крышкой и дренажными отверстиями для максимизации воздействия жидкости на содержимое во время погружения ткани в основное устройство, в которое загружается контейнер. Это изделие для одноразового использования. Длина отверстия: ≥0.9 и ≤1.1 Миллиметр Количество в упаковке: До 500 Крышка: Отрывная Ширина отверстия: ≥0.9 и ≤1.1 Миллиметр Внутренние размеры: (30,8±2) x (26,6±2) x (5±0,5) мм Наружные размеры: (40,65±1,65) x (26,4±2,4) x (6±0,5) мм Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. На крышке расположено не менее 168 отверстий (12 вертикальных рядов по не менее 14 отверстий) Основание кассеты имеет так же не менее 168 отверстий (12 вертикальных рядов по не менее 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия увеличенного размера: не менее 10 отверстий со стороны крепления крышки и не менее 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей. Упаковка - диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования. Цвет-оранжевый. | 1 | упак |
| 12 | Кассета для гистологической обработки/хранения тканей | Небольшое изделие, предназначенное для использования в лаборатории для поддержки/содержания клинических образцов ткани (например, биопсийных образцов) с целью обеспечения возможности их обработки [например, фиксации (заливки в парафине), дегидратации, инфильтрации] в ходе подготовки к дальнейшему цитологическому или гистологическому исследованию и хранению. Изделие представляет собой контейнер из синтетического полимера с крышкой и дренажными отверстиями для максимизации воздействия жидкости на содержимое во время погружения ткани в основное устройство, в которое загружается контейнер. Это изделие для одноразового использования. Длина отверстия: 5 Миллиметр Количество в упаковке: До 500 Крышка: Отрывная Ширина отверстия: ≥0.9 и ≤1 Миллиметр Внутренние размеры: (30,8±2) x (26,6±2) x (5±0,5) мм Наружные размеры: (40,65±1,65) x (26,4±2,4) x (6±0,5) мм Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. На крышке расположено не менее 56 отверстий (4 вертикальных ряда по не менее 14 отверстий) Основание кассеты имеет так же не менее 56 отверстий (4 вертикальных ряда по не менее 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия уменьшенного размера: не менее 10 отверстий со стороны крепления крышки и не менее 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей. Упаковка - диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования. Цвет-белый. | 2 | упак |
| 13 | Декальцинирующий раствор ИВД | Раствор, предназначенный для использования в качестве декальцинирующего агента при подготовке клинических образцов и биологических тканей для дальнейших анализов ИВД. Это раствор хелатирующего агента [этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА)]. Объем реагента: ≥1000 Кубический сантиметр;^миллилитр Раствор является декальцинирующим агентом, обработка в котором происходит при комнатной температуре или в термостате при 37 °C, что ускоряет процесс выведения солей из гистологического материала. | 1 | упак |
| 14 | Декальцинирующий раствор ИВД | Раствор, предназначенный для использования в качестве декальцинирующего агента при подготовке клинических образцов и биологических тканей для дальнейших анализов ИВД. Это раствор неорганической кислоты [соляной (HCl)] и органической кислоты [муравьиной (CH2O2)]. Объем реагента ≥ 1000 Кубический сантиметр;^миллилитр Декальцификатор с высокой скоростью действия активен в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях. | 1 | упак |
| 15 | Стекло предметное | Размер 26х76±1,0 мм, толщ. 1,0±0,1 мм, со шлифованными краями и полосой для записи; шт.не менее 72 шт./уп | 100 | упак |
| 16 | Стекло для микропрепаратов (покровное) | Стекло покровное ширина 24±0,1 мм длина 24 ±0,1 мм, не менее 1000 шт/уп | 9 | упак |
| 17 | Стекло для микропрепаратов (покровное) | Стекло покровное ширина 24±0,1 мм длина 50 ±0,1 мм, не менее 500 шт/уп | 4 | упак |
| 18 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому | Краситель предназначен для окраски форменных элементов крови. Фасовка:не менее 1000 мл. | 3 | шт |
| 19 | Краситель - фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Спиртовой раствор эозина метиленового синего поМай-Грюнвальду, предназначенный для окраски мазков крови на предметных стеклах с целью выявления форменных элементов крови. Фасовка: не менее 1000 мл | 4 | шт |
| 20 | Ксилоловый раствор ИВД | Органический растворитель. Является углеводородом ароматического ряда, состоящим из бензольного кольца и двух метильных групп, получают при коксовании угля, из нефти путём каталитического риформинга прямогонной бензиновой фракции. Представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом; хорошо растворим в органических растворителях, нерастворим в воде. В гистологии применяется в виде орто-изомера в качестве растворителя парафиновых сред для проводки и заливки, монтирующих сред. Является медицинским изделием для ин-витро диагностики. Упаковка: стеклянная емкость темного цвета, содержащая не менее 1 л. Наличие РУ Росздравнадзора. | 10 | упак |
| 21 | Формы для заливки | Изготовлены из нержавеющей стали, химически и температурно устойчивы. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков для дальнейшего приготовления срезов на микротомах. Размер формы 7х7х6 мм, допуск +/-0,5мм Упаковка: не менее 10 шт. | 1 | упак |
| 22 | Формы для заливки | Изготовлены из нержавеющей стали, химически и температурно устойчивы. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков для дальнейшего приготовления срезов на микротомах. Размер формы 15х15х6 мм, допуск +/-0,5мм Упаковка: не менее 10 шт. | 1 | упак |
| 23 | Формы для заливки | Изготовлены из нержавеющей стали, химически и температурно устойчивы. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков для дальнейшего приготовления срезов на микротомах. Размер формы 24х24х6 мм, допуск +/-0,5мм Упаковка: не менее 10 шт. | 1 | упак |
| 24 | Формы для заливки | Изготовлены из нержавеющей стали, химически и температурно устойчивы. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков для дальнейшего приготовления срезов на микротомах. Размер формы 30х24х6 мм, допуск +/-0,5мм Упаковка: не менее 10 шт. | 1 | упак |
| 25 | Формы для заливки | Изготовлены из нержавеющей стали, химически и температурно устойчивы. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков для дальнейшего приготовления срезов на микротомах. Размер формы 37х24х6 мм, допуск +/-0,5мм Упаковка: не менее 10 шт. | 1 | упак |