Описание объекта закупки

	№ п/п
	Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008))
	Наименование Товара (включающее, в том числе его назначение, технические, функциональные и иные характеристики)
	Показатели Товара
	Обоснование использования дополнительного,

нестандартного показателя Товара

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	-


	14.12.30.190-00000003

	Халат операционный, многоразового использования
	Наименование материала
-
Бязь отбеленная
---
Поверхностная плотность материала, г/м2

-
≥ 160
---
Силуэт
-
Прямой
Не стесняет движений в плечевом поясе во время проведения манипуляций

Вид рукава
-
Длинный, низ с завязками

Для предотвращения попадания на одежду и кожу вредноносных бактерий и микроорганизмов, а также пыли и грязи

Горловина без воротника

-
Да
---
Вид карманов
-
Внешний передний
---
Количество завязок
Штука (ШТ)
≥ 4
Для надежной фиксации халата и обеспечения безопасности и гигиеничности

Размер и количество
-
Размер

Рост

Кол-во

46-48

164

1

56-58

182

100

52-54

160

100

54-56

182

100

Для обеспечения медицинского персонала с учетом различных типов телосложения

Вид застежки
-
На завязках сзади

---


	2
	
	13.92.29.190
	Бахилы тканевые, многоразового использования
	Вид материала

	Хлопок
	100%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	
	Тип ткани

	Бязь отбеленная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	
	Плотность материала, г/кв.м.


	
	≥ 160
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	
	Длинна подошвы

	
	≥ 48
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	
	Высота изделия от подошвы до верха


	
	≥ 32 см.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	
	Резинка

	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	
	
	
	Длинна резинки

	
	≥ 25 см.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	3
	-


	14.12.30.190-00000001

	Костюм хирургический многоразового использования (Курта.брюки,бахилы

)
	Материал
-
Хлопчатобумажная ткань
---
плотность материала, г/м2

-
≥ 160
---
Силуэт блузы
-
Прямой
Не стесняет движений в плечевом поясе во время проведения манипуляций

Оформление выреза горловины

-
V-образный вырез
---
Вид карманов блузы

-
Верхний  внешний передний,  нижние внешние боковые

---
Вид рукава
-
Короткий
Не стесняет движений в плечевом поясе во время проведения манипуляций

Силуэт брюк
-
Прямой
Не стесняет движений во время проведения манипуляций

Цвет
-
Белый
-
Размер и количество
-
Размер

Рост

Кол-во

54-56

182

100

52-54

182

100

50-52

182

25

48-50

162

25

46-48

160

25

44-46

152

25

Для обеспечения медицинского персонала с учетом различных типов телосложения

Средство крепления пояса брюк

-
На резинке
---
Наличие РУ
-
-
Для подтверждения прохождение гос регистрации.
МЕДИЦИНСКАЯ ШАПОЧКА-БЕРЕТ НА РЕЗИНКЕ
Выполнена из дышащего сетчатого материала. Шапочка универсальна, подойдет как женщинам, так и мужчинам. Изделие долго носится и очень легко стирается. Не требует глажки.
Не стесняет движений во время проведения манипуляций
Бахилы из нетканного материала
Для предотвращения попадания на одежду и кожу вредноносных бактерий и микроорганизмов, а также пыли и грязи



