**Техническое задание**

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18 раздел 68, размещенного на сайте заказчика: <https://ufa.rzd-medicine.ru> раздел: Закупки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки**  | **Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, эксплуатационным характеристикам объекта закупки** | **Ед. изм. показателя** | **Наличие требуемой функции, требуемая величина технической характеристики показателя**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества наркотиков (drugs of abuse) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа [экспресс-тест]. Этот тест используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Не предназначен для самотестирования. |  | Соответствие | набор | 1000 |
| Вариант исполнения |  | Тест-кассета |
| Исследуемый материал |  | Моча |
| Перечень выявляемых веществ |  | морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДПВ |
| Кассета с тест-полосками для диагноститки ин витро для выявления наркотических и психоактивных веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом с контролем подлинности образца мочи (креатинин, рН,удельная плотность) для одновременного выявления десяти видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДПВ) |  | Соответствие |
| Чувствительность: |  |  |
| Морфин  | нг/мл | не более 300 |
| Марихуана  | нг/мл | не более 50 |
| Амфетамин  | нг/мл | не более 1000 |
| Бензодиазепин  | нг/мл | не более 300 |
| Барбитураты | нг/мл | не более 300 |
| Кокаин  | нг/мл | не более 300 |
| Метамфетамин  | нг/мл | не более 500 |
| Метадон  | нг/мл | не более 300 |
| Фенциклидин  | нг/мл | не более 25 |
| МДПВ  | нг/мл | не более 500 |
| 2 | Качественный иммунохроматографический экспресс-тест для выявления наркотических веществ, вызывающих зависимость и их метаболитов в слюне человека. | Пластиковая мультипанель непогружного типа с пятью тест-кассетами. Тест используется для анализа слюны на присутствие пяти наркотических веществ и их метаболитов в пороговой концентрации: опиаты/морфин/героин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин. В состав набора должны входить: 1. Тест-кассета непогружного типа с пипеткой и пакетик с осушителем, герметично упакованные в упаковку из фольги.2. Инструкция по применению.Все компоненты входящие в состав экспресс - теста одноразовые, готовые к применению.  |  | Соответствие | шт | 300 |
| Чувствительность: |  |  |
| амфетамин (AMP) | нг /мл | не более 50 |
| метамфетамин (MET) | нг /мл | не более 50 |
| опиаты/морфин /героин (MOP)  | нг /мл | не более 40 |
| кокаин (COC)  | нг /мл | не более 20 |
| марихуана (THC) | нг /мл | не более 4 |
| Интерпретация результатов | минут | от 3 до 8 минут |
| Упаковка:  | тест | не менее 1  |

1. Возможность поставки эквивалентного товара (\*есть исключения).

Зав аптекой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Латыпова Д.Р.

|  |
| --- |
| 1. **Стоимость товара должна включать**
 |
| Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей. |
| **2. Требования к товарам.** |
| Требования к качеству товара | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, указанным в ценовом запросе. |
| Требования купаковке товара | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| **3.Условия поставки товара.**  |
| В течении 10 дней, после получения заявки от Заказчика по средствам автоматизированной системы заказов АЗС «Электронный ордер» . Последняя поставка не позднее 30.12.2024г. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | 450017, РБ, г. Уфа, ул. Союзная,35 (складские помещения аптеки ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Уфа»). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |

Председатель комиссии по закупкам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хохлов Е.В.