ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Набор системных реагентов для определения протромбинового времени, 12х10мл STA - Néoplastine CI Plus | Набор системных реагентов для определения протромбинового времени, 12х10мл/ STA - Néoplastine CI Plus 10. Прекалиброванный тест. Набор содержит: 12 фл. х 10 мл Реагента 1; 12 фл. х 10 мл Реагента 2. Состав набора: Реагент 1: лиофилизированный тромбопластин, приготовленный из свежих мозговых тканей кролика, содержит специфический ингибитор гепарина; Реагент 2: растворитель, содержащий кальций, азид натрия в качестве консерванта, сульфат никеля. Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере лота и номере кода реагента. Каждая упаковка содержит Лист аттестованных значений со штрих-кодом; штрих-код содержит информацию о номере лота, номере кода набора, номере кода реагента, сроке годности, данных о калибровочной кривой и МИЧ тромбопластина. Штрих-коды считываются анализаторами STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite. Стабильность открытых реагентов c магнитной мешалкой, STA - maxi Reducer и перфорированной пластиковой крышкой на борту анализаторов STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Max - 48 часов, STA Satellite - 4 дня. Фасовка: 1200 тестов в наборе. | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Системный реагент для определения АПТВ с кремниевым активатором, 12х5мл STA - PTT A 5 | Системный реагент для определения АПТВ с кремниевым активатором, 12х5мл/ STA - PTT A 5. Набор содержит: 12 фл. х 5 мл. Состав реагента: кефалин, приготовленный из тканей мозга кролика, и микрокристаллический кремний в качестве активатора в забуференной среде, лиофилизат. Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере лота и номере кода реагента. Каждая упаковка содержит Лист значений со штрих-кодом; штрих-код содержит информацию о: номере лота, номере кода набора, номере кода реагента и сроке годности. Штрих-коды считываются анализаторами STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Maх, STA Satellite. Стабильность открытого реагента в оригинальном флаконе с закрытой крышкой при температуре 2-8 °С - 7 дней. Стабильность открытого реагента в оригинальном флаконе с перфорированной пластиковой крышкой на борту анализаторов STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Maх, STA Satellite - 24 часа. Фасовка: 1200 тестов в наборе. | шт |
| 3 | Раствор хлорида кальция, 0.025М STA - CaCl2 0.025 M | Предназначен для использования при исследованиях гемостаза на автоматических и полуавтоматических анализаторах. Раствор хлорида кальция, 0.025М. Набор содержит: 24 фл. х 15 мл. Состав реагента: раствор хлорида кальция в концентрации 0.025 М; содержит азид натрия (< 1 г/л) в качестве консерванта. Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере кода реагента. Каждая упаковка содержит Лист значений со штрих-кодом; штрих-код содержит информацию о: номере лота, номере кода набора, номере кода реагента и сроке годности. Штрих-коды считываются анализаторами STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite. Стабильность открытого реагента в оригинальном флаконе при 37 °С - 24 часа. Открытый реагент в оригинальном закрытом крышкой флаконе и при отсутствии загрязнений остается стабильным при 2 - 8 °С в течение срока годности, указанного на упаковке. Стабильность открытого реагента в оригинальном флаконе на борту анализаторов STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max - 3 дня, STA Satellite - 6 дней. Фасовка: 24 фл. х 15 мл в наборе. | шт |
| 4 | Реагент для количественного определения фибриногена в плазме клотинговым методом по Clauss STA - Liq | Для автоматических анализаторов линейки STA: Реагент для количественного определения фибриногена в плазме клоттинговым методом по Clauss (STA® - Liquid Fib). Прекалиброванный тест. Упаковка содержит: 12 фл. х 4 мл. Состав реагента: титрованный кальциевый тромбин человека (около 100 NIH единиц/мл), содержащий специфический ингибитор гепарина. Реагент не чувствителен к присутствию в исследуемом образце продуктов деградации фибрина (до 120 мкг/мл), гирудина (до 3 мкг/мл), нефракционированного и низкомолекулярных гепаринов (до 2 МЕ/мл), дабигатрана (до 500 нг/мл) и ривароксабана (до 1,2 мкг/мл). Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере лота и номере кода реагента. Каждая упаковка содержит Лист значений со штрих-кодом; штрих-код содержит информацию о: номере лота, номере кода набора, номере кода реагента, сроке годности и данные о калибровочной кривой. Штрих-коды считываются анализаторами STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite. Стабильность открытого реагента в оригинальном, закрытом крышкой флаконе и при отсутствии загрязнений составляет 2 месяца при температуре 2-8 °С. Стабильность открытого реагента в оригинальном флаконе с установленным STA - mini Reducer на борту анализаторов STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite - 10 дней. Фасовка: до 960 тестов в упаковке. Для полуавтоматических анализаторов линейки Start: Реагент для количественного определения фибриногена в плазме клоттинговым методом по Clauss (STA® - Liquid Fib). Упаковка содержит: 12 фл. х 4 мл. Состав реагента: титрованный кальциевый тромбин человека (около 100 NIH единиц/мл), содержащий специфический ингибитор гепарина. Реагент не чувствителен к присутствию в исследуемом образце продуктов деградации фибрина (до 120 мкг/мл), гирудина (до 3 мкг/мл), нефракционированного и низкомолекулярных гепаринов (до 2 МЕ/мл), дабигатрана (до 500 нг/мл) и ривароксабана (до 1,2 мкг/мл). Стабильность открытого реагента при хранении в оригинальном, закрытом крышкой флаконе при 20 ± 5 °С - 7 дней. Стабильность открытого реагента при хранении в оригинальном, закрытом крышкой флаконе при 2-8 °С - 2 месяца. Фасовка: до 960 тестов в упаковке. | шт |
| 5 | Буферный раствор для разведения STA - Owren Koller | Предназначен для разведения реагентов и образцов плазмы пациентов в коагулологических исследованиях. Буферный раствор для разведения. Набор содержит: 24 фл. х 15 мл. Состав реагента: буферный раствор с рН около 7.35; содержит азид натрия (< 1 г/л) в качестве консерванта. Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере кода реагента. Каждая упаковка содержит Лист значений со штрих-кодом; штрих-код содержит информацию о: номере лота, номере кода набора, номере кода реагента и сроке годности. Штрих-коды считываются анализаторами STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite. Открытый реагент в оригинальном закрытом крышкой флаконе и при отсутствии загрязнений остается стабильным при 2 - 8 °С в течение срока годности, указанного на упаковке. Стабильность открытого реагента в оригинальном флаконе на борту анализаторов STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max - 3 дня, STA Satellite - 6 дней. Фасовка: 24 фл. х 15 мл в наборе. | шт |
| 6 | Депротеинизирующий раствор STA - Desorb U | Депротеинизирующий раствор/ STA - Desorb U. Набор содержит: 24 фл. х 15 мл. Состав набора: раствор гидроксида калия. Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере кода реагента. Штрих-код считывается анализаторами STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite. Стабильность открытых реагентов с установленным STA-maxi Reducer и перфорированной крышкой на борту анализаторов STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Max - 5 дней, STA Satellite - 14 дней. Фасовка 24 фл. х 15 мл в наборе. | шт |
| 7 | Системная контрольная плазма для ПВ, АПТВ, ТТ, фибриногена и АТIII, норма и патология STA - Coag Con | Системная контрольная плазма для ПВ, АПТВ,ТТ, фибриногена и АТIII, норма и патология/ STA - Coag Control N + P. Набор содержит: 12 фл. х 1 мл Реагента 1; 12 фл. х 1 мл Реагента 2. Состав набора: Реагент 1: цитратная плазма человека, нормальный уровень значений ПВ, АПТВ, ТТ, фибриногена и АТ, лиофилизат; Реагент 2: цитратная плазма человека, патологический уровень значений ПВ, АПТВ, фибриногена и АТ, лиофилизат. Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере лота и номере кода реагента. Каждая упаковка содержит два Листа аттестованных значений со штрих-кодом, по одному для каждого уровня контрольных плазм; каждый штрих-код содержит информацию о: номере лота, номере кода набора, номере кода реагента, сроке годности и значениях параметров для соответствующего лота. Штрих-коды считываются анализаторами STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite. Стабильность открытых реагентов при температуре 20 ± 5 °С 4 часа. Стабильность открытых реагентов в оригинальных флаконах на борту анализаторов STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite - 8 часов. Фасовка: (12 фл. х 1 мл) х 2 в наборе. | шт |
| 8 | Измерительные кюветы, в упаковке 6 роллеров по 1000 кювет STA – Cuvettes | Измерительные кюветы, в упаковке 6 роллеров по 1000 кювет / STA - Cuvettes. Состав упаковки: плоские пластиковые кюветы с металлическими шариками внутри, приклеенные к ленте, свернутой в виде рулона, содержащего 1000 кювет. На дне каждой кюветы находятся пластиковые направляющие, поддерживающие траекторию движения металлического шарика в процессе проведения исследования. Штрих-код на каждом роллере с кюветами содержит информацию о номере лота и количестве кювет. Штрих-код считывается анализаторами STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max. Фасовка: 6 роллеров х 1000 шт. в упаковке. | шт |
| 9 | Промывающий раствор STA - Cleaner Solution | Промывающий раствор/ STA - Cleaner Solution. Набор содержит: 6 бутылей х 2.5 л. Состав набора: пластиковая бутыль, содержащая промывающий раствор. Предназначен для использования на анализаторах STA-R Evolution, STA-R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite для деконтаминации остатков биологических жидкостей в дозирующих системах. Стабильность открытого реагента при температуре от 2°С до 25°С - 1 месяц. Фасовка 6 бутылей х 2.5 л в упаковке. | шт |
| 10 | Реагент для определения тромбинового времени, 12х10мл TA – Thrombin 10 | Реагент для определения тромбинового времени, 12х10мл. Набор содержит: 12 фл. х 10 мл. Состав реагента: титрованый кальциевый тромбин человека в концентрации около 1.5 NIH ед/мл, лиофилизат. Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере лота и номере кода реагента. Каждая упаковка содержит Лист значений со штрих-кодом; штрих-код содержит информацию о: номере лота, номере кода набора, номере кода реагента и сроке годности. Штрих-коды считываются анализаторами STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite. Стабильность открытого реагента в оригинальном флаконе при использовании STA - maxi Reducer и перфорированной пластиковой крышки на борту анализаторов STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max - 7 дней. Фасовка: 1200 тестов в наборе. | шт |
| 11 | Системная универсальная калибровочная плазма STA – Unicalibrator | Системная универсальная калибровочная плазма. Набор содержит: 6 фл. х 1 мл. Состав реагента: цитратная нормальная плазма человека, лиофилизат, для калибровки ПВ, фибриногена, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI и XII, протеинов С и S клоттинговым методом; антитромбина, протеина С, плазминогена и антиплазмина методом синтетических хромогенных субстратов. Штрих-код на каждом флаконе реагента содержит информацию о номере лота и номере кода реагента. Каждая упаковка содержит Лист значений со штрих-кодом; штрих-код содержит информацию о: номере лота, номере кода набора, номере кода реагента, сроке годности и аттестованных значениях для указанных тестов для данного лота. Штрих-коды считываются анализаторами STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite. Стабильность открытого реагента в оригинальном флаконе на борту анализаторов STA-R Evolution, STA R Max, STA-Compact, STA Compact Max, STA Satellite - 4 часа. Фасовка: 6 фл. х 1 мл в наборе. | шт |
| 1 | Универсальный дилюент | Предназначение Разбавитель для использования в гематологических анализаторах закрытого типа XP-300. Хранение и срок годности после первого вскрытия Хранить при температуре от +5 до +30 °C или ниже, оберегая от воздействия прямого солнечного света. В случае замерзания хорошо перемешайте после оттаивания. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Стабилен после вскрытия 60 дней. Использование является реагентом, предназначенным для абсолютного подсчета WBC, RBC и PLT DC методом. При добавлении специального лизирующего реагента его можно использовать для определения концентрации гемоглобина. На упаковке имеется 28-значный штриховой код №2 с информацией о разбавителе. Активные ингредиенты: Натрия хлорид - 0,64%, Борная кислота - 0,10%, Натрия тетраборат - 0,02%, EDTA-2K - 0,02% | шт |
| 2 | Лизирующий реагент- WH | Предназначение. Реагент для гематологических анализаторов закрытого типа XP-300 Хранение и срок годности после первого вскрытия Хранить в темном месте при температуре от +2 до +35 °C. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Стабилен после вскрытия 90 дней. Использование Представляет собой реагент, который в комбинации со специальным лизирующим раствором лизирует WBC/HGB и предназначается для классификации WBC с использованием технологии кондуктометрии. На упаковке имеется 28-значный штриховой с информацией о реагенте. СОСТАВ: ВОДНЫЙ РАСТВОР СОДЕРЖАЩИЙ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ СОЛИ АММОНИЯ 8,5 Г/Л, ХЛОРИД НАТРИЯ 0,6 Г/Л | шт |

| 1 | Аланинаминотрансфераза (ALT), 4 по 50 мл + 4 по 25 мл, реагент для определения | 4 флакона по 50 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 25 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения АЛТ в сыворотке и плазме человека кинетическим методом по УФ-поглощению на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 3 до 500 Е/л (от 0,05 до 8,33 мккат/л). Количество тестов в упаковке: AU480/680/5800/DxC700AU - 3920. | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Альбумин (ALBUMIN), 4 по 29 мл, реагент для определения | 4 флакона по 29 мл (монореагент). Назначение: реагент для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 15 до 60 г/л (от 1,5 до 6,0 г/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680 - 2480, AU5800/DxC700AU - 3380. | шт |
| 3 | Альфа-амилаза (α-AMYLASE), 4 по 40 мл + 4 по 10 мл, реагент для определения | 4 флакона по 40 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 10 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения альфа-амилазы в сыворотке и моче человека кинетическим колориметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: в сыворотке и плазме от 10 до 1500 Е/л (от 0,2 до 25,0 мккат/л), в моче от 10 до 4800 Е/л (от 0 до 80,0 мккат/л). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 1600, AU5800 - 1840. | шт |
| 4 | Аспартатаминотрансфераза (AST), 4 по 25 мл + 4 по 25 мл, реагент для определения | 4 флакона по 25 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 25 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения АСТ в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом по УФ-поглощению на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 3 до 1000 Е/л (от 0,05 до 16,7 мккат/л). Количество тестов в упаковке: AU480/680 - 3920, AU5800/DxC700AU - 4080. | шт |
| 5 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), 4 по 40 мл + 4 по 40 мл, реагент для определения | 4 флакона по 40 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 40 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения ГГТ в крови и сыворотке человека кинетическим колориметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 5 до 1200 Е/л (от 0,08 до 20,00 мккат/л). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 2600, AU5800 - 3240. | шт |
| 6 | Щелочная фосфатаза (ALP), 4 по 30мл + 4 по 30мл | 4 флакона по 30 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 30 мл (2- й реагент). Назначение: реагент для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке, плазме человека кинетическим колориметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 5 до 1500 Е/л (от 0,1 до 25,0 мккат/л). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 3280, AU5800 - 3780. | шт |
| 7 | Глюкоза (GLUCOSE), 4 по 25 мл + 4 по 12,5 мл, реагент для определения | 4 флакона по 25 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 12,5 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме, моче, гемолизате и спинномозговой жидкости человека ферментативным УФ (гексокиназным) методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 0,6 до 45 ммоль/л (от 10 до 800 мг/дл) для сыворотки, плазмы и СМЖ; от 0 до 45 ммоль/л (от 1 до 800 мг/дл) для мочи. Количество тестов в упаковке: AU480/680 - 2440, AU5800/DxC700AU - 3240. | шт |
| 8 | Креатинин (CREATININE), 4 по 51мл + 4 по 51мл, реагент для определения | 4 флакона по 51 мл (1-й реагент) + 4 по 51 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме и моче человека кинетическим колориметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: в сыворотке и плазме метод A от 5 до 2200 мкмоль/л (от 0,06 до 25,0 мг/дл), метод В от 18 до 2200 мкмоль/л (от 0,2 до 25,0 мг/дл), в моче от 88 до 35360 мкмоль/л (от 1 до 400 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 3960, AU5800 - 4860. | шт |
| 9 | Мочевая кислота (URIC ACID) 4 по 30 мл + 4 по 12,5 мл,реагент для определения | 4 флакона по 30 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 12,5 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека ферментативным колориметрическим методом в видимом диапазоне на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: в сыворотке и плазме от 89 до 1785 мкмоль/л (от 1,5 до 30 мг/дл); в моче от 119 до 23800 мкмоль/л (от 2 до 400 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 2500, AU5800 - 3200. | шт |
| 10 | Мочевина (UREA/UREA NITROGEN), 4 по 25 мл + 4 по 25 мл, реагент для определения | 4 флакона по 25 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 25 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме и моче человека УФ-кинетическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: в сыворотке и плазме от 0,8 до 50 ммоль/л (от 5 до 300 мг/дл), в моче от 10 до 750 ммоль/л (от 60 до 4500 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680 - 2480, AU5800/DxC700AU - 2440. | шт |
| 11 | Общий белок (TOTAL PROTEIN), 4 по 25мл + 4 по 25 мл , реагент для определения | 4 флакона по 25 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 25 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 30 до 120 г/л (от 3,0 до 12,0 г/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 3000, AU5800 - 3920. | шт |
| 12 | Общий билирубин (TOTAL BILIRUBIN) 4 по 15 мл + 4 по 15 мл, реагент для определения | 4 флакона по 15 мл (TBILC) + 4 флакона по 15 мл (TBILB). Назначение: реагент для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 0 до 513 мкмоль/л (от 0 до 30 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 2360, AU5800 - 3000. | шт |
| 13 | Прямой билирубин (DIRECT BILIRUBIN), 4 по 6 мл + 4 по 6 мл, реагент для определения | 4 флакона по 6 мл (DBILC) + 4 по 6 мл (DBILB). Назначение: реагент для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 0 до 171 мкмоль/л (от 0 до 10 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 920, AU5800 - 1240. | шт |
| 14 | Триглицериды (TRIGLYCERIDE), 4 по 50 мл + 4 по 12,5 мл, реагент для определения | 4 флакона по 50 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 12,5 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 0,1 до 11,3 ммоль/л (от 10 до 1000 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/5800/DxC700AU - 3000. | шт |
| 15 | Холестерин (CHOLESTEROL), 4 по 22,5 мл, реагент для определения | 4 флакона по 22,5 мл (монореагент). Назначение: реагент для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 0,5 до 18 ммоль/л (от 20 до 700 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 3640, AU5800 - 4760. | шт |
| 16 | Холестерин ЛПВП (HDL-CHOLESTEROL), 4 по 27 мл + 4 по 9 мл, реагент для определения | 4 флакона по 27 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 9 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 0,05 до 4,65 ммоль/л (от 2 до 180 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 740, AU5800 - 960. | шт |
| 17 | Холестерин ЛПНП (LDL CHOLESTEROL), 4 по 27 мл + 4 по 9 мл, реагент для определения | 4 флакона по 27 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 9 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека колориметрическим фотометрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 0,26 до 10,3 ммоль/л (от 10 до 400 мг/дл). Количество тестов в упаковке: AU480/680/DxC700AU - 740, AU5800 - 960. | шт |
| 18 | Анти-стрептолизин О (ASO), 4 по 51мл + 4 по 7мл, реагент для определения | 4 флакона по 51 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 7 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения антистрептолизина О в сыворотке человека иммунотурбидиметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 100 до 1000 МЕ/мл. Количество тестов в упаковке: AU480/680 - 1320, AU5800/DxC700AU - 1720. | шт |
| 19 | С-реактивный белок (латекс) (CRP LATEX),4 по 30мл + 4 по 30мл, реагент для определения | 4 флакона по 30 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 30 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения C-реактивного белка в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 0,2 до 480 мг/л для нормальной чувствительности; от 0,08 до 80 мг/л для высокой чувствительности. Количество тестов в упаковке: AU480/AU680 - 920, AU5800/DxC700AU - 1200 для нормальной чувствительности, AU480/680/DxC700AU - 1520, AU5800 - 1760 для высокой чувствительности. | шт |
| 20 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс) (RF LATEX), 4 по 24 мл + 4 по 8 мл, реагент для определения | 4 флакона по 24 мл (1-й реагент) + 4 флакона по 8 мл (2-й реагент). Назначение: реагент для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на автоматических биохимических анализаторах. Диапазон линейности: от 10 до 120 МЕ/мл. Количество тестов в упаковке: AU480/680 - 1000, AU5800/DxC700AU - 960. | шт |
| 21 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR). 20 по 5мл | 20 флаконов по 5 мл. Флаконы, содержащие лиофилизированную сыворотку человека с известной концентрацией: Общий и Прямой Билирубин; Холинэстераза, Щелочная фосфатаза, АЛТ, Амилаза, АСТ, КК, ГГТ, ГБДГ, ЛДГ, Липаза, Неорганический Фосфор, Триглицериды, Альбумин, Кальций, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза, Железо, Лактат, Магний, Калий, Натрий, Общий Белок, НЖСС, Мочевина, Мочевая кислота и предназначены для построения калибровочной кривой соответствующих тестов на автоматических биохимических анализаторах. | шт |
| 22 | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1), 20 по 5мл | 20 флаконов по 5 мл. Флаконы, содержащие лиофилизированную сыворотку человека с известными концентрациями аналитов: Общий и Прямой Билирубин; Холинэстераза , Щелочная фосфатаза, АЛТ, Амилаза, АСТ, КК, ГГТ, ГБДГ, ЛДГ, Липаза, Неорганический Фосфор, Триглицериды, Альбумин, Кальций, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза, Железо, Лактат, Литий, Магний, Калий, Натрий, Общий Белок, НЖСС, Мочевина, Мочевая кислота, IgA, IgG, IgM, Апо А1. Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества и являются аттестованным контрольным материалом для реагентов: Общий и Прямой Билирубин; Холинэстераза , Щелочная фосфатаза, АЛТ, Амилаза, АСТ, КК, ГГТ, ГБДГ, ЛДГ, Липаза, Неорганический Фосфор, Триглицериды, Альбумин, Кальций, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза, Железо, Лактат, Литий, Магний, Калий, Натрий, Общий Белок, НЖСС, Мочевина, Мочевая кислота, IgA, IgG, IgM, Апо А1. | шт |
| 23 | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2), 20 по 5мл | 20 флаконов по 5 мл. Флаконы, содержащие лиофилизированную сыворотку человека с известными концентрациями аналитов: Общий и Прямой Билирубин, Холинестэраза, Щелочная фосфатаза, АЛТ, Амилаза, АСТ, КК, ГГТ, ГБДГ, ЛДГ, Липаза, Неорганический Фосфор, Триглицериды, Альбумин, Кальций, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза, Железо, Лактат, Литий, Магний, Калий, Натрий, Общий Белок, НЖСС, Мочевина, Мочевая кислота, IgA, IgG, IgM, Апо А1, Апо В. Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества и являются аттестованным контрольным материалом для реагентов: Общий и Прямой билирубин, Холинэстераза, Щелочная фосфатаза, АЛТ, Амилаза, АСТ, КК, ГГТ, ГБДГ, ЛДГ, Липаза, Неорганический Фосфор, Триглицериды, Альбумин, Кальций, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза, Железо, Лактат, Литий, Магний, Калий, Натрий, Общий Белок, НЖСС, Мочевина, Мочевая кислота, IgA, IgG, IgM, Апо А1, Апо В. | шт |
| 24 | Калибратор Холестерин ЛПВП, (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR), 2 по 3 мл | 2 флакона по 3 мл. Флаконы, содержащие контрольную лиофилизированную сыворотку человека с известной концентрацией холестерина ЛПВП. Предназначена для построения калибровочной кривой для теста липопротеины высокой плотности (ЛПВП) на автоматических биохимических анализаторах. | шт |
| 25 | Калибратор Холестерин ЛПНП, (LDL CHOLESTEROL CALIBRATOR), 2 по 1мл | 2 флакона по 1 мл. Флаконы, содержащие контрольную лиофилизированную сыворотку человека с известной концентрацией холестерина ЛПНП. Предназначена для построения калибровочной кривой для теста липопротеины низкой плотности (ЛПНП) на автоматических биохимических анализаторах. | шт |
| 26 | Контрольная сыворотка Холестерин ЛПВП/ЛПНП, (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM), 3 по 5мл + 3 по 5мл | 3 флакона по 5 мл (уровень 1) + 3 флакона по 5 мл (уровень 2). Флаконы, содержащие контрольную лиофилизированную сыворотку человека с известными концентрациями Липопротеинов Высокой и Низкой плотности. Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества при измерении ЛПВП и ЛПНП на автоматических биохимических анализаторах. | шт |
| 27 | С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET), 5 по 2мл | 5 флаконов по 2 мл (уровни 1-5). Флаконы, содержащие жидкую среду на основе сыворотки человека с известной концентрацией С-реактивного белка. Предназначены для построения калибровочной кривой для теста С-реактивный белок нормальной чувствительности. | шт |
| 28 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR), 5 по 1мл | 5 флаконов по 1 мл (уровни 1-5). Флаконы, содержащие жидкую среду на основе сыворотки человека с известной концентрацией ревматоидного фактора. Предназначены для построения калибровочной кривой для теста ревматоидный фактор на автоматических биохимических анализаторах. | шт |
| 29 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1), 6 по 2мл | 6 флаконов по 2 мл (уровни 1-6). Флаконы, содержащие жидкую среду с известными концентрациями белков: IgG, IgA, IgM, C3, C4, трансферрина, С-реактивного белка, антистрептолизина и ферритина. Предназначены для построения калибровочной кривой для тестов: IgG, IgA, IgM, C3, C4, трансферрина, С-реактивного белка, антистрептолизина и ферритина на автоматических биохимических анализаторах. | шт |
| 30 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1), 6 по 2мл | 6 флаконов по 2 мл (уровень 1). Флаконы, содержащие жидкую среду на основе сыворотки человека с известными концентрациями аналитов: Альфа-1 кислый гликопротеин, Ферритин, Альфа-1 антитрипсин, Гаптоглобин, Анти-стрептолизин О, Иммуноглобулин А, Бета-2 микроглобулин, Иммуноглобулин G , Церулоплазмин, Иммуноглобулин M, С3 компонент комплемента, Преальбумин, С4 компонент комплемента, Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Трансферрин. Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества на автоматических биохимических анализаторах. | шт |
| 31 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2), 6 по 2мл | 6 флаконов по 2 мл (уровень 2). Флаконы, содержащие жидкую среду на основе сыворотки человека с известными концентрациями аналитов: Альфа-1 кислый гликопротеин, Ферритин, Альфа-1 антитрипсин, Гаптоглобин, Анти-стрептолизин О, Иммуноглобулин А, Бета-2 микроглобулин, Иммуноглобулин G, Церулоплазмин, Иммуноглобулин M, С3 компонент комплемента, Преальбумин, С4 компонент комплемента, Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Трансферрин. Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества на автоматических биохимических анализаторах и являются аттестованным контрольным материалом для реагентов: Альфа-1 кислый гликопротеин, Ферритин, Альфа-1 антитрипсин, Гаптоглобин, Анти-стрептолизин О, Иммуноглобулин А, Бета-2 микроглобулин, Иммуноглобулин G, Церулоплазмин, Иммуноглобулин M, С3 компонент комплемента, Преальбумин, С4 компонент комплемента, Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Трансферрин. | шт |
| 32 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3), 6 по 2мл | 6 флаконов по 2 мл (уровень 3). Флаконы, содержащие жидкую среду на основе сыворотки человека с известными концентрациями аналитов: Альфа-1 кислый гликопротеин, Ферритин, Альфа-1 антитрипсин, Гаптоглобин, Анти-стрептолизин О, Иммуноглобулин А, Бета-2 микроглобулин, Иммуноглобулин G, Церулоплазмин, Иммуноглобулин M, С3 компонент комплемента, Преальбумин, С4 компонент комплемента, Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Трансферрин. Предназначены для проведения внутрилабораторного контроля качества на автоматических биохимических анализаторах и являются аттестованным контрольным материалом для реагентов: Альфа-1 кислый гликопротеин, Ферритин, Альфа-1 антитрипсин, Гаптоглобин, Анти-стрептолизин О, Иммуноглобулин А, Бета-2 микроглобулин, Иммуноглобулин G, Церулоплазмин, Иммуноглобулин M, С3 компонент комплемента, Преальбумин, С4 компонент комплемента, Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Трансферрин. | шт |
| 33 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION), 6 по 2000мл | 6 бутылей по 2000 мл. Назначение: раствор детергента для промывки биохимических анализаторов. | шт |
| 34 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION), 6 по 450мл | 6 бутылей по 450мл. Очищающий раствор для специальной очистки биохимических анализаторов. | шт |
| 35 | Чашечки для образцов 2.5мл | Пластиковая чашечка, номинальная вместимость не менее 2,5 мл | упак |
| 36 |  | Ионообменная регенерируемая смола смешанного типа, используется для получения воды высокого качества в лабораторных и промышленных целях. Состав: Катионит в количестве 50%.Анионит в количестве 50%. Форма при поставке H + / OH -. Структура сферические гелевые зерна. Размер зерен от 0,4 до 1,25 мм. Макс. коэффициент однородности 1,7. Цвет при поставке от желтого до темно-коричневого (иногда черного). Насыпной вес от 703 до 777 г/л. Макс. рабочая температура 60 oC. Рабочий диапазон pH 0 - 14. Мин. высота слоя от 100 до 600 мм. Полная статическая обменная емкость по Na+, не менее 1,8 ммоль/см3. Полная статическая обменная емкость по Cl-, не менее 1,2 ммоль/см3. Температура хранения от +3 до 40 oС | упак |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________  В.В. Новомлинский