Техническое задание к закупке № 24060201011 (из плана закупок)

на поставку аппарата озонотерапии

для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург»

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арз-01/1 | Предназначен для проведения процедур озонотерапии (озонирование растворов, масел, крови, наружная обработка озонокислородной смесью) Оснащен процессорным управлением, газоразрядной камерой повышенной надежности Сведения о габаритных размерах оборудования не менее 335х180х425 и его массе не менее 8 кг. Год выпуска оборудования не ранее 2023 года. Номинальное напряжение 220±22 В Частота 50 Гц Потребляемая мощность 30 ВА Скорость подачи озонокислородной смеси л/мин (автоматический контроль) 1, 0,5, 0,25 Диапазон выходных концентраций озона от 50 до 10 000 мкг/л Комплектация оборудования, необходимая для его эксплуатации: Источник кислорода (Кислородная сеть ЛПУ, кислородный баллон или концентратор кислорода.) Средний срок службы оборудования не менее 5 лет Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки Комплект поставки: 1.Аппарат озонотерапии – 1 шт 31\03Комплект игл для озонирования физ.растворов (Г-20х180, 180 мм-4шт, 90мм-4 шт)-1 упак 40\01Устройство для озонирования воды, растворов, масел (2 шт., для бутылок с резьбовой крышкой 0,5 … 3 л)-1 комп 50\07Монтажный комплект для подключения оснащения -1комп 310/08 Нормативно-методическая и научно-практическая литература по озонотерапии на USB Флеш-накопителе -1 шт 51/05 Деструктор озона ВСАТ.941713.001 до 80 мг/л. (1 комплект = 2 деструктора)- 1 комп | шт | 1 |

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

| Начальная максимальная цена договора, порядок формирования цены: | 291 526 (двести девяносто одна тысяча пятьсот двести шесть рублей ноль копеек) рублей 00 копеек |
| --- | --- |
| Стоимость товара включает: | Включает все налоги и сборы, которые обязан уплатить участник закупки в соответствии с применяемой им системой налогообложения, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит. Договор заключается по цене, предложенной победителем закупки. Цена договора на сумму НДС не уменьшается. |
| Срок поставки товара: | Пункт 1.2 Проекта Договора |
| Место поставки: | г. Оренбург, ул. Народная, д.8/1. |
| Условия оплаты: | пункт 2.2.1 Проекта Договора |
| Требования к качеству товара: | пункт 5.1 Проекта Договора |
| Требования к упаковке: | Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара. |
| Ценовое предложение должно содержать: | - Наименование товара, - Наименование организации-изготовителя, - Страну происхождения, - Артикул, либо тип оборудования (при наличии), - Описание характеристик согласно технического задания с определенными показателями (не допускающими двойного толкования), - Единицу измерения и количество согласно технического задания Покупателя. Участник вправе изменить единицу измерения на упаковки и произвести пересчет количества на количество упаковок, предлагаемых к поставке исходя из заявленного объема поставки и количества единиц измерения в индивидуальной (потребительской) упаковке. В случае пересчета, участник вправе округлить в большую сторону количество предлагаемого к поставке товара для сохранения целостности индивидуальной (потребительской) упаковки, при этом цена не может быть больше указанной покупателем. |
| Условия эквивалентности: | В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки, конкретные размеры в отношении Товара, применительно к таким Товарам следует считать «или эквивалент». В случае предложения эквивалентного Товара, необходимо, чтобы предложенный товар по техническим и функциональным характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были запрошены. |