## Лист1
Техническое задание на поставку медицинских изделий для КФД
№ | Товары (работы, услуги) | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1 | Бумага д/видеопринтера110ммх18м UPP-110HG | Применение: ультразвуковая диагностика. Глянцевая рулонная термобумага для УЗИ SONY UPP-110HG (Тип V) высокого разрешения - предназначена для черно-белой печати высокого качества формата A6, является носителем печати высокой четкости для термопринтеров Sony и их модификаций. Длина рулона - 18 м (около 193 стандартных отпечатков); Ширина 110 мм; Вес рулона в упаковке - 0,175 кг; Количество рулонов в картонной упаковке - не более 10 шт; Срок хранения носителей (годности): 3 года; Срок хранения отпечатков: 5 лет. | шт | 80
2 | Бумага для УЗИ UPP-110S 110мм х20 м | Бумага для цифровых и видеопринтеров Sony серий UP-D8xx и UP-8xx - используется для печати изображений, выводимых на монитор медицинского диагностического оборудования. Основные сферы применения: Ультразвуковая диагностика, стоматология, микроскопия. Термобумага стандартная для Узи Sony UPP-110S (Standart), тип (Normal) - предназначена для черно-белой печати высокого качества формата A6 - является стандартным носителем печати для термопринтеров Sony и их модификаций. Длина рулона - 20 м (около 217 стандартных отпечатков); Ширина 110 мм; Габариты: А6; Вес рулона в упаковке - 0,175 кг; Количество рулонов в картонной упаковке - 10 шт; Срок хранения носителей (годности): 3 года; Срок хранения отпечатков: 2 года. | шт | 15
3 | Бумага диаграммная к аппарату ЭКГ NIHON KOНDEN размер 110х140х142 | Термобумага размером 110х140 мм с покрытием термическим составом, реагирующим на нагревание. Минимальная белизна по ISO 85%, плотность 65,0 г/м2 плюс-минус 4,0, толщина 63+-5 мк, гладкость мин.450 сек., динамическая чувствительность - 1,1+-0,05 OD, максимальная - 1,25+-0,10 OD. Теплопишущий слой имеет координатную сетку. Z-образного сложения. Не менее 142 листов в пачке. Изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 9398-008-42926065-2006. Гарантированный срок хранения проявленного изображения не менее 5 лет. Упаковка – не более 52 пачек в картонной коробке | шт | 300
4 | Гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости 1 кг | Универсальный гель для ультразвуковых исследований, доплерографии и терапии. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая длительное скольжение и полный контакт датчика с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим. Вязкость: по Брукфильду 23,0–31,0 Па•c (соответствует вязкости 12,0–16,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8-7,0; Акустический импеданс: 1,57×10*5 г/см2×с; Фасовка: флакон не менее 1 кг | бут | 100
5 | Жидкость (спрей) электродная контактная высокопроводящая 1кг. | Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Является универсальным экономичным электролитом, позволяющим оперативно проводить диагностические исследования. не требует удаления с контактной поверхности электродов. Наносится непосредственно на тело пациента, обеспечивает хороший контакт электрода с телом пациента, не требует удаления с контактной поверхности электродов После проведения исследования легко удаляется салфеткой, не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворима. Удельная электропроводность: 1,2 - 1,6 См/м; pH: 6,2 - 6,8. Фасовка: флакон с насадкой-распылителем, не менее 1 кг | бут | 80
6 | Жидкость (спрей) электродная контактная высокопроводящая 0,2 л. | Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Является универсальным экономичным электролитом, позволяющим оперативно проводить диагностические исследования, не требует удаления с контактной поверхности электродов. Наносится непосредственно на тело пациента, обеспечивает хороший контакт электрода с телом пациента. После проведения исследования легко удаляется салфеткой, не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворима. pH: 6,2 - 6,8; Фасовка: флакон с насадкой-распылителем, не менее 0,2 л. | фл. | 5
7 | Кабель на 3 отведения 7 электродов для Миокард-Холтер 2 | Совместим с медицинскти прибором "МИОКАРД-ХОЛТЕР2" Тип штекера: Кнопка Количество отведений: 3 Количество проводов: 7 Длина кабеля: 90 см. Разъем для подключения : HDMI Стандартная цветовая маркировка штекеров: Наличие Двойная экранированная оплётка для защиты от внешних помех: Наличие Оплетка проводов (жил): Биоустойчивый материал Тип подключения: Кнопка Производитель: НИМП ЕСН (МИОКАРД-ХОЛТЕР) | шт | 1
8 | Гель электродный контактный с высокой электропроводностью | Используется для электрокардиографии (ЭКГ), дефибрилляции, электроэнцефалографии (ЭЭГ), реоэнцефалографии (РЭГ), электромиографии (ЭМГ), регистрации вызванных потенциалов (РП). Рекомендуется для электроэнцефалографии (ЭЭГ) с использованием шапочек со встроенными электродами. Удельная электропроводность: 3,0 - 4,0 См/м; Вязкость: по Брукфильду 17,0–21,0 Па•c (соответствует вязкости 9,0–11,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,0 - 7,0. Объем: 250г. Срок хранения: не менее 2 лет | шт | 10
9 | Бумага для ЭКГ диаграммная | Назначение:для ЭКГ Тип:фальсовка гармошкой(Z-обр, сложенная) Ширина ленты - 210 мм Расстояние между складками (длина пачки)-280мм В пачке - 215 листов, разделенных поперечной перфорацией Цвет сетки - розовый На термослое нанесена метка (чёрный квадратик) Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) Толщина бумаги - 60 мкм Плотность бумаги - 70 гр/м2 Товар должен отвечать требованиям совместимости с оборудованием – «ЭКГ-10-12» Dixion, 2022 г.в. | пачка | 150
10 | Гель абразивный "Унискраб" 160г. | Гель абразивный применяется для предварительной обработки кожи при проведении следующих электрофизиологических исследований: ЭЭГ, записи вызванных потенциалов, электромиографии, стресс-тестах ЭКГ. Использование геля позволяет улучшить качество результата записи процедур за счет снижения сопротивления и обезжиривании кожи пациента. Удельная электропроводность: 0,1 - 0,4 См/м pH: 5,0 - 7,0 Вязкость: 15,0 - 31,0 Па•c (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)•c-1, при 23оС) Срок хранения: 2 года Фасовка: флакон 160 г. | шт | 4
11 | Паста "Унипаста", 120г. | Паста электродная контактная, высокопроводящая, адгезивная «Унипаста» применяется в качестве фиксирующей и электропроводящей контактной среды при установке электродов на поверхности головы и тела при проведении следующих электрофизиологических исследований: ЭЭГ, ВП мозга, ТМС, ЭМГ и определении скоростей проведения по нервам, полисомнографии, проведении биообратной связи (БОС) по ЭЭГ и ЭМГ и т.д. Используется как при обычных исследованиях ЭЭГ и ВП (до одного часа), так и при длительных мониторинговых исследованиях и полисомнографии (до суток). Обеспечивает надёжную фиксацию электродов, обладает высокими токопроводящими свойствами, снижает электросопротивление кожи, не портит электроды, легко смывается тёплой водой. Удельная электропроводность: 0,3 - 1,5 См/м Обладает низким электросопротивлением (импедансом): 1–2 кОм Адгезия (показатель усилия отрыва): не менее 4,5 Н/см2 (при плотности нанесения пасты 0,16 г/см2) Срок хранения: 2 года Фасовка: банка 120 г. | шт | 4
12 | Мундштук одноразовый | Картонный нестерильный, без фильтра, для однократного применения. Индивидуальная упаковка каждой единицы изделия из пленки БОПП Размер: 24х75х1,0 мм Внутренний диаметр: 24 мм Наружный диаметр: 26 мм Длина: 75 мм Толщина стенки: 1,0 мм Срок хранения: 36 месяцев с даты, указанной на индивидуальной упаковке Стандартная упаковка: 250 шт. Товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием - Прибор для тестирования функции внешнего ды-хания Спироанализатор HI-101 Chest 2014г.в. | шт | 5000
13 | Электрод для длительного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) одноразовый | Назначение: для длительного мониторирования пациента в отделениях реанимации, во время хирургических операций; наблюдение за пациентами в отделениях интенсивной терапии и специализированных кардиологических отделениях; холтеровское (суточное) мониторирование. ЭКГ электроды с твердым гелем для длительного мониторинга, покрытым Ag/AgCl, и прессованной розеткой. Описание: пенистая основа с "быстрым" твердым гидрогелем, запрессованный коннектор, сенсор покрыт Ag/AgCl, овальная форма. Размеры: 35*50. Время использования не менее 48 часов. Не более 50 электродов в упаковке из фольги. | шт | 23000
14 | Электрод для ЭКГ присасывающийся грудной с винтом-зажимом для взрослых | Электроды для ЭКГ многоразовые для взрослых, покрытие Никель, с разъёмами 4 мм, грудной - присасывающийся грудной электрод для ЭКГ (электрод-'присоска' диаметром 26-28 мм) применяется для снятии электрокардиограммы на кардиографах практически любых типов. Грудные электроды обладают покрытием типа 'серебро-хлорид серебра' (Ag/AgCl), снабжены резиновой грушей для крепления. Полимерная груша (ПВХ) бесшовной шарообразной формы, с интегрированным стальным купольной формы «присасывающимся» электродом-чашкой, покрытым Ag/AgCl. Встроенный в электрод универсальный коннектор, покрытый Ag/AgCl, с отверстием под штекер диаметром до 4 мм с фиксирующим винтом и соединением типа «кнопка». Материал груши - медицинский поливинилхлорид.Совместимость: совместимы с любым оборудованием, где предусмотрено использование электродов подобного типа. Комплект: 6 шт. | компл | 3
15 | Насадка для УЗИ (презерватив) | Презервативы для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования. Изготовлены из натурального латекса; прозрачные; без смазки, так как для УЗИ используется специальная проводящая смазка, несовместимая с силиконовой смазкой; без накопителя для более плотного облегания датчика аппарата УЗИ; легко одеваются на датчик, не соскальзывают, не образуют складок, тем самым не вносят помех в исследование. Диаметр – 28 мм, длина – 190 мм, толщина стенки – 0,065±0,015 мм. Стерильны, упакованы индивидуально. Срок годности не менее 3 лет | шт | 4000
16 | Комплект электродов-клемм многоразовых для ЭКГ с универсальным коннектором для взрослых | ЭКГ электроды-клеммы многоразовые, конечностные, с универсальным коннектором, для взрослых, для штекеров banana 4мм, DIN 3мм. Назначение: для регистрации конечностных ЭКГ-отведений различными типами электрокардиографов у взрослого пациента. Материалы: ударо-термостойкий пластик, сенсор - проводящий полимер с покрытием Ag/AgCl, коннектор - медицинская сталь с покрытием Ag/AgCl; Состав: комплект из 4-х электродов-клемм анатомической продолговатой формы разного цвета (красный, желтый, зеленый, черный) длиной 140мм., шириной 30мм., толщиной от 3 до 7 мм., со встроенной соединительной вставкой с пружинным эффектом; разлет браншей - в полностью открытом состоянии 97мм, в полностью закрытом состоянии 30мм; встроенный в дистальную часть одной из браншей металлический сенсор размером 27х47мм, покрытый Ag/AgCl с эффектом нанесенного электролитного гидрогеля для обеспечения стабильной электропроводности и защитой от дефибрилляции по AAMI-стандарту, с одной стороны и универсальный стальной, с покрытием Ag/AgCl коннектор под кнопку/штекер с другой стороны, для возможности использования с различными типами (моделями) электрокардиографов. Упакован нестерильно (комплект по 4 шт.) Заводской срок годности: 3 года с даты изготовления. | компл | 3
Наличие регистрационного удостоверения обязательно.
Поставка медицинских изделий планируется по трём адресам:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, 11
- Верхнебуреинский р-н, пос. Новый Ургал, ул. Киевская, 9.
- Ванинский район, пос. Октябрьский, ул. Новодорожная, 14.
Остаточный срок годности должен быть не менее 70%.
Зав. аптекой _______________ А.В. Строганова