**Техническое задание**

на техническое обслуживание медицинского оборудования (МО), 248ед.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение параметра** |
|  |
| **1.** | **Общие положения** |
| **1.1** | Общие требования  | Техническое обслуживание медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |
| **2.** | **Техническое обслуживание**  |
| **2.1** | **Характеристики услуг** |
| **2.1.1** | Периодичность оказания услуг | Оказание услуги через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени, по заявке либо самостоятельно. |
| **2.1.2** | Описание услуг | Техническое обслуживание МО предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного оказания услуг, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие.Техническое обслуживание производится в соответствии с технической или эксплуатационной документацией производителя на медицинское изделие, ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок», ГОСТ Р 58451-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения», ГОСТ Р 56606-2015. «Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения», ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.**Техническое обслуживание** включает в себя:- ***систематический технический осмотр МО и ИМН***(визуальный осмотр ИМТ, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей);- ***периодическое техническое обслуживание МО и ИМН*** (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий);**- *текущий ремонт МО и ИМН*** (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации).***- диагностика МО и ИМН*** (проведение диагностики, выполняется без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники, путем определения неисправности отдельных деталей или сменных комплектующих частей и технического состояния изделия в полном объеме, установленном в эксплуатационной документации с обязательной выдачей дефектной ведомости с результатами диагностики) |
| **3 Ремонт МО и ИМН** |
| **3.1** | **Характеристики услуг** |
| **3.1.1** | Тип услуг | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при оказании услуг по техническому обслуживанию МО. |
| **3.1.2** | Сроки оказания услуг | Оказание услуг осуществляется согласно периодичности проведения ТО, установленном в перечне обслуживаемого оборудования, каждая конкретная услуга оказывается в течение 2 (Двух) дней от подачи Заказчиком заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», или, при отсутствии технической возможности по адресу электронной почты - \_\_\_.Экстренный вызов осуществляется по звонку заказчика на номер телефона - \_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **4.** | **Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО)** |
| **4.1** | Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники  |
| **4.2** | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО.  |
| **4.3** | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |
| **5.** | **Гарантийные обязательства** |
| **5.1** | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по договора запасные части  | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| **5.2** | Гарантийный срок качества на оказываемые услуги по ремонту | Не менее 6-ти месяцев с даты приемки услуг |
| **6.** | **Место оказания услуг** |
| **6.1** | г. Красноярск, ул. Ломоносова, 26г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47г. Красноярск, ул. Лесная, 333 |

Приложение № 1

Перечень МО подлежащих техническому обслуживанию в ЧУЗ «Клиническая больница

 «РЖД Медицина» города Красноярск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Наименование ИМТ | Заводской номер | Дата выпуска | Периодичность проведения ТО, раз | Стоимость технического обслуживания | Стоимость технического обслуживания всего с НДС |
| **Оториноларингологическое отделение** |
| 1 | Ломоносова, 47 | Аудиометр АС-40 | 751718 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 2 | Ломоносова, 47 | ЛОР-установка Modula | MOD06-986 | 2008 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| **Неврологическое отделение** |
| 3 | Ломоносова, 47 | Аппарат АИВЛп-2/200- "ТМТ" | 40624 | 2017 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 4 | Ломоносова, 47 | Аппарат искусственной вентиляции легких МВ200 "ЗисЛайн" | МВ 115018 | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Хирургическое отделение № 1** |
| 5 | Ломоносова, 47 | Установка озонотерапевтическая авт. с деск. озон УОТА-60-01 «Медозон» | 1469 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 6 | Ломоносова, 47 | Фотометр люминесцентный БЛМ 3607 | 004 | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Хирургическое отделение №2** |
| 7 | Ломоносова, 47 | Концентратор кислорода "MARK 5 NUVO" Lite | 182-08140 | 2018 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Хирургическое отделение №3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ломоносова, 47 | Ректоскоп операционный с волоконным световодом и инструметн электрокоагулятор Ре-ВС-01-КМТ | 2161, 12165, 12152, 12149, 12341 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 9 | Ломоносова, 47 | Dopler- лечение геморроя AMINAL | 120990-005 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Диагностический центр** |
| 10 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф ЭК-12Т-01-"Р-Д" | G180413557 | 2018 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 11 | Ломоносова, 47 | Аппарат сухой солевой аэрозоль терапии АСА-01.3 (Прима) | 16044 | 2016 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Гастроэнтерологическое отделение** |
| 12 | Ломоносова, 47 | Ректоскоп операционный с волоконным световодом Ре-ВС-01 | 14319 | 2018 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Гинекологическое отделение** |
| 13 | Ломоносова, 47 | Аспиратор вакуумный Basic 30 | 1195536 |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 14 | Ломоносова, 47 | Коагулометр комбинированный с принадлежностями для нейрохирургии Aesculap | 4883 | 2016 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 15 | Ломоносова, 47 | Кольпоскоп Leisegang | 08-58061 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 16 | Ломоносова, 26 | Аспиратор дыма МТУСИ в гинекологической комплектации | 243 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Центральное стерилизационное отделение** |
| 17 | Ломоносова, 47 | Запечатывающее устройство Eurseal 2001 PLUS | EDN130240 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 18 | Ломоносова, 47 | Аппарат для герметической упаковки MELAseal 100+ Comfort | 2018100 R2656 | 2018 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **ОПЕР. БЛОК** |
| 19 | Ломоносова, 47 | Стол операционный | 3951/16509 |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 20 | Ломоносова, 47 | Стол операционный Р1080 | 082700401V.01 | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 21 | Ломоносова, 47 | Стол операционный ОУК-02-1 | 1950 | 2013 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 22 | Ломоносова, 47 | Стол операционный ОУК-02-1 101.900 | 1723 | 2012 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 23 | Ломоносова, 47 | Стол операционный ОУК-02-1 101.900 | 1724 | 2012 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 24 | Ломоносова, 47 | Стол операционный ОУК-02-1 101.900 | 1288 | 2011 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 25 | Ломоносова, 47 | Лапароскоп | Е829311 | 2006 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 26 | Ломоносова, 47 | Стол операционный Startech модель ST-D | б/н | 2017 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 27 | Ломоносова, 47 | Запечатывающее устройство Melag | 2018100+R1375 | 2018 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 28 | Ломоносова, 47 | Запечатывающее устройство Melag  | 2018100+R1399 | 2018 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 29 | Ломоносова, 47 | Шейвер ротационный ШР-01-"ЭлеПС | 18238 | 2018 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 30 | Ломоносова, 47 | Осветитель медицинский налобный DKH-50/2 | б/н | 2018 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 31 | Ломоносова, 47 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-2 | К22-289 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 32 | Ломоносова, 47 | Аппарат электрохирургический FORCETRIAD | Т4J43398EX | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 33 | Ломоносова, 47 | Аппарат электрохирургический ArthroCare | RF 8000E | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 34 | Ломоносова, 47 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140-"ФОТЕК" | 1051-1 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 35 | Ломоносова, 47 | Система электрохирургическая высокочастотная "ФОТЕК" | 240625-8 | 2023 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 36 | Ломоносова, 47 | Коагуляционный блок "ФОТЕК" | 40979 | 2019 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 37 | Ломоносова, 47 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 "Элепс" | 10301 | 2010 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 38 | Ломоносова, 47 | Источник света ксеноновый VISERA | 7702754 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 39 | Ломоносова, 47 | Источник света эндоскопический Power LED | 175 SCB | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 40 | Ломоносова, 47 | Коагулятор электрохирургический ERBE | 11360073 | 2016 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 41 | Ломоносова, 47 | Коагулятор высокочастотный ЭХВЧ-400 | 0273 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 42 | Ломоносова, 47 | Литотриптер пневматиченский переносной LMA StoneBreaker Device | SM 07000255 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 43 | Ломоносова, 47 | Литотриптор механический для дробления и извлечения конкрементов SBL-KIT 1 | 0900136 | 2016 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 44 | Ломоносова, 47 | Микроскоп операционный с видеосистемой OPMI VARIO S88 | 69004407047 | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 45 | Ломоносова, 47 | Налобный фиброволоконный осветитель KS 60 | 0310063 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 46 | Ломоносова, 47 | Морцеллятор TCM 3000BN | - | 2023 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 47 | Ломоносова, 47 | Аппарат лазерный хирургический «Medlase- S» | VT2211022 | 2023 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 48 | Ломоносова, 47 | Стойка эндоскопическая хирургическая Olumpus с принадлежностями | 40790 | 2019 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| **Приемное отделение** |
| 49 | Ломоносова, 47 | Стол операционный универсальный Соу-"МСК" | 912113 | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 50 | Ломоносова, 47 | Электрокардиограф одноканальный ЭК1Т-04 | Е071302022 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 51 | Ломоносова, 47 | Светильник операционный бестеневой потолочный ML600M | 26200 | 2006 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 52 | Ломоносова, 47 | Негатоскоп  | 779 | 2001 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Отделение травматологии и ортопедии** |
| 53 | Ломоносова, 47 | Электроотсос 7А-23Д | - | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 54 | Ломоносова, 47 | Негатоскоп НР-ПОНИ | 5445 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Урологическое отделение** |
| 55 | Ломоносова, 47 | Негатоскоп НР-ПОНИ | 6431 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 56 | Ломоносова, 47 | Уродинамическая система Delphis | Dip 06081033 | 2007 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 57 | Ломоносова, 47 | Литотрипсическая система ShockPulse-SE SPL-SR с принадлежностями |  | 2020 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Эндоскопическое отделение** |
| 58 | Ломоносова, 47 | Электроотсос вакумный MEDELA | Eв042589 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 59 | Ломоносова, 47 | Электроотсос Армед 7А-23D | 476 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 60 | Ломоносова, 47 | Электроотсос MINIC | 1206188 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Клинико- диагностическая лаборатория** |
| 61 | Ломоносова, 47 | Центрифуга лабораторная клиническая ОПН 3.02 | 1233 | 1999 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 62 | Ломоносова, 47 | Центрифуга - встряхиватель медицинская СМ-70М-07 | 40829 | 2020 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 63 | Ломоносова, 47 | Центрифуга - встряхиватель медицинская СМ-70М-07 | 40828 | 2020 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 64 | Ломоносова, 47 | Центрифуга - встряхиватель медицинская СМ-70М-07 | 40826 | 2020 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 65 | Ломоносова, 47 | Центрифуга - встряхиватель медицинская СМ-70М-07 | 40827 | 2020 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 66 | Ломоносова, 47 | Анализатор биохимический автоматический MIURA 200 | Е1197 | 2016 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 67 | Ломоносова, 47 | Промыватель планшетов автоматический "Аквамарин" | 40960 | 2018 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 68 | Ломоносова, 47 | Промыватель планшетов автоматический "Аквамарин" | 40963 | 2018 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 69 | Ломоносова, 47 | Анализатор глюкозы Энзискан ультра | 90602 | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 70 | Ломоносова, 47(ПМК) | Анализатор глюкозы Энзискан ультра | 220333 | 2011 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 71 | Ломоносова, 47 | Анализатор иммунохимический электрохемилюминесцентный Cobas e 411 | 87Z1-26 | 2020 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 72 | Ломоносова, 47 | Фотометр микропланшетный Star Fax-2100 | 2100-2726 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 73 | Ломоносова, 47 | Принтер для Star Fax | 1414175 304 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 74 | Ломоносова, 47 | Анализатор фракций гемоглобина АФГ-02 "Полигем" | 60127 | 2018 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 75 | Ломоносова, 47 | Анализатор глюкозы Энзискан ультра | 140330 | 2014 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 76 | Ломоносова, 47 | Анализатор гематологический Микрос 60-0Т | 2040OS21609 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 77 | Ломоносова, 47 | Центрифуга лабораторная клиническая ОПН 3.02 | 0805 | 1994 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 78 | Ломоносова, 47 | Термостат воздушный "Касимов" ТСВЛ 80 | 114 | 2008 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 79 | Ломоносова, 47 | Фотометр биохимический STATFAX1904 | 1904-4196 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 80 | Ломоносова, 47 | Биохимический экспресс-анализатор Рефлотрон Плюс | 5072846 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 81 | Ломоносова, 47 | Ламинарный бокс БАВп-01 "Ламинар-с"-1,2 | 1868 | 2005 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 82 | Ломоносова, 47 | Бокс абактериальной воздушной среды | 212092 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 83 | Ломоносова, 47 | Ламинар типа "ПЦР- бокс" | BIS 203 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 84 | Ломоносова, 47 | Ламинар типа "ПЦР-бокс" | ВIS 204 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 85 | Ломоносова, 47 | ПЦР-лабораторный с вертикальным потоком CAT V600 | 16938 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 86 | Ломоносова, 47 | Счетчик гематологический | 941429001 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 87 | Ломоносова, 47 | Центрифуга лабораторная клиническая Armed 80-2s | 362 |  | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 88 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований БИОЛАМ Р-15 | тт0296 | 1994 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 89 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований БИОЛАМ Р-15 | тт0176 | 1994 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 90 | Ломоносова, 47 | Центрифуга лабораторная медицин 0С6М | 184 | 2002 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 91 | Ломоносова, 47 | Центрифуга лабораторная клиническая 0ПН3-3.02 | 5748 | 1992 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 92 | Ломоносова, 47 | Гематологический анализатор MICR0S 60  | 8090S86349 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 93 | Ломоносова, 47 | Центрифуга лабораторная клиническая Armed 80-2s | 237 | 2008 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 94 | Ломоносова, 47 | Шейкер термостатированный на 4 планшета ST -3L | 1710004 | 2017 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 95 | Ломоносова, 47 | Коагулометр полуавтоматический модели с принодлежностями Diagon Ltd Coag4D D-Dimer | 0245-0313 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 96 | Ломоносова, 47 | Центрифуга лабораторная клиническая СМ -6М | 821991 | 2008 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 97 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований Micros MC 50 | 5008 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 98 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований Micros MC 50 | 4937 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 99 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований Micros MC 50 | 4899 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 100 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований Micros MC 50 | 4990 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 101 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований Micros MC 50 | 4997 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 102 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований Micros MC 50 | 4982 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 103 | Ломоносова, 47 | Микроскоп биологический для клинических исследований Micros MC 50 | 5014 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 104 | Ломоносова, 47 | Микроволновая система обеззараживания мед.отходов «Стериус»+ пресс-деструктор мед отходов  | 674530 | 2020 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 105 | Ломоносова, 47 | Бокс микробиологической безопасности БМБ II класса SafeFAST Elite RU 212 | 787 | 2020 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 106 | Ломоносова, 47 | Бокс микробиологической безопасности БМБ II класса SafeFAST Elite RU 215 | 231 | 2020 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 107 | Ломоносова, 47 | Бокс микробиологической безопасности БМБ II класса Ламинар- С | 282.120.00.178 | 2020 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Патологоанатомическое отделение** |
| 108 | Ломоносова, 47 | Panasonik PT-AE100E проектор | 3154 |  | ТО не требуется  |  |  |
| 109 | Ломоносова, 47 | Амплификатор"Термоцик"МС2 | А 35206 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 110 | Ломоносова, 47 | Амплификатор"Термоцик"МС2 | 1М06 | 1999 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 111 | Ломоносова, 47 | Амплификатор"Термоцик" МC2 MyCicler | 578 BR 0694 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 112 | Ломоносова, 47 | Водяная баня для расправления гистол. срезов | 1450437 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 113 | Ломоносова, 47 | Водяная баня-термостат | 640811002 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 114 | Ломоносова, 47 | Детектор "Джин" | D 3 S 112 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 115 | Ломоносова, 47 | Документирующая система GelDok | б/н | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 116 | Ломоносова, 47 | Источник тока "Зльф-2" | 27 | 2000 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 117 | Ломоносова, 47 | Камера для электрофореза АЭ-2 | 3826 | 2004 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 118 | Ломоносова, 47 | Камера холодильная для паталогоанатомического отд | 1 | 2008  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 119 | Ломоносова, 47 | Камера холодильная для паталогоанатомического отд | 2 | 2010  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 120 | Ломоносова, 47 | Комплекс микроскопический цифровой | 500-ES178 250736 s/n | 2003 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 121 | Ломоносова, 47 | Микроскоп лабораторный Olympus | 3В40835 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 122 | Ломоносова, 47 | Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 | 611254 | 2019 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 123 | Ломоносова, 47 | Микроскоп серии "Axio Imager" | 3517002564 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 124 | Ломоносова, 47 | Микроцентрифуга ЦиклоТемп-202 | 991118 | 2000 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 125 | Ломоносова, 47 | Микроцентрифуга Вортекс СV1500 | б/н | 2007  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 126 | Ломоносова, 47 | Микроцентрифуга Вортекс СV1500 | б/н | 2007  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 127 | Ломоносова, 47 | Микроцентрифуга | 40364253 | 2004 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 128 | Ломоносова, 47 | ПЦР-бокс |   | 2005  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 129 | Ломоносова, 47 | Слайд Баня-60 | 3078 |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 130 | Ломоносова, 47 | Слайд Баня-60 | 2048 |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 131 | Ломоносова, 47 | Слайд-мастер для специальной окраски |   | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 132 | Ломоносова, 47 | Стол анатомический | 10 |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 133 | Ломоносова, 47 | Стол анатомический | 9 |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 134 | Ломоносова, 47 | Столик для подсушивания гистологических препаратов | 1452294 |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 135 | Ломоносова, 47 | Столик нагревательный "Микростат-80" | 2081 |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 136 | Ломоносова, 47 | Столик нагревательный "Микростат-80" | 2010 | 2002 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 137 | Ломоносова, 47 | Столик нагреваткльный "Микростат-80" | 2082 |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 138 | Ломоносова, 47 | Столик нагревательный "Микростат-80" | 2095 |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 139 | Ломоносова, 47 | Тележка подкатная для пат.анат.отд. | б/н |   | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 140 | Ломоносова, 47 | Термостат ТС | TIS104 | 2004 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 141 | Ломоносова, 47 | Термостат ТС | TIS 117 | 2004 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 142 | Ломоносова, 47 | Теромостат Тс205 | 220188 | 2000 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 143 | Ломоносова, 47 | Термостат эл.суховоздушный ТС-1/80 СПУ | 3870 | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 144 | Ломоносова, 47 | Центрифуга медицинская ОПН-3.02 | 1532 | 2000 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 145 | Ломоносова, 47 | Автомат фиксации и окраски мазков АФОМК-16-ГИСТО | 500012 | 2023 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| **Отделение ОВЛ (ЦДС) "МАГИСТРАЛЬ"** |
| 146 | Лесная, 333 | Электрокардиограф ЭК1Т-1\3-07 "АКСИОН" | Е071410059 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 147 | Лесная, 333 | Отсасыватель хирургический Армед 7-А 23-Д | б\н | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 148 | Лесная, 333 | Аппарат для криотерапии КРИОДЖЕТ-ЭЙР-МИНИ | 90710221 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 149 | Лесная, 333 | Аппарат для лечения током надтональной частоты Ультратон-03-АМП | 50657 | 2011 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 150 | Лесная, 333 | Установка стоматологическая Дипломат Консул ДЦ-170 | 5208 | 2013 | 1 раз в месяц |  |  |
| 151 | Лесная, 333 | Аппарат для местной дарсонвализации ИСКРА-1 | 1289 | 2008 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 152 | Лесная, 333 | Ингалятор -2шт Дельфин Ф-1000 | 13АС780195 13АС780198 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 153 | Лесная, 333 | Ингалятор -2шт Pari Boy SX | 2W14FO2649 1562W14FO3251578 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 154 | Лесная, 333 | Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-0,01Ф | 1487158 | 2016 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 155 | Лесная, 333 | Ванна подводного массажа ГОЛЬФСТРИМ | 219 | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 156 | Лесная, 333 | Кислородный концентратор АРМЕД 7F-5L | YYT27 000318 | 2016 | 1 раз в месяц |  |  |
| 157 | Лесная, 333 | Парафинонагреватель КАСКАД-40(нерж) | 24 | 2016 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 158 | Лесная, 333 | Установка ингаляционная НИКО | 305 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 159 | Лесная, 333 | Аппарат ультразвуковой терапии ТОНЗИЛОР-М | 548 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 160 | Лесная, 333 | Стерилизатор воздушный медицинский ГП-40-СПУ | 15327 | 2009 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 161 | Лесная, 333 | Стерилизатор воздушный ГП-40СПУ | 16872 | 2009 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 162 | Лесная, 333 | Стерилизатор воздушный ГП-20МО | 1005 | 2009 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 163 | Лесная, 333 | Аппарат для НЧ магнитотерапии ПОЛЮС-2М | 6404 | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 164 | Лесная, 333 | Аппарат НЧ терапии АМПЛИПУЛЬС-5 | 41 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 165 | Лесная, 333 | Термостат суховоздушный ТС-80-1СПУ | 26661 | 2009 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 166 | Лесная, 333 | Пневмомассажер ЛИМФА-Э | 211 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 167 | Лесная, 333 | Кафедра водолечебная ВУОКСА | 244 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 168 | Лесная, 333 | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 | 20150 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 169 | Лесная, 333 | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 | 18834 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 170 | Лесная, 333 | Аквадистиллятор ДЭ-4 | 49 | 2008 | 1 раз в месяц |  |  |
| 171 | Лесная, 333 | Аппарат магнитно-лазерный РИКТА-04\4 | 14т0089.15 | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 172 | Лесная, 333 | Аппарат для гальванизации ПОТОК-1 | 127132 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 173 | Лесная, 333 | ТС-1-80СПУ Термостат электрический | 32658 | 2011 | 1 раз в 3 месяца |  |  |
| 174 | Лесная, 333 | Установка тепловая физиотерапевтическая УТФ-1 | 208144 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 175 | Лесная, 333 | Установка тепловая физиотерапевтическая УТФ-1 | 208145 | 2008 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 176 | Лесная, 333 | комплект подводного вытяжения 1.20-2NS 0.20 | 25882\29675 | 2011 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 178 | Лесная, 333 | Ванна медицинская гидромассажная "Белокуриха» ВМ-10-211 | б/н | 2013 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 179 | Лесная, 333 | Ванна медицинская гидромассажная "Белокуриха"ВМ-10-211 | б/н | 2013 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 180 | Лесная, 333 | Ванна медицинская аэромассажная "Белокуриха"ВМ-10-221 | б/н | 2013 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 181 | Лесная, 333 | Ванна медицинская аэромассажная "Белокуриха"ВМ-10-212 | б/н | 2013 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 182 | Лесная, 333 | Установка для гипокситерапии четырехместная с индивидуальным заданием и индикацией программ дыхания Био-Нова-204Био-Нова-204 | 816 | 2015 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 183 | Лесная, 333 | Установка механотерапевтическая Ормед-релакс  | 0175 15 851 | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 184 | Лесная, 333 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Drivesafe 2 | DS03H AP1900 18868 | 2016 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 185 | Лесная, 333 | Аппарат терапевтический для вибромассажа с воздействием магнитного поля и теплового поля АВИМ-1 | 184 | 2015 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 186 | Лесная, 333 | Аппарат для магнитотерапии ПОЛИМАГ-02 | 441 | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 187 | Лесная, 333 | Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна АВАНТРОН | 39 | 2015 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 188 | Лесная, 333 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиол.,бакт.ОРУБн-3-3 «КРОНТ» | 027218 | 2011 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 189 | Лесная, 333 | Облучатель УФ-бактерицидный ОРБпБ-01 СИБЭСТ | 713 | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 190 | Лесная, 333 | Облучатель УФ-бактерицидный ОРБпБ-01 СИБЭСТ | 709 | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 191 | Лесная, 333 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стер-х мед. инструментов КБ-Я-ФП | 390987 | 2010 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 192 | Лесная, 333 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стер-х мед. инструментов КБ-Я-ФП | 37403 | 2014 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 193 | Лесная, 333 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиол.,бакт.ОРУБ СН-211-129 | В081201854 | 2010 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 194 | Лесная, 333 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиол.,бактерицидныйОРУБ СН-211-130 | В081200428 | 2008 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 195 | Лесная, 333 | Облучатель УФ-бактерицидный Кама-ВНИИМП-ВИТА | б/н | 2011 | 1 раз в месяц  |  |  |
| 196 | Лесная, 333 | Облучатель УФ-бактерицидный Кама-ВНИИМП-ВИТА | б/н | 2011 | 1 раз в месяц |  |  |
| 197 | Лесная, 333 | Камера УФ бактерицидная КБ-"Я" ФП | 30987к | 2010 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 198 | Лесная, 333 | Облучатель рециркулятор бактерицидный «СН-211-115» | б\н | 2010 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 199 | Лесная, 333 | Облучатель рециркулятор бактерицидный «СН-211-115» | б\н | 2010 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 200 | Лесная, 333 | Облучатель рециркулятор бактерицидный ОРБиБ-01»СибЭСТ» | б\н | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 201 | Лесная, 333 | Облучатель рециркулятор бактерицидныйОРБиБ-01»СибЭСТ» | б\н | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 202 | Лесная, 333 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиол.,бакт.ОРУБн-3-3 «КРОНТ» | 027218 | 2011 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 203 | Лесная, 333 | Облучатель УФ-бактерицидный ОРБпБ-01 СИБЭСТ | 713 | 2009 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| **Поликлиника ВЭК** |
| 204 | Ломоносова, 26 | Аудиометр Maico | 7040Т83760 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 205 | Ломоносова, 26 | Аудиометр MA 51 | 7906266 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 206 | Ломоносова, 26 | Лампа щелевая ЛС-01-"Зенит" | 000080 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 207 | Ломоносова, 26 | Прибор для определения сумеречного зрения MESOTEST | 628OL | 2006 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 208 | Ломоносова, 26 | Аппарат для УВЧ терапии переносной УВЧ-60 | 2425 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 209 | Ломоносова, 26 | Аудиометр АС 40 | 1035094 | 2023 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 210 | Ломоносова, 47 (ПМК) | Аудиометр АА 02 | 7971 | 2020 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 211 | Ломоносова, 47 (ПМК) | Аудиометр АТ 235 | 747396 | 2020 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 212 | Ломоносова, 26 | Тонометр бесконтактный Pulsair Desktop Keller | 2417/5879 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| **Физиотерапевтическое отделение**  |
| 213 | Ломоносова, 47  | Аппарат лазерный терапевтический Матрикс | 11830 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 214 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/терапии электросном ЭС105 | 19997 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 215 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/терапии электросном ЭС105 | 19996 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 216 | Ломоносова, 47  | Аппарат магнитотерапевт АМТ2-АГС | 42683 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 217 | Ломоносова, 47  | Парафинонагреватель Каскад | 170 | 1997 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 218 | Ломоносова, 47  | Аппарат лазерный терапевтический У30Р-2КР | 2439 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 219 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/гальванизации П0Т0К1 | 123201 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 220 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/терапии электросном ЭС105 | 19994 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 221 | Ломоносова, 47  | Биоптрон |   | 2000 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 222 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/низкочаст. магнитотерапии переносн П0ЛЮС 01 | 10966 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 223 | Ломоносова, 47  | Ап-т УВЧ терапии с аппликатором вихриевых токов УВЧ-80 | 34 | 2002 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 224 | Ломоносова, 47  | аппаpат инфракрасный лазерный МИЛТА | 22108 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 225 | Ломоносова, 47  | аппаpат инфракрасный лазерный МИЛТА | 22136 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 226 | Ломоносова, 47  | Аппарат лазерный терапевтический Матрикс | 11963 | 2014 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 227 | Ломоносова, 47  | Установка для КВЧ-терапии ЯВЬ1 | 12701373 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 228 | Ломоносова, 47  | Прибор микроволн.терапии PM-7S | 9707160032 | 1990 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 229 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/лечения диадинамич. токами (Тонус-1)ДТ50-3 | 21905 | 1997 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 230 | Ломоносова, 47  | Аппарат лазерный терапевтический Матрикс | 202012 | 2002 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 231 | Ломоносова, 47  | Аппарат лазерный терапевтический УЗОР-А-2КР | 2082 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 232 | Ломоносова, 47  | Установка УЗ-терапии US3 | 9711590023 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 233 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/УВЧ терапии УВЧ30 | 304 | 2000 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 234 | Ломоносова, 47  | Аппарат для коротковолновой индуктотермии ИКВ4 | 454 | 1999 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 235 | Ломоносова, 47  | Аппарат низкочастотной физиотерапии АМПЛИПУЛЬС5 | 12374 | 1996 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 236 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/местной дарсонвализ.ИСКРА1 | 3298 | 1992 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 237 |  | Термостат мед.ТС-80ТСВЛ80 | 653А | 1990 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 238 | Ломоносова, 47  | Ап-т электростимулятор МиоВолна | 229 | 2009 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 239 | Ломоносова, 47  | Пневмомассажер Лимфа | 340,341,342 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 240 | Ломоносова, 47  | Аппарат магнитный АМО-АТОС | 2362 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 241 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/гальванизации П0Т0К1 | 121890 | 2013 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 242 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/гальванизации П0Т0К1 | 121937 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 243 | Ломоносова, 47  | Аппарат лазерный терапевтический УЗОР-2КР | 2213 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 244 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/низкочастотной магнитотерапии Полюс101 | 8166 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 245 | Ломоносова, 47  | Установка лазерная физиотерапевтическая ЯГ0ДА | 270 | 2002 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 246 | Ломоносова, 47  | Ап-т для электростимуляции МИ0РИТМ040 | 5823 | 1995 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 247 | Ломоносова, 47  | Ап-т д/лечения диадинамич. токами ДТ50-3 | 28863 | 2012 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 248 | Ломоносова, 47 | Ап-т д/ультразвуковой терапии УЗТ1.3.01.Ф | 353 | 2002 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |

Начальник сектора по ЭиР МО и ИМН А.В. Мархель