**Приложение № 1**

**к Документации о проведении закупки**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **Кушетка медицинская смотровая**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Наличие функции или величины параметра** |
|  | **Кушетка медицинская смотровая КМС-01 МСК 203** | **1 шт.** |
| **1.** | **Общие требования** |  |
| **1.1.** | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| **2** | **Технические характеристики** |  |
| **2.1.** | Длина, мм не более | 1950 |
| **2.2.** | Ширина, мм не более | 650 |
| **2.3.** | Высота, мм не более | 520 |
| **2.4.** | Цвет обивки | серый |
| **2.5.** | Регулировка подголовника | бесступенчатая |
| **2.6.** | Конструкция | разборная |

**Требования по комплектности товаров:**

 Товар должен быть поставлен в требуемой комплектации со всеми необходимыми материалами, кабелями и переходниками.

 При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

 а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного уполномоченным органом;

 б) копию декларации о соответствии (при необходимости ее наличия в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

 в) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке.

 **Требования по сроку гарантий качества:** Гарантия производителя на Оборудование составляет **не менее 12 месяцев.** Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование.

 Поставляемый товар сопровождается документами, подтверждающими качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, и должен соответствовать сопровождаемым документам по качеству.

 Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии правильной эксплуатации.

 М**есто поставки товара:** 163000, г. Архангельск ул. Тимме Я д.5

 **Срок поставки товара:** осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней *с даты подачи заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».*

 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

 В случае возникновения неопределенности по использованию требований нормативных документов, противоречий, возникающих в трактовке различных понятий, определений и требований или последовательности действий, отсутствия каких-либо требований, характеристик или иной информации, необходимости выбора варианта решения при наличии их многовариантности и других неопределенных ситуациях Поставщик обязан согласовать принимаемое решение с Заказчиком.

 Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.