ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара для стоматологической поликлиники

| № п/п | Наименование | Кол-во | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слепочный модуль для открытой ложки PIS 4015 PIS 5015 | 14 | Открытая конструкция для снятия слепка с использованием индивидуальной оттискной ложки. Подходит для снятия оттиска в случае множественной имплантации. Фиксация ручной отверткой (AHD12SH, AHD12LH). Крутящий момент: 5-8 Нсм. Комплектация: слепочный модуль + винт слепочного модуля. Слепочный модуль для открытой ложки PIS 4015 -7шт., PIS 5015-7 шт., совместимы с имплантационной системой OSSTEM. |
| 2. | Отвертка Торка для динамометрического ключа TRHD -12 S | 1 | Ключ Торка (отвертка) для динамометрического ключа. Драйвер под динамометрический ключ для имплантата TS без имплантовода. Для установки или извлечения имплантата без имплантовода при помощи динамометрического ключа, для финальной фиксации супраструктуры. Тип: шестигранный ключ 1.2 Крутящий момент: не более 62 Нсм. Длина: TRHD12S 13 мм (короткая) Упаковка: не менее 1 шт. Совместима с имплантационной системой OSSTEM. |
| 3. | Отвертка Торка для динамометрического ключа TRHD -12 L | 1 | Ключ Торка (отвертка) для динамометрического ключа. Драйвер под динамометрический ключ для имплантата TS без имплантовода. Для установки или извлечения имплантата без имплантовода при помощи динамометрического ключа, для финальной фиксации супраструктуры. Тип: шестигранный ключ 1.2 Крутящий момент: не более 62 Нсм. Длина: TRHD12L 20 мм (длинная). Упаковка: не менее 1 шт. Совместима с имплантационной системой OSSTEM. |

Сроки поставки: в течение 10 дней с момента заключения договора.

Адрес поставки: г. Волгоград, ул. Свирская, д.29.

Требования к поставляемому товару: Поставляемый товар должен быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам РФ.

Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется на основании заявки направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»  в течение 10 дней.