Техническое задание на поставку комплектующих к лазерному аппарату «Лазмик-Влок» для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Киров».

| № | Наименование товара | Характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазерная головка импульсного излучения ЛО- 904-20. | Длина волны: 904 нм (ИК- спектр) Мощность: 20 Вт Режим работы: импульсный | 1 |
| 2. | Матричная лазерная головка импульсного излучения МЛ-904-80 | Длина волны: 904 нм (ИК-спектр) Мощность: 80 Вт Режим работы: импульсный Матрица из 8 лазерных диодов | 1 |
| 3. | Комплект насадок для оториноларингологии Л-1 | Комплект насадок для ЛОР (2 шт. различных видов) | 1 |
| 4. | Магнитная насадка ЗМ50 | Зеркальный магнит 50 мТл | 1 |
| 5. | Насадка зеркальная ЗН35 | Зеркальная насадка 35 мм | 1 |
| 6. | Магнитная насадка ММ50 | Магнитная насадка 50 мТл для МЛО1К, МЛ-904-80 | 1 |
| 7. | ПМН | Прозрачная насадка для матричных излучающих головок | 1 |
| 8. | Проктологическая насадка П-3 | Проктологическая насадка | 1 |

Весь товар должен быть новым.

Условия оплаты: постоплата 60 дней.