Техническое задание

на выполнение работ по промывке (прочистке)

внешних сетей хозяйственно-бытовой канализации

ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-Медицина" по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Ед. изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Комплексная очистка внешних сетей хозяйственно-бытовой канализации по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная.д. 5 | Усл. | 1 | 91 666,67 | 110 000,00 | 91 666,67 | 110 000,00 |
|  | **ИТОГО**  **начальная**  **(максимальная)**  **Цена** |  |  |  |  |  | **110 000,00** |
|  | **Порядок формирования начальной (максимальной) цены** | Начальная (максимальная) цена договора включает расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. | | | | | |

1. **Наименование работ**.

Выполнение работ по комплексной промывке (прочистке) наружной системы хозяйственно-бытовой канализации и колодцев ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-Медицина" по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5.

1. **Объем и перечень выполняемых работ.**

Схема канализационной сети и расположения колодцев указана в Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

2.1. Состав работ:

- промывка трубопроводов внешней самотечной хозяйственно-бытовой канализации с удалением загрязнений и поверхностных отложений;

- устранение плотных засоров с использованием спецмашин с установкой высокого давления;

- очистка канализационных колодцев с полным удалением отложений;

- вывоз отходов на полигон специализированной организации.

2.2. Объем работ:

- диаметр труб внешней самотечной хозяйственно-бытовой канализации 150-300 мм;

- глубина залегания до 6 м.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг | Объем, количество |
| Промывка (прочистка) наружных трубопроводов бытовой канализации | 300 п.м. |
| Чистка канализационных колодцев | 26 шт. |

1. **Общие требования к выполнению работ, методам проведения работ, организационно-технической схемы производства работ, безопасности производства работ.**

Исполнитель обязан оказать услуги своими силами, средствами, с использованием своей спецтехники и надлежащим качеством.

Исполнитель должен иметь соответствующую разрешительную документацию на выполняемые работы.

Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работ в данной сфере, иметь ресурсные возможности.

В ходе оказания услуг должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Заказчика.

Исполнитель несет ответственность за обеспечение и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, инструкций по охране труда, действующими на предприятии Заказчика.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям и нормам противопожарной безопасности.

Применяемые материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам работ.

Применяемая система контроля при выполнении работ: входной контроль качества применяемых материалов, изделий и конструкций, операционный контроль, приемочный контроль, возможность лабораторного контроля.

1. **Требования к качественным характеристикам работ.**

Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица за безопасность производства работ и пожарную безопасность.

Место оказания услуг на территории Заказчика должно содержаться в чистоте.

Исполнитель обязан убрать технологический мусор после завершения рабочей смены и выполнения работ.

На период оказания услуг Исполнитель берет на себя полную ответственность за безопасную эксплуатацию технологического оборудования.

Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарным и другим нормам, регламентирующим выполнение работ.

При несоответствии качества оказываемых услуг требованиям Заказчика, Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет.

Для проверки результатов оказанных услуг Заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться сторонние эксперты, экспертные организации.

**5. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).**

Соблюдение требований Постановление Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Услуги должны соответствовать требованиям СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные нормы и правила», СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (в соответствии с п. 30 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или действующего договора со специализированной лицензированной организацией, имеющей право оказывать данные услуги.

**6. Сроки оказания услуг, календарные сроки начала и завершения, периоды выполнения условий договора.**

Срок оказания услуг **-** не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

**7. Порядок оказания услуг/выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора.**

Место оказания услуг/выполнения работ: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5, ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-Медицина".

Время выполнения работ - в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов.

Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом. Исполнитель заблаговременно направляет на имя руководителя Заказчика списки сотрудников с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов, планируемых для привлечения к выполнению работ на объекте Заказчика, а также списки автомашин с указанием государственного номера, региона и марки автомобиля.

В день готовности сдать результаты оказанных услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов (счет, счет-фактура или УПД (при необходимости, при наличии), 2 экземпляра акта оказанных услуг, оригиналы талонов на вывоз и утилизацию отходов). Без указанных документов оплата оказанных услуг не производится.

Приемка результатов оказанных услуг происходит путем подписания Акта оказанных услуг по факту оказания услуг.

Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг в соответствии с условиями Договора, после подписания Сторонами Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем отчетных документов.

Приложение №1

к техническому заданию

Схема канализационной сети и расположения колодцев

