Извещение о проведении запроса котировок № 24060103518 от 01.08.2024 г.

на право заключения договора на поставку товара – изделий медицинского назначения для обеспечения потребности отделения опухолей молочной железы и кожи ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ закупки | Запрос котировок |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск»,  454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 41,  v.astafeva@dkb74.ru (закупки),  8 (351) 268-71-15,  Асатрян Алевтина Владимировна, начальник сектора по закупкам |
| 3 | Предмет договора | Поставка товара – изделий медицинского назначения для обеспечения потребности отделения опухолей молочной железы и кожи ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск». (Наименование, количество, характеристики Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 3 к Закупочной документации). |
| 4 | Место поставки товара | Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу: г. Челябинск, ул. Доватора, 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00 ч.  Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ. |
| 5 | Сведения о сумме цен единиц товара | Сумма цен единиц товара составляет 655 000 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.  Запрос котировок проводится путем снижения Суммы цен единиц товара. При этом участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую Сумму цен единиц товара. Оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем ориентировочную стоимость договора.  Сумма цен единиц товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение № 4 к документации о проведении закупки), а также стоимость упаковки товара.  средства  Источник финансирования – собственные средства ЧУЗ, ОМС, ДМС. |
| 6 | Место, дата и время рассмотрения предложений с заявками участников | Срок подачи заявок участников закупки составляет 6 (шесть) календарных дней с момента размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика. Заявки в письменной форме подаются по адресу:  г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41.  с 01.08.2024 г. с 13 ч 00 мин.  по 06.08.2024 г. до 14 ч 00 мин.  время местное.  Порядок подачи заявок - в соответствии с закупочной документацией  Вскрытие конвертов с заявками участников:  г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41  06.08.2024 г. в 14 ч. 00 мин. (время местное).  Рассмотрение и оценка предложений:  г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41  06.08.2024 г. в 14 ч. 32 мин. (время местное). |
| 7 | Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 № ЦДЗ-18, размещенного на сайте заказчика. | |

Приложение:

1. Документация о проведении закупки.

Начальник сектора по закупкам А.В. Асатрян

Приложение № 1

к Извещению № 24060103518

от 01.08.2024 г.

Документация о проведении закупки

на право заключения договора на поставку товара для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»

г. Челябинск»

Общие положения

Настоящая документация о проведении закупки (закупочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 № ЦДЗ-18.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД».

Извещение и Документация о проведении закупки размещается на официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск» по адресу: https://chelyabinsk.rzd-medicine.ru.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке: товар, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Техническому заданию, Сертификату соответствия (или декларации соответствия) и Регистрационным документам. Поставщик должен указать наименование, модель, каталожный номер (артикул), предложенной продукции для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.

Поставщик обязан указать наименование, модель, каталожный номер/артикул предложенного изделия для идентификации товара с целью предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре. Предложенный товар по техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать запрашиваемым Заказчиком в техническом задании, или быть лучше, приложить технические характеристики от производителя на предложенный товар для подтверждения идентификации товара.

2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, а также порядок, место, дата и время начала и дата, и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

2.1.Место, дата и время начала и дата, и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке установлены в Извещении.

2.2. Заявка на участие в закупке оформляется по форме Приложения № 1 к Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением № 5 к Документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

2.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:

2.3.1. наименование поставляемых товаров (в соответствии с Техническим заданием - Приложение № 3 к Документации). Заявка участника должна содержать конкретные показатели (в объеме не менее указанного количества показателей), позволяющие сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара и его соответствии требованиям заказчика. Конкретные показатели указываются участником в своей заявке, за исключением случаев, когда «коридорные» показатели (например, «от» и «до», «не более», «не менее» и т.д.) предусмотрены инструкциями по использованию/эксплуатации, мануалами, руководствами и т.д. и установлены самим производителем товара. В таком случае обязательной является ссылка, что данный показатель установлен инструкцией производителя и/или иными руководствами. Заявка участника (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должна содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «или», а также слов «не менее» и «не более» за исключением предложения в части гарантийного срока товара и (или) объема предоставления гарантий его качества, или остаточным сроком годности.

2.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2.3.3. идентификационный номер налогоплательщика;

2.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями, установленными Документацией.

2.3.5 предлагаемая участником закупки цена товара (наличие цены по каждой единице лота обязательно);

2.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора.

Перечень документов:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Действующие регистрационные удостоверения, сертификаты или декларация соответствия на предлагаемый Товар, и другие соответствующие информационные справки;
* Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.

2.3.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;

2.3.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 10 Документации (подается в письменном виде в соответствии с Приложением №8 к Документации).

2.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

2.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

2.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией.

2.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

2.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

2.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: установлены в Приложении №3 к документации о проведении закупки (далее - Документация).

4. Место поставки товара: Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику по адресу:

г. Челябинск, ул. Доватора, 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00 ч.

Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение года, на основании заявок, направленных посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Условия поставки товара:

**-** Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Весь Товар должен иметь копии действующих регистрационных удостоверений, инструкцию по применению изделий медицинского назначения на русском языке. Документы передаются вместе с Товаром при поставке.

- Поставка Товара осуществляется на основании заключенного Договора по результатам торгов в виде запроса котировок.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

5. Остаточный срок годности: не менее 70%. - после получения товара и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

6. Ориентировочная сумма договора составляет: 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. Сумма цен единиц товара указана в извещении (в случае, если при заключении договора объем поставляемого товара невозможно определить). В данном случае оплата поставляемого товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, в размере, не превышающем ориентировочной суммы договора, указанной в документации о закупке.

7. Форма, срок и порядок оплаты товара: Оплата Товара Заказчиком производится по безналичному расчету на основании счета, выставленного Поставщиком, в течении 14 (четырнадцати) календарных дней, после приемки каждой партии Товара и подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12).

8. Сумма цен единиц товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение № 4 к документации о проведении закупки), а также стоимость упаковки товара.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

9. Срок подачи заявок участников закупки 6 (шесть) календарных дней с момента размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика. Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41, с 01.08.2024 г. с 13 ч 00 мин. по 08.06.2024 г. до 14 ч 00 мин. (время местное).

Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41, приемная главного врача, 3 этажа, в рабочие дни с 8-00 до 16-30, с 12-00 до 12-30 обед (местное время).

Порядок подачи заявок - в соответствии с закупочной документацией.

10. Требования к участникам закупки.

Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

- отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45C7B930773296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751B7l811Q) Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), оформленный в соответствии с Приложением №7 к Документации, заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение.

Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о проведении закупки. В случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

12. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки установлены в Извещении о проведение запроса котировок.

13. Критерии и сопоставление заявок участников закупки.

Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, предложенная участником закупки.

14. Порядок и сопоставление котировочных заявок участников закупки:

Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота).

В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения.

Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика или организатора процедуры закупки).

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

15. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается членами Комиссии или объединенной Комиссии и размещается на официальном сайте не позднее 2 дней с даты подписания указанного протокола членами комиссии или членами объединенной комиссии.

16. При приобретении товаров, работ и услуг, указанных в пункте 70 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 № ЦДЗ-18, а также посредством совместной закупки Комиссия или объединенная Комиссия не позднее 2 дней с момента получения согласования от региональной дирекции здравоохранения или от ЦДЗ составляет протокол подведения итогов запроса котировок, в котором излагается решение комиссии об итогах процедуры закупки, в том числе сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

При приобретении товаров, работ и услуг, не указанных в пункте 70 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 № ЦДЗ-18, а также не посредством совместной закупки комиссия составляет протокол подведения итогов запроса котировок не позднее 2 дней с момента опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

17. Протокол подведения итогов запроса котировок размещается на официальном сайте в сроки, установленные в документации, но не позднее 2 дней с даты подписания протокола.

18. Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 № ЦДЗ-18, размещенного на сайте заказчика.

Право Заказчика отказаться от проведения закупки.

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на сайте Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.

19. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

20. Требования к обеспечению заявок на участие в закупке: не установлены. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.

21. Порядок заключения договора.

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента публикации Победителя на официальном сайте заказчика. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

22. Срок, в течение которого победитель закупки или иной участник закупки, с которым заключается Договор при уклонении победителя закупки от заключения Договора, должен подписать Договор:

22.1. Если победитель закупки не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в закупочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенной закупке, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенной закупке условий.

Приложение:

1. Форма котировочной заявки;
2. Анкета участника запроса котировок цен;
3. Техническое задание;
4. Проект договора;
5. Порядок оформления конверта с заявкой на участие в закупки, подаваемой на бумажном носителе;
6. Справка о цепочке собственников компании, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров;
7. Форма запроса разъяснений положений закупочной документации;
8. Форма декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Документации о проведении закупки.

**Приложение № 1**

к Документации о проведении закупки

ФОРМА

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**на право заключения договора на поставку товара – изделий медицинского назначения для обеспечения потребности отделения опухолей молочной железы и кожи ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск»**

**Адрес:** 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41, (для приема заявок).

**Телефон:** +7(351) 268-42-32/268-38-00

(электронный адрес dkbsecr@dkb74.ru

Уважаемые господа!

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, организационно-правовая форма, **ИНН**, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара.**  **Производитель.**  **Регистрационное удостоверение.**  **(заполняется участником)** | **Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,**  **к комплектации, размерам, упаковке.**  **Значение характеристик, которые не могут изменяться.** | **Ед. изм.** | **Кол-**  **во** | **Цена за ед. изм., руб.** |
| 1 | **Протез-экспандер молочной железы СРХ4 контурно-профильный с текстурированной оболочкой (CPX4 Breast Tissue Expander Contour Profile, Textured) в комплекте с магнитным искателем Сenterscope и перфузионной системой с иглой типа" бабочка",**  **Производитель**  **"Ментор", США**  **РЗН 2017/6052**  **От 04 августа 2017 года.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Стиль 8000: Контурно-профильный маммарный тканевый расширитель с текстурированной оболочкой, со встроенным инъекционным портом.  Оболочка должна иметь текстурированное покрытие не менее 40 пор на дюйм, для предотвращения ротации имплантата и его врастания.  Изделие должно поставляться в комплекте  с перфузионной системой с иглой типа «бабочка» и магнитным искателем.  Тканевый расширитель должен иметь в передней части самогерметизирующуюся заплатку из усиленного дакроном (полиэфирное волокно) силиконового эластомера или аналогичного материала и в задней части заплатку из дакрона (полиэфирное волокно) или аналогичного материала.  Должна иметься плоская петля на задней поверхности экспандера для его фиксации к тканям при помощи шовного материала (для предупреждения ротации).  Экспандер необходим в трех модификациях:  малая высота (от 8,1 до 11,9 см),  средняя высота (от 9,3 до 13,3 см),  большая высота (от 10,7 до 15,9 см),  или эквивалент, и не менее чем в 19 размерах.  Общий объем от 250 до 850 куб. см;  ширина от 10,1 до 16,5 см;  высота: от 8,1 до 15,9 см;  проекция от 5,6 до 8,1 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой заказчика в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки\_\_\_\_\_\_ лет. | Шт. | 1 |  |
| 2 | **Протез-экспандер молочной железы СРХ4 контурно-профильный с текстурированной оболочкой (CPX4 Breast Tissue Expander Contour Profile, Textured) в комплекте с магнитным искателем Сenterscope и перфузионной системой с иглой типа" бабочка",**  **Производитель**  **"Ментор", США**  **РЗН 2017/6052 от 04 августа 2017 года.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Стиль 9000:  Контурно-профильный маммарный тканевый расширитель с текстурированной оболочкой, со встроенным инъекционным портом.  Оболочка должна иметь текстурированное покрытие не менее 40 пор на дюйм, для предотвращения ротации имплантата и его врастания.  Изделие должно поставляться в комплекте с перфузионной системой с иглой типа «бабочка» и магнитным искателем.  Тканевый расширитель должен иметь в передней части самогерметизирующуюся заплатку из усиленного дакроном (полиэфирное волокно) силиконового эластомера или аналогичного материала и в задней части заплатку из дакрона (полиэфирное волокно) или аналогичного материала.  Должны иметься \_\_\_\_\_\_язычков для фиксации при помощи шовного материала (для предупреждения ротации).  Экспандер необходим в трех модификациях:  малая высота (от 8,1 до 11,9 см),  средняя высота (от 9,3 до 13,3 см),  большая высота (от 10,7 до 15,9 см), или эквивалент, и не менее чем в 19 размерах.  Общий объем от 250 до 850 куб. см;  ширина от 10,1 до 16,5 см; высота:  от 8,1 до 15,9 см;  проекция от 5,6 до 8,1 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой заказчика в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_\_лет. | Шт. | 1 |  |
| 3 | **Имплантат молочной железы круглой формы,**  **производитель «ГРУП СЕББИН САС», Франция**  **ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Круглый эндопротез молочной железы SEBBIN ROUND MAMMARY IMPLANTS (эндопротез молочной железы текстурированный круглой формы)  Заполнение:  два типа формоустойчивого силиконового геля.  Когезия силиконового геля два вида, %: \_\_\_\_\_  Способ текстурирования оболочки имплантата:  с применением химических материалов.  Количество слоев оболочки имплантата, шт.: \_\_\_\_Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Количество слоев защиты места закрытия технологического отверстия от протекания геля, шт.: \_\_\_\_  Виды проекций имплантата: средняя; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: \_\_\_\_.  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 200 до 615;  - по диаметру имплантата включает диапазон, мм: от 93 до 147;  - по высоте проекции имплантата включает диапазон, мм: от 25 до 70.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента).  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. | 1 |  |
| 4 | **Имплантаты грудные гелевые, Round Siltex CI**  **Производитель**  **"Ментор Медикал Системс Б.В.", Нидерланды,**  **ФСЗ № 2009/05296**  **от 11 октября 2021 г.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем  (I степени вязкости, еогезия \_\_\_\_%,  или эквивалент).  Имплантаты должны иметь текстурированное покрытие \_\_\_\_пор на дюйм  для предотвращения ротации имплантата.  Текстурирование оболочки должно быть произведено без применения химических материалов, для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса.  Оболочка имплантата должна состоять \_\_\_\_\_-ти для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать \_\_\_\_слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены  \_\_\_\_\_видах профилей  (средний плюс,  высокий,  супервысокий,  или эквивалент)  \_\_\_\_размерах.  Общий объем от 100 до 800 куб. см.  Диаметр: от 8,0 до 16,6 см,  проекция: от 2,7 до 6,5 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой заказчика в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_лет. | Шт. | 1 |  |
| 5 | **Протезы молочной железы круглые, гелевые, с гладкой оболочкой,**  **Round Smooth CI**  **Производитель**  **"Ментор Медикал Системс Б.В.", Нидерланды,**  **РЗН № 2013/1241**  **от17 мая 2022 г.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Эндопротез молочной железы, круглый, c гладкой обочкой.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем (I степени вязкости, когезия \_\_\_\_\_% или эквивалент). Имплантаты должны иметь гладкое покрытие. Оболочка имплантата должна состоять \_\_\_\_ для сохранения мягкости оболочки. Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать \_\_\_\_\_слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены \_\_\_\_видах профилей (средний плюс, высокий, супервысокий, или эквивалент) и не менее, чем  в 54 размерах.  Общий объем от 125 до 800 куб.см.  Диаметр:от 7,8 до 16,5 см,  проекция:  от 2,8 до 6,3 см.  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_лет.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем (I степени вязкости, когезия 25%). Имплантаты имеют гладкое покрытие.  Оболочка имплантата состоит из 3-х слоев для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата находится на задней стороне и обладать 5 слоями защиты от протекания геля.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента). | Шт. | 1 |  |
| 6 | **Имплантаты грудные гелевые Round Siltex CII**  **Производитель**  **«Ментор Медикал Системс Б.В.», Нидерланды,**  **ФСЗ № 2009/05296**  **от 11 октября 2021 г.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Эндопротез молочной железы, круглый, c текстурированной оболочкой.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем  (II степени вязкости, когезия \_\_\_\_% или эквивалент).  Имплантаты должны иметь текстурированное покрытие \_\_\_\_пор на дюйм.  Текстурирование оболочки должно быть произведено без применения химических материалов, для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса.  Оболочка имплантата должна состоять  \_\_\_\_для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать  \_\_\_\_слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены  не менее, чем в 2 видах профилей  (средний плюс, высокий, или эквивалент) и  не менее, чем в 38 размерах.  Общий объем от 125 до 800 куб. см.  Диаметр: от 8,4 до 16,6 см,  проекция: от 2,9 до 6,3 см.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_лет. | Шт. | 1 |  |
| 7 | **Имплантат молочной железы анатомической формы**  **Производитель «Груп Себбин САС», Франция,**  **ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Анатомический эндопротез молочной железы.  Заполнение: формоустойчивый силиконовый гель.  Когезия силиконового геля, %: \_\_\_\_.  Текстурированная оболочка: глубина пор \_\_\_\_ мкр, диаметр пор \_\_\_\_мкр.  Способ текстурирования оболочки имплантата: с применением химических материалов.  Наличие интегрированных в верхние слои оболочки пальпируемых меток.  Количество слоев оболочки имплантата, шт.: \_\_\_\_.  Количество идентификационных меток на задней стороне имплантата, шт.: \_\_\_\_.  Количество идентификационных меток на передней стороне имплантата, шт.: \_\_\_\_.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Виды проекций имплантата: низкая; умеренная; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: \_\_\_\_  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 185 до 730;  - по ширине имплантата включает диапазон, мм: от 105 до145;  - по высоте имплантата включает диапазон, мм: от 95до152.  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. | 1 |  |
| 8 | **Расширитель (экспандер) силиконовый**  **Производитель**  **«Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия**  **ФСЗ 2016/4492**  **от 08 августа 2016 года**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Стерильное надувное изделие, предназначенное для временной имплантации для растяжения тканей. Тканевый экспандер состоит из растяжимой камеры из силиконового эластомера с клапаном, подключенным снаружи трубкой и соединяющей насадкой (дистанционный клапан), с помощью которого должны осуществляться периодические инъекции стерильного апирогенного изотонического солевого раствора до достижения желаемого растягивания. Тканевые экспандеры поставляются с тремя видами клапанов: круглый для детей, круглый для взрослых и типа Luer Lock. Это изделие одноразового использования.  Поверхность: гладкая.  Профиль: средний.  Оболочка тканевых экспандеров состоит из силиконового эластомера.  Типы выносных клапанов:  Круглый клапан – снабжён внутренним диском из нержавеющей стали для предотвращения повреждения иглой и облегчения лучевой визуализации.  Диаметр основания:  34 мм (для взрослых),  22 мм (для детей)  Высота:  11 мм (для взрослых),  8 мм (для детей).  Общий объем от 50 до 1000, мл  Диаметр основания от 6,2 до 15,3, см  Проекция от 3,6 до 8,4, см.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_лет  Срок стерильности упаковки 3 года  Поставляется стерильным и апирогенным, в двойной упаковке, вложенной в изолированную внешнюю коробку, в которой также содержатся сопутствующие документы | шт | 1 |  |
| 9 | **Имплант грудной силиконовый Silimed**  **Производитель**  **«Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия**  **ФСЗ 2012/12237 от 02 апреля 2020 г.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Имплантируемое стерильное изделие, предназначенное для восстановления или увеличения молочной железы. Оно состоит из оболочки из силиконового каучука (полисилоксана) с одной камерой, заполненной постоянным количеством силиконового геля. Изделия могут различаться по форме, профилю, объему, поверхности и толщине оболочки.  Имплантат состоит из оболочки, изготовленной  из механически устойчивого силиконового эластомера (**текстурированная поверхность**)  Имплантат содержит высококогезивный прозрачный силиконовый гель, разработанный таким образом, чтобы его форма и консистенция обеспечивали естественный внешний вид груди  Тип профиля имплантата: круглый.  Имплантаты выполнены в четырех проекциях – Низкая, средняя, высокая, сверхвысокая.  Круглые имплантаты представлены в объёме,  в диапазоне:  от 155 до 625 см³  Ширина в диапазоне:  от 9,2 до 14,9 см  Высота в диапазоне:  от 9,2 до 14,9 см  Проекция в диапазоне:  от 3,2 до 6,9 см  Размер от основания до верхушки имплантата  в диапазоне:  от 6,2 до 10,4 см  Оболочка имплантата представляет собой несколько барьерных слоев, обеспечивающих низкий уровень «пропотевания» имплантата.  Поставляются в стерильном и апирогенном виде  в двойной упаковке; внешняя запечатанная коробка содержит документацию по продукту.  В коробке вспомогательный рукав для имплантации  Индивидуальный подбор размерного ряда (объем  и проекция), в зависимости от поступившего на лечение пациента  Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 1 |  |
| 10 | **Имплант грудной силиконовый Silimed**  **Производитель**  **«Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия**  **ФСЗ 2012/12237 от 02 апреля 2020 г.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Имплантат состоит из оболочки, изготовленной из механически устойчивого силиконового эластомера (**текстурированная поверхность**)  Имплантат содержит высококогезивный прозрачный силиконовый гель, разработанный таким образом, чтобы его форма и консистенция обеспечивали естественный внешний вид груди  Тип профиля имплантат: круглый.  Имплантаты выполнены в двух проекциях – средняя  и высокая  Круглые имплантаты представлены в объёме,  в диапазоне:  от 115 до 650 см³  Ширина в диапазоне:  от 8,1 до 14,1 см  Высота в диапазоне:  от 8,1 до 14,1 см  Проекция в диапазоне:  от 3,2 до 7,0см  Оболочка имплантата представляет собой несколько барьерных слоев, обеспечивающих низкий уровень «пропотевания» имплантата  Поставляются в стерильном и апирогенном виде  двойной упаковке; внешняя запечатанная коробка содержит документацию по продукту.  В коробке вспомогательный рукав для имплантации – наличие.  Индивидуальный подбор размерного ряда (объем  и проекция), в зависимости от поступившего на лечение пациента | Шт. | 1 |  |
| 11 | **Имплантат молочной железы круглой формы,**  **производитель «ГРУП СЕББИН САС», Франция**  **ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.**  **Или эквивалент**  *Торговое наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Товарный знак, модель, каталожный номер (артикул), (при наличии), при отсутствии: указать – отсутствует: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*  *Производитель, страна происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Регистрационное удостоверение\_\_\_\_\_\_\_.*  *(Указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ).*  *Декларация о соответствии (либо сертификат о соответствии)\_\_\_\_\_\_ (Указать дату и номер)* | Круглый эндопротез молочной железы SEBBIN ROUND MAMMARY IMPLANTS (эндопротез молочной железы гладкий круглой формы)  Заполнение:  два типа формоустойчивого силиконового геля.  Когезия силиконового геля два вида, %:  \_\_\_\_Количество слоев оболочки имплантата, шт.:  \_\_\_\_.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Количество слоев защиты места закрытия технологического отверстия от протекания геля, шт.: \_\_\_\_.  Виды проекций имплантата: средняя; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: \_\_\_\_.  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 80 до 670;  - по диаметру имплантата включает диапазон, мм: от 66 до 147;  - по высоте проекции имплантата включает диапазон, мм: от 25 до 69.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента).  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. | 1 |  |
| Итого: | | | | |  |

Предложенный товар по техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать запрашиваемым Заказчиком в техническом задании, или быть лучше, приложить технические характеристики от производителя на предложенный товар для подтверждения идентификации товара.

**Итого сумма цен единиц товара  *(Указать цифрами и прописью)* руб., в том числе НДС (\_\_%) \_\_\_\_\_\_рублей.**

Ориентировочная сумма договора составляет: 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:**

- Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

**Место поставки товара:** 454092, г. Челябинск, ул. Доватора 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00 ч.

Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

**Срок поставки товара:** Поставка Товара осуществляется в течение года, на основании заявок, направленных посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

**Условия поставки товара:**

- Комплектность поставки Товара обязательна.

**-** Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Весь Товар должен иметь копии действующих регистрационных удостоверений, копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), инструкцию по эксплуатации на русском языке; документы передаются вместе с Товаром.

-Товар поставляются в заводской упаковке.

**-**Поставка Товара осуществляется на основании заключенного Договора по результатам торгов в виде запроса котировок.

- Исполнителю необходимо после подписания договора и внесения его Заказчиком в программу ЭО АСЗ в течение не более двух рабочих дней активировать этот договор, загрузить прайс-лист в ЭО АСЗ для своевременного формирования заказов и в дальнейшем выполнять работу согласно Инструкции по работе с Системой.

**Остаточный срок годности:** не менее 70%. - после получения товара и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

**Сумма цен единиц товара составляет:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек.

**Сумма цен единиц товара включает:**

все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

**Срок и порядок оплаты товара:**

Оплата Товара Заказчиком производится по безналичному расчету на основании счета, выставленного Поставщиком, в течении 14 (четырнадцати) календарных дней, после приемки каждой партии Товара и подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12).

Невыборка Заказчиком товаров в полном объеме согласно цене Договора, в период до конца действия Договора, не влечет для Заказчика обязательств по возмещению убытков Поставщику в связи с такой невыборкой.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а также мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно:

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;
* Действующее Регистрационное удостоверение, Сертификат или Декларацию соответствия на предлагаемый Товар, и другие соответствующие информационные справки;

Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника размещения заказа)*

* не проводится ликвидация Участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
* не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника размещения заказа)*

* соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
* не находится в стадии ликвидации и отсутствуют решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
* не приостановлена деятельность в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
* отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
* у участника закупки – физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
* в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
* обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
* отсутствует конфликт интересов между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
* не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
* не является иностранным агентом;
* не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающим санкционный режим в отношении РФ;
* отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45C7B930773296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751B7l811Q) Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты публикации Победителя на официальном сайте заказчика.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О., телефон сотрудника)*

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность подписавшего) (подпись) М.П. (фамилия, инициалы)

**Приложение №2**

к Документации о проведении закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**   *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)*  **Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица** |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)*  **Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица** |  |
| **3.** |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | **ИНН**  **КПП**  **ОГРН**  **ОКПО** |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа** | **Страна Россия** |
| **Адрес:** |
| **5. Почтовый адрес участника размещения заказа** | **Страна Россия** |
| **Адрес:** |
| **Телефон:** |
| **Факс:** |
| **6.Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 1. **Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(подпись)  (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(должность подписавшего  (подпись)  (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

**Приложение № 3**

к Документации о проведении закупки

Техническое задание

на поставку товара – изделий медицинского назначения для обеспечения потребности отделения опухолей молочной железы и кожи

1. Требования к товару:

* 1. Комплектность поставки Товара обязательна.
  2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.
  3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара.**  **Производитель.**  **Регистрационное удостоверение.** | **Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,**  **к комплектации, размерам, упаковке.**  **Значение характеристик, которые не могут изменяться.** | **Ед. изм.** | **Кол-**  **во** |
|
| 1 | Протез-экспандер молочной железы СРХ4 контурно-профильный с текстурированной оболочкой (CPX4 Breast Tissue Expander Contour Profile, Textured) в комплекте с магнитным искателем Сenterscope и перфузионной системой с иглой типа" бабочка",  Производитель  "Ментор", США  РЗН 2017/6052  От 04 августа 2017 года.  Или эквивалент | Стиль 8000: Контурно-профильный маммарный тканевый расширитель с текстурированной оболочкой, со встроенным инъекционным портом.  Оболочка должна иметь текстурированное покрытие не менее 40 пор на дюйм, для предотвращения ротации имплантата и его врастания.  Изделие должно поставляться в комплекте  с перфузионной системой с иглой типа «бабочка» и магнитным искателем.  Тканевый расширитель должен иметь в передней части самогерметизирующуюся заплатку из усиленного дакроном (полиэфирное волокно) силиконового эластомера или аналогичного материала и в задней части заплатку из дакрона (полиэфирное волокно) или аналогичного материала.  Должна иметься плоская петля на задней поверхности экспандера для его фиксации к тканям при помощи шовного материала (для предупреждения ротации).  Экспандер необходим в трех модификациях:  малая высота (от 8,1 до 11,9 см),  средняя высота (от 9,3 до 13,3 см),  большая высота (от 10,7 до 15,9 см),  или эквивалент, и не менее чем в 19 размерах.  Общий объем от 250 до 850 куб. см;  ширина от 10,1 до 16,5 см;  высота: от 8,1 до 15,9 см;  проекция от 5,6 до 8,1 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой заказчика в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки не менее 4 лет. | Шт. | 1 |
| 2 | Протез-экспандер молочной железы СРХ4 контурно-профильный с текстурированной оболочкой (CPX4 Breast Tissue Expander Contour Profile, Textured) в комплекте с магнитным искателем Сenterscope и перфузионной системой с иглой типа" бабочка",  Производитель  "Ментор", США  РЗН 2017/6052 от 04 августа 2017 года.  Или эквивалент | Стиль 9000:  Контурно-профильный маммарный тканевый расширитель с текстурированной оболочкой, со встроенным инъекционным портом.  Оболочка должна иметь текстурированное покрытие не менее 40 пор на дюйм, для предотвращения ротации имплантата и его врастания.  Изделие должно поставляться в комплекте с перфузионной системой с иглой типа «бабочка» и магнитным искателем.  Тканевый расширитель должен иметь в передней части самогерметизирующуюся заплатку из усиленного дакроном (полиэфирное волокно) силиконового эластомера или аналогичного материала и в задней части заплатку из дакрона (полиэфирное волокно) или аналогичного материала.  Должны иметься не менее 3-х язычков для фиксации при помощи шовного материала (для предупреждения ротации).  Экспандер необходим в трех модификациях:  малая высота (от 8,1 до 11,9 см),  средняя высота (от 9,3 до 13,3 см),  большая высота (от 10,7 до 15,9 см), или эквивалент, и не менее чем в 19 размерах.  Общий объем от 250 до 850 куб. см;  ширина от 10,1 до 16,5 см; высота:  от 8,1 до 15,9 см;  проекция от 5,6 до 8,1 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой заказчика в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки не менее 4 лет. | Шт. | 1 |
| 3 | Имплантат молочной железы круглой формы,  производитель «ГРУП СЕББИН САС», Франция  ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.  Или эквивалент | Круглый эндопротез молочной железы SEBBIN ROUND MAMMARY IMPLANTS (эндопротез молочной железы текстурированный круглой формы)  Заполнение:  два типа формоустойчивого силиконового геля.  Когезия силиконового геля два вида, %:  не менее 60 и не более 80  Способ текстурирования оболочки имплантата:  с применением химических материалов.  Количество слоев оболочки имплантата, шт.:  не менее7 и не более 9.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Количество слоев защиты места закрытия технологического отверстия от протекания геля, шт.: не менее 3.  Виды проекций имплантата: средняя; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: не менее 80.  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 200 до 615;  - по диаметру имплантата включает диапазон, мм: от 93 до 147;  - по высоте проекции имплантата включает диапазон, мм: от 25 до 70.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента).  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. | 1 |
| 4 | Имплантаты грудные гелевые, Round Siltex CI  Производитель  "Ментор Медикал Системс Б.В.", Нидерланды,  ФСЗ № 2009/05296  от 11 октября 2021 г.  Или эквивалент | Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем  (I степени вязкости, еогезия не менее 25%,  или эквивалент).  Имплантаты должны иметь текстурированное покрытие не менее 100 пор на дюйм  для предотвращения ротации имплантата.  Текстурирование оболочки должно быть произведено без применения химических материалов, для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса.  Оболочка имплантата должна состоять не менее, чем из 3-х слоев и не более, чем из 5-ти для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать не менее 5 слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены  не менее, чем в 3 видах профилей  (средний плюс,  высокий,  супервысокий,  или эквивалент)  и не менее, чем в 55 размерах.  Общий объем от 100 до 800 куб. см.  Диаметр: от 8,0 до 16,6 см,  проекция: от 2,7 до 6,5 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой заказчика в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки не менее 5 лет. | Шт. | 1 |
| 5 | Протезы молочной железы круглые, гелевые, с гладкой оболочкой,  Round Smooth CI  Производитель  "Ментор Медикал Системс Б.В.", Нидерланды,  РЗН № 2013/1241  от17 мая 2022 г.  Или эквивалент | Эндопротез молочной железы, круглый, c гладкой обочкой.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем (I степени вязкости, когезия не менее 25% или эквивалент). Имплантаты должны иметь гладкое покрытие. Оболочка имплантата должна состоять не менее, чем из 3-х слоев и не более, чем из 5-ти для сохранения мягкости оболочки. Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать не менее 5 слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены не менее чем в 3 видах профилей (средний плюс, высокий, супервысокий, или эквивалент) и не менее, чем  в 54 размерах.  Общий объем от 125 до 800 куб.см.  Диаметр:от 7,8 до 16,5 см,  проекция:  от 2,8 до 6,3 см.  Срок стерильности упаковки не менее 5 лет.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем (I степени вязкости, когезия 25%). Имплантаты имеют гладкое покрытие.  Оболочка имплантата состоит из 3-х слоев для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата находится на задней стороне и обладать 5 слоями защиты от протекания геля.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента). | Шт. | 1 |
| 6 | Имплантаты грудные гелевые Round Siltex CII  Производитель  «Ментор Медикал Системс Б.В.», Нидерланды,  ФСЗ № 2009/05296  от 11 октября 2021 г.  Или эквивалент | Эндопротез молочной железы, круглый, c текстурированной оболочкой.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем  (II степени вязкости, когезия не менее 60% или эквивалент).  Имплантаты должны иметь текстурированное покрытие не менее 100 пор на дюйм.  Текстурирование оболочки должно быть произведено без применения химических материалов, для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса.  Оболочка имплантата должна состоять  не менее, чем из 3-х слоев и не более, чем из 5-ти  для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать  не менее 5 слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены  не менее, чем в 2 видах профилей  (средний плюс, высокий, или эквивалент) и  не менее, чем в 38 размерах.  Общий объем от 125 до 800 куб. см.  Диаметр: от 8,4 до 16,6 см,  проекция: от 2,9 до 6,3 см.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки не менее 5 лет. | Шт. | 1 |
| 7 | Имплантат молочной железы анатомической формы  Производитель «Груп Себбин САС», Франция,  ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.  Или эквивалент | Анатомический эндопротез молочной железы.  Заполнение: формоустойчивый силиконовый гель.  Когезия силиконового геля, %: не менее 80.  Текстурированная оболочка: глубина пор не менее 450 мкр и не более 500 мкр, диаметр пор не менее 460 мкр и не более 510 мкр.  Способ текстурирования оболочки имплантата: с применением химических материалов.  Наличие интегрированных в верхние слои оболочки пальпируемых меток.  Количество слоев оболочки имплантата, шт.: не менее 6 и не более 9.  Количество идентификационных меток на задней стороне имплантата, шт.: не менее 3.  Количество идентификационных меток на передней стороне имплантата, шт.: не более 1.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Виды проекций имплантата: низкая; умеренная; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: не менее 36.  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 185 до 730;  - по ширине имплантата включает диапазон, мм: от 105 до145;  - по высоте имплантата включает диапазон, мм: от 95до152.  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. | 1 |
| 8 | Расширитель (экспандер) силиконовый  Производитель  «Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия  ФСЗ 2016/4492  от 08 августа 2016 года  Или эквивалент | Стерильное надувное изделие, предназначенное для временной имплантации для растяжения тканей. Тканевый экспандер состоит из растяжимой камеры из силиконового эластомера с клапаном, подключенным снаружи трубкой и соединяющей насадкой (дистанционный клапан), с помощью которого должны осуществляться периодические инъекции стерильного апирогенного изотонического солевого раствора до достижения желаемого растягивания. Тканевые экспандеры поставляются с тремя видами клапанов: круглый для детей, круглый для взрослых и типа Luer Lock. Это изделие одноразового использования.  Поверхность: гладкая.  Профиль: средний.  Оболочка тканевых экспандеров состоит из силиконового эластомера.  Типы выносных клапанов:  Круглый клапан – снабжён внутренним диском из нержавеющей стали для предотвращения повреждения иглой и облегчения лучевой визуализации.  Диаметр основания:  34 мм (для взрослых),  22 мм (для детей)  Высота:  11 мм (для взрослых),  8 мм (для детей).  Общий объем от 50 до 1000, мл  Диаметр основания от 6,2 до 15,3, см  Проекция от 3,6 до 8,4, см.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки не менее 5 лет  Срок стерильности упаковки 3 года  Поставляется стерильным и апирогенным, в двойной упаковке, вложенной в изолированную внешнюю коробку, в которой также содержатся сопутствующие документы | шт | 1 |
| 9 | Имплант грудной силиконовый Silimed  Производитель  «Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия  ФСЗ 2012/12237 от 02 апреля 2020 г.  Или эквивалент | Имплантируемое стерильное изделие, предназначенное для восстановления или увеличения молочной железы. Оно состоит из оболочки из силиконового каучука (полисилоксана) с одной камерой, заполненной постоянным количеством силиконового геля. Изделия могут различаться по форме, профилю, объему, поверхности и толщине оболочки.  Имплантат состоит из оболочки, изготовленной  из механически устойчивого силиконового эластомера (**текстурированная поверхность**)  Имплантат содержит высококогезивный прозрачный силиконовый гель, разработанный таким образом, чтобы его форма и консистенция обеспечивали естественный внешний вид груди  Тип профиля имплантата: круглый.  Имплантаты выполнены в четырех проекциях – Низкая, средняя, высокая, сверхвысокая.  Круглые имплантаты представлены в объёме,  в диапазоне:  от 155 до 625 см³  Ширина в диапазоне:  от 9,2 до 14,9 см  Высота в диапазоне:  от 9,2 до 14,9 см  Проекция в диапазоне:  от 3,2 до 6,9 см  Размер от основания до верхушки имплантата  в диапазоне:  от 6,2 до 10,4 см  Оболочка имплантата представляет собой несколько барьерных слоев, обеспечивающих низкий уровень «пропотевания» имплантата.  Поставляются в стерильном и апирогенном виде  в двойной упаковке; внешняя запечатанная коробка содержит документацию по продукту.  В коробке вспомогательный рукав для имплантации  Индивидуальный подбор размерного ряда (объем  и проекция), в зависимости от поступившего на лечение пациента  Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 1 |
| 10 | Имплант грудной силиконовый Silimed  Производитель  «Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия  ФСЗ 2012/12237 от 02 апреля 2020 г.  Или эквивалент | Имплантат состоит из оболочки, изготовленной из механически устойчивого силиконового эластомера (**текстурированная поверхность**)  Имплантат содержит высококогезивный прозрачный силиконовый гель, разработанный таким образом, чтобы его форма и консистенция обеспечивали естественный внешний вид груди  Тип профиля имплантат: круглый.  Имплантаты выполнены в двух проекциях – средняя  и высокая  Круглые имплантаты представлены в объёме,  в диапазоне:  от 115 до 650 см³  Ширина в диапазоне:  от 8,1 до 14,1 см  Высота в диапазоне:  от 8,1 до 14,1 см  Проекция в диапазоне:  от 3,2 до 7,0см  Оболочка имплантата представляет собой несколько барьерных слоев, обеспечивающих низкий уровень «пропотевания» имплантата  Поставляются в стерильном и апирогенном виде  двойной упаковке; внешняя запечатанная коробка содержит документацию по продукту.  В коробке вспомогательный рукав для имплантации – наличие.  Индивидуальный подбор размерного ряда (объем  и проекция), в зависимости от поступившего на лечение пациента | Шт. | 1 |
| 11 | Имплантат молочной железы круглой формы,  производитель «ГРУП СЕББИН САС», Франция  ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.  Или эквивалент | Круглый эндопротез молочной железы SEBBIN ROUND MAMMARY IMPLANTS (эндопротез молочной железы гладкий круглой формы)  Заполнение:  два типа формоустойчивого силиконового геля.  Когезия силиконового геля два вида, %:  не менее 60 и не более 80  Количество слоев оболочки имплантата, шт.:  не менее7 и не более 9.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Количество слоев защиты места закрытия технологического отверстия от протекания геля, шт.: не менее 3.  Виды проекций имплантата: средняя; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: не менее 80.  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 80 до 670;  - по диаметру имплантата включает диапазон, мм: от 66 до 147;  - по высоте проекции имплантата включает диапазон, мм: от 25 до 69.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомической особенности пациента).  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. | 1 |

2. Срок поставки товара в течение года, на основании заявок, направленных посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3. Условия поставки товара:

3.1. Исполнителю необходимо после подписания договора и внесения его Заказчиком в программу ЭО АСЗ в течение не более двух рабочих дней активировать этот договор, загрузить прайс-лист в ЭО АСЗ для своевременного формирования заказов и в дальнейшем выполнять работу согласно Инструкции по работе с Системой.

3.2. В течение семи (7) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.3 Товар поставляются в заводской упаковке.

3.4. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Доватора 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.

4. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов,

других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

5. Весь Товар должен иметь копии действующих регистрационных удостоверений, копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), либо отказных писем по сертификации и декларированию, инструкцию по применению изделий медицинского назначения на русском языке. Документы передаются вместе с Товаром.

6. Остаточный срок годности не менее 70%.

**Приложение № 4**

к Документации о проведении закупки

**Договор № 24060103518**

**поставки изделий медицинского назначения**

г. Челябинск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск»)**, именуемое далее «Покупатель», в лице директора Царева Алексея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуетсяпередать Покупателю в установленный настоящим Договором срок изделия медицинского назначения для обеспечения потребности операционной опухолей молочной железы и кожи **(**далее – Товар) в соответствии с Техническими характеристиками Товара (Приложение №1 к настоящему Договору), по ценам, зафиксированным в Прейскуранте (Приложение №2 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара: Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Сторонами настоящего Договора до окончания срока его действия, установленного Разделом 13 настоящего Договора, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08:00 до 15:00 часов местного времени. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (АСЗ «Электронный ордер»). Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя.

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Доватора, 23.

1.4. Время поставки согласовывается не менее чем за 48 часов до момента поставки Товара.

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, упаковки, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, не может превышать 6 200 000,00 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС (\_\_\_%)/ *или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )* в соответствие с Прейскурантом (приложение№2) к Договору.

Цена за единицу Товара, указанная в Прейскуранте (Приложение № 2) к настоящему Договору, не может быть увеличена в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 17 настоящего Договора на основании счета и счета-фактуры.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве и ассортименте, предусмотренным в заявке Покупателя, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (АСЗ «Электронный ордер»), и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями, надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, комплектности и качеству.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.3. Предоставлять Поставщику заявки на Товар в электронном виде, посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

3.5. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

3.6. Покупатель вправе в любое время отказаться от подачи заявок на поставку Товара и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы ТОРГ-12;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Качество, комплектность и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.2. Остаточный срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70% (семьдесят), от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7.Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателятоварной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также самостоятельно осуществляет с третьими лицами все финансовые расчеты.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

8.12. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 15 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Поставщик возмещает Покупателю убытки и оплачивает штраф в размере 0,1% от цены настоящего Договора.

8.13. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.13. Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком за досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, согласно п. 3.6. настоящего Договора и не влечет для Покупателя обязательств по возмещению убытков Поставщику в связи с таким расторжением.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Челябинской области.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Стороне соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 16.3 настоящего Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](file:///P:\СЕКТОР%20ПО%20ЗАКУПКАМ\Извещение\Извещение%20МРМ\Извещение%203331%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию\Извещение%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию.docx#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](file:///P:\СЕКТОР%20ПО%20ЗАКУПКАМ\Извещение\Извещение%20МРМ\Извещение%203331%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию\Извещение%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию.docx#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: телефон 8 (351) 268-42-32, официальный сайт [chelyabinsk.rzd-medicine.ru](https://chelyabinsk.rzd-medicine.ru).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 12.1](file:///P:\СЕКТОР%20ПО%20ЗАКУПКАМ\Извещение\Извещение%20МРМ\Извещение%203331%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию\Извещение%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию.docx#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 12.1](file:///P:\СЕКТОР%20ПО%20ЗАКУПКАМ\Извещение\Извещение%20МРМ\Извещение%203331%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию\Извещение%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию.docx#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 12.1](file:///P:\СЕКТОР%20ПО%20ЗАКУПКАМ\Извещение\Извещение%20МРМ\Извещение%203331%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию\Извещение%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию.docx#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 12.2](file:///P:\СЕКТОР%20ПО%20ЗАКУПКАМ\Извещение\Извещение%20МРМ\Извещение%203331%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию\Извещение%20на%20поставку%20перчаток%20в%20стоматологию.docx#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Срок действия Договора**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 1 (одного) года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

**14. Налоговая оговорка**

14.1.Поставщикгарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщикнарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**15. Защита информации**

15.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

-обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иного неправомерного действия в отношении такой информации;

-обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

15.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

15.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

15.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

**16. Прочие условия**

16.1. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

16.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

16.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

16.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.6. К настоящему Договору прилагаются:

16.6.1. Технические характеристики Товара (Приложение №1);

16.6.2. Прейскурант ( Приложение № 2).

**17. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  **ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск»**  454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41.  Телефон: 268-38-00, 268-42-32  ИНН 7451207988  КПП 745101001  ОГРН 1047423520320  Р/с 40703810400020001286  К/с 30101810145250000411  БИК 044525411  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  Электронная почта: [dkbsecr@dkb74.ru](mailto:dkbsecr@dkb74.ru)  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Царев | **Поставщик:** |

Приложение №1

к договору № 24060103518от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Технические характеристики Товара**

на поставку изделий медицинского назначения для обеспечения потребности отделения опухолей молочной железы и кожи

1. Требования к Товару:

* 1. Комплектность поставки Товара обязательна.
  2. Качество Товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к Товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.
  3. Поставляемый Товар должен быть новым, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара.**  **Производитель.**  **Регистрационное удостоверение.** | **Требования Покупателя к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,**  **к комплектации, размерам, упаковке.**  **Значение характеристик, которые не могут изменяться.** | **Ед. изм.** |
| 1 | **Протез-экспандер молочной железы СРХ4 контурно-профильный с текстурированной оболочкой (CPX4 Breast Tissue Expander Contour Profile, Textured) в комплекте с магнитным искателем Сenterscope и перфузионной системой с иглой типа" бабочка",**  **Производитель**  **"Ментор", США**  **РЗН 2017/6052**  **От 04 августа 2017 года.**  **Или эквивалент** | Стиль 8000: Контурно-профильный маммарный тканевый расширитель с текстурированной оболочкой, со встроенным инъекционным портом.  Оболочка должна иметь текстурированное покрытие не менее 40 пор на дюйм, для предотвращения ротации имплантата и его врастания.  Изделие должно поставляться в комплекте  с перфузионной системой с иглой типа «бабочка» и магнитным искателем.  Тканевый расширитель должен иметь в передней части самогерметизирующуюся заплатку из усиленного дакроном (полиэфирное волокно) силиконового эластомера или аналогичного материала и в задней части заплатку из дакрона (полиэфирное волокно) или аналогичного материала.  Должна иметься плоская петля на задней поверхности экспандера для его фиксации к тканям при помощи шовного материала (для предупреждения ротации).  Экспандер необходим в трех модификациях:  малая высота (от 8,1 до 11,9 см),  средняя высота (от 9,3 до 13,3 см),  большая высота (от 10,7 до 15,9 см),  или эквивалент, и не менее чем в 19 размерах.  Общий объем от 250 до 850 куб. см;  ширина от 10,1 до 16,5 см;  высота: от 8,1 до 15,9 см;  проекция от 5,6 до 8,1 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой Покупателя в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки\_\_\_\_\_\_ лет. | Шт. |
| 2 | **Протез-экспандер молочной железы СРХ4 контурно-профильный с текстурированной оболочкой (CPX4 Breast Tissue Expander Contour Profile, Textured) в комплекте с магнитным искателем Сenterscope и перфузионной системой с иглой типа" бабочка",**  **Производитель**  **"Ментор", США**  **РЗН 2017/6052 от 04 августа 2017 года.**  **Или эквивалент** | Стиль 9000:  Контурно-профильный маммарный тканевый расширитель с текстурированной оболочкой, со встроенным инъекционным портом.  Оболочка должна иметь текстурированное покрытие не менее 40 пор на дюйм, для предотвращения ротации имплантата и его врастания.  Изделие должно поставляться в комплекте с перфузионной системой с иглой типа «бабочка» и магнитным искателем.  Тканевый расширитель должен иметь в передней части самогерметизирующуюся заплатку из усиленного дакроном (полиэфирное волокно) силиконового эластомера или аналогичного материала и в задней части заплатку из дакрона (полиэфирное волокно) или аналогичного материала.  Должны иметься \_\_\_\_\_\_язычков для фиксации при помощи шовного материала (для предупреждения ротации).  Экспандер необходим в трех модификациях:  малая высота (от 8,1 до 11,9 см),  средняя высота (от 9,3 до 13,3 см),  большая высота (от 10,7 до 15,9 см), или эквивалент, и не менее чем в 19 размерах.  Общий объем от 250 до 850 куб. см;  ширина от 10,1 до 16,5 см; высота:  от 8,1 до 15,9 см;  проекция от 5,6 до 8,1 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой Покупателя в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_\_лет. | Шт. |
| 3 | **Имплантат молочной железы круглой формы,**  **производитель «ГРУП СЕББИН САС», Франция**  **ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.**  **Или эквивалент** | Круглый эндопротез молочной железы SEBBIN ROUND MAMMARY IMPLANTS (эндопротез молочной железы текстурированный круглой формы)  Заполнение:  два типа формоустойчивого силиконового геля.  Когезия силиконового геля два вида, %: \_\_\_\_\_  Способ текстурирования оболочки имплантата:  с применением химических материалов.  Количество слоев оболочки имплантата, шт.: \_\_\_\_Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Количество слоев защиты места закрытия технологического отверстия от протекания геля, шт.: \_\_\_\_  Виды проекций имплантата: средняя; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: \_\_\_\_.  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 200 до 615;  - по диаметру имплантата включает диапазон, мм: от 93 до 147;  - по высоте проекции имплантата включает диапазон, мм: от 25 до 70.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой Покупателя в зависимости от анатомической особенности пациента).  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. |
| 4 | **Имплантаты грудные гелевые, Round Siltex CI**  **Производитель**  **"Ментор Медикал Системс Б.В.", Нидерланды,**  **ФСЗ № 2009/05296**  **от 11 октября 2021 г.**  **Или эквивалент** | Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем  (I степени вязкости, еогезия \_\_\_\_%,  или эквивалент).  Имплантаты должны иметь текстурированное покрытие \_\_\_\_пор на дюйм  для предотвращения ротации имплантата.  Текстурирование оболочки должно быть произведено без применения химических материалов, для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса.  Оболочка имплантата должна состоять \_\_\_\_\_-ти для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать \_\_\_\_слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены  \_\_\_\_\_видах профилей  (средний плюс,  высокий,  супервысокий,  или эквивалент)  \_\_\_\_размерах.  Общий объем от 100 до 800 куб. см.  Диаметр: от 8,0 до 16,6 см,  проекция: от 2,7 до 6,5 см.  (конкретный типоразмер может меняться  в указанных пределах в соответствии  с заявкой Покупателя в зависимости  от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_лет. | Шт. |
| 5 | **Протезы молочной железы круглые, гелевые, с гладкой оболочкой,**  **Round Smooth CI**  **Производитель**  **"Ментор Медикал Системс Б.В.", Нидерланды,**  **РЗН № 2013/1241**  **от17 мая 2022 г.**  **Или эквивалент** | Эндопротез молочной железы, круглый, c гладкой обочкой.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем (I степени вязкости, когезия \_\_\_\_\_% или эквивалент). Имплантаты должны иметь гладкое покрытие. Оболочка имплантата должна состоять \_\_\_\_ для сохранения мягкости оболочки. Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать \_\_\_\_\_слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены \_\_\_\_видах профилей (средний плюс, высокий, супервысокий, или эквивалент) и не менее, чем  в 54 размерах.  Общий объем от 125 до 800 куб.см.  Диаметр:от 7,8 до 16,5 см,  проекция:  от 2,8 до 6,3 см.  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_лет.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем (I степени вязкости, когезия 25%). Имплантаты имеют гладкое покрытие.  Оболочка имплантата состоит из 3-х слоев для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата находится на задней стороне и обладать 5 слоями защиты от протекания геля.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой Покупателя в зависимости от анатомической особенности пациента). | Шт. |
| 6 | **Имплантаты грудные гелевые Round Siltex CII**  **Производитель**  **«Ментор Медикал Системс Б.В.», Нидерланды,**  **ФСЗ № 2009/05296**  **от 11 октября 2021 г.**  **Или эквивалент** | Эндопротез молочной железы, круглый, c текстурированной оболочкой.  Круглые эндопротезы молочной железы, заполненные формоустойчивым гелем  (II степени вязкости, когезия \_\_\_\_% или эквивалент).  Имплантаты должны иметь текстурированное покрытие \_\_\_\_пор на дюйм.  Текстурирование оболочки должно быть произведено без применения химических материалов, для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса.  Оболочка имплантата должна состоять  \_\_\_\_для сохранения мягкости оболочки.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать  \_\_\_\_слоями защиты от протекания геля.  Имплантаты должны быть представлены  не менее, чем в 2 видах профилей  (средний плюс, высокий, или эквивалент) и  не менее, чем в 38 размерах.  Общий объем от 125 до 800 куб. см.  Диаметр: от 8,4 до 16,6 см,  проекция: от 2,9 до 6,3 см.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой Покупателя в зависимости от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_лет. | Шт. |
| 7 | **Имплантат молочной железы анатомической формы**  **Производитель «Груп Себбин САС», Франция,**  **ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.**  **Или эквивалент** | Анатомический эндопротез молочной железы.  Заполнение: формоустойчивый силиконовый гель.  Когезия силиконового геля, %: \_\_\_\_.  Текстурированная оболочка: глубина пор \_\_\_\_ мкр, диаметр пор \_\_\_\_мкр.  Способ текстурирования оболочки имплантата: с применением химических материалов.  Наличие интегрированных в верхние слои оболочки пальпируемых меток.  Количество слоев оболочки имплантата, шт.: \_\_\_\_.  Количество идентификационных меток на задней стороне имплантата, шт.: \_\_\_\_.  Количество идентификационных меток на передней стороне имплантата, шт.: \_\_\_\_.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Виды проекций имплантата: низкая; умеренная; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: \_\_\_\_  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 185 до 730;  - по ширине имплантата включает диапазон, мм: от 105 до145;  - по высоте имплантата включает диапазон, мм: от 95до152.  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. |
| 8 | **Расширитель (экспандер) силиконовый**  **Производитель**  **«Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия**  **ФСЗ 2016/4492**  **от 08 августа 2016 года**  **Или эквивалент** | Стерильное надувное изделие, предназначенное для временной имплантации для растяжения тканей. Тканевый экспандер состоит из растяжимой камеры из силиконового эластомера с клапаном, подключенным снаружи трубкой и соединяющей насадкой (дистанционный клапан), с помощью которого должны осуществляться периодические инъекции стерильного апирогенного изотонического солевого раствора до достижения желаемого растягивания. Тканевые экспандеры поставляются с тремя видами клапанов: круглый для детей, круглый для взрослых и типа Luer Lock. Это изделие одноразового использования.  Поверхность: гладкая.  Профиль: средний.  Оболочка тканевых экспандеров состоит из силиконового эластомера.  Типы выносных клапанов:  Круглый клапан – снабжён внутренним диском из нержавеющей стали для предотвращения повреждения иглой и облегчения лучевой визуализации.  Диаметр основания:  34 мм (для взрослых),  22 мм (для детей)  Высота:  11 мм (для взрослых),  8 мм (для детей).  Общий объем от 50 до 1000, мл  Диаметр основания от 6,2 до 15,3, см  Проекция от 3,6 до 8,4, см.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой Покупателя в зависимости от анатомической особенности пациента).  Срок стерильности упаковки \_\_\_\_лет  Срок стерильности упаковки 3 года  Поставляется стерильным и апирогенным, в двойной упаковке, вложенной в изолированную внешнюю коробку, в которой также содержатся сопутствующие документы | шт |
| 9 | **Имплант грудной силиконовый Silimed**  **Производитель**  **«Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия**  **ФСЗ 2012/12237 от 02 апреля 2020 г.**  **Или эквивалент** | Имплантируемое стерильное изделие, предназначенное для восстановления или увеличения молочной железы. Оно состоит из оболочки из силиконового каучука (полисилоксана) с одной камерой, заполненной постоянным количеством силиконового геля. Изделия могут различаться по форме, профилю, объему, поверхности и толщине оболочки.  Имплантат состоит из оболочки, изготовленной  из механически устойчивого силиконового эластомера (**текстурированная поверхность**)  Имплантат содержит высококогезивный прозрачный силиконовый гель, разработанный таким образом, чтобы его форма и консистенция обеспечивали естественный внешний вид груди  Тип профиля имплантата: круглый.  Имплантаты выполнены в четырех проекциях – Низкая, средняя, высокая, сверхвысокая.  Круглые имплантаты представлены в объёме,  в диапазоне:  от 155 до 625 см³  Ширина в диапазоне:  от 9,2 до 14,9 см  Высота в диапазоне:  от 9,2 до 14,9 см  Проекция в диапазоне:  от 3,2 до 6,9 см  Размер от основания до верхушки имплантата  в диапазоне:  от 6,2 до 10,4 см  Оболочка имплантата представляет собой несколько барьерных слоев, обеспечивающих низкий уровень «пропотевания» имплантата.  Поставляются в стерильном и апирогенном виде  в двойной упаковке; внешняя запечатанная коробка содержит документацию по продукту.  В коробке вспомогательный рукав для имплантации  Индивидуальный подбор размерного ряда (объем  и проекция), в зависимости от поступившего на лечение пациента  Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. |
| 10 | **Имплант грудной силиконовый Silimed**  **Производитель**  **«Силимед-Индустрия де Имплант ЛТДА», Бразилия**  **ФСЗ 2012/12237 от 02 апреля 2020 г.**  **Или эквивалент** | Имплантат состоит из оболочки, изготовленной из механически устойчивого силиконового эластомера (**текстурированная поверхность**)  Имплантат содержит высококогезивный прозрачный силиконовый гель, разработанный таким образом, чтобы его форма и консистенция обеспечивали естественный внешний вид груди  Тип профиля имплантат: круглый.  Имплантаты выполнены в двух проекциях – средняя  и высокая  Круглые имплантаты представлены в объёме,  в диапазоне:  от 115 до 650 см³  Ширина в диапазоне:  от 8,1 до 14,1 см  Высота в диапазоне:  от 8,1 до 14,1 см  Проекция в диапазоне:  от 3,2 до 7,0см  Оболочка имплантата представляет собой несколько барьерных слоев, обеспечивающих низкий уровень «пропотевания» имплантата  Поставляются в стерильном и апирогенном виде  двойной упаковке; внешняя запечатанная коробка содержит документацию по продукту.  В коробке вспомогательный рукав для имплантации – наличие.  Индивидуальный подбор размерного ряда (объем  и проекция), в зависимости от поступившего на лечение пациента | Шт. |
| 11 | **Имплантат молочной железы круглой формы,**  **производитель «ГРУП СЕББИН САС», Франция**  **ФСЗ «2011/10727 от 26.10.2022г.**  **Или эквивалент** | Круглый эндопротез молочной железы SEBBIN ROUND MAMMARY IMPLANTS (эндопротез молочной железы гладкий круглой формы)  Заполнение:  два типа формоустойчивого силиконового геля.  Когезия силиконового геля два вида, %:  \_\_\_\_Количество слоев оболочки имплантата, шт.:  \_\_\_\_.  Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой находится на задней стороне имплантата.  Количество слоев защиты места закрытия технологического отверстия от протекания геля, шт.: \_\_\_\_.  Виды проекций имплантата: средняя; высокая.  Количество типоразмеров, шт.: \_\_\_\_.  Типоразмеры:  - по объему имплантата включает диапазон, см3: от 80 до 670;  - по диаметру имплантата включает диапазон, мм: от 66 до 147;  - по высоте проекции имплантата включает диапазон, мм: от 25 до 69.  (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой Покупателя в зависимости от анатомической особенности пациента).  Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. |

Весь Товар должен иметь копии действующих регистрационных удостоверений, копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), либо отказных писем по сертификации и декларированию, инструкцию по применению изделий медицинского назначения на русском языке. Документы передаются вместе с Товаром.

от Покупателя от Поставщика

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. П. Царев/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение №2

к договору № 24060103518 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Прейскурант**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Торговое наименование / каталожный номер (при наличии)/ Производитель /Страна происхождения/рег. удостоверение/ сертификат о соответствии(Поставщик указывает наименование Товара в соответствии с поданной котировочной заявкой и регистрационным удостоверением на данный Товар) | Ед. изм. | НДС, %.  /НДС не облагается | Цена за ед. с НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

от Покупателя от Поставщика

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.П. Царев / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 5**

**к Документации о проведении закупки**

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в закупки,

подаваемой на бумажном носителе

Куда:454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41, приемная главного врача, 3 этаж.

Кому Сектор по закупкам

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. «06» августа 2024 г. время местное

Заявка на участие в закупке№ 24060103518 на право заключения договора на поставку товара – изделий медицинского назначения для обеспечения потребности отделения опухолей молочной железы и кожи

для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск»

Участник Наименование:

закупки Адрес:

ИНН

**Приложение №6**

**к Документации о проведении закупки**

**Образец**

**Справка о цепочке собственников компании**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2024г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | | | | | | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) | | | | | | | |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистра- ции | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физичес-  ких лиц) | Руководитель/участник/бенефициар | Информа-  ция о подтвер-  ждающих документов (наименование, номера и тд) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 745……. | 10474….. | ИП Иванов П.П. |  |  |  | - | 77….. | 1037….. | ООО «Ласточка» | г. Москва. ул. |  |  |  |

1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными.
2. Исполнитель настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.) |

**Приложение №7**

**к Документации о проведении закупки**

**ОБРАЗЕЦ**

**Запрос о даче разъяснений положений закупочной документации**

**к закупке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.**

на право заключения договора на поставкутовара(выполнение работ, оказание услуг) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Наименование участника закупки**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Адрес электронной почты для отправки уведомления участнику закупки**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Тема запроса:**

**Текст запроса:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) М.П (подпись)

**Приложение №8**

**к Документации о проведении закупки**

***ФОРМА***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование участника*

соответствует требованиям, установленным пунктом 10 Документации о проведении закупки, а именно:

- участник закупки соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

- участник закупки имеет опыт работы на российском рынке не менее двух лет и соответствует требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск», в том числе фактов задержки поставок товаров/ выполнения работ/ предоставления услуг в течение последнего календарного года.

Также сообщаем, что сведения об участнике закупки, в том числе информация о членах коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45C7B930773296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751B7l811Q) Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность подписавшего) (подпись) М.П. (фамилия, инициалы)