|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссииЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| 1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Кол-во | Ед.изм. | Цена за единицу сучетом НДС | Ставка НДС,% | Сумма НДС, руб.  | Всего с учетом НДС |
| 1 | Датчик кислорода  | 5 | шт | 14 415,00 | -- | -- | 72075,00 |
|  |  |    |  | 72075,00 |
|  | **Порядок формирования начальной(максимальной)** | *Начальная (максимальная) цена договора включает расходы, на перевозк, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Датчик кислорода  | **Датчик кислородный**измеряет концентрацию кислорода и парциальное давление в аппаратах ИВЛ  и наркозно-дыхательных аппаратах. Датчики электрохимического типа, откалиброваны и протестированы.Разъем: 3 контактный кольцевой позолоченныйДиапазон измерений от 0 до 100% O2Выходное напряжение 14,5 — 19,5 мВВремя отклика < 12 секСовместимость: с аппаратами Draeger Fabius Plus Ссоответствие.Время разогрева: не более 30 минут, после замены датчика. | шг | 5 |

|  |
| --- |
| **3. Требования к результатам:** Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям |
| **4. Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** |
| Место поставки товаров, выполненияработ, оказания услуг | г. Москва, ул. Будайская д. 2 |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя. Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, . Время поставки: с 09.00 ч. До 16.00 ч. в рабочие дни (дни недели с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих (выходных) и праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством РФ).Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом Российской Федерации или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказанияуслугГарантийный срок | Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 2(двух) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».Гарантийный службы не менее 12 месяцев с момента установки. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты | Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
| Срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной  |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг** |
| Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии, Сертификат качества на весь товар и на каждую партию поставляемого товара (при необходимости), паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы). |