Техническое задание

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18 раздел 68, размещенного на сайте заказчика: https://ufa.rzd-medicine.ru раздел: Закупки.

| № | Наименование товара | Тех характеристика | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка рентгеновская медицинская, экранная | Экранная рентгенографическая пленка специально предназначена для использования в диагностических системах медицинской визуализации. Она преимущественно чувствительна к длине волны света, испускаемого усиливающим экраном или другим источником видимого света. Пленка изготавливается из эмульсии чувствительных к свету и рентгеновскому излучению гранул, нанесенной на одну (односторонняя пленка) или две (двухсторонняя пленка) стороны прозрачной основы, сделанной из ацетата целлюлозы, полиэфирной смолы или другого подходящего материала. Может также применяться в различных устройствах получения диагностических изображений, использующих технологию усиления изображения или матричного форматирования выходных изображений, например, для ядерной медицины или ультразвуковых исследований. Тип- Зеленочувствительная. Количество листов в упаковке- не более 100 листов. Размер 35х35 смХсм | шт | 3 |
| 2 | Реактивы химические для обработки рентгеновской пленки, ручной ПРОЯВИТЕЛЬ | Химические реактивы - проявитель, используемый в устройствах для ручной проявки рентгеновской или других типов медицинских радиографических пленок, применяемых в общей рентгенологии Объем рабочего раствора проявителя из канистры-15л | шт | 5 |
| 3 | Реактивы химические для обработки рентгеновской пленки, ручной ФИКСАЖ | Химические реактивы - фиксаж, используемый в устройствах для ручной проявки рентгеновской или других типов медицинских радиографических пленок, применяемых в общей рентгенологии Объем рабочего раствора фиксажа из канистры -15л | шт | 8 |
| 4 | Шприц для системы инъекции контрастного вещества | Стерильный компонент системы инъекции контрастного вещества, предназначенный для введения контрастного вещества или солевого раствора пациенту при проведении процедуры диагностической визуализации. Шприц преимущественно представляет собой сменную камеру для вещества/раствора с поршнем в цилиндре; инъектор контрастного вещества/раствора управляет движением поршня (плунжера). Шприц, как правило, изготавливается из пластмассы и может повторно использоваться для нескольких пациентов. Для внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора при проведении компьютерной томографии c помощью инжектора Optivantage Ковидиан. Количество колб -2 шт, Объем колб – 200 мл, У-образная магистраль с двумя невозвратными клапанами, длиной см 150 Трубочки для набора контраста длиной 20см шт - не менее 2 Игла для набора контраста не менее 2 Предельное давление Psi не более 300 Тип соединения Linden Lure Не содержит латекса. | шт | 120 |
| 5 | Набор для доставки/выведения контрастного вещества, бариевая клизма | Набор стерильных изделий, состоящий из пакетов, трубок, зажимов, оборудования для накачивания и/или регулирования потока и измерения и наконечников для клизмы (прямых или с манжетой), используемый для доставки и выведения суспензии сульфата бария (контрастного вещества) и/или воздуха в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) пациента при обследовании нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Это изделие для одноразового использования. Устройство, состоит из специального полимерного наконечника, соединительного шланга и зажима, используется совместно с нагнетательными аппаратами, а также аппаратами для вливаний и ирригации в лечебных учреждениях. Длина устройства не менее 1560 мм. №1 - диаметр наконечника 16 мм; | шт | 80 |

- Возможность поставки эквивалентного товара (*есть исключения).

Зав аптекой ______________________________Латыпова Д.Р.

| - Стоимость товара должна включать |  |  |
| --- | --- | --- |
| Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, указанным в ценовом запросе. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара. |  |  |
| В течении 10 дней, после получения заявки от Заказчика по средствам автоматизированной системы заказов АЗС «Электронный ордер» . Последняя поставка не позднее 30.12.2024г. |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | 450017, РБ, г. Уфа, ул. Союзная,35 (складские помещения аптеки ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Уфа»). |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |  |  |

Председатель комиссии по закупкам	___________________ Хохлов Е.В.