Спецификация на поставку расходных материалов для операционного блока на 3квартал 2024г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товара | Артикул /ТУ | Описание товара | Ед.  изм. | Кол-во. |
| 1 | Трубка оптическая эндоскопическая (артроскопическая, диам. 4 мм, с углом наблюдения 30 гр.) | ТОЭ 040-175-30 | **Инструмент:** разделяющий;  **Назначение:** сосудистая хирургия;  **Функциональное назначение:** для резекции подкожных варикозно-расширенных вен нижних конечностей;  **Вид инструмента:** разборный (ручка, трос со съемными оливами)  **Рукоятка:** 58\*37 мм  Трос: 915\*1,5 мм  **Дополнительные комплектующие:** сменные оливы - 6шт: конусная-1шт (длина 37мм), круглые-4шт (d-6мм,d-9мм,d-12мм,d-15мм); колпачок для троса - 1шт;  **Дополнительные особенности:** поставляется в контейнере для стерилизации и хранения;  **Марка стали:** медицинская нержавеющая сталь | шт. | 1 |
| 2 | Инструменты для флебоэкстракции Nabatoff в коробке-стерилизаторе | J-23-110 | **Комплектация набора J-23-110:**  коробка-стерилизатор - 1 шт.  ручка для веноэкстрактора - 1 шт.  трос - 1 шт.  сменные оливы - 5 шт.  колпачок для троса - 1 шт | набор | 1 |
| 3 | Эндолигатура с петлей типа Редера стерильная (Полипропилен USP2/0)метрический размер 3,5, длина нити 45 см Россия.уп№10 | 91-71-PP-2/0 | Эндолигатура с петлей типа Редера стерильная (Полиэстер USP0)  Эндолигатура с петлей типа Редера стерильная (Полиэстер USP0)  Эндолигатура с петлей типа Редера стерильная. Тип нити - не рассасывающаяся, Полиэстэр USP0. Случаев заметного снижения прочности на разрыв с течением времени не установлено. Эндолигатура поставляется в полностью собранном виде и готова к использованию. Каждая эндолигатура поставляется в индивидуальной стерильной упаковке, используется однократно. Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет. Минимальная партия 1 коробка (10 шт.)  Нерассасывающаяся  Петля Редера  USP0 (3,5) | уп | 12 |

Товар должен соответствовать обязательным требованиям к данному виду Товаров, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам и должен, быть безопасным для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества людей при его использовании.

Поставляемый Товар должен быть новым, не снятым с длительного хранения, не бывшим в употреблении, не восстановленным, соответствовать срокам годности на период эксплуатации, свободным от любых прав третьих лиц.

**Условия поставки:**

Поставка Товара осуществляется Поставщиком одной партией в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора. Дату и время поставки согласовывать по телефону +7(4932) 900-001 (доб.119) или по эл.почте [apteka@ivmedrzd.ru](mailto:apteka@ivmedrzd.ru). Время поставки согласовывается не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 15-00 по местному времени силами поставщика.

**Место доставки товара:**

153043, г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман», 106 (аптека больницы, контактное лицо Кузьменко Анна Александровна (89158341133).

В случае, когда количество Товара будет не соответствовать количеству, указанному в Спецификации Договора, Покупатель имеет право требовать допоставить непоставленный Товар или не принимать Товар, поставленный сверх количества, указанного в Спецификации.

Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара от механических и прочих повреждений. На момент поставки товара упаковка должна быть целой, без следов физических или химических повреждений.

Срок предоставления гарантии качества должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность Товара.

**Требования к гарантийному сроку поставляемого товара:**

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять на момент поставки: не менее 6 месяцев.