Техническое задание на поставку реагентов  КДЛ
	№
	Артикул
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед.
	ТЗ обычное

	1
	U 41                     
	Тест-полоски URISCAN 11 strip
	20
	упак
	Тест-полоски Uriscan 11 strip U41 (Урискан Ген 11) используются на мочевых анализаторах:

Uriscan Optima

Uriscan Pro

Uriscan Super +

Определяемые параметры Урискан Ген 11 (время определения):

Глюкоза (60 с)

Белок (60 с)

Билирубин (60 с)

Уробилиноген (60 с)

pH (60 с)

Относительная плотность (60 с)

Кровь - эритроциты (60 с)

Кетоты (60 с)

Нитриты (60 с)

Лейкоциты (60 с)

Аскорбиновая кислота (60 с)

Упаковка: 100 шт/уп.

	2
	RU1504461
	Реагенты для анализаторов гематологических Medonic серии М : Лизирующий раствор Medonic серии M с меткой RFID, 5 л/уп РУ ФСЗ 2011/10315 от 31.12.2020 г.
	3
	упак
	- Лизирующий раствор, 5 л,  для работы с анализатором  Medonic серии М, оснащенным считывателем метки радиочастотной идентификации RFID
- Срок годности реагентов после вскрытия не менее 90 суток

- Воспроизводимость (Коэффициент вариации, CV):

Общее количество эритроцитов RBC ≤0,9% 

Средний объем эритроцитов MCV ≤ 0,5%

Концентрация гемоглобина HGB ≤0,8%

Общее количество тромбоцитов PLT ≤3,0% 

Общее количество лейкоцитов WBC ≤ 1,8%

- Допустимое отклонение от линейности, не более:

Общее количество лейкоцитов WBC 3%

Общее количество эритроцитов RBC 2%

Количество тромбоцитов PLT 3%

Концентрация гемоглобина HGB 2%

- Класс потенциального риска применения реагента: не выше 1

	3
	RU1504460
	Реагенты для анализаторов гематологических Medonic серии М:  Изотонический раствор Medonic серии M, с меткой RFID 20 л ФСЗ 2011/10315 от 31.12.2020 г.
	3
	упак
	- Изотонический раствор, 20 л, для работы с анализатором  Medonic серии М, оснащенным считывателем метки радиочастотной идентификации RFID

- Срок годности реагентов после вскрытия не менее 90 суток

- Воспроизводимость (Коэффициент вариации, CV):

Общее количество эритроцитов RBC ≤0,9% 

Средний объем эритроцитов MCV ≤ 0,5%

Концентрация гемоглобина HGB ≤0,8%

Общее количество тромбоцитов PLT ≤3,0%

Общее количество лейкоцитов WBC ≤ 1,8%

- Допустимое отклонение от линейности, не более:

Общее количество лейкоцитов WBC 3%

Общее количество эритроцитов RBC 2%

Количество тромбоцитов PLT 3%

Концентрация гемоглобина HGB 2%

- Класс потенциального риска применения реагента: не выше 1

	4
	8059                     
	Амилаза
	1
	набор
	это набор реагентов для определения активности aльфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом.

Характеристики:

форма выпуска: жидкий монореагент (5×20 мл);

линейность до 3500 Е/л;

нормальные значения: в сыворотке крови до 100 Е/л, в моче до 500 Е/л;

дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки;

стабильность реагента после вскрытия флакона 6 месяцев (2–8 °C);

срок годности набора 24 месяца (2–8 °C).

	5
	8302
	Креатинин-Ново-А
	1
	набор
	Набор реагентов КРЕАТИНИН-НОВО-А предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче человека кинетическим

методом Яффе без депротеинизации в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Набор рассчитан, в зависимости от варианта комплектации, на проведение 100

(вариант 1), 200 (вариант 2)
Линейность. Линейная область определения концентрации креатинина - в диапазоне от 25 до 1300 мкмоль/л. 
Отклонение от «линейности» - не более 5%.

 Чувствительность определения - не более 20 мкмоль/л.

Коэффициент вариации результатов определений - не более 5%.

	6
	8057
	Глюкоза-GOD
	4
	набор
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме венозной, капиллярной крови и моче глюкозооксидазным (GOD-PAP) методом. Форма выпуска: жидкий монореагент (4×250 мл). Линейность до 56 ммоль/л. Набор содержит депротеинирующий раствор 2×25 мл. Набор содержит калибровочный раствор глюкозы 10 ммоль/л. Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов 18 мес. (2‑8°C). Срок годности набора 18 мес. (2-8°C).

	7
	8368
	Холестерин
	4
	набор
	Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови
Количество выполняемых тестов 2000ш тук
 Объем реагента 1000мл

Метод определения Ферментативный колориметрический метод (CHOD-PAP)


Жидкий монореагент


Верхняя граница линейности набора 20 ммоль/л

Имеется калибратор в составе набора


Стабильность реагента после вскрытия флаконов 6месяцев

	8
	8074                     
	Мочевина-Ново
	1
	набор
	Набор жидких готовых реагентов для  определения мочевины в сыворотке крови и моче

Объем реагента 240 мл

Метод определения Колориметрический уреазно-салицилатным методом (реакция Бертлота)  

Форма выпуска: Жидкие реагенты

Верхняя граница линейности набора: не менее 33,3 ммоль/л

Имеется калибратор в составе набора.

Стабильность реагента после вскрытия флаконов: 1 месяц

	9
	8066                     
	Билирубин общий
	1
	набор
	Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке крови

Объем реагента в составе набора не менее 500 мл Метод определения  Колориметрический метод Йендрашика-Грофа. Форма выпуска  Жидкие реагенты  .

Верхняя граница линейности набора 342 мкмоль/л. 

Имеется калибратор в составе набора 
Стабильность реагента после вскрытия флаконов 3 месяца  

	10
	8079
	АЛТ IFCC
	1
	набор
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови

Объем реагента в составе набора 500 мл. 
Метод определения Кинетический, IFCC

Форма выпуска Жидкие реагенты

Верхняя граница линейности набора 600 Е/л

Стабильность реагента после вскрытия флаконов 1 месяц

	11
	8081                     
	АСТ IFCC
	1
	набор
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови

Объем реагента в составе набора 500 мл. 
Метод определения: Кинетический, IFCC 

Форма выпуска: Жидкие реагенты

Верхняя граница линейности набора 666 Е/л

Стабильность реагента после вскрытия флаконов 1 месяц

	12
	8024                     
	ЛВП-Холестерин-Ново
	1
	набор
	Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови
Объем реагента 100 мл 

Метод определения Метод с осаждением фосфорновольфрамовой кислотой с магнием хлористым.  

Форма выпуска Жидкий монореагент.

Верхняя граница линейности набора 3 ммоль/л Наличие калибратора в составе набора.

Стабильность реагента после вскрытия флаконов
 3 месяца 

	13
	8323
	Триглицериды
	1
	набор
	Набор реагентов для  определения триглицеридов в сыворотке, плазме крови
Объем реагента в составе набора
 500 мл 
Метод определения  Ферментативный колориметрический метод (CHOD-PAP) 
Форма выпуска: Жидкий Верхняя граница линейности набора 11,4 ммоль/л
 

Наличие калибратора в составе набора. Стабильность реагента после вскрытия флаконов 6 месяцев

	14
	1820                     
	РПГА-Бест антипаллидум
	1
	набор
	Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции гемагглютинации

Возможность определения титра антител
  Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации) 45
мин. Антиген - лизат Treponema pallidum патогенного штамма Никольса. Срок годности набора  12 мес..

Исследование проводится при комнатной температуре (диапазон от не менее 18°С до не более 25°С) 

	15
	03.07
	Антиген кардиолипиновый для РМП
	1
	набор
	Раствор в спирте этиловом абсолютированном трех высокоочищенных липидов: кардиолипина – 0,03 %; лецитина – 0,27 % и холестерина – 0,9 % 2) раствор холин-хлорида.

Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость, при температуре ниже минус 10°С допускается выпадение кристаллов холестерина, растворяющихся при нагревании до +37°С.

Набор рассчитан на исследование 1000 образцов.

Исследуемые пробы: сыворотка (плазма) крови, ликвор.

Объем исследуемого образца: 90 мкл.

Суммарное время постановки реакции 10 минут. Оптимальный температурный режим реакции 23-28°С.

Предназначен для качественного и полуколичественного определения.

Возможность визуального и автоматического учета результатов.

Упаковка: по 10 ампул в пластиковый блистер.

	16
	7,7.5М
	Перчатки диагностические Armilla нитриловые нестерильные  неопудренные, размер: 7,  7.5 (M) РУ РЗН 2013/1221 от 18.09.2019 г.
	400
	пар
	- Перчатки нитриловые используются в медицинских

учреждениях, лабораториях, косметологических

кабинетах и пищевой промышленности;

- Размер: М (7, 7.5);

- Материал изготовления: нитрильный латекс;

- Неопудренные, нестерильные, симметричная форма

(подходит для обеих рук);

- Поверхность: текстурированные пальцы;

- Цвет: голубой;

- Длина: 240+/-10 мм;

- Ширина: 95 +/-10 мм;

- Толщина ладони: не менее 0.05 мм;

- Толщина пальца: не менее 0.07 мм;

- Срок годности: 5 лет;

	17
	HBM3L
	Перчатки диагностические Armilla нитриловые нестерильные  неопудренные, размер: 8,  8.5 (L) HBM3L РУ: РЗН 2013/1221 от 18.09.2019 г.
	400
	пар
	- Перчатки нитриловые используются в медицинских

учреждениях, лабораториях, косметологических

кабинетах и пищевой промышленности;

- Размер: L (8, 8.5);

- Материал изготовления: нитрильный латекс;

- Неопудренные, нестерильные, симметричная форма

(подходит для обеих рук);

- Поверхность: текстурированные пальцы;

- Цвет: голубой;

- Длина: 240+/-10 мм;

- Ширина: 110 +/-10 мм;

- Толщина ладони: не менее 0.05 мм;

- Толщина пальца: не менее 0.07 мм;

- Срок годности: 5 лет

	18
	HBM35S
	Перчатки диагностические Armilla нитриловые нестерильные неопудренные, размер:  6.5 (S) РУ: РЗН 2013/1221 от 18.09.2019 года
	400
	пар
	- Перчатки нитриловые используются в медицинских

учреждениях, лабораториях, косметологических

кабинетах и пищевой промышленности;

- Размер: L (6.5);

- Материал изготовления: нитрильный латекс;

- Неопудренные, нестерильные, симметричная форма

(подходит для обеих рук);

- Поверхность: текстурированные пальцы;

- Цвет: голубой;

- Длина: 240+/-10 мм;

- Ширина: 110 +/-10 мм;

- Толщина ладони: не менее 0.05 мм;

- Толщина пальца: не менее 0.07 мм;

- Срок годности: 5 лет


