Техническое задание

На оказание услуг (выполнение работ) по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинского оборудования, для нужд

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград»

Описание объекта закупки: оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники в 2024-2025 году для нужд  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»     г. Волгоград»

Место оказания услуг:

- г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 7;

- г. Волгоград, ул. Свирская, 29;

- г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 75;

- г. Волгоград, ул. Волгоградская, 15;

- г. Фролово, ул. Фроловская, 3.

- Для поддержания работоспособности медицинского оборудования (перечень представлен в Приложении №1) при использовании по назначению.  Исполнитель проводит Комплексное Техническое обслуживание медицинского оборудования в соответствии с Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233 и регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций.

- Перечень типовых регламентных работ:

2.1. Техническое обслуживание медицинского оборудования представляет собой комплекс мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности медицинской техники, включая замену отдельных деталей, сменных и комплектующих частей при ее использовании.

- контроль технического состояния;

- периодическое и текущее техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- ведение журнала технического обслуживания медицинской техники;

-инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним;

-организация устранения аварийных ситуаций на медицинском оборудовании в случае их возникновения и принятие срочных мер по восстановлению его работоспособности.

2.1.1. Контроль технического состояния — проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинского оборудования требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации. Работы по контролю технического состояния должны проводиться с применением рекомендованных средств измерения, внесенных в Государственный Реестр Средств Измерений.

2.1.2. Периодическое и текущее техническое обслуживание  - комплекс работ по определению работоспособности медицинского оборудования, проверке действия защитных устройств и электрических цепей, включающий в себя работы, специфические для каждой группы изделий медицинской техники, в соответствии с требованиями нормативно-технической и эксплуатационной документации, выполняемых для поддержания работоспособности медицинского оборудования, и снижения вероятности отказов и увеличения сроков эксплуатации изделия.

Примерный перечень работ по периодическому техническому обслуживанию медицинского оборудования:

- очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

- чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов;

- затяжка ослабленных крепежных элементов;

- замена отработавших ресурс составных частей (щетки, фильтры и т.п.);

- специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией;

- настройка и регулировка изделия.

Периодичность технического обслуживания медицинской техники по календарным срокам отражается в эксплуатационной документации и осуществляется не чаще 1 раза в 3 месяца.  В зависимости от условий и сроков эксплуатации медицинского оборудования устанавливаются периодичность и объем работ, которые указываются в графиках технического обслуживания.

Текущее техническое обслуживание медицинского оборудования проводится в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния медицинской техники.

Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются журнал технического обслуживания и Акт о выполнении работ по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники (Акт-наряд).

2.1.3. Текущий ремонт является составной частью технического обслуживания медицинского оборудования. В случае внезапного выхода из строя оборудования Исполнитель должен произвести его диагностику и (или) ремонт, независимо от даты планового технического обслуживания, в течение суток  после получения заявки. Текущий ремонт должен охватывать всю совокупность работ по восстановлению работоспособности медицинского оборудования в случаях внезапно возникших неисправностей. При этом технические характеристики должны доводиться до значений, определенных технической документацией.

После проведения текущего ремонта изделие должно проходить настройку (регулировку) и проверку в объеме и по правилам, изложенных в эксплуатационной документации с записью результатов  в журнале технического обслуживания. В случае если медицинское оборудование является средством измерений, должна, проводится поверка метрологического состояния с выдачей свидетельства о поверке.

Текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации изделия медицинской техники, так и на производственных площадях службы технического обслуживания Исполнителя в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки изделия.

Диагностика вышедшего из строя оборудования, с выдачей акта о дефектовке, проводится исполнителем в рамках заключенного договора.

Основным средством восстановления работоспособности изделий при текущем ремонте служит замена отказавших составных частей.

На устраненные неисправности Исполнитель дает гарантию на бесперебойную работу в соответствии с техническими требованиями не менее чем на три месяца, в течение которых при выходе из строя оборудования не по вине Заказчика, Исполнитель должен произвести устранение за свой счет в течение 2 (двух) дней.

2.1.4. Ведение журнала технического обслуживания медицинской техники должно осуществляться согласно Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.09.2003г.

2.1.5. Инструктаж медицинского персонала: по правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним должно осуществляться согласно Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.09.2003г. Оказание исполнителем полного комплекса услуг (работ) должно сопровождаться оказанием заказчику технической помощи в освоении медицинской техники, консультировании медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним.

2.1.6. Организация устранения аварийных ситуаций: направление Исполнителем своего представителя для принятия срочных мер по восстановлению работоспособности медицинского оборудования в случае внезапного выхода из строя должно осуществляться в сроки не более суток после получения заявки.

3. Требования к Исполнителю и качеству услуг (работ):

Право Исполнителя оказывать услуги (выполнять работы) должно подтверждаться:

- Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники,

- Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения,

Качество оказанных Исполнителем услуг (выполненных работ) должно соответствовать условиям Контракта, а при неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к услугам (работам) соответствующего рода.

По всему перечню принимаемой на ТО медицинской техники Исполнитель должен иметь нормативно-техническую документацию: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, методики, документацию, регламентирующую деятельность в области технического обслуживания.

Качество технического обслуживания медицинской техники должно обеспечиваться:

- оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с установленными государственными нормативами по охране труда

- оказанием услуг (выполнением работ) с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и обучение

- применением аттестованного технологического, испытательного оборудования и поверенного контрольно-измерительного оборудования

Исполнитель должен:

- обеспечить соответствие выходных параметров обслуживаемой медицинской техники требованиям технической документации,

- осуществлять контроль качества оказываемых услуг (выполняемых работ) по техническому обслуживанию медицинской техники и нести ответственность за качество этих услуг (работ).

Оказание исполнителем полного комплекса услуг (работ) должно сопровождаться:

- обеспечением материалами, необходимыми для выполнения регламентных услуг (работ), технологическим и испытательным оборудованием, контрольно-измерительными приборами, транспортом. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений проверены.

- ведением учета медицинской техники, эксплуатируемой в учреждении здравоохранения и принятой на техническое обслуживание.

- участием в подготовке актов, о списании пришедшей в негодность медицинской техники.

-  определением потребности в запасных частях к медицинской технике.

Ведение журнала заявок и журнала выполненных работ и используемых материалов обязательно.

Приложение 1

| № п/п | Наименование | Год выпуска | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационар |  |  |  |  |
| Реанимационное отделение |  |  |  |  |
|  | Аппарат ИВЛ "Фаза-21" | 2009 | 1208 | 01371919 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких "Vela" | 2009 | АКТ02692 | 01371949 |
|  | Аппарат наркозный Fabius Tiro | 2017 | 2309 | 01376023 |
|  | Монитор МАИТ-01 "Данко" | 2009 | 31279 | 01371941 |
|  | Монитор МАИТ-01 "Данко" | 2009 | 31264 | 01371942 |
|  | Монитор МАИТ-01 "Данко" | 2009 | 31290 | 01371943 |
|  | Монитор МАИТ-01 "Данко" | 2009 | 31267 | 01371944 |
|  | Монитор МАИТ-01 "Данко" | 2009 | 31292 | 01371945 |
|  | Монитор МАИТ-01 "Данко" | 2009 | 31291 | 01371946 |
|  | Транспортный ИВЛ А- ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40 | 2012 | 421006 | 01372000 |
|  | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый ДФР- 02 "УОМЗ" | 2012 | 2959 | 01371930 |
|  | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый ДФР- 02 "УОМЗ" | 2012 | 3521 | 01371999 |
|  | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый ДФР- 02 "УОМЗ" | 2009 | 3522 | 01371931 |
|  | Комплекс анестезиологический «Фаза-23» | 2009 | 0115 | 01372225 |
|  | Комплекс анестезиологический «Фаза-23» | 2009 | 0120 | 01371920 |
|  | Комплекс анестезиологический «Фаза-23» | 2015 | 9812 | 01372226 |
|  | Комплекс анестезиологический «Фаза-23» | 2012 | 0072 | 01372111 |
|  | Комплекс анестезиологический «Фаза-23» | 2012 | 0084 | 01372112 |
|  | Консоль медицинская анестезиологическая HyPort 6000 | 2012 | б/н | 01372040 |
|  | Консоль медицинская анестезиологическая HyPort 6000 | 2012 | б/н | 01372036 |
|  | Консоль реанимационная дл. 800мм КР-01-Альт-Н | 2009 | б\н | 01371922 |
|  | Консоль реанимационная дл. 800мм КР-01-Альт-Н | 2009 | б\н | 01371923 |
|  | Консоль реанимационная дл. 800мм КР-01-Альт-Н | 2009 | б\н | 01371924 |
|  | Консоль реанимационная дл. 800мм КР-01-Альт-Н | 2009 | б\н | 01371925 |
|  | Консоль реанимационная дл. 800мм КР-01-Альт-Н | 2009 | б\н | 01371926 |
|  | Консоль реанимационная дл. 800мм КР-01-Альт-Н | 2009 | б\н | 01371927 |
|  | Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ-02 «ДАНКО» | 2012 | 31639 | 01372100 |
|  | Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ-02 «ДАНКО» | 2012 | 31640 | 01372099 |
|  | Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ-02 «ДАНКО» | 2013 | 31765 | 01372124 |
|  | Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ-02 «ДАНКО» | 2013 | 31764 | 01372125 |
|  | Центральная станция МС-2005 | 2009 | б\н | 01371940 |
| Кардиологическое отделение, палата интенсивной терапии |  |  |  |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых Моннал Т75 | 2013 | MT75-00195 | 01371949 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых Моннал Т75 | 2013 | MT75-00196 | 01372001 |
|  | Дефибриллятор монитор регистратор ДФР- 2 УОМЗ | 2009 | 2708 | 01371936 |
|  | Дефибриллятор-монитор ДФР-02-"УОМЗ" | 2013 | 3565 | 01372117 |
|  | Консоль реанимационная двухрядная дл.800мм КР-01 "АЛЬТ-Н" | 2010 | Б/Н | 01371953 |
|  | Консоль реанимационная двухрядная дл.800мм КР-01 "АЛЬТ-Н" | 2010 | Б/Н | 01371954 |
|  | Консоль реанимационная двухрядная дл.800мм КР-01 "АЛЬТ-Н" | 2010 | Б/Н | 01371955 |
|  | Консоль реанимационная двухрядная дл.800мм КР-01 "АЛЬТ-Н" | 2010 | Б/Н | 01371956 |
|  | Консоль реанимационная двухрядная дл.800мм КР-01 "АЛЬТ-Н" | 2010 | Б/Н | 01371957 |
|  | Консоль реанимационная двухрядная дл.800мм КР-01 "АЛЬТ-Н" | 2010 | Б/Н | 01371958 |
|  | Ц е н т р а л ь н а я м о н и т о р н а я с т а н ц и я H y p e r v i s o r V I | 2 0 1 0 | Б / Н | 01371965 |
|  | Монитор прикроватный, модель РМ-9000 Express | 2010 | BX-02128725 | 01371964 |
|  | Монитор прикроватный, модель РМ-9000 Express | 2010 | BX-02128724 | 01371959 |
|  | Монитор прикроватный, модель РМ-9000 Express | 2010 | BX-02128728 | 01371960 |
|  | Монитор прикроватный, модель РМ-9000 Express | 2010 | BX-02128726 | 01371961 |
|  | Монитор прикроватный, модель РМ-9000 Express | 2010 | BX-02128729 | 01371962 |
|  | Монитор прикроватный, модель РМ-9000 Express | 2010 | BX-02128727 | 01371963 |
|  | П о р т а т и в н ы й а н а л и з а т о р г е м о с т а з а К о а г у ч е к X S | 2 0 0 8 | T M Q 1 3 D A R | 01371892 |
|  | У н и в е р с а л ь н ы й э л е к т р о к а р д и о с т и м у л я т о р С о б о л ь | 2 0 0 8 | 0 4 1 | 01371864 |
|  | Электрокардиостимулятор "СОБОЛЬ" | 2013 | 24321 | 01372087 |
| Оперблок |  |  |  |  |
|  | Аппарат для литотрипсии Ziehm 8000 в составе с С-дугой | 2010 | 80449 | 01371979 |
|  | Оборудование видео эндоскопическое видеокамера | 2014 | 775962 | 01372176 |
|  | Коагулятор хирургический мод ITC -400D | 2014 | 7CS873 | 01372175 |
|  | Оборудование видео эндоскопическое источник света | 2014 | 777382 | 01372179 |
|  | Оборудование эндоскопическое помпа | 2014 | 1407SE204 | 01372177 |
|  | Аппарат "Лига Шу" | 2005 | L2L4563V | 01371539 |
|  | Аппарат электрохирургический "Фотек" | 2005 | 03612 | 01371619 |
|  | Аппарат электрохирургический Force FX | 2016 | 101314 | 01372247 |
|  | Аппарат электрохирургический ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК» | 2013 | 58378 | 01371412 |
|  | Аппарат хирургический беспроводной ультразвуковой SONICISION | 2015 | 102153 | 01372194 |
|  | Генератор G11(Джен Илевен) GEN11 | 2012 | 1111146420 | 01371408 |
|  | И н с у ф ф л я т о р D U O L A P 4 5 л / м и н б а з о в а я в е р с и я | 2 0 1 1 | 1 1 1 2 6 4 7 | 01371993 |
|  | К о а г у л я т о р х и р у р г и ч е с к и й ITC-400D | 2 0 1 2 | R F 1 1 1 2 8 3 0 | 01372175 |
|  | О т с о с - и р р и г а т о р П У Р Г А Т О Р с п р и н а д л е ж н о с т я м и | 2 0 1 1 | 0 1 3 9 1 3 7 | 01370039 |
|  | С т е р и л и з а т о р в о з д у ш н ы й Г П - 8 0 | 2 0 0 7 | 7 9 4 3 | 01371745 |
|  | С т е р и л и з а т о р в о з д у ш н ы й Г П - 8 0 | 2 0 0 7 | 7939 | 01371744 |
|  | С т е р и л и з а т о р в о з д у ш н ы й Г П - 8 0 | 2 0 0 7 | 9861 | 01371743 |
|  | С т е р и л и з а т о р с у х о в о з д у ш н ы й Г П - 8 0 С П У | 2 0 0 7 | 7 9 4 2 | 01371807 |
|  | Шкаф сухожаровой ГП-80 | 2005 | 117 | 01371639 |
|  | Шкаф сухожаровой ГП-80 | 2005 | 276 | 01371640 |
|  | Шкаф сухожаровой ГП-80 | 2005 | 218 | 01371641 |
|  | Электрохирургический ультразвуковой генератор G11 | 2017 | 64258 | 01376030 |
|  | Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "Уролит" | 2016 | 137227 | 01372268 |
|  | Ультразвуковой хирургический AutoSonix. С принадлежностями | 2015 | 1472654 | 01372217 |
| Бактериологическая лаборатория |  |  |  |  |
|  | Стерилизатор паровой ВК-75 | 1996 | 1086 | 01371861 |
|  | Стерилизатор паровой ВК-75 | 2014 | 06871213 | 01372148 |
|  | Аквадистиллятор АДЭ-25 | 2016 | 1487 | 01372264 |
|  | Инкубатор (СО2) | 2001 | 55342 | 01350164 |
|  | Стерилизатор паровой ВК-75 | 1996 | 2350 | 01371861 |
|  | Термостат ТСО 1/80 СПУ | 2008 | 135826 | 01371858 |
|  | Термостат ТСО 1/80 СПУ | 2008 | 13843 | 01371857 |
|  | Термостат ТСО 1/80 СПУ | 2008 | 135435 | 01371856 |
|  | Термостат ТС-80 | 2000 | 146822 | 01371420 |
|  | Термостат ТС-80 | 2000 | 157377 | 01371421 |
|  | Термостат ТС-80 | 2000 | 24467 | 01371428 |
|  | Термостат ТС-80 | 2000 | 14446 | 01371422 |
|  | Шкаф сухожаровый 40 л | 2000 | 13874 | 01371425 |
|  | Шкаф сухожаровый 40 л | 2000 | 137145 | 01371426 |
|  | Шкаф сушильный ШСС-80 | 2000 | 16327 | 01380195 |
| КДЛ сводная |  |  |  |  |
|  | Биохимический анализатор CLIMA 15 | 2006 | Ra115000 | 01372080 |
|  | Биохимический анализатор CLIMA 15 | 2010 | 2585 | 01371579 |
|  | Биохимический анализатор CLIMA 15 | 2016 | 2563 | 01372243 |
|  | Биохимический анализатор DIRUI CS-T240 | 2020 | S190t24083020 | 01376131 |
|  | Биохимический анализатор DIRUI CS-T240 | 2021 | 2000400cs0080 | 01376135 |
|  | Коагулометр автоматический Diagon | 2013 | 0257-0513 | 01350148 |
|  | Коагулометр автоматический «Коат тест-4» | 2017 | K4-0252017 | 01376020 |
|  | Экспресс анализатор мочи Лаура смарт | 2009 | 0493-1-200810 | 01371932 |
|  | Экспресс анализатор мочи Лаура смарт | 2009 | 0453-1-7200810 | 01371933 |
|  | Экспресс анализатор мочи Combilyzer | 2014 | 140024 | 013372163 |
|  | Экспресс анализатор мочи Soal AM2100 | 2015 | 000154 | 01350178 |
|  | Экспресс анализатор мочи IK 200609 | 2018 | 200609 | 01376033 |
|  | Экспресс анализатор мочи ProDocUreader | 2020 | U202002989 | 01376130 |
|  | Иммуноферментный анализатор Multiskan EX | 1997 | 3520900007 | 01371415 |
|  | Иммуноферментный анализатор I Mark | 2013 | 16254 | 01372132 |
|  | Система автоматическая для иммуноферментного анализа | 2020 | 422196 | 01376098 |
|  | Гематологический анализатор Micros 60 | 2014 | 4070s94255 | 01372181 |
|  | Гематологический анализатор Swelab Alfa | 2017 | 29324 | 01376022 |
|  | Гематологический анализатор Swelab Alfa | 2015 | 26673 | 01372254 |
|  | Коагулометр автоматический Colt 1 | 2005 | 2012 | 01350028 |
|  | Аппаратура для проведения жидкостной цитологии | 2016 | б/н | 01350179 |
|  | Аппаратура для проведения жидкостной цитологии | 2016 | б/н | 01350180 |
|  | Аппаратура для проведения жидкостной цитологии | 2016 | б/н | 01350181 |
|  | Аппаратура для проведения жидкостной цитологии | 2016 | б/н | 01376098 |
|  | Анализатор иммуно-хемилюминесцентный path fast | 2021 | 1905D3494 | 01376136 |
|  | Микроскоп биомед-4 | 2022 | Ва0672 | 01376179 |
|  | Автоматический гематологический анализатор | 2022 | 2687928 | 01376182 |
| ЦСО |  |  |  |  |
|  | Стерилизатор паровой ГК-100-3 | 2016 | 03560316-1 | 01372267 |
|  | Стерилизатор паровой ГК-100-3 | 2014 | 05421213 | 01372147 |
|  | Стерилизатор паровой ГК-100-3 | 2015 | 04130814 | 01374061 |
|  | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | 2002 | 1450 | 01371524 |
|  | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | 2001 | 1356 | 01371472 |
|  | Аквадистиллятор ДЭ-10 | 2002 | б/н | 01371490 |
|  | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320 ПЗ | 2015 | 42 | 01372206 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-160 | 2007 | 729 | 01371804 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-160 | 2007 | 722 | 01371805 |
|  | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320 ПЗ | 2015 | 57 | 01372207 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ с охлаждением | 2006 | 5901 | 01371729 |
| Рентгеновское отделение |  |  |  |  |
|  | Переносной рентгеновский аппарат DIG-360 | 2014 | 600281 | 01372153 |
|  | Рентгеновский диагностический комплекс "Диаком" | 2016 | 46278 | 01372273 |
| Физиотерапевтическое отделение стационар, поликлиника №1 |  |  |  |  |
|  | Аппарат ДЭНАС -Комплекс | 2013 | 46424 | 1372258 |
|  | Аппарат ДЭНАС -Комплекс | 2010 | 54324 | 1372257 |
|  | Медицинская гидромассажная ванна | 2012 | 35322 | 1371660 |
|  | Аппарат УЗТ -1,07 | 2010 | 285 | б/н |
|  | Аппарат УЗТ -1440 | 2011 | 2695 | б/н |
|  | Аппарат УЗТ 3,03 | 2011 | 793 | б/н |
|  | Аппарат Поток -1 | 2012 | 112715 | б/н |
|  | Аппарат Поток -1 | 2014 | 72426 | б/н |
|  | АСЭ М01/ 6 Эскулап — Медтеко | 2010 | 7718 | б/н |
|  | Аппарат УВЧ - 80 | 2011 | 314183 | б/н |
|  | Аппарат УВЧ - 30 | 2011 | 4764 | б/н |
|  | Аппарат Амплипульс -5Бр | 2013 | 440 | б/н |
|  | Аппарат УВЧ — 30 | 2014 | 5270 | б/н |
|  | Аппарат УВЧ - 80 | 2014 | 1243 | б/н |
|  | Аппарат Амплипульс -5Бр | 2011 | 580 | б/н |
|  | Аппарат Поток -1 | 2010 | 11803 | б/н |
|  | Искра -1 | 2011 | 13 | б/н |
|  | Амплипульс - 5 | 2011 | 9603 | б/н |
|  | Амплипульс-5 | 2012 | 1951 | б/н |
| Рентгеновское отделение Поликлиника №1 |  |  |  |  |
|  | Система для маммографии Philips MicroDOSE L 30 | 2014 | 101409-10 | 01376031 |
|  | Флюорограф ФЦ-«МАКСИМА» | 2015 | GP0002522 | 01372196 |
| Поликлиника № 2 пос. М. Горького |  |  |  |  |
|  | Стерилизатор паровой ГК-103М | 2000 | б/н | 01370030 |
| Рентгеновское отделение |  |  |  |  |
|  | Стационарная рентгенодиагностический аппарат общего назначения «Медикс-Р-Амико» на 3 рабочих места | 2012 | 9001705 | 9001705 |
|  | Рентгеновский аппарат МД-РА (Маммограф) | 2000 | 137430 | 01371430 |
| Физиотерапевтическое отделение |  |  |  |  |
|  | Аппарат ДДТ Тонус-2-м | 1991 | 28094 | 01371852 |
|  | Аппарат ДТ-50М-3 | 2008 | 27148 | б/н |
|  | Аппарат УВЧ-30 | 2008 | 249 | б/н |
|  | Аппарат УВЧ-30 | 2007 | 8579 | 01371851 |
|  | Аппарат магнитотерапии Алимп-1 | 2008 | 040811 | 01371833 |
|  | Аппарат магнитотерапии АМО-АТОС | 2008 | 1160 | 01371832 |
|  | Аппарат низкочастотной терапии Амплипульс-5 | 2006 | 20407 | 01371740 |
|  | Аппарат УЗТ-3.03 лор | 1990 | 5552 | б/н |
|  | Аппарат УЗТ-1.01 Ф | 1991 | 3268 | б/н |
|  | Аппарат Поток-1 | 2008 | 249 | б/н |
|  | Аппарат Поток-1 | 1990 | 97814 | б/н |
|  | Аппарат Искра-1 | 2008 | 801 | 01371860 |
|  | Аппарат Мустанг-2000 | 2007 | 4377-02 | 01371831 |
|  | Аппарат Мустанг-024био | 2003 | 024ек0010 | 01370123 |
| КДЛ |  |  |  |  |
|  | Биохимический анализатор CLIMA 15 | 2016 | 2583 | 01372255 |
|  | Гематологический анализатор Swelab Alfa | 2015 | 26673 | 01372254 |
|  | Коагулометр автоматический Colt | 2012 | 25534 | 01350028 |
|  | Фотометр КФК-3 | 2007 | 9112333 | 01373085 |
| Стоматологическая поликлиника |  |  |  |  |
|  | Стерилизатор паровой ВК-75 | 2000 | 852354 | 01370069 |
|  | Автоклав ВТD, автомат, с вакуумной сушкой, класс В | 2010 | 35572 | 01371980 |
|  | Аппарат цифровой панорамный рентгеновский | 2015 | 45737 | 01372224 |
|  | Печь Унитерм Спарк ДОН 75 Ш | 2018 | 19568 | 01376044 |
|  | Рентгенаппарат дентальный высокочастотный XGENUS DC | 2018 | 90 | 01371029 |
|  | Стерилизатор суховоздушный ГП-80 МО | 2007 | 649039 | 01371736 |
|  | Стерилизатор суховоздушный ГП-80 МПУ | 2007 | 23514 | 01371815 |
|  | Электровакуумная печь «Программат 3000» | 2009 | 662134 | 01371947 |
|  | Электропечь предварительного нагрева (муфельная) «Унитерм-50СШ» | 2011 | 37194 | 01322020 |
| Поликлиника № 3 ст. Арчеда г. Фролово |  |  |  |  |
|  | Рентгеновский диагностический комплекс | 2016 | 13436 | 01374053 |
|  | Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки ФЦ-ОКО | 2018 | 12482 | 01376032 |
| Физиотерапевтический кабинет |  |  |  |  |
|  | Аппарат Амплипульс | 2011 | 4247 | б/н |
|  | Аппарат Амплипульс | 2015 | 1951 | б/н |
|  | Аппарат Полюс | 2010 | 4835 | б/н |
|  | Аппарат Полюс | 2011 | 7724 | б/н |
|  | Аппарат Поток -1 | 2013 | 95506 | б/н |
|  | Аппарат УЗТ-1.01 Ф | 2014 | 1869 | б/н |
|  | Аппарат Мустанг | 2016 | 026nr0131 | 01374022 |
|  | Аппарат электротерапии, электрофореза | 2012 | 0455 | 01374035 |
| КДЛ |  |  |  |  |
|  | Аппарат для иммунологических исследований РИДЕР | 2003 | 2100-36-78 | 01374026 |
|  | Биохимический анализатор StatFax-3300 | 2009 | 5341 | 01372085 |
|  | Гематологический анализатор Swelab Alfa | 2015 | 25878 | 01372244 |
|  | Фотометр КФК-3 | 2011 | 1170334 | 01374048 |
|  | Фотометр КФК-3 | 2012 | 9008791 | 01374049 |
|  | Экспресс-анализатор мочи АМ 2100 | 2016 | 0000209 | 01350186 |