Техническое задание

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа или эквивалент | 500 | 1. Набор реагентов для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа, предназначенных для in vitro качественного, одноэтапного, одновременного анализа трёх целевых аналитов: растительные каннабиноиды; фенилалкиламины (PAA); опиаты (OPI). 2. Предел обнаружения целевого аналита: Растительные каннабиноиды (THC) от 15 нг/мл; Фенилалкиламины (PAA) от 300 нг/мл; Опиаты (OPI) от 150 нг/мл. 3. Потребительская упаковка: 50шт.,туба с полимерной крышкой и контролем вскрытия. |
| 2. | Набор реагентов для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа или эквивалент | 500 | 1. Набор реагентов для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа, предназначенных для in vitro качественного, одноэтапного, одновременного анализа двух целевых аналитов: кокаин (СOC); метадон (MTD). 2. Предел обнаружения целевого аналита: Кокаин (СOC) от 100 нг/мл; Метадон (MTD) от 100 нг/мл. 3. Потребительская упаковка: 50шт.,туба с полимерной крышкой и контролем вскрытия. |
| 3. | Набор реагентов для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа или эквивалент | 500 | 1. Набор реагентов для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа, предназначенных для in vitro качественного, одноэтапного, одновременного анализа двух целевых аналитов: барбитураты (BAR); бензодиазепины (BZO). 2. Предел обнаружения целевого аналита: Барбитураты (BAR) от 100 нг/мл; Бензодиазепины (BZO) от 100 нг/мл. 3. Потребительская упаковка: 50шт.,туба с полимерной крышкой и контролем вскрытия. |
| 4. | Набор реагентов для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа или эквивалент | 500 | 1. Набор реагентов для выявления психоактивных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа, предназначенных для in vitro качественного, одноэтапного, одновременного анализа трёх целевых аналитов: синтетические каннабиноиды (К2); синтетические катиноны (SCAT); фенциклидин (PCP). 2. Предел обнаружения целевого аналита: Синтетические каннабиноиды (К2) от 10 нг/мл; Синтетические катиноны (SCAT) от 100 нг/мл; Фенциклидин (PCP) от 10 нг/мл. 3. Потребительская упаковка: 50шт.,туба с полимерной крышкой и контролем вскрытия. |