Техническое задание

на поставку товара (без сопутствующих работ) – на поставку расходных материалов – реактивов  для работы на  анализаторах Medonic серии М

для обеспечения потребности КДЛ поликлиники на ст. Карталы

1. Требования к товару:

  - Комплектность поставки Товара обязательна.

  - Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром 2024 года выпуска, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов, изделий, используемых при выполнении работ, показатели, позволяющие определить соответствие материалов, изделий, используемых при выполнении работ, установленным заказчиком требований |  | Ед. Изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели, не подлежащие изменению | Максимальные и/или минимальные значения |  |  |
| 1 | Изотонический раствор Medonic серии M | Изотонический раствор для гематологического анализатора Medonic М (Boule Medical A.B., Швеция),имеющегося у Заказчика. Наличие на упаковке метки RFID для автоматического ввода с помощью считывателя. Используется только оригинал, так как необходимо обеспечить взаимодействие товаров с товарами, используемыми заказчиком. Совместимость с анализатором Медоник серия М (закрытая система), имеющимся у заказчика согласно руководству пользователя Анализатора гематологического Medonic серии М. Эквивалент не предусмотрен. Установление требований к поставляемому товару обусловлено тем, что указанные товары должны быть совместимы с оборудованием, имеющимся у Заказчика. В упаковке 1 флакон. Для приборов, оснащенных считывателем RFID метки. | Объём флакона не менее 20 л. Количество рабочих циклов не менее 900. Срок годности не менее 10 месяцев на момент поставки товара. | уп | 4 |
| 2 | Лизирующий раствор Medonic Серии M | Лизирующий раствор для гематологического анализатора Medonic М (Boule Medical A.B., Швеция), находящегося в собственности учреждения.. Наличие на упаковке метки RFID для автоматического ввода с помощью считывателя. Используется только оригинал, так как необходимо обеспечить взаимодействие товаров с товарами, используемыми заказчиком. Совместимость с анализатором Медоник серия М (закрытая система), имеющимся у Заказчика. Эквивалент не предусмотрен. Установление требований к поставляемому товару обусловлено тем, что указанные товары должны быть совместимы с оборудованием, имеющимся у Заказчика. В упаковке 1 флакон. Для приборов, оснащенных считывателем RFID метки. | Объём флакона не менее 5 л. Количество рабочих циклов не менее 900. Срок годности не менее 10 месяцев на момент поставки товара. | уп | 4 |
| 3 | Гематологический контроль (низкий уровень, нормальный уровень, высокий уровень) Комплект 4 | Гематологический контроль предназначен для ежедневной оценки точности и воспроизводимости проводимых измерений на автоматическом гематологическом анализаторе, с возможностью дифференциации трех субпопуляций лейкоцитов. В комплект набора реагентов входят контрольные материалы Контрольные материалы состоят из стабилизированных клеточных элементов человека и млекопитающих (эритроциты человека, лейкоциты и тромбоциты млекопитающих) в буферном растворе. Уровень клеточных элементов и их параметров в контрольных материалах сходны по определяемым показателям с образцами крови, взятыми у пациентов в состоянии здоровья (нормальный уровень) и в состоянии болезни (низкий и высокий уровни). Совместимость: гематологический анализатор Медоник серия М (закрытая система), имеющимся у Заказчика. Аттестованные значения контрольного материала для гематологических анализаторов: Медоник серия М (закрытая система), имеющимся у Заказчика. Количество контролируемых параметров: не менее 18. Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Транспортировать при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре до 27 ºС, в течение 7 суток. Замораживание наборов реагентов не допускается. | В упаковке: 1 флакон с контрольным материалом низкого уровня объемом не менее 4,5 мл, 1 флакон с контрольным материалом нормального уровня объемом не менее 4,5 мл, 1 флакон с контрольным материалом высокого уровня объемом не менее 4,5 мл, инструкция по применению, паспорт, приложение к паспорту с аттестованными значениями Условия хранения и транспортировки: Срок годности набора реагентов на момент отгрузки – не менее 3 месяцев. Сроки годности вскрытых компонентов набора реагентов – не менее 21 дня. | шт | 4 |

2. Срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется в течение года на основании заявок, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3. Условия поставки товара:

3.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.2 Товар поставляются в заводской упаковке.

3.3. Место поставки товара: Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, д.14а., в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.

4. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

5. Товар должен иметь копии регистрационных удостоверений, копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), при отсутствии - копию отказного письма; документы передаются вместе с Товаром.

6. Срок годности: указан в таблице, - при получении товара и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).