Приложение № 1

к котировочной документации

Техническое задание

# на поставку запасных частей для стерилизаторов ГК-100-3, для нужд

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

| № | Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения |  |  |
| 1.1 | Общие требования | Продажу и ремонт запасных частей для изделий медицинской техники должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по продаже ИМТ, запасных частей должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. Электронагреватель трубчатый (с шайбой паронитовой) ТЭН 78.02.000 ТН, арт. 409531317800; Электронагреватель трубчатый (с шайбой паронитовой) ТЭН 131.01.000 ТН, арт. 409531208500; Соединение угловое резьбовое 4R 1/8 KFL04B-01S, арт. 409431398000; Соединение угловое резьбовое 6R 1/8 KFL06B-01S, арт. 409431397000; Соединение угловое резьбовое 12R ½ KFL12B-02S, арт. 409431394500; Прокладка ГК104.06.001_11 в упаковке, арт. 409031197100; Прокладка ЦТ129.01.009, арт. 409031141800; Прокладка ЦТ129.01.004, арт. 409031142400; Прокладка ТЭН70.01.002, арт. 409031192000; Крышка ПГ25.00.010 в потребительской упаковке, арт. 409031125800; Манометр ДМ2010СгУ2 G1/2, арт. 409531321700; Манометр ДМ2010СгУ2 , арт. 409531321800; Моновакуумметр МПВЗ-УУ2-500 1/2G, арт. 409531321200; Моновакуумметр МПВЗ-УУ2-500, арт. 409531321600; Диск ЦТ129М.02.006 в потребительской упаковке, арт. 409031106900; Арматура светосигнальная АСЛ-1-24-1-1-4-, арт. 409431334000; Датчик уровня воды АГ100.02.060_20, арт. 409031178100. Перечень запасных частей, для приобретения (приложение №1 к тех. заданию). |  |
| 2. | Поставка |  |  |
| 2.1 | Тип поставки | Обязательные (Приобретение запасных частей) |  |
| 2.1 | Периодичность выполнения поставки | Разовый |  |
| 2.1 | Описание выполнения поставки | Приобретение запасных частей для медицинского оборудования. |  |
| 2.1 | Срок начала выполнения поставки | В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора. |  |
| 2.1 | Срок поставки | Не более 45 дней с даты подписания контракта. |  |
| 3. | Требования к организации, предоставляющей услугу по ремонту и продаже расходных материалов, изделий медицинской техники (ИМТ) |  |  |
| 3.1 | Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники |  |  |
| 3.2 | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. |  |  |
| 3.3 | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ремонта медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |  |  |
| 4. | Гарантийные обязательства |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по договору бактерицидных ламп. |  | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем. |
| 5. | Место поставки |  |  |
| 5.1 | г. Красноярск, ул. Ломоносова 47. |  |  |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| 6.1 | Безналичный расчет, оплата осуществляется в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения актов выполненных работ. |  |  |

Приложение № 1

Перечень, работ, запасных частей, комплектующих и расходных материалов

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭН 78.02.000 (2,0кВт, медь) для ГК-100-3М | шт | 6 |
| 2 | ТЭН 131.01.000 для ГПД-750, ГПД-250 ТЗМОИ | шт | 6 |
| 3 | Угловое резьбовое соединение с накид. гайкой, ф4, R1/8'', никел. латунь KLFL04-01-XRT01 | шт | 3 |
| 4 | Угловое резьбовое соединение с накид. гайкой, ф6, R1/8'', никел. латунь KLFL06-01-XRT01 | шт | 3 |
| 5 | Угловое резьбовое соединение с накид. гайкой, ф12, R1/4'', никел. латунь KLFL12-02-XRT01 | шт | 3 |
| 6 | Прокладка ГК104.06.001_11 для ГК-100-3М, ГК-100-5 парогенератор | шт | 4 |
| 7 | Прокладка ЦТ 129.01.009 для ГК-100-3М (стерил. камера) ТЗМОИ | шт | 4 |
| 8 | Прокладка ЦТ 129.02.004 (ТЗ) | шт | 4 |
| 9 | Прокладка ТЭН 70.01.002 | шт | 24 |
| 10 | Крышка в упаковке ПГ25.00.010 с винтом для заземления для парогенератора ГК-100-3 | шт | 2 |
| 11 | Манометр ДМ2010СгУ2-400.0кРА-Д-Тюм 20х1,5мм | шт | 2 |
| 12 | Манометр электроконтактный ДМ-2010 СгУ2 (0-400кПа), Д, М20*1,5 | шт | 2 |
| 13 | Мановакуумметр МВП3-У (ФОШ) (-100-0-500) кПа, черта 220кПа, G1/2-Тюм | шт | 2 |
| 14 | Мановакуумметр МВПЗ-УУ2 (-0,1+0,5 МПа) | шт | 2 |
| 15 | Диск ЦТ129М.02.006 | шт | 2 |
| 16 | Арматура светосигнальная АСЛ-1-24-1-1-4 неокр. | шт | 6 |
| 17 | Датчик уровня воды АГ 100.02.060 аналог (МДС) | шт | 2 |
| 18 | Гайка для датчика уровня воды АГ 100.02.060 | шт | 2 |

Ведущий инженер по метрологии                                                                           А.В. Мархель