| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для диагностики ин витро для выявления наркотических и психоактивных веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом с контролем подлинности образца мочи (креатинин, рН, удельная плотность) для одновременного выявления десяти видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДПВ), адаптированный к анализаторам «Рефлеком» / «АМ-900» КТРУ: 21.20.23.110-00010978 Тест-кассета Моча Совместимость с анализаторами «АМ-900»/ «Рефлеком» | Набор реагентов для диагноститки ин витро для выявления наркотических и психоактивных веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом с контролем подлинности образца мочи (креатинин, рН,удельная плотность) для одновременного выявления десяти видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДПВ), адаптированный к анализаторам «Рефлеком»/ «АМ-900» Чувствительность: Морфин – не более 300 нг/мл Марихуана – не более 50 нг/мл Амфетамин – не более 1000 нг/мл Бензодиазепин – не более 300 нг/мл Барбитураты – не более 300 нг/мл Кокаин – не более 300 нг/мл Метамфетамин – не более 500 нг/мл Метадон – не более 300 нг/мл Фенциклидин – не более 25 нг/мл МДПВ - не более 500 нг/мл |
| 2 | Тест иммунохроматографический на выявление 6 наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, кокаин, метамфетамин, амфетамин, бензодиазепин) КТРУ 21.20.23.110-00010978 Тест-кассета Моча Совместимость с анализаторами «АМ-900»/ «Рефлеком» | Иммунохроматографический тест для одновременного выявления шести видов наркотиков в моче (морфин, марихуана, кокаин, метамфетамин, амфетамин, бензодиазепин), адаптированный к анализаторам «Рефлеком»/ «АМ-900» Чувствительность: Морфин- не более 300 нг/мл Марихуана- не более 50 нг/мл Амфетамин- не более 1000 нг/мл Бензодиазепин- не более 300 нг/мл Кокаин- не более 300 нг/мл Метамфетамин- не более 500 нг/мл |

ОКП 939817

ОКПД2 – 21.20.23.110