Приложение к закупке № 24030309043

от 12.09.2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение ремонтно-отделочных работ в здании ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан»**

**1. Адрес выполнения работ:**ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан» 655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Кошурникова, 23 А.

**2. Цель выполнения работ:**  
Ремонтно-отделочные работы кабинетов и лестничных маршей (покраска кабинетов и лестничных маршей).

**3. Задание на выполнение работ:**

Свод по объему работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем** |
| **1.** | Подготовка поверхности: удалить пыль, отслаивающеюся  краску. | М2 | 1450 |
| **2.** | Грунтование поверхности. | М2 | 500 |
| **3.** | Шпатлевка поверхности | М2 | 500 |
| **4.** | Покраска поверхности в 2 слоя | М2 | 1450 |

**4. Требования к исполнителю работ.**

4.1 Наличие опыта выполнения аналогичных работ, положительными отзывами от предыдущих Заказчиков.

4.2. Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами

индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении работ.

4.3. Доставка и вывозка строительного персонала на место производства работ и обратно

осуществляет Исполнитель работ.

4.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда персоналом

Исполнителя, при выполнении работ на объекте, несет Исполнитель. Обязательное условие:

прохождение вводного инструктажа по ОТ, ПБ непосредственно на объекте, с занесением записи в журнал Вводного инструктажа для сотрудников сторонних организаций.

4.5. Для выполнения Работ Исполнитель предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения Работ.

4.6. Запасные части и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства Работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СНиП 3.01.01-85\*, СНиП 3.01.04-87.

4.7. Во время выполнения Работ Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ.

4.8. Сбор и вывоз мусора с места производства работ осуществляется за счет сил и средств Исполнителя.

4.9. Выполнение Работ Исполнитель производит по утвержденному Заказчиком техническому заданию и проекту (при его наличии), графику выполнения работ (режим выполнения работ-согласовать с руководителем технической службы объекта).

4.10. По окончанию работ Исполнитель должен предоставить на все применяемые материалы и оборудование паспорта и сертификаты.

**5. Основные требования к выполнению работ.**

5.1 При выполнении Работ, Исполнитель должен руководствоваться утвержденным Графиком производства работ.

5.2 Выполнение работ должно быть организовано Исполнителем с 08-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу включительно (кроме праздничных дней и выходных). Выполнение работ должно производиться без прерывания обычной деятельности учреждения. В случае необходимости продолжения работ в нерабочее время Исполнитель согласовывает время выполнения и срок окончания таких работ с представителем Заказчика. Проведение работ в субботу, воскресение и праздничные дни происходит по согласованию с Заказчиком.

5.3 Заказчик, для выполнения Работ, предоставляет Исполнителю имеющуюся в наличии проектную, эксплуатационную и исполнительную документацию.

**6. Место выполнения работ.**

6.1. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан» 655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Кошурникова, 23 А.

**7. Требования к используемым материалам.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование материала** | **Требуемые показатели** | **Примечание** |
| **1.** | Грунтовка-пропитка глубокого  Проникновения. |  | Наносим в 1 слой |
| **2** | Шпаклевка гипсовая безусадочная |  | Наносим в 1 слой |
| **3.** | Краска водно-дисперсионная | Цвет белый | Наносим в 2 слоя |
| **4.** | Колер | Цвет персиковый |  |

**8. Порядок допуска персонала Исполнителя на территорию объекта Заказчика для выполнения работ.**

8.1. Подписанная служебная записка на имя главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан» о разрешении производства строительно-монтажных работ на объекте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан»;

- список лиц персонала, который будет выполнять работы.

- при необходимости список внесенного инструмента для выполнения работ.

**9. При производстве работ на территории Заказчика Исполнителю запрещается:**

- без необходимости громко разговаривать.

- использовать не нормативную лексику.

- курить в не отведенных местах и использовать открытый огонь.

**10. Гарантийные обязательства.**

10.1. На все виды выполненных работ и материалов исполнитель предоставляет гарантию 3 года.

10.2. Все выявленные дефекты либо какие-то другие поломки, несоответствия, возникшие по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, устраняются за счет средств Исполнителя.

**11. Контроль качества выполняемых Работ.**

Исполнитель в лице руководителя Работ совместно с представителем Заказчика должны:

- осуществлять контроль над составом и объемом выполняемых работ;

- определять объем работы по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двухсторонних актов;

- осуществлять контроль над соблюдением сроков выполнения отдельных этапов работ и срока окончания работ в целом по объекту.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 2 оговору генерального подряда  ремонт №\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программного продукта | | | | | | | | | | | | | | | Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.8.7711) | | | | | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | | | | | | | | | | | | | | ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | | | | | | | | | | | | | | | Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр | | | | | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 №29044-ИФ/09 | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452 | | | | | | | | | | | | | | | Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.10.2021 №2281/р | | | | | | | | | | | |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 №29044-ИФ/09 | | | | | | | | | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | Республика Хакасия | | | | | | | | | | | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | Республика Хакасия (ОАО "РЖД") | | | | | | | | | | | |
| ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Абакан" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по адресу : Республика Хакасия, город Абакан, улица Кошурникова 23 А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 00-02-1-00-01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт: ремонтно-отделочные работы на объекте, расположенного по адресу : Республика Хакасия, город Абакан, улица Кошурникова 23 А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | | | | ресурсно-индексным | | | | | | методом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание | | | | ВОР | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен** | | | | | | | | **II кв. 2024 г.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сметная стоимость** | | | | | **742,50** | | | | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *в том числе:* | | | | | | | | | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | | | 226,32 | | тыс.руб. | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | Средства на оплату труда машинистов | | | | | | | 0,88 | | тыс.руб. | | | | | |
|  | | **строительных работ** | | | | | 618,75 | | тыс.руб. | | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | | 550,69 | | чел.-ч | | | | | |
|  | | **монтажных работ** | | | | | 0,00 | | тыс.руб. | | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | 1,99 | | чел.-ч | | | | | |
|  | | **оборудования** | | | | | 0,00 | | тыс.руб. | | | Расчетный измеритель | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **прочих затрат** | | | | | 0,00 | | тыс.руб. | | | конструктивного решения | | | | | | | 0 | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Обоснование | | | | | Наименование работ и затрат | | | | | | | | Единица измерения | | | Количество | | | | | Сметная стоимость, руб | | | | |
| на единицу измерения | коэффициенты | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Стены* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН 15-04-007-03 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | | | | | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Кол-во: =1391/100 | | | | | | | | 100 м2 | | | 13,91 |  | | 13,91 | |  |  |  |  |  |
|  | 1 | | | | | ОТ(ЗТ) | | | | | | | | чел.-ч | | |  |  | | 523,565445 | |  |  |  |  | **215 174,93** |
|  | 1-100-33 | | | | | Средний разряд работы 3,3 | | | | | | | | чел.-ч | | | 32,73 | 1,15 | | 523,565445 | |  |  | 410,98 |  | 215 174,93 |
|  | 2 | | | | | ЭМ | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | **1 113,34** |
|  |  | | | | | *ОТм(ЗТм)* | | | | | | | | *чел.-ч* | | |  |  | | *1,912625* | |  |  |  |  | **844,22** |
|  | 91.06.06-046 | | | | | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | | | | | | | | маш.-ч | | | 0,01 | 1,25 | | 0,173875 | | 30,61 | 1,53 | 46,83 |  | 8,14 |
|  | 4-100-030 | | | | | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | | | | | | | | чел.-ч | | | 0,01 | 1,25 | | 0,173875 | |  |  | 396,01 |  | 68,86 |
|  | 91.14.02-001 | | | | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | | | | | | маш.-ч | | | 0,10 | 1,25 | | 1,73875 | | 477,92 | 1,33 | 635,63 |  | 1 105,20 |
|  | 4-100-040 | | | | | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | | | | | | | | чел.-ч | | | 0,10 | 1,25 | | 1,73875 | |  |  | 445,93 |  | 775,36 |
|  | 4 | | | | | М | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | **15 153,01** |
|  | 01.7.17.11-0011 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | | | | | | | | м2 | | | 0,84 |  | | 11,6844 | | 531,44 | 1,41 | 749,33 |  | 8 755,47 |
|  | 01.7.20.08-0051 | | | | | Ветошь хлопчатобумажная цветная | | | | | | | | кг | | | 0,31 |  | | 4,3121 | | 56,11 | 2,01 | 112,78 |  | 486,32 |
|  | 14.3.02.01 | | | | | Краска акриловая | | | | | | | | т | | | 0,03 |  | | 0,4173 | |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.02 | | | | | Грунтовка | | | | | | | | т | | | 0,02 |  | | 0,2782 | |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.11.02-0101 | | | | | Шпатлевка водно-дисперсионная | | | | | | | | т | | | 0,005 |  | | 0,06955 | | 52 790,33 | 1,61 | 84 992,43 |  | 5 911,22 |
|  |  | | | | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | **232 285,50** |
| 1.1 | 14.3.02.01-0111 | | | | | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | | | | | | | | т | | | 0,03 |  | | 0,4173 | | 52 265,82 | 1,72 | 89 897,21 |  | 37 514,11 |
| 1.2 | 14.4.01.02-0012 | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | | | | | | | | кг | | | 20,00 |  | | 278,20 | | 68,29 | 1,82 | 124,29 |  | 34 577,48 |
|  |  | | | | | ФОТ | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | 216 019,15 |
|  | 812/пр\_2020\_прил.\_т.\_п.15\_гр.3 | | | | | НР (Отделочные работы) | | | | | | | | % | | | 100 | 0,90 | | 90,00 | |  |  |  |  | 194 417,24 |
|  | 774/пр\_2020\_прил.\_т.\_п.15\_гр.3 | | | | | СП (Отделочные работы) | | | | | | | | % | | | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  |  |  |  | 89 971,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Всего по позиции** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **42 326,84** |  | **588 766,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | Итого прямые затраты по разделу Стены | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 304 377,09 |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 215 174,93 |
|  |  | | | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 1 113,34 |
|  |  | | | | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 844,22 |
|  |  | | | | | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 87 244,60 |
|  |  | | | | | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 216 019,15 |
|  |  | | | | | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 194 417,24 |
|  |  | | | | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 89 971,98 |
|  |  | | | | | Итого оборудование | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | Итого прочие затраты | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | **Итого по разделу Стены** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **588 766,31** |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | 523,565445 | |  | | | |  |
|  |  | | | | | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | | | | 1,912625 | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел Потолок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Потолок* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ГЭСН 15-04-007-04 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | | | | | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Кол-во: =59/100 | | | | | | | | 100 м2 | | | 0,59 |  | | 0,59 | |  |  |  |  |  |
|  | 1 | | | | | ОТ(ЗТ) | | | | | | | | чел.-ч | | |  |  | | 27,12643 | |  |  |  |  | **11 148,42** |
|  | 1-100-33 | | | | | Средний разряд работы 3,3 | | | | | | | | чел.-ч | | | 39,98 | 1,15 | | 27,12643 | |  |  | 410,98 |  | 11 148,42 |
|  | 2 | | | | | ЭМ | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | **47,23** |
|  |  | | | | | *ОТм(ЗТм)* | | | | | | | | *чел.-ч* | | |  |  | | *0,081125* | |  |  |  |  | **35,81** |
|  | 91.06.06-046 | | | | | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | | | | | | | | маш.-ч | | | 0,01 | 1,25 | | 0,007375 | | 30,61 | 1,53 | 46,83 |  | 0,35 |
|  | 4-100-030 | | | | | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | | | | | | | | чел.-ч | | | 0,01 | 1,25 | | 0,007375 | |  |  | 396,01 |  | 2,92 |
|  | 91.14.02-001 | | | | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | | | | | | маш.-ч | | | 0,10 | 1,25 | | 0,07375 | | 477,92 | 1,33 | 635,63 |  | 46,88 |
|  | 4-100-040 | | | | | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | | | | | | | | чел.-ч | | | 0,10 | 1,25 | | 0,07375 | |  |  | 445,93 |  | 32,89 |
|  | 4 | | | | | М | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | **667,80** |
|  | 01.7.17.11-0011 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | | | | | | | | м2 | | | 0,84 |  | | 0,4956 | | 531,44 | 1,41 | 749,33 |  | 371,37 |
|  | 01.7.20.08-0051 | | | | | Ветошь хлопчатобумажная цветная | | | | | | | | кг | | | 0,31 |  | | 0,1829 | | 56,11 | 2,01 | 112,78 |  | 20,63 |
|  | 14.3.02.01 | | | | | Краска акриловая | | | | | | | | т | | | 0,033 |  | | 0,01947 | |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.02 | | | | | Грунтовка | | | | | | | | т | | | 0,022 |  | | 0,01298 | |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.11.02-0101 | | | | | Шпатлевка водно-дисперсионная | | | | | | | | т | | | 0,0055 |  | | 0,003245 | | 52 790,33 | 1,61 | 84 992,43 |  | 275,80 |
|  |  | | | | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | **11 899,26** |
| 2.1 | 14.3.02.01-0111 | | | | | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | | | | | | | | т | | | 0,033 |  | | 0,01947 | | 52 265,82 | 1,72 | 89 897,21 |  | 1 750,30 |
| 2.2 | 14.4.01.02-0012 | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | | | | | | | | кг | | | 22,00 |  | | 12,98 | | 68,29 | 1,82 | 124,29 |  | 1 613,28 |
|  |  | | | | | ФОТ | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | 11 184,23 |
|  | 812/пр\_2020\_прил.\_т.\_п.15\_гр.3 | | | | | НР (Отделочные работы) | | | | | | | | % | | | 100 | 0,90 | | 90,00 | |  |  |  |  | 10 065,81 |
|  | 774/пр\_2020\_прил.\_т.\_п.15\_гр.3 | | | | | СП (Отделочные работы) | | | | | | | | % | | | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  |  |  |  | 4 658,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Всего по позиции** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **50 825,22** |  | **29 986,88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | Итого прямые затраты по разделу Потолок | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 15 262,84 |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 11 148,42 |
|  |  | | | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 47,23 |
|  |  | | | | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 35,81 |
|  |  | | | | | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 4 031,38 |
|  |  | | | | | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 11 184,23 |
|  |  | | | | | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 10 065,81 |
|  |  | | | | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 4 658,23 |
|  |  | | | | | Итого оборудование | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | Итого прочие затраты | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | **Итого по разделу Потолок** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **29 986,88** |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | 27,12643 | |  | | | |  |
|  |  | | | | | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | | | | 0,081125 | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | **ВСЕГО строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **618 753,19** |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | всего прямые затраты | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 319 639,93 |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 226 323,35 |
|  |  | | | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 1 160,57 |
|  |  | | | | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 880,03 |
|  |  | | | | | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 91 275,98 |
|  |  | | | | | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | всего ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 227 203,38 |
|  |  | | | | | всего накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 204 483,05 |
|  |  | | | | | всего сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 94 630,21 |
|  |  | | | | | **ВСЕГО монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **0,00** |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | всего прямые затраты | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | всего ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | всего накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | всего сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | **ВСЕГО оборудование** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **0,00** |
|  |  | | | | | **ВСЕГО прочие затраты** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **0,00** |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | прочие затраты | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | прочие работы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | всего прямые затраты | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | всего ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | всего накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | всего сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **618 753,19** |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | Всего прямые затраты по смете | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 319 639,93 |
|  |  | | | | | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 226 323,35 |
|  |  | | | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 1 160,57 |
|  |  | | | | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 880,03 |
|  |  | | | | | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 91 275,98 |
|  |  | | | | | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | Всего ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 227 203,38 |
|  |  | | | | | Всего накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 204 483,05 |
|  |  | | | | | Всего сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 94 630,21 |
|  |  | | | | | Всего оборудование | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | Всего прочие затраты | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | ***Справочно*** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | 550,691875 | |  | | | |  |
|  |  | | | | | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | | | | 1,99375 | |  | | | |  |
|  |  | | | | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **618 753,19** |
|  |  | | | | | НДС, % | | | | | | | | | | | | | | 20,00 | |  | | | | 123 750,64 |
|  |  | | | | | **Всего** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | **742 503,83** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составил | | |  | | | | | | / | | | |  | | / |  | | | | | | | | | | |
|  | | | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Проверил | | |  | | | | | | / | | | |  | | / |  | | | | | | | | | | |
|  | | | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |