|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание** | | | | |
| **1. Наименование закупаемых работ, их количество, цены за единицу работ и начальная (максимальная) цена договора.** | | | | |
| **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единицу, руб** | **Всего, руб** |
| Выполнение работ по ремонту эндоскопического оборудования | шт | 1 | 401 274,66 | 401 274,66 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | - |  |  | 401 274,66 |
| **Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость запасных частей, расходных материалов, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи, которые возникнут или могут возникнуть у Подрядчика. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к работам.** | | |
| Выполнение работ по ремонту эндоскопического оборудования | Нормативные документы, согласно которым установлены требования,  Объем работ: | Приложение №1 к Техническому заданию |
| **3. Требования к результатам:**  Работы должны быть выполнены в полном объеме, и установленный срок и соответствовать предъявленным в соответствии с документацией и договорам требованиям. | | |
| **4. Место, условия и порядок выполнения работ.** | | |
| Место выполнения работ. | по месту нахождения Подрядчика. | |
| Сроки выполнения работ. | не должен превышать 120 календарных дней с момента заключения Сторонами Договора. | |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты.** | | |
| Форма оплаты, сроки, порядок оплаты. | Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке:  В полном объеме, в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.), счета-фактуры. | |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ.** | | |
| 1**.** Лицензия на техническое обслуживание.  2 . Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники (при отсутствии лицензии) | | |

Приложение №1 к Техническому заданию

**Выполнение работ по ремонту эндоскопического оборудования**

**(Видеогастроскоп Pentax EG27-i10 № Q110789)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень медицинского оборудования (МО), подлежащего ремонту** | | |
| **1.** | **Видеогастроскоп Pentax EG27-i10 № Q110789** |  |
| **1.1** | **Наименование запасных частей, приобретаемых за счёт средств исполнителя** | **Количество** |
| 1.1.1 | Шкив поворота лево/право в сборе MX00-A1373\* | 1 |
| 1.1.2 | Шкив поворота верх/низ в сборе MX00-A1374\* | 1 |
| 1.1.3 | Резина изгибаемой части D095-SA038\* | 1 |
| 1.1.4 | Головка дистальная в сборе с каналом D976-U5015\* | 1 |
| 1.1.5 | Плата управления D965-U5200-3\* | 1 |
| 1.1.2 | \*В соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», наименование поставляемых товаров не сопровождаются словами «или эквивалент», в связи с закупкой расходных материалов к оборудованию используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | Соответствие |
| **1.2.** | **Технические требования к работам по ремонту медицинского оборудования** | **Наличие функции**  **или величины параметра по ТЗ** |
| 1.2.1 | Шкив поворота лево/право | Замена |
| 1.2.2 | Шкив поворота верх/низ | Замена |
| 1.2.3 | Резина изгибаемой части | Замена |
| 1.2.4 | Головка дистальная в сборе с каналом | Замена |
| 1.2.5 | Плата управления | Замена |
| 1.2.15 | Проверка работоспособности медицинского оборудования в сборе для оценки пригодности/ непригодности к эксплуатации | Наличие |
| 1.2.16 | Инструктаж медицинского персонала по основам эксплуатации МО и особенностям ухода за МО, ввод в эксплуатацию. | Наличие |
| 1.2.17 | В цену работ включены все расходы, предусмотренные для восстановления работоспособности видеогастроскопа Pentax EG27-i10 № Q110789, в том числе комплект расходных материалов, запасные части, транспортные расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи. | Наличие |
| **2.** | **Общие требования (распространяется на ремонт всего заявленного оборудования)** |  |
| 2.1 | Работы должны производиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя) | Наличие |
| 2.2 | Стоимость указанных запасных частей и всех расходных материалов, предусмотренных эксплуатационной документацией для ремонта входит в цену контракта. | Наличие |
| 2.3 | В цену работ включены все расходы, предусмотренные для восстановления работоспособности заявленного оборудования. | Наличие |
| 2.4 | Исполнитель гарантирует сохранение после ремонта параметров указанного оборудования заявленных при регистрации. | Наличие |
| 2.5 | Работа должна выполняться с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов. При ремонте допускается использование только указанных предприятием - производителем в технической документации на аппарат запасных частей и расходных материалов. Использование эквивалентов не допускается на основании п.1 ч.1. ст.33 44-ФЗ. | Наличие |
| 2.6 | Запасные части должны быть новыми, не использованными, не иметь внешних повреждений, технических неисправностей, должны быть упакованы в заводскую упаковку, обеспечивающую уровень сохранности при погрузке- разгрузке, транспортировке и хранении, с указанием каталожного номера детали и наименования, в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя. | Наличие |
| 2.7 | Оказываемые исполнителем работы должны соответствовать требованиям ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок» и ГОСТ Р 58451—2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения». | Наличие |
| 2.8 | Исполнитель должен иметь действующую лицензию в части технического обслуживания медицинской техники: техническое обслуживание групп медицинской техники класса 2а потенциального риска применения; гастроэнтерологические медицинские изделия.  Требование установлено в соответствии с требованиями п. 17 ч. 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 No 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечня выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года N 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».  При окончании срока действия лицензии/лицензий до исполнения обязательств по Контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии/ действующих лицензий. | Наличие |
| 2.9 | Исполнитель должен подтвердить наличие действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. (Основание: ГОСТ Р 57501-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». | Наличие |
| 2.10 | Сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП раздел IV «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии») и иметь не ниже 3 группы допуска к проведению работ по электробезопасности. | Наличие |
| 2.11 | Исполнитель должен иметь квалифицированных специалистов по соответствующим видам медицинской техники. Ремонт производиться специалистами, прошедшими обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по ремонту соответствующих видов медицинской техники класса 2а - гастроэнтерологические медицинские изделия. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами | Наличие |
| 2.12 | Контрольно измерительное оборудование имеет документы, подтверждающие поверку. | Наличие |
| 2.13 | Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней после заключения контракта, до начала выполнения работ, должен предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут оказывать услуги по ремонту оборудования, с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию сотрудников исполнителя. | Наличие |
| 2.14 | Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней после заключения контракта, до начала выполнения работ, должен предоставить перечень средств измерений, используемых при выполнении работ, в соответствии с Приложением №2 Постановления Правительства РФ №2129 от 30 ноября 2021 г. с указанием наименований средств измерений, заводских номеров, года выпуска, сведений о государственной поверке СИ (№ свидетельства и срок действия). | Наличие |
| 2.15 | Проведение инструктажа по работе с медицинскими изделиями. | Наличие |
| 2.16 | Гарантия на работы | Не менее 6 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию |
| 2.17 | Гарантия на запасные части | Не менее 6 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию |
| 2.18 | При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Исполнитель должен устранить недостатки за свой счёт в течение 30 рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика любым средством связи. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. | Наличие |
| 2.19 | Срок выполнения работ по ремонту МО не должен превышать 120 календарных дней с момента заключения контракта | Соответствие |