## Невиномысск
№ | Наименование | Техническое описание | Производитель
1 | BioSystems HDL - холестерин (12557) 4х20 мл | Набор реагентов для измерения концентрации HDL прямого холестерина. Совместное действие полимера и детергента переводит холестерин из липоротеидов высокой плотности (но не из липопротеидов низкой плотности, очень низкой плотности и хиломикронов) образца в растворенное состояние. Затем HDL Холестерин измеряют спектрофотометрически, ферментативным методом с участием сопряженных реакций с участием холинэстеразы, холиноксидазы и пероксидазы. Состав набора: Реагент А: Буфер Гуда, 20 мл х 3 флакона, Реагент В: Буфер Гуда с детергентом, 20 мл х 1 флакон. Реагенты готовы к использованию. Условия хранения при температуре +2...8°C. Реагенты и стандарт стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в плотно закрытом сосуде и предотвращении загрязнения во время использования. Открытые реактивы стабильны в течение 2 месяца при хранении в холодильнике анализатора. Тип пробы: сыворотка. Предел обнаружения: 1,8 мг/дл = 0,05 ммоль/л. Предел линейности: 150 мг/дл = 3,9 ммоль/л. | BioSystems
2 | BioSystems LDL - холестерин (12585) 4х20 мл | Состав набора: Реагент А: MES буфер, 20 мл х 3 флакона, Реагент В: MES буфер, 20 мл х 1 флакон. Реагенты готовы к использованию. Условия хранения при температуре +2...8°C. Реагенты и стандарт стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в плотно закрытом сосуде и предотвращении загрязнения во время использования. Открытые реактивы стабильны в течение 2 месяца при хранении в холодильнике анализатора. Тип пробы: сыворотка. Предел обнаружения: 0,31 мг/дл = 0,01 ммоль/л. Предел линейности: 990 мг/дл = 25,6 ммоль/л. | BioSystems
3 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г) по ТУ 9398-004-29508133-2011, уп. 1л/12л | Стабилизированный раствор красителя по Май-Грюнвальду обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску. Один литр красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Фасовка 1 л. | МиниМед
4 | Краситель Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р) по ТУ 9398-003-29508133-2011, 1л/11л | Усовершенствованная классическая пропись соотношения эозинатов Азура и метиленового синего при тонком балансе pH обеспечивает оптимальное дифференцированное окрашивание всех форменных элементов крови в цвета и оттенки, описанные в авторитетных изданиях Один литр красителя с раствором фосфатного буфера позволяет окрашивать до 6000 препаратов крови. Фасовка 1 л. | МиниМед
5 | Диахим-Цито-ПАП-набор для цитологии по Папаниколау, комлпектация №5, 500 опр., Абрис, (500.3.250) | Набор реагентов Цито-ПАП для окрашивания гинекологических препаратов (мазков), полученных из клинических образцов соскобов шейки матки, цервикального канала, по методу Папаниколау для последующего цитологического исследования (ПАП-тест). Рассчитан на проведение 500 исследований. Состав набора: «Гематоксилин Джилла II» (раствор гематоксилина), 250 мл – 1 фл. «OG6» (раствор оранжевого G), 250 мл – 1 фл. «EA50» (раствор смеси красителей), 250 мл – 1 фл. | Абрис
6 | Набор реагентов Триглицериды BioSystems (12528), 10х50мл упак №1 | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с глицеролфосфатоксидазой/пероксидазой, монореагент, конечная точка. Объем не менее 500 мл. Не менее 1660 тестов. Состав набора: Реагент А: 10х50 мл, PIPES 45 ммоль/л, хлорид магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1,5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0,8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,75 ммоль/л, АТР 0,9 ммоль/л, рН 7,0. Рабочий реагент готов к использованию и стабилен в течение срока годности при 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: не более 4.4 мг/дл = 0.05 ммоль/л., Предел линейности не менее 600 мг/дл = 6.78 ммоль/л. Коэффициэнт вариации не более 1,6% - 2,8% внутри серии (сходимость), не более 2,7% - 2,9% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Реагенты, расфасованные во флаконы, адаптированные под прямую постановку в реагентный штатив анализаторов А-15/А/25 без переливаний и иных ручных манипуляций. | BioSystems
7 | Стекло предметное, 26х76х2 мм, с необработанными краями, 1000 шт/упак / Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52876859-2014, предметное СП с необработанными краями, 26*76*2,0 мм, МиниЛаб, уп. 1000 шт | Габариты: 26х76±1,0 мм Толщина: 2±0,2 мм Упаковка: 1000 шт. Разработано для рутинных микроскопических процедур. Края стекла не обработаны. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. | МиниМед
8 | Калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP), 5 х 2 мл | Калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP) представляет собой жидкий стабильный калибратор пяти различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP) предназначен для калибровки фотометрических систем при определении С-реактивного белка в широком диапазоне иммунотурбидиметрическим методом на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. | Диакон
9 | Калибратор BioSystems Сыворотка калибратор 5*5мл\упак 18044, Испания | Биохимическая калибровочная сыворотка в виде лиофилизата человеческой сыворотки крови, с заданными значениями активности/ концентрации параметров: кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, кальций, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, холинестераза, хлориды, КФК, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, железо, ЛДГ, липаза, глюкоза, ГГТ, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота Калибровочная биохимическая сыворотка. Лиофилизированная человеческая сыворотка крови. Форма выпуска: флаконы для приготовления 5 мл сыворотки. Упаковка: 5 флаконов в картонной коробке вместе с инструкцией, паспортом и листом специфических значений компонентов. Условия хранения: при температуре +2...8°C. Сохраняет стабильность до даты срока годности, указанного на этикетке. | BioSystems
10 | Контрольная сыворотка норма BioSystems (18042) 5*5 мл упак №1 | Контрольная сыворотка для биохимии уровень 1. Контроль значащих биохимических параметров человека, нормальные концентрации. Объем: не менее 5 флаконов по 5 мл. | BioSystems
11 | Контрольная сыворотка патология BioSystems (18043) 5*5 мл упак №1 | Контрольная сыворотка для биохимии уровень 2. Контроль значащих биохимических параметров человека, повышенные концентрации. Объем: не менее 5 флаконов по 5 мл. | BioSystems
12 | КФК-креатинфосфокиноза BioSystems (12524) 3х15 мл. | Состав: А. Реагент: 3 х 12 мл. Имидазол 125 ммоль/л, ЭДТА 2 ммоль/л, ацетат магния 12.5 ммоль/л, D-глюкоза 25 ммоль/л, N-ацетилцистеин 25 ммоль/л, гексокиназа 6000 Ед/л, NADP 2.4 ммоль/л, рН 6.7. В. Реагент: 1 х 10 мл Креатинфосфат 250 ммоль/л, ADP 15 ммоль/л, АМР 25 ммоль/л, P1P5-ди (аденозин-5’-) пентафосфат 102 мкмоль/л, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 8000 Ед/л. Метрологические характеристики: Предел чувствительности: 10 Ед/л=153 нкат/л. Предел линейности: 1300 Ед/л = 21671 нкат/л. | BioSystems
13 | Пробирка вакуумная для исследования сыворотки с активатором свертывания и гелем 6 мл, 13х100мм 1 уп/100 / Пробирка вакуумная МиниМед с активатором свёртывания и разделительным гелем, 6 мл, 13*100 мм, желто-оранжевый, ПЭТФ, уп.100шт | Объем: 6 мл Размер: 13х100 мм Наполнители: кристаллы SiO2+гель Упаковка: 100 шт. Пробирки используются для забора крови в биохимии и иммунологии. Во время центрифугирования гель образует прочный барьер на 48 часов между сгустком и сывороткой. Пробирки с гелем необходимо центрифугировать не позднее, чем через 2 часа после взятия крови. Материал для исследования: сыворотка крови | МиниМед
14 | Пробирка вакуумная 3 мл,13*75 мм для гематологии с КЗ ЭДТА 100 шт/упак / Пробирка вакуумная МиниМед с К3-ЭДТА, 3 мл, 13×75мм, фиолетовый, ПЭТФ, уп.100 шт, | Объем: 3 мл Размер: 13х75 мм Цветовой код: фиолетовый Буквенный код: К3Е Наполнители: К3ЭДТА Упаковка: 100 шт. Калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) является предпочтительным антикоагулянтом для гематологических исследований. Материал для исследования: стабилизированная ЭДТА цельная кровь /ЭДТА-плазма. | МиниМед
15 | Пробирки с цитратом натрия 3,2%, 4,5 мл, 13х75 мм, пластик, для коагулогических исследований, Bodywin, упаковка 100 шт / Пробирка вакуумная МиниМед с цитратом натрия 3,2%, 4,5 мл,13*100 мм, голубой, ПЭТФ,уп.100 шт, | Объем: 4,5 мл Размер: 13х100 мм Цветовой код: голубой Наолнители: 3,2 % цитрат натрия Упаковка: 100 шт. Пробирки содержат буферный раствор цитрата натрия, который является антикоагулянтом. Соотношение цитрата к количеству забираемой крови 1:9. Материал для исследования: цитратная плазма, кровь | МиниМед
16 | Игла двухсторонняя с визуальной камерой 22G 1 1 (0,7х25 мм), Lind-Vac, 50 шт/упак / Игла двусторонняя UNIVAC® с визуальной камерой для взятия венозной крови: Варианты исполнения Размер 0,7*25 мм (типоразмер 22G, черный колпачок) 100 шт | Иглы двусторонние UNIVAC обеспечивают закрытость системы, при которой кровь попадает в вакуумную пробирку без контакта с внешней средой. Один конец иглы предназначен для прокола кожи и вены пациента, другой - для прокола колпачка вакуумной пробирки. Цвет колпачка: черный; Размер камеры: не менее 13 мм; Метод стерилизации: газовый (оксид этилена); Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | Диалаб
17 | Держатель (переходник) многоразовый для взятия проб крови "Perint", 50 шт/упак / Держатель вакуумных пробирок по ТУ 32.50.13-013-54287340-2017, ПЕРИНТ, уп.100шт | Габаритный размер: 26х30х48 мм Внутренний диаметр: 19 мм Диаметр резьбы: 4,9 мм Упаковка: 100 шт. Предназначен для фиксации пробирок и игл в процессе взятия крови у пациента, обеспечивает фиксацию, при этом не имеет контакта с кровью пациента и с частью иглы, которая вводится пациенту. Изготовлен из прозрачного полипропилена. Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер-бабочками. Держатель многоразового использования (возможно повторное использование после проведения дезинфекции химическим методом). | МиниМед
18 | BioSystems Билирубин 5*40+5*10мл общий №12506 | Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке крови человека спектофотометрическим методом с 3,5-дихлорфенил диазонием, биреагент, дифференциальный режим. Объем не менее 5х40 и 5х10 мл. Количество тестов не менее 830. | BioSystems
19 | BioSystems Билирубин 5*40+5*10мл прямой №12504 | Набор реагентов для определения прямого билирубина в сыворотке крови человека спектофотометрическим методом с 3,5-дихлорфенил диазонием, биреагент, дифференциальный режим. Объем 5х40 и 5х10 мл. Количество тестов 830. | BioSystems
20 | Набор реагентов Триглицериды BioSystems (12528), 10х50мл упак №1 | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с глицеролфосфатоксидазой/пероксидазой, монореагент, конечная точка. Объем не менее 500 мл. Не менее 1660 тестов. Состав набора: Реагент А: 10х50 мл, PIPES 45 ммоль/л, хлорид магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1,5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0,8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,75 ммоль/л, АТР 0,9 ммоль/л, рН 7,0. Рабочий реагент готов к использованию и стабилен в течение срока годности при 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: не более 4.4 мг/дл = 0.05 ммоль/л., Предел линейности не менее 600 мг/дл = 6.78 ммоль/л. Коэффициэнт вариации не более 1,6% - 2,8% внутри серии (сходимость), не более 2,7% - 2,9% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Реагенты, расфасованные во флаконы, адаптированные под прямую постановку в реагентный штатив анализаторов А-15/А/25 без переливаний и иных ручных манипуляций. | BioSystems
21 | BioSystems Холестерин общий (12505) 10*50 мл | Реагент для измерения концентрации холестерина по конечной точке. Представляет собой жидкий монореагент; липидный профиль. В результате сопряженных реакций в присутствии холестеролоксидазы (холинэстеразы) и пероксидазы свободный и этерифицированный холестерин образуют цветной комплекс, интенсивность окраски пропорциональна концентрации и может быть измерена спектрофотометрически Форма выпуска: реагент 50 мл х 10 флаконов. Готов к применению. | BioSystems
22 | Набор реагентов Щелочная фостофаза BioSystems (12518) 5*20 мл упак №1 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с аминометилпропаноловым буфером, монореагент, кинетика. Объем не менее 5х20 мл. Количество тестов не менее 330. | BioSystems
23 | Набор для определения С-реактивный белок (13921) 2х50 мл упак №1 | Реагенты для измерения концентрации С-реактивного белка. А Реагент. 2 x 40 мл Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6 В Реагент. 2 х 10 мл Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Хранить при 2-8 ºС. Реагенты стабильны в течение всего означенного срока годности при хранении плотно закрытыми | BioSystems
24 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации Сифилис-АгКЛ-РМП "Эколаб" Россия комлпект 2/3 7х10мл К- 1х1, 0 мл | Набор применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП), является модификацией классического кардиолипинового АГ стабилизирован добавлением холин-хлорида и ЭДТА и не нуждается в ежедневном приготовлении. Тест основан на взаимодействии кардиолипинового антигена (АгКЛ), аналогичного липопротеиновому антигену Treponema pallidum, с соответствующими антителами (реагинами), которые появляются в плазме (сыворотке) нелеченных больных через 2-3 недели, а в спинно-мозговой жидкости - через 4-8 недель после заражения. | ЭкоЛаб
25 | Фибриноген-тест №ПГ-10/1 | Набор реагентов Фибриноген-тест предназначен для определения концентрации фибриногена в плазме крови клоттинговым методом по Клауссу на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров. Состав набора: Тромбин человека, лиофильно высушенный (2 мл/фл.) – 8 флаконов; Плазма-калибратор, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 1 флакон; Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл/фл.) – 1 флакон. Набор предназначен для проведения 320 анализов при расходе 0,05 мл тромбина на один анализ. | Ренам
26 | Контрольная кровь Para 12 Extend: 1-высокий, 1-норма, 1-низкий (218755) набор №1 (3х2,5мл) | Гематологический контроль для гем.анализаторов аттестован по 18 параметрам. В составе набора 3 флакона с высоким, нормальным и низким уровнем концентраций. Содержит стабилизированные эритроциты млекопитающих, лейкоцитарный и тромбоцитарный компоненты, полученные из крови млекопитающих или искусственных аналогов. Набор из трех контрольных материалов для гематологических исследований: 1. Высокий уровень концентраций, не менее 2,5 мл - 1 флакон; 2. Низкий уровень концентраций, не менее 2,5 мл - 1 флакон; 3. Нормальный уровень концентраций, не менее 2,5 мл - 1 флакон. Аттестованны не менее, чем по 16-ти гематологическим параметрам (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов, тромбоциты, средний объем тромбоцита, лимфоциты (абс. и %), средние клетки (абс. и %), гранулоциты (абс. и %)) Стабильность закрытого флакона: 190 дней, после вскрытия - 30 дней. Условия хранения: при температуре +2...8°C в темном месте | BioSystems
27 | Ланцет - "Нормал" - (глубина прокола 1,8мм) (7659) 1 упх200шт. | Цветовая кодировка............................. синий Размер иглы......................................... (21G) Глубина прокола.................................. 1,8 мм Упаковка.............................................. 100 шт. Ланцет стерильный, автоматический, с механизмом самоактивации, срабатывающий при нажатии корпуса ланцета и исключающий повторное применение. Глубина прокола 1,8 мм. Игла 21G с силиконовым покрытием гарантирует высокую скорость прокола и устранение вибрации иглы. Универсальный ланцет позволяет получить 30-70 мкл. крови. Подходит для детей и взрослых. Упаковка 100 штук полностью на русском языке. | МиниМед
28 | Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным для одноканального дозатора Термо-фишер Сайентифик 1000мкл № 1000 (9402052) / Наконечники универсальные для дозаторов стерильные: наконечники универсальные для дозаторов без фильтра стерильные объемом 1000 мкл (в пакете, Genfollower) | Универсальные наконечники, подходят к большинству дозаторов. Не содержат ДНаз, РНаз и эндотоксинов. Апирогенные. ОБЪЁМ: до 1000 мкл ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: До +121°C СТЕРИЛЬНОСТЬ: + МАТЕРИАЛ: Полипропилен (ПП)
29 | Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным для одноканального дозатора Термо-фишер Сайентифик 100-300мкл № 1000 (9402052) / Наконечники универсальные для дозаторов стерильные: наконечники универсальные для дозаторов без фильтра стерильные объемом 200 мкл (в пакете, Genfollower) | Универсальные наконечники, подходят к большинству дозаторов. Не содержит РНКаз, ДНКаз, ДНК и пирогенов. ОБЪЁМ: до 200 мкл СТЕРИЛЬНОСТЬ: + МАТЕРИАЛ: Полипропилен (ПП) ЦВЕТ: Нейтральный ДЛИНА: 50 мм
30 | Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным для одноканального дозатора Термо-фишер Сайентифик 0,5-5 мл № 1000 (9402052) / Наконечники 5000 мкл, для Термо, GF 10 000 шт/кор | Наконечники для дозаторов Thermo. Объем 500-5000 мкл. Цветовой код зеленый ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЁМ: до 5000 мкл СТЕРИЛЬНОСТЬ: - МАТЕРИАЛ: Полипропилен (ПП) ЦВЕТ: Нейтральный ДЛИНА: 147 мм
31 | Набор реагентов диагностических для обеспечения работы гематологических анализаторов по ТУ9398-001-85747522-2009. Ферментативный очиститель MicroCC-20Plus(1 л) (ФСР 2009/05332 от 15.07.2009) ООО" Клиникал Диагностик Солюшнз" Россия 501-162R. Россия ® | Содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%. Жидкость синего цвета без запаха. Не требует перекалибровки и/или перенастройки анализатора. Упаковка: прямоугольный флакон из первичного полиэтилена объемом 1 л. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Срок годности не менее 18 месяцев с даты производства. Реагент после вскрытия флакона стабилен в течение всего срока годности (не менее 18 месяцев с даты производства). | Клиникал Диагностик Солюшнз
32 | Набор реагентов диагностических для обеспечения работы гематологических анализаторов по ТУ9398-001-85747522-2009. Лизирующий раствор МісгоСС-20Plus(1л) (ФСР 2009/05332 от 15.07.2009) ООО" Клиникал Диагностик Солюшнз" Россия 501-161R. Россия ® | Лизирующий раствор для гематологических анализаторов MicroCC-20 plus. Водный раствор с фиксированными параметрами кислотно-основного равновесия, содержащий четвертичное аммониевое основание и гемоглобин-трансформирующий агент < 0.8% Водный раствор с фиксированными параметрами рН 7,2. Содержит: тетродецилтриметиламмония бромид 2,3%, цианид калия 0,025%. Чистая, бесцветная жидкость. рН не более 12. Не требует перекалибровки и/или перенастройки анализатора. Упаковка: прямоугольный флакон из первичного полиэтилена объемом 1 л. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Срок годности не менее 18 месяцев с даты производства | Клиникал Диагностик Солюшнз
33 | Набор реагентов диагностических для обеспечения работы гематологических анализаторов по ТУ 9398-001-85747522- 2009. Реагент для разведения MicroCC-20Plus(20л) (ФСР 2009/05332от 15.07.2009) ООО"Клиникал Диагностик Солюшнз" Россия 501-160R. Россия ® | Изотонический разбавитель для разведения исследуемых проб в гематологических автоматических анализаторах серии MicroCC-20 plus. Содержание: сульфата натрия < 2.0%; хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2%; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04%. Бесцветная жидкость без запаха. Не требует перекалибровки и/или перенастройки анализатора. Упаковка: канистра из первичного полиэтилена объемом 20 л. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на коробке. Срок годности не менее 18 месяцев с даты производства. Реагент после вскрытия флакона стабилен в течение всего срока годности (не менее 18 месяцев с даты производства). | Клиникал Диагностик Солюшнз
34 | Тест - полоски DIRUI H10 | Тестируемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны (ацетоуксусная кислота), кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, РН. Тест-полоски для анализа мочи Dirui имеют большую точность и надежность, реагентные тест полоски выпускаются для качественного и полуколичественного анализа мочи. Упаковка: 100 штук тест-полосок в пенале. | DIRUI
35 | Цоликлон Анти-А во флаконах по 10 м с красными крышками | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | ООО "МЕДИКЛОН"
36 | Цоликлон Анти-В во флаконах по 10 мл с синими крышками | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | ООО "МЕДИКЛОН"
37 | Цоликлон Анти-D Супер во флаконах по 10 мл с зелеными крышками | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:512 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | ООО "МЕДИКЛОН"
38 | Контейнер одноразовый медицинский полимерный нестерильный с крышкой 60 мл | Контейнер с завинчивающейся крышкой обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Крышка снабжена ложкой. Изготовлен из ультрачистого полипропилена. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Стерильный. | МиниМед
39 | Лента тепловой регистрации Комус Медицина для ЭКГ 57 мм x 30 м наружная намотка (4 рулона в упаковке) | Тип - рулон Длина ленты - 30 метр Ширина, мм -57 Диаметр втулки, мм -12 Способ намотки термослоя- наружу Наличие сетки- Да Цвет сетки - розовый Срок хранения данных - 7 лет РУ на медицинское изделие да | Комус
40 | Набор реагентов для клинического анализа кала "Клиника-Кал" комплект № 1 38.03 | Набор реагентов ЭКОлаб-Клиника-Кал предназначен для обнаружения скрытой крови, стеркобилина и билирубина в кале и приготовления препаратов для микроскопического исследования кала в клинико-диагностических лабораториях. Рассчитан на анализ 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб – для качественного определения стеркобилина, 200 проб – для качественного определения билирубина и 2000 проб – для проведения микроскопического анализа кала. | ЭкоЛаб
41 | Пробирка лабораторная по ТУ 9461-008-52876351-2008, центрифужная неградуированная П-1-10, (ПЦНГС), ХС, уп. 100 шт, МиниМед 10005006 | Разработана для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им. Рассчитана на нагрузку до 2000 g. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86 или ХС1 по ГОСТ 21400-75 | МиниМед
42 | Бумага фильтровальная 20×20 см 1 кг | Бумага фильтровальная разработана для фильтрации воды, масла и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах. Фильтровальная бумага может применяться как сорбирующий материал. | МиниМед