Техническое задание к закупке № 24070309030

на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

1.На техническое обслуживание принимаются только медицинское оборудование (далее – МО) отечественного и импортного производства, зарегистрированные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.На ТО принимаются работоспособные, полностью укомплектованные и установленные в соответствии с технической документацией и требованиями правил безопасности МО.

3.Перед принятием на ТО или при длительном (свыше одного месяца) перерыве в работе МО по вине Заказчика, Исполнитель проводит контроль технического состояния (а при необходимости - ремонт) МО за дополнительную плату, при этом стоимость работ предварительно согласовываются с Заказчиком.

4.Ответственность за эксплуатацию МО, на которые Заказчику выдано заключение о необходимости его ремонта или списания, несет Заказчик.

5.В состав работ по ТО МО не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект МО, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных, канализационных и других сетей, подведенных к МО, а также работы выполняемые эксплуатирующим персоналом.

6. Средства измерения принимаются на ТО с действующим периодом поверки.

7.Техническое обслуживание медицинских изделий включает следующие виды работ:

 - периодическое техническое обслуживание;

7.1.Периодическое ТО МО - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности МО при ее использовании по назначению.

7.1.1.Работы по ТО выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

7.1.2.Примерный перечень работ по периодическому ТО МО:

• очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

• чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов;

• затяжка ослабленных крепежных элементов;

• замена отработавших ресурс составных частей (щетки, фильтры и т.п.);

• специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых

 установлены эксплуатационной документацией;

• настройка и регулировка изделия.

7.1.3.Периодичность ТО МО по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией в зависимости от условий и сроков эксплуатации медицинских изделий.

7.1.4. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по ТО МО, являются журнал ТО и Акт на выполненные работы по договору на техническое обслуживание медицинских изделий.

8.Стоимость запасных частей , используемых при проведении ТО МО , предварительно согласовываются и оплачивается Заказчиком дополнительно.

**Перечень медицинского оборудования**

**ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Тверь» 2024г. – 2025г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование аппарата | Заводской номер | Год выпуска |
|  | **Хирургическое отделение** |  |  |
|  | Негатоскоп НР2-02 «ПОНИ» | 3967 | 2010 |
|  | Аквадистиллятор электрически ДЭ - 10М | 0630 | 2019 |
|  | Рециркулятор МСК-910 | 1525 | 2018 |
|  | Аппарат « Ланцет»  | 386 | 2010 |
|  | Тележка для перевозки пациентов с регулировкой высоты  | б\н | 2013 |
|  | Стерилизатор ГК100-3 | 02661017 | 2017 |
|  | Холодильник фармацевтический  | 211CV20049312 | 2021 |
|  | Стерилизатор ГП-80 МО воздушный | 139 | 2020 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 30769 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 30770 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 30762 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 30771 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 29745 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 30777 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 29676 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 29667 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 29627 | 2010 |
|  | ОРУБн-3-3 « КРОНТ»  | 30766 | 2010 |
|  | Облучатель-рециркулятор медицинский «Армед», СН111-115 | 04201111150997 | 2020 |
|  | **Операционный блок 2 этаж** |  |  |
|  | Отсасыватель медицинский 7А23Д | 1006000895 | 2010  |
|  | Аквадистиллятор ДЭ-10 | 486 | 1990  |
|  | Осветитель HAINE QVALITI | 1070000697 | 2010  |
|  | Гистероскоп - эндомикроскоп «Азимут» | 03025612 | 2013  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «КРОНТ» | 30757 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «КРОНТ» | 30755 | 2010  |
|  | Стол операционный « Седжери 8600» | 8601901005 | 2019  |
|  | Стол операционный « Седжери 8600» | 8601901004 | 2019 г. |
|  | Светильник БХ-130 | 880084 | 1988 г. |
|  | Стойка лапароскопическая Карл Шторц | YT758304-P40101070XS11135G7iE10003 | 2017 г. |
|  | ОБН потолочный | б/н | 1995 г. |
|  | ОБН потолочный | б/н | 1995 г. |
|  | Консоль медицинская потолочная | 1941110 | 2010 г. |
|  | Консоль медицинская потолочная | 1951110 | 2010 г. |
|  | Отсасыватель хирургический 7А | б/н | 2013 г. |
|  | Кресло гинекологическое с электроприводом | 6057669 | 2009 г. |
|  | Стерилизатор ГП-80 | 38459 | 2015 г. |
|  | Светильник диагностический передвижной LD Армед | 7732858 | 2010 г. |
|  | Стерилизатор ГП-80 | 38402 | 2015 г. |
|  | Аппарат ЭХВЧ 300-ЭЛЕПС (коагулятор) | 15806 | 2016 г. |
|  | Облучатель ОБН потолочный | б/н | 1995 г. |
|  | Облучатель ОБН потолочный | б/н | 1995 г. |
|  | Стойка ГистерорезектоскопическаяКарл Шторц | 19-29959640102773RQ01088RQ17027 | 2019 г. |
|  | Аппарат лазерный хирургический, программируемый «ЛАХТА-МИЛОН» 1470-10 | 1638420 | 2020 г. |
|  | Светильник хирургический «NIKSI» однорефлекторный , модель YD01-II | Б\Н | 2020 г. |
|  | Светильник диагностический бестеневой | 060001 | 2010г. |
|  | **Операционный блок 4 этаж** |  |  |
|  | Облучатель бактерицидный ОБН-150 Азов | 2929 | 2020г. |
|  | Облучатель бактерицидный ОБН-150 Азов | б/н | 2020г. |
|  | Облучатель бактерицидный ОБН-150 Азов | б/н | 2020г. |
|  | Светильник хирургический модель ALFA 734 | 734215603 | 2021г. |
|  | Светильник хирургический модель ALFA 734 | 734215604 | 2021г. |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 360 | 2021г. |
|  | Стол операционный С-200 | 210082002003 | 2010г. |
|  | Стол операционный С-200 | 210082002002 | 2010г. |
|  | Отсасыватель хир.электр.7А(23Д) | 2564YYY34702129 | 2021г. |
|  | Отсасыватель хир.электр.7А(23Д) | 2566 YYY34702422 | 2021г. |
|  | Аппарат ЭХВЧ-350-01 « ФОТЕК» | 202400-7 | 2021г. |
|  | Напольный одноблочный светодиодный светильник Паналед-М-140 | 21-204 | 2021г. |
|  | Осветитель эндоскопический ОЭ-01- «Прима» с принадлежностями | 423612 | 2023г. |
|  | Видеокамера эндоскопическая ЭВК-01- «АКСИ» тип 1 | № 044.001В24 | 2024г. |
|  | Набор аппаратов и инструментов для проведения эндоскопических опрация и диагностических исследований Шейвер ротационный | 4704 | 2024г. |
|  | Монитор для медицинской визуализации | S241PA22480133 |  |
|  | Стойка приборная медицинская Спя-06 | 0323018 | 2023г. |
|  | Светильник хирургический передвижной ЭМАЛЕД 500-01П | F05 00117 03 24 | 2024г. |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ -80- «Фотек» | 2410270-8 | 2024г. |
|  | Диспенсер инфильтрационный DP30 | 8570U2401R | 2024г. |
|  | Бормашина электрическая универсальная БЭУ-01Э | 130621 | 2024г. |
|  | Осветитель медицинский узконаправленного света HEINE | б/н | 2010г. |
|  | Тележка медицинская для перевозки больных | P3H2017/5565 | 2017г. |
|  | Кушетка-стол передвижная универсальная  | 20230000031918111 | 2023 |
|  | **Отделение Анестезиологии и Реанимации** |  |  |
|  | Аппарат наркозный FabiusTiro | №ASKJ-0214 | 2017  |
|  | Аппарат наркозный Fabius Plus | №ASKJ-0046 | 2019  |
|  | Компрессор воздуха мед. (С-40) | См100у1012004 | 2011  |
|  | Концентратор кислорода Armed 7F 1L | б/н | 2020  |
|  | МПР5-02 «Тритон» переносной  | №ДЭ09011 | 2009  |
|  | Сейф-холодильник мед. СТ-406-70-NF | №1082014 | 2014  |
|  | Дефибриллятор PrimedicDefi - B | SN:71144022676 | 2010  |
|  | Размораживатель плазмы РП-4-02 | №153 | 2010  |
|  | Электрокардиограф KENZ-Cardico 1210 | SN:1004-1726 | 2010  |
|  | Облучатель ОРУБн-3-3 «КРОНТ» | №30758 | 2010  |
|  | Облучатель ОРУБн-3-3 «КРОНТ» | №30756 | 2010  |
|  | Аппарат ИВЛ PuritanBennett 560 с принадлежностями | №40966№8249 | 2021  |
|  | Шприцевой дозатор МР -2003 Армед | б/н | 2020  |
|  | Шприцевой дозатор МР-2003 Армед | б/н | 2019 |
|  | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | ASPM-0054 | 2021  |
|  | Монитор пациента анестезиологический Vamos | ASPL-6569 | 2021  |
|  | Аппарат наркозный FabiusPlusc принадлежностями | ASPM-0055 | 2021  |
|  | Монитор пациента анестезиологический Vamos | ASPL-6570 | 2021  |
|  | Монитор мульти-параметровый пациента STAR 8000 D с принадлежностями | К8210112066 | 2021  |
|  | Монитор мульти-параметровый пациента STAR 8000 D с принадлежностями | К8210112062 | 2021  |
|  | Монитор мульти-параметровый пациента STAR 8000 Dc принадлежностями | К8210112058 | 2021  |
|  | Монитор мульти-параметровый пациента STAR 8000 D с принадлежностями | К8210112065 | 2021  |
|  | Медицинский компрессор DK50 DE | SN A 1667-12-2022 | 2022  |
|  | Монитор пациента М9000А | SN M05B0000495 | 2022  |
|  | Монитор пациента М9000А | SN MO5B0000490 | 2022  |
|  | Монитор пациента М9000А | SN MO5B0000492 | 2022  |
|  | **Пластическая хирургия** |  |  |
|  | Облучатель -рециркулятор АРМЕД 1-115МТ | 224498 | 2020 |
|  | Облучатель -рециркулятор АРМЕД 1-115МТ | 360423 | 2020 |
|  | Облучатель -рециркулятор АРМЕД 1-115МТ |  360421 | 2020 |
|  | Облучатель -рециркулятор АРМЕД 1-115МТ |  224491 | 2020 |
|  | Облучатель -рециркулятор АРМЕД 1-115МТ | 360410 |  2020 |
|  | Облучатель -рециркулятор АРМЕД 1-115МТ | б/н | 2020 |
|  | Облучатель -рециркулятор АРМЕД 1-115МТ | б/н | 2020 |
|  | Холодильное устройство ХФ 250 2 «POZIS» | 211CV20049274 | 2021 |
|  | Камера сохранения стерильности КБ-03 Я-ФП | 22692 | 2020 |
|  | Холодильное устройство POZIS Paracels | С-КН 110-Н5-02 | 2014 |
|  | Стол перевязочный Мед Инжиниринг КСМ-ПП-06г. | 20200000013425116 | 2021 |
|  | Отсос медицинский FAZZINI серия F модель F-100/F4 | 2110F4086 | 2021 |
|  | Облучатель -рециркулятор на передвижной платформе « МЕГИДЕЗ» РБОВ 911-МСК | 1865907 | 2022 |
|  | Облучатель -рециркулятор на передвижной платформе « МЕГИДЕЗ» РБОВ 911-МСК | 1874934 | 2022 |
|  | Светильник хирургический marled, Е1 | 1113115099(D15741000) | 2021 |
|  | Эндоскопическая стойка GIMMI | 18D2442L30 0157039143GHF 200060003111STM-196 | 2003 |
|  | Облучатель -рециркулятор на передвижной платформе « МЕГИДЕЗ» МСК-910.1П | 2360327 | 2022 |
|  | Светильник хирургический АРМЕД | б/н | 2023 |
|  | **Клинико – диагностическая лаборатория** |  |  |
|  | Анализатор биохимический BioChem FC-200 HighTechnology, inc, США | 302307010 | 2022  |
|  | Анализатор гематологический MicroCC-20Plus, HighTechnology, inc, США  | 802306125 | 2022  |
|  | Анализатор гематологический Micros 60 | 008OS89217 | 2010  |
|  | Мультискан EX-SN  | 3550900364 | 2002  |
|  | Цифровой фотоэлектроколориметр AP-101,Apel Co. Ltd, Япония | 105892 | 2008  |
|  | Анализатор показателей гемостаза АПГ2-01 Минилаб-701 | 023/10 | 2010  |
|  | Анализатор видеоцифровойиммунохроматографический "Рефлеком" | VLF-04-920 | 2017  |
|  | Облучатель-рециркуляторКронт Дезар-4 | 27213 | 2014  |
|  | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 | XC 1047 | 2008  |
|  | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 | AK 0907 В.2 | 2014  |
|  | Облучатель –рециркулятор "Азов" |  | 2020  |
|  | Облучатель –рециркулятор " Азов" |  | 2020  |
|  | Фотометр биохимический Микролаб 600 ФБС-01 | № 1477 | 2010  |
|  | Центрифуга Listom | C 2204 | 2017  |
|  | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 2001  |
|  | Шейкер термостатируемый | ST - 3 | 2003  |
|  | Центрифуга медицинская лабораторная Armed 80-2S  | 190611236 | 2019  |
|  | Центрифуга медицинская лабораторная Armed 80-2S  | 190831206 | 2019  |
|  | Баня для расплавления парафиновых срезов  | XH003  | 2017  |
|  | Плита нагревательная Москва | DB-1  |  |
|  | Термостат суховоздушный Рязань | ТВ-80-1  | 2019  |
|  | Биологический микроскоп Альтами БИО 2 LED  | А 70351 | 2014  |
|  | **Терапевтическое отд.** |  |  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 29830 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 29833 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 29740 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 30764 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 29585 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 29744 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 29748 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 30760 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» | 30803 | 2010  |
|  | Облучатель –рециркулятор ОРУБн-3-3 «Кронт» Дезар 3 передвижной | 26917 | 2014  |
|  | Облучатель –рециркулятор СН 211-115М/1Армед | 365842 | 2021  |
|  | Облучатель –рециркулятор СН 211-115М/1Армед | 365844 | 2021  |
|  | Облучатель –рециркулятор СН 211-115М/1Армед | 365846 | 2021  |
|  | Облучатель –рециркулятор СН 211-115М/1Армед | 365847 | 2021  |
|  | Негатоскоп Н-48 | 11 | 1988  |
|  | Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Влок» | Cf-1685 | 2014  |
|  | **Дневной стационар** |  |  |
|  | Щелевая лампа ЩЛ-ЗГ | 010016 | 2001  |
|  | Аппарат К - лазерный офтальмотерапевтический «ЛАСТ-01» | 1214 | 2017  |
|  | Автоматический рефкератометрSpeedy - K Righton | 011309 | 2003  |
|  | Аппарат для магнитотерапии «АМО-АТОС» | 1342 | 2008  |
|  | Офтальмологический аппарат «Синоптофор» | 113 | - |
|  | Аппарат АДФТ – 4 «Радуга» | 100 | 2008  |
|  | Аппарат терапии электросном ЭС-10-5 | 20390 | 2016  |
|  | Аппарат «Малыш-1» | 351 | 1990  |
|  | Цветотест ЦТ-1 | 122 | 1991  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 29600 | 2010  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 29617 | 2010  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 29630 | 2010  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 29678 | 2010  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 29718 | 2010  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 29801 | 2010  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 30763 | 2010  |
|  | Офтальмомиотренажер-релаксатор «Визотроник М3» | 0320 | 2017 |
|  | **Физиотерапевтическийкаб.** |  |  |
|  | Облучатель – рециркуляторArmed 211-115 | 07193 | 2011 |
|  | Аппарат «Амплипульс-5БР» | 592 | 2014 |
|  | Аппарат «Интелект» | 16804 | 2011 |
|  | Аппарат «УЗТ-1.01Ф» | 3514 | 2014 |
|  | Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг-02» | 01135 | 2016 |
|  | Аппарат «Диамаг 03» | 08512 | 2016 |
|  | Аппарат «УВЧ 80 ново ЭМА» | 052 | 2014 |
|  | Аппарат « Интелект» | 13101 | 2011 |
|  | **Приемное отд.** |  |  |
|  | Электрокардиограф KENZ CARDICO 302  | 1005-5557  | 2009 |
|  | Облучатель – рециркулятор ОРУБ-3-3 «КРОНТ» | 9688 | 2010 |
|  | Облучатель – рециркулятор ОРУБ-3-3 «КРОНТ» | 30767 | 2010 |
|  | Облучатель – рециркулятор «Armed» CH 211-115 | 0416 | 2016 |
|  | КФС – 01.001 «КАРДИОМЕТР-МТ» | 093688 | 2023 |
|  | **Эндоскопическое отд.** |  |  |
|  | Кресло гинекологическое Кгэ-01«Диакомс» | 68069 | 2010  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115  | 0416 | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115  | 07170001 | 2017  |
|  | Камера сохранения стерильности КБ-03-ФП | 5019 | 2008  |
|  | Экстрактором вакуумным «Вакус 7018»  | У181809006 | 2018 |
|  | Экстрактором вакуумным «Вакус 7018»  | 000-166588 | 2018 |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН111-115 | 0720PG111150417 | 2020  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Мегидез» МСК-910.1 | 1538 | 2018  |
|  | Стол хирургический с гидравлическим управлением «Медидрайв»  | 723047 | 2016  |
|  | **Отделение функциональной диагностики** |  |  |
|  | Электроэнцефалограф «НЕЙРОН-СПЕКТР» | 191 | 2001  |
|  | Электрокардиокомплекс 12-и канальный ЭК12К-01-ДНКиК | 312 | 2014  |
|  | ЭлектронейромиографСинапсис | 5725 | 2014  |
|  | Комплекс мониторирования ЭКГ и АД «Кардиотехника-04»  регистратором «Кардиотехника-04-АД-1» | 127441444145 | 2014  |
|  | Монитор компьютеризированный АД «ГРСИ» | 41241 | 2016  |
|  | Система холтеровскогомониторирования ЭКГ ДНКиК | 01920193 | 2019  |
|  | Система для холтеровскогомониторирования SHILLER | 300.06342300.06341 | 2007  |
|  | ЭлектронейромиографНейроЭМГ Микро | 306-01.05 | 2004  |
|  | Электрокардиограф Кардиометр-МТ Микард | 052519 | 2016  |
|  | Электрокардиограф Кардиометр-МТ Микард | 080393 | 2019  |
|  | Электрокардиограф Кардиометр-МТ Микард | 080390 | 2019  |
|  | Электрокардиограф Кардиометр-МТ Микард | 093685 | 2023  |
|  | Электрокардиограф Кардиометр-МТ Микард | 093688 | 2023  |
|  | Электрокардиограф Кардиометр-МТ Микард | 093689 | 2023  |
|  | Аппарат для кардиологического стресс-тестирования « CASE» с велоэргометром типа е- Bike и беговой дорожкой Е2100 | STE22420019SA | 2022  |
|  | Дефибрилятор METRAX PRIMEDIC De AB  | 71144021574 | 2010  |
|  | Спирограф микропроцессорный СМП 21-01-РД | В12032457 | 2012  |
|  | Спирограф микропроцессорный Валента | 1777 | 2022  |
|  | **Стоматологическое отделение** |  |  |
|  | Микромотор зуботехнический | 1870653 | 2017 |
|  | Лампа полимеризационнаяWOODPECKERLED.B | L 1711068B | 2017 |
|  | Лампа полимеризационная WOODPECKER LED.B | L 1881893С | 2018 |
|  | Ультросоник «SCALER»UDS ULTRASONIC SCALER | S188057L | 2017 |
|  | Ультросоник «SCALER»UDS ULTRASONIC SCALER | S1690308L | 2016 |
|  | УФК-2 | 398 | 2014 |
|  | Стоматологическая установка « DL 920 нижняя подача» | 2205212/6 | 2022 |
|  | Стоматологическая установка LINEA 90ESSE | 2003S24 | 2002 |
|  | Компрессор медицинский DК-50 | Е468208-2010 | 2010 |
|  | Компрессор медицинский Геомед | 84536 | 2017 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ | 33495 | 2014 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ | 35667 | 2015 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ | 33477 | 2014 |
|  | Облучатель-рециркулятор УФБ ОРУБН3-3 «Кронт»  | 003188 | 2015 |
|  | Облучатель-рециркулятор УФБ ОРУБН3-3 «Кронт»  | 30761 | 2010 |
|  | Облучатель-рециркулятор УФБ ОРУБН3-3 «Кронт»  | 30774 | 2010 |
|  | Камера сохранения стерильности КСС-80 | 0206161 | 2006 |
|  | Аппарат для определения рабочей длины корневого канала зуба «Эндоэст-Апекс 02» | 5788 | 2015 |
|  | Аппарат для определения рабочей длины корневого канала зуба «Эндоэст-Апекс 02» | 0200066 | 2018 |
|  | Стоматологическая установка AZIMUT-100А | 43489 | 2016 |
|  | Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпс-20-1 | 15639 | 2022 |
|  | Стоматологическая установка « DL 960 (А) нижняя подача» | 2207026/9 | 2021 |
|  | Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпс-20-1 | 17300 | 2023 |
|  | Скейлер стоматологический WOODPECKERUDS | S2350645LL | 07.06.2022 |
|  | Стерилизатор ГП-20 воздушный МО | 3096 | 16.07.2023 |
|  | Армед (слюноотсос) | YYT0039603264 | 13.04.2023 |
|  | Лампа полимеризационнаяWOODPECKERLED.B | L 2362483B | 26.06.2023 |
|  | DTE DpexI Apex Locator | R2380033D1 | 02.08.2023 |
|  | Мегидез (Рециркулятор) | 2947882 | 31.01.2024 |
|  | Армед (отсасыватель медицинский) | АА186408 | 22.03.2024 |
|  | **Поликлиника №1 на ст.Тверь** |  |  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | Б/Н | 2016 г. |
|  | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 «POZIS»  | 217WV20004564 | 2021  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 29736 | 2010  |
|  | Холодильник фармацевтический ХФ-140 « Позис»  | 215CV20025922 | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 30772 | 2010  |
|  | Холодильник фармацевтический ХФ-140 « Позис»  | 215CV20025829 | 2016  |
|  | Камера УФ-бактерицидная КБ-03-Я-ФП | 5051 | 2008  |
|  | УФ облучатель рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 30763 | 2010  |
|  | Осветитель галогеновый- светодиодный ОсГС «Оптимед»  | 12721 | 2022  |
|  | Негатоскоп общего назначения НОН 907-02 МСК | Б/Н | 2022  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 29666 | 2010  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed» 211-115 | 0118-0002 | 2018  |
|  | Лампа бестеневая с увеличительной лупой с регулируемой интенсивностью освещения АтисМед ЛЛ 5 | ЛЛ-5- Т-826 | 2022  |
|  | КольпоскопOlympus OCS-500 в комп. | SN7728917 | 2007  |
|  | Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-80 « Фотек» | 113341-4 | 2016  |
|  | Кресло гинекологическое Linak | 6067485 | 2009 |
|  | Стерилизатор возд. с перфорир. П- обр. панелью ГП-40 СПУ | 42563 | 2016  |
|  | Камера сохранения стерильности КБ-Я-ФП | 48994 | 2016  |
|  | Светильник диагностический хирургический LD-II | б/н | 2009  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | 365849 | 2021  |
|  | Анализатор определения границ деф.исвет.чувств.поля зрения Перитест | 1005 | 2016  |
|  | Проектор знаков UNICOS ACP-700 | P7JHC5RD | 2010  |
|  | Лампа щелевая ЩЛ-2Б | 120264 | 2012  |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 30759 | 2010  |
|  | Весы медицинские электронные ВМЭН-200 | 01518 | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed» 211-115 | 0118-0002 | 2018  |
|  | Камера сохранения стерильности УФК-2 УХЛ-4.2 | 398  | 2014  |
|  | Центрифуга лабораторная «Armed»:80-2S | 180518134 | 2018  |
|  | Светильник - лупа диагностический хир. Передвижной модель 1001 SilverFox | EX6126488 |  |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ | 33477  | 2014  |
|  | Светильник операционный«Armed» SD 200 | 20008 | 2017  |
|  | Облучатель-рециркулятор ДЕЗАР-3 Кронт ОРУБН-3-3  | 30774  | 2010  |
|  | Тонзилор-ММ | 2675 | 2017  |
|  | Отсасыватель хирургический ОХ-10 «Я»-ФП-04 | 091 | 2011  |
|  | Стерилизатор возд. с перфорир. П- обр. панелью ГП-40 СПУ | 42557 | 2016  |
|  | Камера сохранения стерильности КБ-Я-ФП | 48995 | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115-М1  | 365851 | 2021  |
|  | Облучатель-рециркуляторМегидез МСК-910 | 1526 | 2016  |
|  | Негатоскоп «Armed»  | Б/Н | 2016  |
|  | Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Уролог» | ИВ0141 | 2017  |
|  | Негатоскоп «Armed»  | Б/Н | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115  | Б/Н | 2016  |
|  | Светильник диагностический хирургический LD-II (LЕD) | Б/Н | 2016  |
|  | Камера сохранения стерильности КБ-Я-ФП  | 49033 | 2016  |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО- 014  | 377 | 2016  |
|  | Камера сохранения стерильности УФК-1 | 223 | 2010  |
|  | Стол передвижной СМП VLANA  | 551029 | 2016  |
|  | Стол передвижной СМП VLANA  | 551039 | 2016  |
|  | Негатоскоп «Armed»  | Б/Н | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | Б/Н | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | Б/Н | 2016 г. |
|  | Светильник диагностический хирургический LD-II (LЕD) | Б/Н | 2016  |
|  | Светильник «Диксион» бестеневой операционный Конвелар 1605  | 09002795 | 200 |
|  | ЭХВЧ Dr.Oppel ST-511 | DOPL-186-019 | 2017  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | 365855 | 2021 |
|  | Холодильник фармацевтический ХФ-140 « Позис»  | 215CV20063439 | 2021  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | 365853 | 2021 |
|  | Негатоскоп «Armed»  | б/н | 2016  |
|  | Кресло оториноларингологическое с электропитанием «МД-КЛ-2» | 01342017 | 2017  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | Б/Н | 2016  |
|  | Апппарат терапия электросном ЭС-10-5 | 20390 | 2016 г. |
|  | Осветитель Люминисцентный диагностический «ОЛД-8М» | 2300250 | 2015  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | №365841 | 2021  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | б/н | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор ДЕЗАР-4 Кронт - ОРУБН-3-3 | 18909 | 2016  |
|  | Облучатель-Рециркулятор «Armed» CН 111-115М1 | 273703 | 2020  |
|  | Облучатель-Рециркулятор «Armed» CН211-115 | 365848 | 2021  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | 365840 | 2021  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | б/н | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | б/н | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | 0420Р211151891-2020 | 2020  |
|  | Облучатель-рециркулятор«Armed» СН 111-115 М1 | 224542 | 2020  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | б/н | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | 0416 | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор«Armed» СН 111-115 М1 |  224541 | 2020  |
|  | Облучатель-рециркулятор«Armed» СН 111-115 М1 |  273704 | 2020  |
|  | Облучатель-рециркулятор ДЕЗАР-3 Кронт- ОРУБН-3-3 | 64061 | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed» СН 111-115 М1 | 224538 | 2020  |
|  | Облучатель-рециркулятор«Armed»СН211-11 | 0420Р211150628 | 2020  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | 365843 | 2021 |
|  | Облучатель-рециркулятор«Armed»СН211-115 | 365854 | 2021  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | 365852 | 2021  |
|  | Светильник диагностический хирургический LD-II | б/н | 2009  |
|  | Камера сохранения стерильности КБ-Я-ФП  | 45033 | 2016  |
|  | Облучатель-рециркулятор «Armed»СН211-115 | б/н | 2016  |
|  | Холодильник «Самсунг» |  | 2010 |
|  | Рециркуляторбактер. MboxAria-900C | Z013531 | 2023 |
|  | Аудиометр импедансныйTitan | 0922748 | 2014 |
|  | Светильник «Диксион» бестеневой, конвекторн. | 09002795 | 2008 |
|  | Центрифуга медицинская Armed 80:2S | 090831186 | 2019 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт | 30767 | 2010 |
|  | Холодильник «Самсунг» |  | 2010 |
|  | Облучатель-рециркулятор«Armed»СН211-115 | 29630 | 2010 |
|  | Прибор для определения сумрачного зрения «Медотест» IIБ Д35582 | 62800 | 2004 |
|  | Рефрактометр | 00007344 | 2005 |
|  | Место рабочее офтальмологическоеVS-2000 | ZVS-I 6081516 | 2016 |
|  | E.STeckComplex(комплекс аппаратно-программной оценки функциисознания) | А1918043 | 2019 |
|  | **Поликлиника №2 на ст.Ржев** |  |  |
|  | Авторефрактометр | 300696 | 2004 |
|  | Мезотест (приб.дляопред.сумеречного зрения) | 34813001 | 2005 |
|  | Тестер зрения (Проектор знаков СР-30 А)  | 144912 | 2014 |
|  | Лампа щелевая  | 920141 | 1984 |
|  | Цветотест ЦТ-1 | 420 | 1966 |
|  | Автоклав ВК-75(стерилизатор)  | 141 | 2006 |
|  | Облучатель бактерицидный  | б/н | 2002 |
|  | Дистиллятор ДЭ 2 эт. | 39886 | 1987 |
|  | Облучатель бактерицидный  | б/н | 2002 |
|  | Анализатор мочи Combilazer 13  | 140014 | 2014 |
|  | Фотокалориметр КФК-3 2002г | 0 200767 | 2002 |
|  | Фотоэлектрокалориметр КФК-3.  | 9206393 | 1990 |
|  | Микроскоп Биолам | 771360 | 1990 |
|  | Микроскоп МИКМЕД-5 | АВ2737 | 2013 |
|  | Термостат суховоздушный ТС-1/80  | 4318 | 2003 |
|  | Центрифуга ОПН-3  | 9279 | 1983 |
|  | Центрифуга ОПН-30  | 6620 | 1982 |
|  | Шкаф сушильный ШСС-80  | 395 | 1991 |
|  | Облучатель бактерицидный ОБН-150  | б/н | 2002 |
|  | Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы  | 21113 | 1981 |
|  | Анализатор видеоцифровойиммунохроматографическийРефлеком | VLF – 04-1277 | 2018 |
|  | Весы электронные для новорожденных | 00316 | 2018 |
|  | Светильник медицинский АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД | б/н | 2018 |
|  | Кольпоскоп С 140/12  | 121004 | 2012 |
|  | Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151  | 4443 | 1979 |
|  | Аппарат для прерывания беременности (электроотсос)  | 525 | 1992 |
|  | Облучатель ОБН-150  | б/н | 2002 |
|  | Аппарат для высокочастотнойэлектрохирургии ЭН 57 М-1(электронож)  | 1340 | 1988 |
|  | Аудиометр диагностический AD629  | 921721 | 2012 |
|  | Облучатель бактерицидный ОБН-150  | б/н | 2002 |
|  | Камера сохранения стерильности КСС-10  | 507012 | 2007 |
|  | Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151  | 1867 | 1970 |
|  | Холтеровская система суточногомониторирования ЭКГ МТ-101/200  | 300.06375 | 2006 |
|  | Спирограф СМП-21/01- "Р-Д" | В14013104 | 2012 |
|  | Электрокардиограф Шиллер АТ-101 С | 080.09731 | 2001 |
|  | Электроэнцефалограф | 191 | 2001 |
|  | Пульсоксиметр ЭЛОКС-01С2, (работает от сети) | 720 | 2002 |
|  | Амплипульс-8  | 2666 | 2013 |
|  | Аппарат УВЧ-30 | 1227 | 1982 |
|  | Аппарат УЗТ-1.-01  | 3400 | 1985 |
|  | Аппарат магнитотерапевтический "Алмаг -02" | 1361 | 2017 |
|  | Установка "Прагматик"( QL-2028)  | С214060012 | 2014 |
|  | Стол стоматологический ССР-1  | 0 91519 | 2002 |
|  | Стоматологическая установка Dentsanмодель Class 2000  | CF27011021CГ29011003 | 2010 |
|  | Стол стоматологический ССБ-3 (Стомэл) | 00 127 | 1990 |
|  | Шкаф сушильный СШВ-80. | 602 | 1990 |
|  | Стерилизатор сухожаровой TAU |  | 2004 |
|  | Лампа бактерицидная  | б/н | 2002 |
|  | Лампа бактерицидная  | б/н | 2002 |
|  | Компрессор AJAX | 1703015 | 2017 |
|  | Камера сохранения стерильности Панмед | 45 | 2003 |
|  | Негатоскоп | б/н | 1977 |
|  | Аппарат для высокочастотнойэлектрохирургии ЭН-57 М | 517 | 1980 |
|  | Стерилизатор сухожаровой HST3020  | 88888 | 2002 |
|  | Облучатель бактерицидный ОБН-150 | б/н | 2002 |
|  | Весы медицинские ВМЭН-150 ДА  | 0 3677 | 2012 |
|  | Облучатель-РециркуляторАрмед СН211-115  | б/н | 2018 |
|  | Облучатель-РециркуляторАрмед СН211-115  | б/н | 2018 |
|  | Центрифуга Liston C 2204 Classic | А0011-0117 | 2017 |
|  | Облучатель бактерицидный  | б/н | 2002 |
|  | Электрокардиограф CARDIOVIT AT 1  | 190.10965 | 2002 |
|  | Дефибриллятор HEARTSTART FRX | б/н | 2020 |
|  | Аппарат ИВЛ ДАР – 07  | 4800 | 2010 |
|  | Облучатель-рециркулятор двухламповый РБ-07- «Я-ФП»  | 64062 | 2016 |
|  | Ингалятор медицинский WN117(небулайзер)  | б/н | 2016 |
|  | Стоматологическая установка Принц  | 155.217+ 567.381 | 2012 |
|  | Облучатель бактерицидный ОБН-150  | б/н | 2002 |
|  | Компрессор З/Т «Стомэл» | 0 26 | 2002 |
|  | Комплекс КФС-01.001»Кардиометр-МТ» | 0 71129 | 2018 |
|  | Комплекс КФС-01.001»Кардиометр-МТ» | 080407 | 2019г. |
|  | Комплекс КФС-01.001»Кардиометр-МТ» | 093713 | 2021г. |
|  | Комплекс КФС-01.001»Кардиометр-МТ» | 093739 | 2021г. |
|  | Облучатель -рециркуляторАрмед СН111-115 | б/н | 2018г. |
|  | Облучатель-рециркуляторАрмед СН 211-115 | б/н | 2020г. |
|  | Облучатель-рециркулятор МЕГИДЕЗ | б/н | 2022г. |
|  | **Поликлиника № 3 на ст.Бологое** |  |  |
|  | Камера сохранения стерильности КБ-03 «Я»-ФП | 10021 | 2012 |
|  | Хирургический отсасывательVacus 7303 | 7331101014 | 2010 |
|  | Галогеновый источник света LH-150PC Pentax | 17181 | 2007 |
|  | Облучатель рецикуляторОРУБн -01 КРОНТ | 1094 | 2001 |
|  | Передвижной операционный светильник «Конвелар» | 6051012006 | 2008 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-40 | 160073 | 2009 |
|  | Камера сохранения стерильности Панмед-1  | 0439 | 2003 |
|  | Камера сохранения стерильности КБ- 03 Я-ФП | 32053 | 2012 |
|  | Стол операционный STARTECH 3008C | 576 | 2011 |
|  | Аспиратор вакуумный VARIO 18 | 1303266 | 2010 |
|  | Весы медицинские электронные ВМЭН-150 | 03265 | 2015 |
|  | Облучатель-рециркуляторОРУБн -3-5 КРОНТ | 38247 | 2010 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-01 КРОНТ  | б\н | 2001 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-01 КРОНТ | 1168 | 2002 |
|  | Комплекс КФС-01.001»Кардиометр-МТ» | 080399 | 2019 |
|  | Комплекс мониторирования ЭКГ «Кардиотехника-7» «Инкарт»  | 812 | 2019 |
|  | Энцефалограф «Мицар»-ЭЭГ-201 | 0393 | 2004 |
|  | Электрокардиограф KenzCardico 302 | 1005-5562 | 2010 |
|  | Электрокардиограф KenzCardico 601 | 1007-0687 | 2010 |
|  | Электрокардиограф KenzCardico 601 | 1007-0681 | 2010 |
|  | Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B | 71144033421 | 2012 |
|  | Спирограф микропроцессорный портативный СПМ-21/01/»Р-Д» | М 20053049 | 2020 |
|  | Регистратор-Холтер Кардиотехника-04-8 | 3199 | 2010 |
|  | Регистратор-Холтер Кардиотехника-04-8 | 1595 | 2009 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-01 КРОНТ | 1196 | 2002 |
|  | Камера сохранения стерильности КБ-Я-ФП | 7663 | 2010 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-01 КРОНТ | 1090 | 2002 |
|  | Дефибриллятор HeartStartFRx c принадлежностями | В 20Е-01179 | 2020 |
|  | Кольпоскоп ОЛИМПУС | 1027 | 2007 |
|  | Весы медицинские электронные ВМЭН-150 | 63328 | 2010 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 689 | 2010 |
|  | Светильникпередвижной MASTERLIGHT Classic LED.12V/ 7W |  | 2021 |
|  | Камера сохранения стерильности ПанмедЭлеком | 5687 | 2004 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80  | 32836 | 2014 |
|  | Стоматологическая установка Импульс Стомадент S 200 | 713885 | 2013 |
|  | Светополимиризационная лампа DENTMATE GMG WL-70 | 8 - 11 | 2014 |
|  | Стоматологическая установка DL 920 | 2205074/5 | 2022 |
|  | Полимеризационная лампа SUPRA 1000 | б\н | 2009 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01КРОНТ | б\н | 2001 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБ 01 КРОНТ | 0112250 | 2016 |
|  | Стерилизатор сухожаровой ГП-40-3 | 6962 | 2002 |
|  | Камера сохранения стерильности ПанмедЭлеком | 452 | 2003 |
|  | Отсасыватель медицинский ОМ-01 | 1020986 | 2002 |
|  | Аудиометр диагностический SA 203 Entomed | EF-120207 | 2012 |
|  | Фотоэлектрический колориметр КФК2 | 8507016 | 1985 |
|  | Фотоэлектрический колориметр КФК2 | 8706589 | 1984 |
|  | Фотоэлектрический колориметр КФК2 | 9008191 | 1984 |
|  | Фотометр StatFax 3300 | 5684 | 2011 |
|  | Анализатор гематологический MicroCC -20 PLUS | 802306099 | 2021 |
|  | Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П | 380462 | 2015 |
|  | Анализатор видеоцифровойиммунохроматографич «РЕФЛЕКОМ» | VLF-04-1276 | 2018 |
|  | Термостат суховоздушный ТС-1/80 | 15520 | 2007 |
|  | Микроскоп ОЛИМПУС | ОМ00688 | 2011 |
|  | Микроскоп БиоламЛомо | 869507 | 2004 |
|  | Микроскоп БиоламЛомо | 809882 | 2002 |
|  | Аквадистилляторэлектрический АЭ-10 МО | 03920513 | 2013 |
|  | Прибор для определения остроты сумеречного зрения Mesotest OKULUS | 74813001 | 2008 |
|  | Аномалоскоп НМС | 7432027 | 2008 |
|  | Мезотест2 | 123456789 | 2006 |
|  | Проектор знаков АСР-700 | P7JKA5AD | 2010 |
|  | Афторефрактометр | 300756 | 2002 |
|  | Щелевая лампа SL-P | 127084 | 2006 |
|  | Прибор цветотестЦТ-2 | б/н | б/г |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-01 КРОНТ  | 2494 | 2011 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-01 КРОНТ  | 8370 | 2011 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-01 КРОНТ | 38347 | 2010 |
|  | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-01 КРОНТ  | 38147 | 2008 |
|  | Весы медицинские электронные ВМЭН-150 | 03241 | 2016 |
|  | Весы медицинские электронные ВМЭН-150 | 86072 | 2013 |