| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм.-я | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКГ-кабель пациента | ЭКГ кабель пациента с интегрированными отведениями для GE Marquette MAC 400, MAC 500, MAC 600, MAC 800, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1200ST, MAC 1600, MAC 2000, MAC 3500, Microsmart M, Hellige Micro Smart, 10 отведений (2029890-001) Заводской артикул OEM Ref: 201037 2029890-001 OEM 2029893-001(Banana) Curbell CB-45509-B (Banana) Европейский стандарт IEC Расположение на теле пациента Индикация Цвет R Красный правая рука L Желтый левая рука F Зеленый левая нога N Черный правая нога C1 Белый / Красный в 4-м межреберье справа от грудины C2 Белый / Желтый в 4-м межреберье слева от грудины C3 Белый / Зеленый на 5-м ребре, в геометрической серединемежду С2 и С4 C4 Белый / Коричневый в 5-м межреберье по левой среднеключичной линии C5 Белый / Черный на уровне С4 по передней подмышечной линии C6 Белый / Фиолетовый на уровне С4 по средней подмышечной линии | шт | 3 |
| 2 | Комплект чашечковых электродов | Ктру № 26.60.12.121-00000014 Длина кабеля, не менее Не менее 1 м Коннектор touch-proof Рабочая среда чашечкового электрода Ag/AgCl Содержание серебра, не менее Не менее 0,278 г Время непрерывного контактирования не более 1 часа Электрическая прочность изоляции не менее 30 В Напряжение шума не более 20 мкВ Полное сопротивление электрода не более 250 Ом Пластиковый корпус Наличие Совместимость с имеющимся у Заказчика энцефалографом производства компании «Нейрософт», Россия | комплект | 1 |
| 3 | Электрод ЭЭГ чашечковый ушной | Ктру № 26.60.12.121-00000014 Коннектор touch-proof Рабочая среда чашечкового электрода Ag/AgCl Пластиковый корпус Наличие Содержание серебра, не менее 0,278 г Совместимость с имеющимся у Заказчика энцефалографом производства компании «Нейрософт», Россия | шт | 6 |
| 4 | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный для комплекса суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» | шт | 10 |
| 5 | Манжета для механического измерителя артериального давления | Размер манжеты: от 34 до 50 см Манжета должна подходить для механического измерителя давления "CS Medica" CS-106. | шт | 6 |