## Лист_1
№ п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во
1 | 105-004045-00 Дилюент M-52D Diluent, 20 л. | 21.20.23.110-00005032. Подсчет клеток крови ИВД, реагент.Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC-5150 Объем реагента: ≥ 20 (литр; кубический дециметр) Тип реагента: изотонический разбавитель крови | шт | 10
2 | 105-003724-00 Раствор лизирующий M-52Diff Lyse (4 бутылки по 500 мл в упаковке) | 21.20.23.110-00005031.Подсчет клеток крови ИВД, реагент.Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC- Объем реагента: ≥ 0,5 (литр; кубический дециметр) Тип реагента: лизирующий раствор | упак | 3
3 | 105-004307-00 Раствор лизирующий M-52LH Lyse (4 бутылки по 100 мл в упаковке) | 21.20.23.110-00005031.Подсчет клеток крови ИВД, реагент.Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC- Объем реагента: ≤ 0,1 (литр; кубический дециметр) Тип реагента: лизирующий раствор | упак | 3
4 | 003D-30-84194 Реагент для очистки зонда M-53P Probe Cleanser (50мл) | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем.Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. Назначение: Для анализаторов Mindray Объем реагента: ≤ 50 (кубический сантиметр; милилитр) | шт | 6
5 | Набор реагентов Гематрол 5 Д для контроля качества проведения общего анализа крови (Комплект 4) | КТРУ 21.20.23.110-00005056.Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал.Назначение: Для гематологических анализаторов серии BC-. наличие "1) Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и подсчет количества тромбоцитов (platelet). 2) Состав набора гематологических контролей:" наличие 2) Количество флаконов в упаковке- 3штуки 2) с низким содержанием гематологических показателей крови, объем флакона-4 мл. 2) с нормальным содержанием гематологических показателей крови, объем флакона-4мл. | упак | 1
6 | 105-000850-00 Bilirubin Total Kit, DSA Method Набор для определения билирубина общего, DSA метод (Bilirubin Total Kit, DSA Method) R1 4×20 mL + R2 1×20 mL | Набор для определения билирубина общего, DSA метод (Bilirubin Total Kit, DSA Method).Набор для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с диазотированной сульфаминовой кислотой (DSA). Определение на длине волны, не более: 546 нм. Используемые антикоагулянты: ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 1,7-600 мкмоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 10 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 40 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 327 Фасовка: R1 4×20 мл + R2 1×20 мл. | набор | 4
7 | 105-000849-00Glucose Kit, COD-POD method Набор для определения глюкозы, Глюкозооксидазный метод (Glucose Kit, GOD-POD method) R1 4×40 mL + R2 2×20 mL | 21.20.23.110-00000182 Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Набор для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с глюкооксидазой-пероксидазой (GOD-POD). Определение на длине волны, не более: 510 нм. Аналитический диапазон, не менее: 0,3-28 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 569 Фасовка: R1 4×40 мл + R2 2×20 мл. | набор | 5
8 | 105-000820-00Total Cholesterol Kit Набор для определения общего холестерина, Холестеролоксидаза-пероксидаза (Total Cholesterol Kit, CHOD-POD Method) R 4×40 mL | 21.20.23.110-00000296 Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ .Набор для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD). Определение на длине волны, не более: 510 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 3,85-769,23 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 491 Фасовка: R 4×40 мл. | набор | 5
9 | 105-000841-00C-Reactive Protein Kit Набор для определения С-реактивного белка, Метод иммунотурбидиметрии (C-Reactive Protein Kit, Turbidimetry Method) R1 1×40 mL + R2 1×10 mL | 21.20.23.110-00003387 C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ Набор для количественного определения концентрации CRP в сыворотке методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: метод турбидиметрии. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Аналитический диапазон, не менее: 2-250 мг/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, икретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 154 Фасовка: R1 1×40 мл + R2 1×10 мл. | набор | 3
10 | 105-000748-00 CD-80 детергент (1 литр х1 флакон) | 21.20.23.110-00005413 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем. Детергент для очистка зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимических анализаторов серии BS производства компании Mindray. Представляет собой концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное, биоразлагаемое. Эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет. Состав: гидроксид калия, неионные ПАВ, полианионные ПАВ, буферы, стабилизаторы и т.п. Стабильность после вскрытия при температуре 10-30℃: не менее 3 месяцев. Фасовка: 1 флакон х 1 литр. | флак | 10
11 | 105-000824-00,URE0102 Набор для определения мочевины, УФ метод, уреаза-глутаматдегидрогеназа 4*35мл+2*18мл 410 тестов | 21.20.23.110-00000764 Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ.Набор для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 1-40 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 21 день. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 412. Фасовка: R1 4×35 мл + R2 2×18 мл. | набор | 2
12 | 105-004614-00 Набор для определения креатинина, Ферментативный метод с саркозиноксидазой | 21.20.23.110-00000397 Креатинин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ.Набор для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке , плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с саркозиноксидазой. Определение на длине волны, не более: 546 нм. Аналитический диапазон, не менее: 0,11-79,3 мг/дл. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 20 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 250 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 100 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 253 Фасовка: R1 2×27 мл + R2 1×18 мл. | набор | 3
13 | 105-000836-00, Набор для определения холестерина-ЛПНП, прямое определение (LDL-cholesterol kit, direct method) кол-во тестов 155 | 21.20.23.110-00000235 Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: прямой метод. Определение на длине волны, не более: 600 нм. Аналитический диапазон, не менее: 0,05-20 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 300 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 300 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 156. Фасовка: R1 1×40 мл + R2 1×14 мл. | набор | 1
14 | 105-000835-00 Набор для определения холестерина-ЛПВП, прямое определение (HDL-cholesterol kit, direct method) кол-во тестов 155 | 21.20.23.110-00000582 Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: прямой метод. Определение на длине волны, не более: 600 нм. Аналитический диапазон, не менее: 0,05-6 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, икретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 1000 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 300 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 156 Фасовка: R1 1×40 мл + R2 1×14 мл. | набор | 1
15 | 105-000823-00 Набор для определения общего белка, Биуретовый метод (Total Protein Kit, Biuret Method) R 4×40 mL | 21.20.23.110-00000450 Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ Набор для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: биуретовый метод. Определение на длине волны, не более: 546 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 2-120 г/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 2000 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 250 мг/дл. Интерференция, декстран, не менее: 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 731 Фасовка: R 4×40 мл. | набор | 3
16 | 105-000821-00 Набор для определения триглицеридов, GPO-POD метод (Triglycerides kit, GPO-POD method) | 21.20.23.110-00000338 Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ Набор для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с глицерокиназой- пероксидазой (GPO-POD). Определение на длине волны, не более: 510 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 0,1-12,5 ммоль/л. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 21 день. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 491 .. Фасовка: R 4×40 мл. | набор | 1
17 | 105-009117-00 Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 1) | Клинико-химический мультиконтроль(Значение 1) используется для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. Определяемые параметры: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALP), Аланинаминотрансфераза (ALT), Альфа-амилаза (α-AMY), Аспартатаминотрансфераза (AST), Прямой билирубин (Bil-D), Общий билирубин (Bil-T), Кальций (Ca), Общий холестерин (TC), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CREA), Глюкоза (Glu), Гамма-глутамилтрансфераза (γ-GT), α-гидроксибутиратдегидрогеназа (α-HBDH), Лактатдегидрогеназа (LDH), Магний (Mg), Фосфор (P), Общий белок (TP), Триглицериды (TG), Мочевина (UREA), Мочевая кислота (UA), Железо (Fe), Холинэстераза (CHE), Липаза (LIP), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлориды (Cl-), Иммуноглобулин A (IgA), Иммуноглобулин G (IgG), Иммуноглобулин M (IgM), Комплемент C3 (C3), Комплемент C4 (C4), С-реактивный белок (CRP), Холестерин ЛПВП (HDL-C), Холестерин ЛПНП (LDL-C), Аполипопротеин A1 (ApoA1), Аполипопротеин B (ApoB), Преальбумин (PA), Креатинкиназа-MB (CK-MB), Антистрептолизин O (ASO), Трансферрин (TRF), Ферритин (FER), Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS Количество уровней: 1. Состояние: лиофилизированный. Стабильность после разведения при температуре -20 ~- 15 ℃: не менее 4 недель (универсальные компоненты), не менее 2 недель (Bil-T/Bil-D/UIBC). Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Фасовка: 10x5 мл. | набор | 1
18 | 105-009118-00 Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 2) | Клинико-химический мультиконтроль(Значение 2) используется для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. Определяемые параметры: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALP), Аланинаминотрансфераза (ALT), Альфа-амилаза (α-AMY), Аспартатаминотрансфераза (AST), Прямой билирубин (Bil-D), Общий билирубин (Bil-T), Кальций (Ca), Общий холестерин (TC), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CREA), Глюкоза (Glu), Гамма-глутамилтрансфераза (γ-GT), α-гидроксибутиратдегидрогеназа (α-HBDH), Лактатдегидрогеназа (LDH), Магний (Mg), Фосфор (P), Общий белок (TP), Триглицериды (TG), Мочевина (UREA), Мочевая кислота (UA), Железо (Fe), Холинэстераза (CHE), Липаза (LIP), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлориды (Cl-), Иммуноглобулин A (IgA), Иммуноглобулин G (IgG), Иммуноглобулин M (IgM), Комплемент C3 (C3), Комплемент C4 (C4), С-реактивный белок (CRP), Холестерин ЛПВП (HDL-C), Холестерин ЛПНП (LDL-C), Аполипопротеин A1 (ApoA1), Аполипопротеин B (ApoB), Преальбумин (PA), Креатинкиназа-MB (CK-MB), Антистрептолизин O (ASO), Трансферрин (TRF), Ферритин (FER), Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS Количество уровней: 1. Состояние: лиофилизированный. Стабильность после разведения при температуре -20 ~- 15 ℃: не менее 4 недель (универсальные компоненты), не менее 2 недель (Bil-T/Bil-D/UIBC). Фасовка: 10x5 мл. | набор | 1
19 | 105-001129-00 Калибратор специфических белков 5х1 мл. | Калибратор специфических белков используется в биохимических системах Mindray BS для калибровки при количественном определении специфических белков. Только для диагностики in vitro. Определяемые параметры: комплемент C3（C3), комплемент C4（C4), C- реактивный белок（CRP), иммуноглобулин A（IgA), иммуноглобулин G（IgG), ммуноглобулин M (IgM). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS Состояние: жидкий. Стабильность после разведения при температуре2~8℃: не менее 28 дней. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Фасовка: 5×1 мл. | упак | 1
20 | 105-000814-00 Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы, IFCC метод (Alanine Aminotransferase Kit, IFCC Method) R1 4×35 mL + R2 2×18 mL | Набор реагентов для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме фотометическим кинетическим методом. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический фотометрический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 4 - 1000 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 600 Фасовка: R1 4×35 мл + R2 2×18 мл. | набор | 1
21 | 105-000815-00 Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы, IFCC метод (Aspartate Aminotransferase Kit, IFCC Method) R1 4×35 mL + R2 2×18 mL . | 21.20.23.110-00001082 Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ.Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме на автоматическом биохимическом анализаторе. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический фотометрический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 4 - 800 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 600 Фасовка: R1 4×35 мл + R2 2×18 мл. | набор | 3
22 | 4180M5B.2 Набор реагентов "Панель для выявления маркеров социально опасных заболеваний -HBsAg, антител к ВИЧ-1.2 антител к вирусу гепатита С и антител к Treponema pallidum (ЭкспрессМ-4-ИППП).Состав 1 Комплект №5B/2 - сифилис | Набор реагентов «Панель для выявления маркеров социально опасных заболеваний - HBsAg, антител к ВИЧ-1,2, антител к вирусу гепатита С и антител к Treponema pallidum (ЭкспрессМ-4-ИППП). Тест-полоска - 50 шт. Пипетка - 50 шт. | компл | 100
23 | 1820 РПГА-БЕСТ антипаллидум | Набор реагентов для выявления антител к Treponemapallidum в реакции гемаглютинации Метод РПГА, одностадийный, качественный и количественный. Наличие регистрационного удостоверения. Проведение реакции в планшетах для микротитрования с U-образными лунками. Время проведения анализа 45-60 мин. Количество определений 100. Комнатная температура проведения анализа. | набор | 2
24 | 20.1278 Пробирки с капилляром Microvette 100 К3ЭДТА 100 шт/упак | Пробирка капиллярная К3ЭДТА в качестве антикоагулянта предназначены для получения пробы цельной ЭДТА-стабилизированной крови для проведения гематологических исследований. Антикоагулянт К3 ЭДТА нанесен на внутренние стенки пробирки и капилляра в виде равномерного мелкодисперсного напыления, благодаря чему он полностью легко растворяется в пробе при перемешивании, предотвращая образование сгустков/микросгустков и обеспечивая высокое качество получаемых для анализа проб и достоверность результатов анализа. | упак | 20
25 | 01-00000135 Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду Гемстандарт-МГ 1л | 21.20.23.110-00006612. Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006612 Единица измерения: Упаковка Код по ОКПД2 21.20.23.110: Реагенты диагностические Май-Грюнвальда красящий раствор ИВД Май-Грюнвальда (May-Grunwald) красящий раствор, предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями, для обнаружения тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце. Количество выполняемых тестов >= 1000 штук. Назначение - Для ручной постановки. Доп характеристики: Фиксатор-краситель форменных элементов представляет собой раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле. Фиксация в течение 2-3 минут (кровь), 2-3 мин костный мозг, 1-2 мин другие биопрепараты. Возможно докрашивание рабочим раствором фиксатора, приготовленным из расчета 1:3 (фиксатор-забуференная вода) в течение 10-15 мин. Возможна фиксация 3000 препаратов и окраска 4000 препаратов. | шт | 4
26 | 01-00000101 Краситель азур эозин по Романовскому Гемстандарт-Р оптима 1л | 21.20.23.110-00005714од позиции КТРУ 21.20.23.110-00005714 Единица измерения: Набор Код по ОКПД2 21.20.23.110: Реагенты диагностические Окрашивание по Романовскому ИВД, набор. Набор химических реактивов и других связанных с ними материалов для окраски по методике Романовского, Гимзы, Мая-Грюнвальда, Райта, Лейшмана, Дженнера или Филда (Romanowsky, Giemsa, May-Gr?nwald, Wright, Leishman, Jenner или Field), предназначенный для визуализации гематопоэтических клеток, хромосом, паразитов крови и/или других патогенов крови в биологическом/клиническом образце.Назначение: Для ручной постановки.Количество выполняемых тестов >= 1000. | шт | 2
27 | 01-00000394 Раствор насыщенный метиленовый синий 250 мл Гемстандарт-МС | Раствор метиленового синего насыщенный предназначен для окраски микроорганизмов в мазках крови, моче, мокроте и других биологических жидкостях и выявления бактерий в клинико-диагностических лабораториях, а так же в научно-исследовательской практике. Количество реагента рассчитано на проведение 1000 определений при расходе по 1.0 мл рабочего раствора красителей на один анализ. | шт | 3
28 | Масло иммерсионное Агат ТИП -А, 100 мл. | Используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, в видимой области спектра. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Коэффициент преломления при +20° С: nd = 1,515 ± 0,001 Коэффициент пропускания при толщине слоя 10 мм: в спектральном диапазоне 500–720 нм не менее 60%; в спектральном диапазоне 400–480 нм не менее 43%. Вязкость кинематическая при +20° С: 8–12 ґ 10-4 м2/с (800–1200 сСт) ФОРМА ВЫПУСКА Флакон ПЭ 100 мл с капельницей и крышкой | флак | 3
29 | 9400302 Thermo Наконечник 0,5-250 мкл 1000 шт | Наконечник для дозатора 0,5 – 250 мкл Объем: 0,5 – 250 мкл Без фильтра Упаковка: 1000 шт/упак. Единица измерения: упак. | упак | 3
30 | БХ 3.4 Набор реагентов для выявления и полуколичественного определения суммарных антител Антиген кардиолипиновый РМП , комп 4 | Назначение набора: Набор реагентов антиген кардиолепиновый для реакции микропреципитации в инактивированной сыворотке крови и плазме человека для диагностики сифилиса Состав набора: антиген кардиолипиновый для РНМ, раствор холин-хлорида Количество определений в упаковке, шт. ≥ 1000 | упак | 2
31 | Планшет для предметных стекол на 20 мест, п/с, МиниМед, уп.1шт/30 шт | Планшет для предметных стекол на 20 мест.Предназначен для высушивания и хранения предметных стекол размером 76х26 мм в научно-исследовательских лабораториях. Изготовлен из полистирола. | шт | 2
32 | набор реагентов для количественного определения белка в моче к аппарату URICКAH-БК ПГК-UTS | Набор реагентов для определения белка в моче и спинномозговой жидкости «ПГК-UTS» предназначен для определения белка в моче унифицированным методом пирогаллоловый красный с расширенным диапазоном линейности. Состав набора реагент – 1 флакон, 500 мл; калибратор 1 г/л – 1 флакон, 4 мл; калибратор 0,2 г/л – 1 флакон, 4 мл. | набор | 6
33 | А20 Кюветы (чашечки) для образцов (sample cups) 0.5 мл,1 упак/1000 шт (Китай) | Кюветы (чашечки) для образцов (sample cups) на 0.5 мл,1 упак/1000 шт. | упак | 3
34 | 4202FOB Тест для выявления скрытой крови в кале (Экспресс-тест для определения скрытой крови). Тест-картридж - 20 шт. Пробирка - 20 шт. Принадлежности: Термотрансферные этикетки - 20 шт. | Тест для выявления скрытой крови в кале (Экспресс-тест для определения скрытой крови). Тест-картридж - 20 шт. Пробирка - 20 шт. Принадлежности: Термотрансферные этикетки - 20 шт. | упак | 10
Директор |  |  | /Яковлев А.Е./