«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина"

г. Хабаровск»

___________Е.В. Карпенко

"___" __________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кислорода жидкого медицинского

| № п/п | Наименование (торговое, МНН) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кислород жидкий медицинский (Кислород) | Форма выпуска: кислород жидкий медицинский (O2) - субстанция-газ сжиженный, произведена в соответствии с фармакопейной статьей предприятия, цистерна 6 куб. м. Фармакологическая группа: антигипоксанты и антиоксиданты Условия хранения: В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и отопительных систем месте, при температуре не выше 60 град. (вдали от огня и органических веществ). |

Ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,

полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения или

наименование производителя, указанные в документации, читать со словами «или

эквивалент».

- Требования к качеству и безопасности

Товар должен соответствовать требованиям к качеству, предусмотренному              техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в          национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при                                                                                                                                                                  обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в                соответствии с законодательством РФ.

Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатом                          соответствия, зарегистрированным органом по сертификации, аккредитованным                Госстандартом России. Поставляемый товар должен иметь регистрационное                          удостоверение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Жидкий технический и медицинский кислород должен быть изготовлен в                    соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. (Измененная редакция, Изм. N2).
           По физико-химическим показателям жидкий технический и медицинский кислород должен соответствовать нормам, указанным в табл.1.

Таблица 1

|  | Норма для марок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Технический кислород |  | Медицинский кислород |
|  | Первый сорт | Второй сорт |  |
|  | ОКП 21 1411 0330 | ОКП 21 1411 0340 | ОКП 21 1411 0400 |
| 1. Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,7 | 99,5 | 99,5 |
| 2. Содержание ацетилена | Отсутствие |  |  |
| 3. Объем двуокиси углерода в 1 дм жидкого кислорода, см, при 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. Содержание масла | Отсутствие |  |  |
| 5. Содержание окиси углерода | Не нормируется |  | Должен выдерживать испытание по п.3.6 ГОСТ 6331-78. |
| 6. Содержание газообразных кислот и оснований | Не нормируется |  | Должен выдерживать испытание по п.3.7 ГОСТ 6331-78. |
| 7. Содержание озона и других газов-окислителей | Не нормируется |  | Должен выдерживать испытание по п.3.8 ГОСТ 6331-78. |
| 8. Содержание влаги и механических примесей | Должен выдерживать испытание по п.3.9 ГОСТ 6331-78. |  |  |
| 9. Запах | Не нормируется |  | Отсутствие |

Примечания:

- в техническом кислороде 2-го сорта и медицинском кислороде, вырабатываемом на установках типов АКДС-70М и СКДС-70М, допускается объемная доля кислорода не   менее 99,2%. Коды ОКП технического кислорода с объемной долей 99,2% - 21 1411 1400, медицинского-21 1411 1500;

- по согласованию с потребителем допускается объем двуокиси углерода в                техническом кислороде 1-го сорта не более 3,0 см /дм, 2-го сорта - не нормировать;

- допускается уменьшение количества жидкого кислорода вследствие его испарения при транспортировании и хранении не более чем на 10%.

2. Требования к упаковке, маркировке, транспортирования и хранения товара

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным             стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     другой нормативно-технической документации. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение жидкого технического и медицинского кислорода - по ГОСТ 26460-85           «Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка,                    транспортирование и хранение». Медицинский жидкий кислород относится к классу 2,  подклассу 2.1, классификационный шифр - 2125, номера чертежей знака опасности - 2 и 5 в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»;                 серийный номер ООН - 1073.

Составил                                                                                                                   А.В. Великан