**Закупка № 24120108150**

**Начальная (максимальная) цена договора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. измерения** | **КП №1, руб. за ед.** | **КП №2, руб. за ед.** | **КП №3, руб. за ед.** | **Начальная (максимальная) цена, руб. за ед.** | **Количество, ед.** | **Итого, руб.** |
| **Концентратор кислорода медицинский адсорбционный «Провита-200», зав. №1939** |
| **Компрессор винтовой TIDY20B-7** |
| **1** | Воздушный фильтр | шт. | 9450,00 | 9270,00 | 9000,00 | 9000,00 | 1 | 9000,00 |
| **2** | Масляный фильтр | шт. | 4620,00 | 4532,00 | 4400,00 | 4400,00 | 1 | 4400,00 |
| **3** | Масло Smart oil 3000 5l | шт. | 8715,00 | 8549,00 | 8300,00 | 8300,00 | 2 | 16600,00 |
| **4** | Панельный фильтр | шт. | 6300,00 | 6180,00 | 6000,00 | 6000,00 | 3 | 18000,00 |
| **5** | Сепаратор | шт. | 28350,00 | 27810,00 | 27000,00 | 27000,00 | 1 | 27000,00 |
| **6** | Рем.комплект всасывающего клапана | шт. | 23100,00 | 22660,00 | 22000,00 | 22000,00 | 1 | 22000,00 |
| **7** | Клапан электромагнитный | шт. | 21525,00 | 21115,00 | 20500,00 | 20500,00 | 1 | 20500,00 |
| **8** | Рем.мультиблока/элемент термостата | шт. | 23625,00 | 23175,00 | 22500,00 | 22500,00 | 1 | 22500,00 |
| **9** | Трубка пневматическая диам 6 мм | шт. | 1155,00 | 1133,00 | 1100,00 | 1100,00 | 6 | 6600,00 |
| **10** | Трубка пневматическая диам 10 мм | шт. | 1680,00 | 1648,00 | 1600,00 | 1600,00 | 4 | 6400,00 |
| **11** | Ремень | шт. | 5250,00 | 5150,00 | 5000,00 | 5000,00 | 2 | 10000,00 |
| **Осушитель рефрижераторный Dk 90** |
| **5** | Комплект картриджей осушителя | шт. | 63000,00 | 61800,00 | 60000,00 | 60000,00 | 1 | 60000,00 |
|  **Провита-200м** |
| **1** | Картридж фильтра CKL 018B | шт. | 4410,00 | 4326,00 | 4200,00 | 4200,00 | 1 | 4200,00 |
| **2** | Картридж 12075 ХМ | шт. | 5775,00 | 5665,00 | 5500,00 | 5500,00 | 1 | 5500,00 |
| **3** | Картридж 12075 ХS | шт. | 5775,00 | 5665,00 | 5500,00 | 5500,00 | 1 | 5500,00 |
| **4** | Картридж 12075 А | шт. | 5775,00 | 5665,00 | 5500,00 | 5500,00 | 1 | 5500,00 |
| **5** | МС202-F10 ФИЛЬТР 1/2 | шт. | 4200,00 | 4120,00 | 4000,00 | 4000,0 | 2 | 8000,00 |
| **6** | Картридж фильтра VSF 0310 | шт. | 17325,00 | 16995,00 | 16500,00 | 16500,00 | 1 | 16500,00 |
| **7** | Фильтр ФЯП 400\*400\*25 | шт. | 1260,00 | 1236,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1 | 1200,00 |
| **8** | Фильтр ФЯП 500\*500\*25 | шт. | 1575,00 | 1545,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2 | 3000,00 |
| **Концентратор кислорода медицинский адсорбционный «Провита-100», зав. №1940** |
| **Компрессор винтовой TIDY10-7** |
| **1** | Воздушный фильтр | шт. | 2205,00 | 2163,00 | 2100,00 | 2100,00 | 1 | 2100,00 |
| **2** | Масляный фильтр | шт. | 3360,00 | 3296,00 | 3200,00 | 3200,00 | 1 | 3200,00 |
| **3** | Масло Smart oil 3000 5l | шт. | 8715,00 | 8549,00 | 8300,00 | 8300,00 | 1 | 8300,00 |
| **4** | Панельный фильтр | шт. | 6300,00 | 6180,00 | 6000,00 | 6000,00 | 3 | 18000,00 |
| **5** | Сепаратор | шт. | 11550,00 | 11300,00 | 11000,00 | 11000,00 | 1 | 11000,00 |
| **6** | Рем.комплект всасывающего клапана | шт. | 13230,00 | 12978,00 | 12600,00 | 12600,00 | 1 | 12600,00 |
| **7** | Клапан электромагнитный | шт. | 21525,00 | 21115,00 | 20500,00 | 20500,00 | 1 | 20500,00 |
| **8** | Рем.мультиблока/элемент термостата | шт. | 27825,00 | 27295,00 | 26500,00 | 26500,00 | 1 | 26500,00 |
| **9** | Трубка пневматическая диам 6 мм | шт. | 1155,00 | 1133,00 | 1100,00 | 1100,00 | 4 | 4400,00 |
| **10** | Трубка пневматическая диам 10 мм | шт. | 1680,00 | 1648,00 | 1600,00 | 1600,00 | 2 | 3200,00 |
| **11** | Ремень | шт. | 2520,00 | 2472,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2 | 4800,00 |
| **Осушитель рефрижераторный Dk 50** |
| **5** | Комплект картриджей осушителя | шт. | 33600,00 | 32960,00 | 32000,00 | 32000,00 | 1 | 32000,00 |
| **Провита-100м** |
| **1** | Картридж фильтра CKL 007B | шт. | 4200,00 | 4120,00 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 |
| **2** | Картридж 07050 ХМ | шт. | 4200,00 | 4120,00 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 |
| **3** | Картридж 07050 ХS | шт. | 4200,00 | 4120,00 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 |
| **4** | Картридж 07050 А | шт. | 4200,00 | 4120,00 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 |
| **5** | МС202-F10 ФИЛЬТР 1/2 | шт. | 4200,00 | 4120,00 | 4000,00 | 4000,00 | 2 | 8000,00 |
| **6** | Картридж фильтра VSF 0310 | шт. | 17325,00 | 16995,00 | 16500,00 | 16500,00 | 1 | 16500,00 |
| **6** | Фильтр ФЯП 400\*400\*25 | шт. | 1260,00 | 1236,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1 | 1200,00 |
| **7** | Фильтр ФЯП 500\*500\*25 | шт. | 1575,00 | 1545,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2 | 3000,00 |
| **Итого начальная (максимальная) цена договора, руб.** | 463 700,00 |

Информация об организациях, предоставивших коммерческие предложения находится у Покупателя в пакете документов на проведение запроса котировок.

В качестве начальной (максимальной) цены устанавливается минимальная цена из предложенных коммерческих предложений.

**Итого: начальная (максимальная) цена договора –** 463 700,00 рублей (четыреста шестьдесят три тысячи семьсот рублей 00 копеек).

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Макаров***