**Закупка №24120108150**

**Техническое задание**

**«Закупка расходных материалов для проведения ТО6000 концентраторов кислорода медицинского адсорбционного «Провита 100», зав. 1940 и «Провита 200»,зав. 1939»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование закупки** | **Описание** |
| 1. | Перечень поставляемых материалов  | 1. Закупка расходных материалов для проведения ТО6000 концентраторов кислорода медицинского адсорбционного «Провита 100»,зав. 1940 и «Провита 200»,зав. 1939:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование расходного материала | Кол-во |
| **Провита-200, зав. № 1939** |
| Компрессор винтовой TIDY20B-7 |
| 1 | Воздушный фильтр | 1 |
| 2 | Масляный фильтр | 1 |
| 3 | Масло Smart oil 3000 5l | 2 |
| 4 | Панельный фильтр | 3 м.кв. |
| 5 | Сепаратор | 1 |
| 6 | Рем. комплект всасывающего клапана | 1 |
| 7 | Клапан электромагнитный | 1 |
| 8 | Рем. мультиблока/элемент термостата | 1 |
| 9 | Трубка пневматическая диам 6 мм | 6 м |
| 10 | Трубка пневматическая диам 10 мм | 4 м |
| 11 | Ремень | 2 |
| Осушитель рефрижераторный Dk 90 |
| 1 | Комплект картриджей осушителя | 1 |
| Провита-200М |
| 1 | Картридж фильтра CKL 018 B | 1 |
| 2 | Картридж 12075 ХМ | 1 |
| 3 | Картридж 12075 ХS | 1 |
| 4 | Картридж 12075 А | 1 |
| 5 | MC202-F10 ФИЛЬТР 1/2 | 2 |
| 6 | Картридж фильтра VSF 0310 | 1 |
| 7 | Фильтр ФЯП 400\*400\*25 | 1 |
| 8 | Фильтр ФЯП 500\*500\*25 | 2 |
| **Провита-100, зав. № 1940** |
| Компрессор винтовой TIDY10-7 |
| 1 | Воздушный фильтр | 1 |
| 2 | Масляный фильтр | 1 |
| 3 | Масло Smart oil 3000 5l | 1 |
| 4 | Панельный фильтр | 3 м.кв. |
| 5 | Сепаратор | 1 |
| 6 | Рем. комплект всасывающего клапана | 1 |
| 7 | Клапан электромагнитный | 1 |
| 8 | Рем. мультиблока/элемент термостата | 1 |
| 9 | Трубка пневматическая диам 6 мм | 4 м |
| 10 | Трубка пневматическая диам 10 мм | 2 м |
| 11 | Ремень | 2 |
| Осушитель рефрижераторный Dk 50 |
| 1 | Комплект картриджей осушителя | 1 |
| Провита-100M |
| 1 | Картридж фильтра CKL 007 B | 1 |
| 2 | Картридж 07050 ХМ | 1 |
| 3 | Картридж 07050 ХS | 1 |
| 4 | Картридж 07050 А | 1 |
| 5 | MC202-F10 ФИЛЬТР 1/2 | 2 |
| 6 | Картридж фильтра VSF 0310 | 1 |
| 7 | Фильтр ФЯП 400\*400\*25 | 1 |
| 8 | Фильтр ФЯП 500\*500\*25 | 2 |

 |
| 2. | Сроки поставки товаров  | С момента заключения договора по 31.12.2024 г. |
| 3. | Место поставки товаров: | 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» |
| 4. | Обязанности исполнителя | 1. Произвести поставку новых (ранее не использовавшихся) оригинальных расходных материалов согласно перечню в указанном количестве на центральный склад Учреждения.
2. Приложить документы на расходные материалы, подтверждающие наименование расходных материалов, дату изготовления и срок годности.
 |

Гарантийный срок на товар: Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной.

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Макаров***