ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Огнезащитная обработка чердачных помещений, изготовление планов эвакуации – 9 шт. и приобретение светосигнального устройства ССУ – 1 шт. для нужд поликлиники №9 на ст.Туапсе

1. Общие сведения о Предмете закупки:

- Огнезащитная обработка чердачных помещений, изготовление планов эвакуации – 9 шт. и приобретение светосигнального устройства ССУ – 1 шт.

- адрес выполнения работ г.Туапсе ул.Деповская 25

- основание для выполнения работ: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- при проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и нормами СП систем противопожарной защиты.

2. Требования к условиям исполнения договора:

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

- при выполнении работ используемые материалы должны соответствовать существующим конструктивным решениям, сметной документации, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия стандартам РФ и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о применяемых им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорт, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам). В случае, если Подрядчик использовал материалы и/или оборудование несоответствующее стандартам качества, он обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:

- гарантийный срок обработанных составом конструкции – не менее 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ; гарантийный срок на результат выполненных работ, оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

1. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг:

- выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций;

- изготовить планы эвакуации – 9 шт. и приобрести светосигнальное устройство ССУ – 1 шт.

- обеспечить выполнение объема работ необходимыми комплектующими и расходными материалами.

1. Технические требования к работам:

Площадь чердачных помещений подлежащих огнезащитной обработке – 1325 м2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Деревянные конструкции крыш | Вид проводимых работ | Кол-во | Время исполнения работ |
| 1 | Крыша основного здания поликлиники | Обработка огнезащитным составом «МИГ-09»  588м2 | 1 | До  30 рабочих дней |
| 2 | Крыша здания процедурного корпуса | Обработка огнезащитным составом «МИГ-09»  428м2 | 1 | До  30 рабочих дней |
| 3 | Крыша здания Лаборатории | Обработка огнезащитным составом «МИГ-09»  309м2 | 1 | До  30 рабочих дней |

**Подрядчик выполняющий вышеназванные работы должен обладать:**

лицензией МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с наличием следующих разделов:

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

|  |
| --- |
| Документы, подтверждающие выполнение |
| 1. протокол проведения испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкции в соответствии с НПБ-232-96 (испытания осуществляются в аккредитованной испытательной лабораторией);  2. надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов;  3. акт сдачи-приемки выполненных работ;  4. счет;  5. счет-фактура (при необходимости). |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Заведующая поликлиникой № 9 на ст.Туапсе   
ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» г. Краснодар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чернышева А.В.