ПРИЛОЖЕНИЕ №1

частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Хабаровск»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование параметра | Значение (описание) параметра |
| --- | --- |
| EP.B.01.3-SET | 1 упак. |
| Наименование мед. изделия | Трубка соединительная (принадлежность к Помпе ирригационной эндоскопической ENDOMATE PUMP) |
| Описание | Изделия, предназначенные для подключения ирригационной помпы к гибкому эндоскопу. Соединительная трубка подключается к гибкому эндоскопу при помощи штатного разъема дополнительного канала «вода» гибкого эндоскопа или адаптера соединительного с одной стороны к банке с крышкой ирригационной помпы, с другой стороны. Изделие, используемое совместно с Помпой ирригационной эндоскопической Endomate Pump. |
| Область применения | отделение эндоскопии |
| КТРУ/ОКПД2 | 32.50.50.000 |
| Количество в упаковке | не менее 25 |
| Упаковка делимая (да/нет) | нет |
| Длина, м | не менее 1,9 |
| Материал | Силикон, нержавеющая сталь |
| Изделие многократного применения | Наличие |
| EP.B.01.4 | 2 упак. |
| Наименование мед. изделия | Трубка соединительная (принадлежность к Помпе ирригационной эндоскопической ENDOMATE PUMP) |
| Описание | Изделия, предназначенные для подключения ирригационной помпы к гибкому эндоскопу. Соединительная трубка подключается к гибкому эндоскопу при помощи штатного разъема дополнительного канала «вода» гибкого эндоскопа или адаптера соединительного с одной стороны к банке с крышкой ирригационной помпы, с другой стороны. Изделие, используемое совместно с Помпой ирригационной эндоскопической Endomate Pump. |
| Область применения | отделение эндоскопии |
| КТРУ/ОКПД2 | 32.50.50.000 |
| Количество в упаковке | не менее 10 |
| Упаковка делимая (да/нет) | нет |
| Для подачи воды с крышкой для банки к ирригационной помпе | Наличие |
| Материал | Силикон |
| Изделие однократного применения | Наличие |

| ИТОГО начальная максимальная стоимость составляет: 126 033 (сто двадцать шесть тысяч тридцать три) рубля 33 копейки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость договора включает: стоимость Товара, тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара: - Товар поставляется партиями в заводской упаковке; - Срок поставки Товара – в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | 680022, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Воронежская, дом 49, склад аптеки. |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |  |  |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию. |  |  |