ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по гидропромывке наружной канализации, откачке и чистке колодцев

на территории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Пермь».

1. Наименование услуг:

Гидропромывка наружной канализации Д-150 мм, откачка и чистка колодцев в количестве 10 штук на территории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Пермь».

2. Место оказания услуг:

Канализационный коллектор, проложенный от здания поликлиники №1 по адресу:

г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 11а.

3. Сроки оказания услуг:

Начало выполнения работ: со дня подписания договора.

Окончание выполнения работ: в течении 10 рабочих дней со дня подписания договора.

4. Общие требования к оказанию услуг:

Исполнитель обязуется нести полную ответственность за ущерб, который может быть причинен им в ходе оказания услуг.

Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать правила техники безопасности при оказании услуг.

5. Перечень работ по гидропромывке наружной канализации, откачке и чистке колодцев:

1) Прочистка керамических трубопроводов канализации (ХФК) Д-150 мм. гидродинамическим способом на участке от канализационного колодца КК-18 у здания поликлиники №1 до КК-17 по ул. Зои Космодемьянской, протяженностью 190 п.м.

2) Откачка и чистка канализационных колодцев (КК) на канализационном коллекторе от КК-18 до КК-17 в количестве 10 штук.

6. Перечень оборудования:

Работы выполнить с использованием каналопромывочной машины КО-514-1 на базе а/м «МАЗ» и вакуумного илососа ТКМ-620 на базе а/м «КамАЗ».

7. Требование об использовании АСЗ «Электронный ордер»:

При отсутствии регистрации, Исполнителю необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» (далее - АСЗ «Электронный ордер») и направить для подтверждения регистрации на e-mail: support@emsoft.ru, подписанный с 2-х сторон договор, в течении 5 рабочих дней после подписания договора.

Исполнитель проходит регистрацию в АСЗ «Электронный ордер» по адресу: http://zakupki.rzd-medicine.ru/

После регистрации Исполнителя в АСЗ «Электронный ордер», Заказчик инициирует в системе создание карточки договора.

Заказчик предоставляет Исполнителю заявки на оказание услуг в электронном виде посредством АСЗ «Электронный ордер».

Исполнитель обязан отслеживать поступление заказов в электронном виде через АСЗ «Электронный ордер» и обрабатывать их при поступлении в течении 1 рабочего дня.

Системой предусмотрены следующие статусы заказов:

«Согласование поставщиком» - Поставщику требуется подтвердить получение заявки в течении 1 рабочего дня и загрузить счет.

«Выполнение» - Необходимо указать Предположительную дату доставки/оказания услуг.

«Поступление ДС» - Для подтверждения поступления денежных средств, нажмите кнопку «Редактирование заказа».

Осуществление операций в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» производится на безвозмездной основе.

Для Исполнителя доступна инструкция по регистрации и работе с АСЗ «Электронный ордер» по ссылке: Обновленная инструкция для пользователей Поставщика

Контакты отдела технической поддержки:

Телефон: 8(495)248-06-46, доб. 1

E-mail: support@emsoft.ru