**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | |
| №п/п | Наименование товара | | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за единицу, руб. | Всего НМЦД , руб. |
| 1 | Ланцеты автоматические | | шт | 1000 | 11,1167 | 11116,67 |
| 2 | Тест-полоски для анализа мочи DIRUI H-10 | | уп | 60 | 1 227,5867 | 73655,20 |
| 3 | Тест-полоски Уриполиан-2В шт №100 | | уп | 5 | 1 000,7033 | 5003,52 |
| 4 | Тест-полоски Урикет-1 для определения кетоновых тел в моче шт №100 | | уп | 3 | 441,7533 | 1325,26 |
| 5 | Тест-полоски МикроальбуФАН альбумин, креатинин | | уп | 5 | 2 817,2800 | 14086,40 |
| 6 | Контейнер для биоматериалов стерильный с завинч крышкой 120мл шт №1 | | шт | 3000 | 8,7000 | 26100,00 |
| 7 | Пробирка для взятия без капилляра с ЭДТА КЗ | | шт | 1000 | 9,1033 | 9103,33 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | | **140 390,38** | | | |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Ланцеты автоматические | Ланцет для ручного прокалывания, одноразового использования Единица измерения: Штука Стерильный небольшой острый инструмент с игольчатым кончиком для ручного прокалывания кожи при взятии проб крови или дренирования кист, абсцессов или нарывов. Изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Контактно-активируемые механические ланцеты/скарификаторы однократного применения для прокалывания кожного покрова и взятия капиллярной крови у пациента. Идентификационный цвет синий, рабочий инструмент: игла=21G(0.8 мм), глубина прокола -1,8 мм. Наиболее подходит для больших образцов крови, для измерения глюкозы, гемоглобина, холестерина, определения группы крови, коагуляции и пр. Упакованы в картонную коробку по 200 шт |
| 2 | Тест-полоски для анализа мочи DIRUI H-10 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический Единица измерения: Набор Количество выполняемых тестов: от 100 Штука ; Метод: Полуколичественный ; Назначение: Для анализаторов мочи серии Н-  Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества аналитов мочи за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом колориметрического экспресс-анализа. Этот экспресс-тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента для скрининга немикробных маркеров, связанных с инфекцией мочевыводящих путей (ИМП) [например, лейкоцитов, крови, нитритов, белков]. Не предназначен для самотестирования. Дополнительные характеристики: Кат.№231011401005 Реагентные полоски DIRUI H10 представляют собой тестовые полоски для полуколичественного анализа следующих параметров мочи (10 параметров): Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты. Упаковка 100 штук |
| 3 | Тест-полоски Уриполиан-2В шт | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: крови (свободного гемоглобина), кетоновых тел, белка, нитритов, билирубина, уробилиногена, глюкозы, pH, относительной плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты в моче "Уриполиан-XN" по ТУ 9398-007-45677786-2007  №100 шт./уп. |
| 4 | Тест-полоски Урикет-1 для определения кетоновых тел в моче | Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел в моче "Урикет-1" по ТУ 9398-002-45677786-2010  № 100 шт./УП. |
| 5 | Тест-полоски МикроальбуФАН альбумин, креатинин | Тест-полоски диагностические для проведения и оценки результатов качественного и полуколичественного анализа мочи на экспресс-анализаторах и визуально  Назначение: для совместного использования с анализатором Laura Smart  Определяемые параметры: альбумин, креатинин.  Диапазон измерений: альбумин - 0,01-5,0 г/л.  Шкала для альбумина: 0,01/10, 0,03/30; 0,08/80; 0,15/150; 0,3/300; 1/1000; 5/5000 ( г/л/, мг/дл).  Диапазон измерений: креатинин - 0,9-26,5 ммоль/л.  Шкала для креатинина: 0,9/0,1; 2, 2,2/0,25; 8,8/1; 17,7/2; 26,5/3 (ммоль/л; г/л).  Время получения визуального результата анализа: 60 секунд.  Время получения результата на анализаторе серии Лаура: 15 секунд.  Все зоны диагностических тест-полосок защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.  Наличие компенсационной зоны для устранения влияния темной окраски мочи на оценку зон индикации.  Условия хранения: при температуре +2 - +30 ℃.  Фасовка: 50 полосок в пенале с крышкой, снабженной контролем первого вскрытия, и влагопоглощающим элементом. |
| 6 | Контейнер для биоматериалов | Контейнер полимерный для биопроб одноразовый стерильный с завинч крышкой 120мл шт №1 |
| 7 | Пробирка для взятия без капилляра с ЭДТА КЗ | Пробирка для взятия крови без капилляра с ЭДТА КЗ 0,2мл 10x45 мм . 50 шт./уп. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Сосногорск, ул. Герцена, д.1 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |