ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск»

| # № # п/п | # Наименование товара | # Требования к товару | # Ед. изм | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гель для УЗИ "УЛЬТАГЕЛЬ" средней вязкости 5 кг | Универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследований, допплерографии, эхографии. Гель средней вязкости, бесцветный. Не содержит пропиленгликоль, растворим в воде, не вызывает раздражения, не повреждает датчики. Гипоаллергенен, бактериостатичен. Вязкость: 9,5-11,5 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)×c-1) pH: 7,0. Акустический импеданс: 1,57×105 г/см2×с. Срок хранения: 3 года. Канистра не менее 5кг. Флакон не менее 1кг, 250г. РУ: ФСР 2010/09777 от 29.12.2017 | шт | 10 |
|  | Гель для УЗИ МЕДИАГЕЛЬ, средней вязкости 1кг | Универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследований, допплерографии, эхографии. Гель средней вязкости, бесцветный. Не содержит пропиленгликоль, растворим в воде, не вызывает раздражения, не повреждает датчики. Гипоаллергенен, бактериостатичен. Вязкость: 9,5-11,5 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)×c-1) pH: 7,0. Акустический импеданс: 1,57×105 г/см2×с. Срок хранения: 3 года. Канистра не менее 5кг. Флакон не менее 1кг, 250г. РУ: ФСР 2010/09777 от 29.12.2017 | шт | 15 |
|  | Гель для ЭКГ "УНИАГЕЛЬ" 1кг | Универсальный электродный гель для электрофизиологических медицинских исследований: для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровского мониторирования, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. Гель наносится непосредственно на электрод, либо тело пациента, легко распределяется по коже, долго не сохнет, обеспечивая хороший контакт электрода с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим.Гарантийный срок годности – 3 года. Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться по ГОСТ 15150-69 (условия хранения 1): при температуре от +5С до +40С.Не допускается хранить на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов. Температура транспортировки от +50С до -50С Состав: вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, хлорид калия, консерванты. РУ: ФСР 2010/08251 от 15.10.2014 | шт | 5 |
|  | Бинты нестерильные 10*16 см (плотность 39 г/м2) | Бинт марлевый медицинский нестерильный должен соответствовать ГОСТ 1172-93 Бинт должен быть изготовлен из медицинской отбеленной марли по ГОСТ 9412-93. Поверхностная плотность марли должна быть не менее 39 г/ м 2, число нитей на 10 см основы - 120; число нитей на 10 см утка —84; разрывная нагрузка полоски размером 50х200мм, гс - 9,0. Бинт должен быть размером: длина - не менее 9,7 м, но не более 10,3 м; ширина - не менее 15,5 см, но не более 16 см. Капиллярность бинтов должна быть не менее 7,0 см/ч. Бинт должен быть спрессован в прямоугольную форму. Белизна бинта должна быть не менее 80%. Стерильный бинт должен быть упакован индивидуально. Целостная упаковка должна сохранять стерильность бинта не менее чем в течение пяти лет | шт | 580 |
|  | Лейкопластырь бактериц. 25х72мм | Лейкопластырь Бактерицидный подойдет для нормальной кожи. Каждый пластырь - полоска поставляется в индивидуальной упаковке. Используется при оказании первой помощи, для остановки кровотечения при небольших порезах. Удобство заключется в том, что подложка пластыря сделана из впитывающей ткани, пропитанной антисептиком. Пластырь предназначен для предупреждения появления мозолей при интенсивных физических нагрузках. Гипоаллергенный "дышащий" пластырь из мягкого полиуретанового материала. Особое пористое основание смягчает воздействие и уменьшает болевые ощущения. Пластырь хорошо приклеивается к коже, но не приклеивается к ране. Размер: 25*72мм | шт | 1000 |
|  | Лейкопластырь бактериц. 40х100мм | Лейкопластырь Бактерицидный подойдет для нормальной кожи. Каждый пластырь - полоска поставляется в индивидуальной упаковке. Используется при оказании первой помощи, для остановки кровотечения при небольших порезах. Удобство заключется в том, что подложка пластыря сделана из впитывающей ткани, пропитанной антисептиком. Пластырь предназначен для предупреждения появления мозолей при интенсивных физических нагрузках. Гипоаллергенный "дышащий" пластырь из мягкого полиуретанового материала. Особое пористое основание смягчает воздействие и уменьшает болевые ощущения. Пластырь хорошо приклеивается к коже, но не приклеивается к ране. Размер: 40*100 мм | шт | 50 |
|  | Пластырь для фиксации катетеров стер 8*6 №100 | Пластырь для фиксации катетеров имеет нетканую основу, которая является перфорированной, прочной, мягкой воздухо и паропроницаемой, не вызывает мацерации кожи под повязкой, не оставляет следов на коже, легко и безболезненно снимается. Пластырь плотно прилегает к ране, и хорошо удерживается. Данный продукт не содержит латекса. Пластырь для катетеров имеет специальный надрез для иглы, благодаря которому повязку можно легко и быстро наложить. Обладает впитывающей (абсорбирующей) подушечкой 2,5 х 2,5 см. Состав Нетканый материал с впитывающей подушкой. Стерильность Стерильно Цвет Белый Размер 8 x 6 см Материал Нетканый Влагостойкость Нет Вид фиксации Самоклеющийся РУ: РЗН 2018/7506 от 21.08.2018 | шт | 1000 |
|  | Канюля назальная кислородная (для взрослых) | Кислородная канюля имеет защиту от перекрытия кислородной трубки и удобные закруглённые концы, не вызывающие у пациента дискомфорт. Назальная часть и муфта нетравматичные, эластичные и удобные для использования медицинским персоналом. Не вызывают раздражения. Каждая канюля упакована в индивидуальный пакет, предотвращающий занесение микробов. | шт | 100 |
|  | Контейнер 60 мл для сбора без ложки СТЕРИЛЬНЫЙ | Контейнер ПП для биопроб объемом 60 мл., с завинчивающейся крышкой, градуированный, с окошком для записей. СТЕРИЛЬНЫЙ Цвет крышки: красный\белый. В индивидуальной упаковке. Диаметр по крышке: 54 мм Объем: 60 мл Высота: 62 мм РУ: ФСР 2010/07338 от 15.05.2020 годавскрывать пакет без применения режущих инструментов. Срок годности использования 5 лет при условии целостности упаковки. | шт | 1600 |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Код КТРУ 32.50.50.190-00001978 Трубка эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки съёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 7,5. Упаковка: стерильно упакованная, 10шт. Срок годности: не менее 3 года от даты изготовления. | шт | 300 |
|  | Устройство для проведения искусственного дыхания рот устройство-рот одноразовое | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот – Устройство – Рот» одноразовое S «Виталфарм» пленочное предназначено для сердечно – легочной реанимации способом искусственного дыхания «Рот – Устройство – Рот». Устройство является сборным и состоит из следующих частей: 1. Корпус с удлиненной частью (вставляется в рот реанимируемого); 2. Крышка с двумя отверстия (обеспечивает движение потока воздуха в сторону реанимируемого); 3. Гигиеническая защитная пленка, выполненная в виде прямоугольной салфетки с отверстием в центре, располагается между частями устройства и предотвращает тактильный контакт реанимируемого и реанимирующего, выполняя также функцию внутреннего обратного клапана. Основные размеры: Устройство: длина, мм – 40 ± 8,0; ширина, мм – 28 ± 7,0; высота, мм - 20 ± 5,0. Гигиеническая защитная пленка: длина, мм – 210 ± 40,0; ширина, мм – 145 ± 30,0. | шт | 20 |
|  | Салфетка одноразовая н/стер. 80х70см | Салфетка хирургическая 80х70см н/стерильная. Изготовлена из нетканого полипропиленового материала ламинированного полиэтиленой пленкой, плотностью 25г/м2. Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Салфетки упакованы в 2-х кратную упаковку: Упаковка 1 «транспортная» выполнена из плотного гофрокартона, обеспечивает сохранность груза при транспортировке и хранении. Упаковка 2 «товарная» выполнена в виде многослойной пленки и в верхней части непрозрачная сторона специальная водоотталкивающая медицинской бумага. Обе части упаковки должны быть соединены при помощи горячей спайки. В верхней части упаковки имеется поле в форме клина, позволяющее вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней ее части от нижней. | шт | 4800 |
|  | Фартук нестерильный | Фартук хирургический, ламинированный, влагонепроницаемый, нестерильный, одноразовый из двухслойного материала. Общая плотность материала фартука составляет 40г/м². Материал гипоаллергенен и не должен содержать латекса. Изделие цельнокроеное, длина от верхнего края до нижнего 140 см. Упаковка – полимерный пакет, короб. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной продукции, имеет следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия. 3) Размер изделия, количество, 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м². 5) Дата изготовления, срок годности. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. | шт | 800 |
|  | Салфетка операционная впитывающая СТЕР. 90*90 см | Салфетка не менее 90*90 из впитывающего нетканого материала типа «спанлейс» белого цвета с ячеистой структурой. Состав: 70-80% вискоза, 30-20% полиэфир, плотность не менее 40 г/м2. Стерильно. | шт | 1200 |
|  | Нарукавники хирург. ламинированные СТЕР! на резинке | Описание: Прямоугольной формы, верх нарукавников стянут на резинку, низ нарукавников на трикотажной манжете. Размер, см.: 40х18. Материал: нетканый влагонепронецаемый. Плотность материала, г/м2: 40. Манжета: наличие Ширина манжеты, см: 6. Стерильность: Стерильно. Упаковка: Индивидуальная стерильная упаковка. На каждом пакете индикатор стерильности. Количество в упаковке, штук: 2 штуки. Упакован в комбинированный пакет (для исключения ухудшения свойств товара, для защиты от пыли, влаги, загрязнений и повреждений, которые могут возникнуть при перевозке и хранении). Одна из сторон упаковки выполнена из прозрачной полимерной пленки для визуального осмотра изделия. Упаковка легко открывается без помощи ножниц. На упаковке нанесена информация: данные о производителе, страна происхождения, артикул, номер партии, дата производства, срок годности, наименование изделия, указание материала, из которого изготовлено изделие, плотность изделия, номер регистрационного удостоверения. | пар | 260 |
|  | Шапочка-берет СТЕР! хирургическая одноразовая | Шапочка-берет хирургическая одноразовая, мягкая синтетическая полимерная резинка по краю, которая обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке 53 см., Изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала с поверхностной плотностью не менее 18 г/м2. Материал с водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. Стерильно, индивидуальная упаковка. | шт | 1200 |
|  | Халат хирургический. Размер 52-54, длина 140 см. (пл. 25 г/м2.) Нестерильный | Халат хирургический модель №1 нестерильный спанбонд плотность 25 гр/м 2 размер 52-54/ длина 140/голубой | шт | 600 |
|  | Тест-пакет «Бови-Дик-ВИНАР» №6 | Индикаторы должны соответствовать классу 2 (специальные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011, отвечает требованиям ГОСТ ISO 11140-4-2011, ГОСТ ISO 11140-5-2011, пройти испытания на аттестованном оборудовании и иметь соответствующий паспорт на каждую партию. Индикаторы должны представлять собой многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре, обернут в упаковочную бумагу. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в документе архива. Тест-пакет предназначен для периодического испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаление воздуха из стерилизационной камеры. На обертке Тест-пакета должен быть нанесен индикатор класса 1 (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) Тест-пакет используется в тестовых циклах: с циклической откачкой воздуха форвакуумным насосом 121+3/15+1; 134+3/3,5+0,5; продувка паром 120+2/25+2,5; 126±2/20+2; 132±2/13+1,5. Комплект должен состоять из не менее 1 тест-пакета. На обертке Тест-пакета указаны наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. Хранить Тест-пакет до использования следует в упаковке изготовителя при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не выше 80%, в защищённом от солнечного света месте. Гарантийный срок годности не менее 48 месяцев. | шт | 10 |
|  | Индикатор стерилиз. биол. (д/инстр.) БИОСТЕР ПАР, ПЛАЗМА 132/20, 20 шт/уп | Биологический индикатор “Биостер ПАР 132/20, плазма” предназначен для контроля паровой и плазменной стерилизации изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и тд.) Режимы стерилизации: -Температура – 132ºС / Время – 20 мин - Плазменная стерилизация Индикатор “Биостер ПАР 132/20, плазма” является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. В конструкцию включена специальная полужесткая пластмассовая пробирка, в которую помещено определенное количество высушенных спор и специальная легколомающаяся стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. Биотесты закрыты крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. Вид микроорганизма – Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718. Температура термостатирования – 55ºС. В одной упаковке 20 тестов. Регистрационное Удостоверение № ФСР2012/13604 ТУ 9398-002-81692830-2012 | шт | 20 |
|  | Индикатор стерилиз. биол. (д/инстр.) БИОСТЕР ПАР, ПЛАЗМА 134/5, 20 шт/уп | Биологический индикатор “Биостер ПАР 132/20, плазма” предназначен для контроля паровой и плазменной стерилизации изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и тд.) Режимы стерилизации: -Температура – 134ºС / Время – 5 мин -Температура – 134ºС / Время – 18 мин - Плазменная стерилизация Индикатор “Биостер ПАР 132/20, плазма” является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. В конструкцию включена специальная полужесткая пластмассовая пробирка, в которую помещено определенное количество высушенных спор и специальная легколомающаяся стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. Биотесты закрыты крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. Вид микроорганизма – Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718. Температура термостатирования – 55ºС. В одной упаковке 20 тестов. Регистрационное Удостоверение № ФСР2012/13604 ТУ 9398-002-81692830-2012 | шт | 20 |
|  | Индикатор стерилиз. биол. (д/инстр.) БИОСТЕР ВОЗДУХ 180/60, 20 шт/уп | Биологический индикатор “Биостер ВОЗДУХ 180/60” предназначен для контроля воздушной стерилизации изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и тд.) Режимы стерилизации: -Температура – 180ºС / Время – 60 мин - Температура – 160ºС / Время – 150 мин “Биостер Воздух 180/60” является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. Биостер представляет собой инсулиновый флакон, запаянный в полиамидную упаковку, внутрь которого помещено определенное количество высушенных спор и стеклянный флакон со стерильной цветной питательной средой. Также в комплект поставки входит шприц и резиновые крышки для флаконов. Вид микроорганизма – Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911. Температура термостатирования – 37ºС. В одной упаковке 5 тестов. Регистрационное Удостоверение № ФСР2012/13604 ТУ 9398-002-81692830-2012 | шт | 40 |
|  | Биологический индикатор “Биостер Дезкамера, Озон” , 20 шт/уп | - Биологический индикатор “Биостер Дезкамера, Озон” предназначен для контроля пароформалиновой дезинфекции изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и тд.) Режимы стерилизации: -Все режимы паро-формалиновой дезинфекции Индикатор “Биостер Дезкамера” является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. В конструкцию включена специальная полужесткая пластмассовая пробирка, в которую помещено определенное количество высушенных спор и специальная легколомающаяся стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. Биотесты закрыты крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. Вид микроорганизма – Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911. Температура термостатирования – 37ºС. В одной упаковке 20 тестов. Регистрационное Удостоверение № ФСР2012/13604 ТУ 9398-002-81692830-2012 | шт | 20 |
|  | Биологический индикатор “Биостер ГАЗ, ПЛАЗМА , 20 шт/уп | - Биологический индикатор “Биостер ГАЗ, ПЛАЗМА” предназначен для контроля газовой стерилизации окисью этилена и плазменной стерилизации изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и тд.) Режимы стерилизации: - -Стерилизация окисью этилена - -Плазменная стерилизация - Индикатор “Биостер Газ, Плазма” является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. В конструкцию включена специальная полужесткая пластмассовая пробирка, в которую помещено определенное количество высушенных спор и специальная легколомающаяся стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. Биотесты закрыты крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. Вид микроорганизма – Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911. Температура термостатирования – 37ºС. В одной упаковке 20 тестов. Регистрационное Удостоверение № ФСР2012/13604 ТУ 9398-002-81692830-2012 | шт | 20 |
|  | Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора и хранения медицинских отходов класса А, 700*800 мм, цвет белый. /ЗАО «КМ ПРОЕКТ», Россия/ | Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса А в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных манипуляций. Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов Класс А. Размер Ш * В - 700*800 мм. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса А. Подходят для использования в баках 10/12л, а так же педальных контейнерах, объемом 15л. Размер 700*800мм, отклонения не допускаются. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Цвет Белый. Для соблюдения маркировки в соответствии с п. 175. СанПин 1.2.3684-21. Толщина 14 мкн ± 10%. Материал - полиэтилен. Толщина сварного шва - не менее 1 мм. Прочность сварного шва - не менее 78% от прочности пленки. Качество сварного шва - герметичный, ровный, без пропусков, прожжённых мест и складок. В рамках стандартизации потребности Заказчика. Пакет должен быть оснащен завязками. Завязка (тесьма): впаивается в технологический тоннель, образованный путем заложения верхнего края изделия, является неотъемлемой частью изделия и должна легко вытягиваться из технологических отверстий, расположенных по центру изделия, обеспечивает герметизацию пакета. Завязка изготавливается из полиэтилена. Длина завязки на одну сторону - не менее 700 мм. Ширина завязки – не менее 30 мм. Толщина пленки завязки – не менее 20 мкр. Для исключения высыпания отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. На поверхности наличие маркировки "Отходы.Класс А", Тип надписей по способу нанесения-флексография. Наличие информационного окна с графами для маркировки. Цвет надписей - черный. В соответствии с п.176. СанПин 1.2.3684-21 Наличие на поверхности изделий сведений о производителе, дате изготовления, инструкция по применению. В соответствии с п.5.4 ГОСТ 12302-2013. Пакеты должны быть расфасованы по 100 штук в индивидуальную полиэтиленовую упаковку с маркировкой: Наименование, номер партии, кол-во внутри упаковки. В соответствии с п.п. 5.4. и 5.5 ГОСТ 12302-2013. Наличие стяжки для герметизации. В рамках стандартизации потребности Заказчика | шт | 8000 |
|  | Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора и хранения медицинских отходов класса Б, 700*800 мм, цвет желтый. /ЗАО «КМ ПРОЕКТ», Россия/ | Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных манипуляций. Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов Класс Б Размер Ш * В - 700*800 мм. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса Б. Подходят для использования в баках 10/12л, а так же педальных контейнерах, объемом 15л. Размер 700*800мм, отклонения не допускаются. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Цвет Желтый. Для соблюдения маркировки в соответствии с п. 175. СанПин 1.2.3684-21. Толщина 14 мкн ± 10%. Материал - полиэтилен. Толщина сварного шва - не менее 1 мм. Прочность сварного шва - не менее 78% от прочности пленки. Качество сварного шва - герметичный, ровный, без пропусков, прожженых мест и складок. В рамках стандартизации потребности Заказчика. Пакет должен быть оснащен завязками. Завязка (тесьма): впаивается в технологический тоннель, образованный путем заложения верхнего края изделия, является неотъемлемой частью изделия и должна легко вытягиваться из технологических отверстий, расположенных по центру изделия, обеспечивает герметизацию пакета. Завязка изготавливается из полиэтилена. Длина завязки на одну сторону - не менее 700 мм. Ширина завязки – не менее 30 мм. Толщина пленки завязки – не менее 20 мкр. Для исключения высыпания отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. На поверхности наличие маркировки "Отходы.Класс Б", Тип надписей по способу нанесения- флексография. Наличие информационного окна с графами для маркировки. Цвет надписей - черный. В соответствии с п.176. СанПин 1.2.3684-21 Наличие на поверхности изделий сведений о производителе, дате изготовления, инструкция по применению. В соответствии с п.5.4 ГОСТ 12302-2013. Пакеты должны быть расфасованы по 100 штук в индивидуальную полиэтиленовую упаковку с маркировкой: Наименование, номер партии, кол-во внутри упаковки. В соответствии с п.п. 5.4. и 5.5 ГОСТ 12302-2013. Наличие стяжки для герметизации. В рамках стандартизации потребности Заказчика | шт | 8000 |
|  | Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора и хранения медицинских отходов класса Б, 500*600 мм, цвет желтый. /ЗАО «КМ ПРОЕКТ», Россия/ | Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных манипуляций. Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов. Класс Б. Размер Ш * В - 500*600 мм. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса Б. Подходят для использования в баках 10/12л, а так же педальных контейнерах, объемом 15л. Размер 500*600мм, отклонения не допускаются. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Цвет Желтый. Для соблюдения маркировки в соответствии с п. 175. СанПин 1.2.3684-21. Толщина 12 мкн ± 10%. Материал - полиэтилен. Толщина сварного шва - не менее 1 мм. Прочность сварного шва - не менее 78% от прочности пленки. Качество сварного шва - герметичный, ровный, без пропусков, прожженых мест и складок. В рамках стандартизации потребности Заказчика. Наличие ручек. Длинна не менее 120 мм, ширина - не менее 60мм. Для исключения высыпания отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. На поверхности наличие маркировки "Отходы.Класс Б", Тип надписей по способу нанесения-флексография. Наличие информационного окна с графами для маркировки. Цвет надписей - черный. В соответствии с п.176. СанПин 1.2.3684-21 Наличие на поверхности изделий сведений о производителе, дате изготовления, инструкция по применению. В соответствии с п.5.4 ГОСТ 12302-2013. Пакеты должны быть расфасованы по 100 штук в индивидуальную полиэтиленовую упаковку с маркировкой: Наименование, номер партии, кол-во внутри упаковки. В соответствии с п.п. 5.4. и 5.5 ГОСТ 12302-2013. Наличие стяжки для герметизации. В рамках стандартизации потребности Заказчика | шт | 3000 |
|  | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (для коагулологии), цитрат натрия 3.8%, 13х75 мм, 4,5 мл | Пробирка с цитратом натрия 3.8% Размер: 13х75 (погрешность 13±0,5 мм / 75±0,5мм) Цвет крышки: голубой Объем забираемой крови (мл): 4.5 Наполнитель: антикоагулянт цитрат натрия 3,8% (0,129 моль/л) (9:1) Цитрат натрия - является антикоагулянтом для сбора венозной крови с целью проведения исследований коагуляционных свойств крови. Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из бутилкаучука. На этикетке пробирки присутствует информация – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок годности, серия и возможность записи данных пациента, даты анализа. Материал для исследования: цитратная плазма Область применения: Используется для коагулологических исследований. Условия хранения: 4С-25С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Срок хранения: 2 года с даты изготовления РУ: ФСЗ 2011/09651 от 06.05.2011 | шт | 4800 |
|  | Пробирка вакуумная с активатором свёртывания и разделительным гелем, 4мл,13*75 мм, (жёлтая) шт № 100 | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (с активатором свертывания и разделительным гелем). Размер: 13х75 (погрешность 13±0,5 мм / 75±0,5мм) Цвет крышки: желтый. Объём забираемой крови (мл): 4 Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из бутилкаучука. На этикетке пробирки присутствует информация – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок годности, серия и возможность записи данных пациента, даты анализа. Материал для исследования: Сыворотка Область применения: Используется для клинических исследований сыворотки. Метод стерилизации: радиационный (гамма-лучи). Условия хранения: 4С-25С Рабочая температура (эксплуатации): 0С-37С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Срок хранения: 2 года с даты изготовления РУ: РЗН 2013/921 от 25.05.2018 года | шт | 12000 |
|  | Пробирка с гепарином 4,0 зеленая крышка шт | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (ЭДТАК3). Пробирки с EDTA подходят для различных анализаторов клеток крови. EDTA связывает ионы кальция и блокирует каскад реакций свертывания крови. Размер: 13х75 (погрешность 13±0,5 мм / 75±0,5мм) Цвет крышки: фиолетовый. Объём забираемой крови (мл): 4 Наполнитель: ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота + 3-х замещенная калиевая соль) Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из утилкаучука. На этикетке пробирки присутствует информация – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок годности, серия и возможность записи данных пациента, даты анализа. Материал для исследования: цельная кровь. Область применения: Используется для гематологических исследований. Метод стерилизации: радиационный (гамма-лучи). Условия хранения: 4С-25С. Рабочая температура (эксплуатации): 0С-37С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Срок хранения: 2 года с даты изготовления РУ: РЗН 2013/921 от 25.05.2018 | шт | 400 |
|  | Пробирка КЗ EDTA 4мл (фиолетовая) шт № 100 | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (ЭДТАК3). Пробирки с EDTA подходят для различных анализаторов клеток крови. EDTA связывает ионы кальция и блокирует каскад реакций свертывания крови. Размер: 13х75 (погрешность 13±0,5 мм / 75±0,5мм) Цвет крышки: фиолетовый. Объём забираемой крови (мл): 4 Наполнитель: ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота + 3-х замещенная калиевая соль) Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из утилкаучука. На этикетке пробирки присутствует информация – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок годности, серия и возможность записи данных пациента, даты анализа. Материал для исследования: цельная кровь. Область применения: Используется для гематологических исследований. Метод стерилизации: радиационный (гамма-лучи). Условия хранения: 4С-25С. Рабочая температура (эксплуатации): 0С-37С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Срок хранения: 2 года с даты изготовления РУ: РЗН 2013/921 от 25.05.2018 | шт | 12000 |
|  | Перчатки анатомические латекс. хирургич. Текстурированные,неопудренные,анатомические,изогнутые пальцы СТЕР! 7,0 пар | Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций. Описание: -Размер: 7.0; -Ширина перчатки (мм): 89±5; -Длина перчатки (мм), не менее: 270; -Вес:16.5-19.0 г/пара; -Пудра: неопудренные; -Материал: натуральный высококачественный латекс; -Цвет: молочный; -Перчатки текстурированы, что обеспечивает надежный захват инструмента; -Манжета закатана в валик; -Перчатки имеют анатомическую форму с делением на правую и левую руку; -Изогнутые пальцы; -Метод стерилизации: оксид этилена; -Перчатки имеют двойную индивидуальную упаковку. -Условия хранения: Перчатки хранят в упакованном виде в помещении при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 85%; Срок годности: 3 года РУ: РЗН 2016/3823 от 29.03.2016г | пар | 800 |
|  | Перчатки анатомические латекс. хирург. Текстурированные, неопудренные, анатомические, изогнутые пальцы СТЕР! 7,5 пар | Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций. Описание: -Размер: 7.5; -Ширина перчатки (мм): 95±5; -Длина перчатки (мм), не менее: 270; -Вес:17.0-20.0 г/пара -Пудра: неопудренные; -Материал: натуральный высококачественный латекс; -Цвет: молочный; -Перчатки текстурированы, что обеспечивает надежный захват инструмента; -Манжета закатана в валик; -Перчатки имеют анатомическую форму с делением на правую и левую руку; -Изогнутые пальцы; -Метод стерилизации: оксид этилена; -Перчатки имеют двойную индивидуальную упаковку. -Условия хранения: Перчатки хранят в упакованном виде в помещении при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 85%; Срок годности: 3 года РУ: РЗН 2016/3823 от 29.03.2016г | пар | 800 |
|  | Перчатки латекс хирург. СТЕР! Текстурированные, неопудренные, анатомические, изогнутые пальцы №8,0 пар | Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций. Описание: -Размер: 8.0; -Ширина перчатки (мм): 102±6; -Длина перчатки (мм), не менее: 270; -Вес: 18.0-21.0 г/пара; -Пудра: неопудренные; -Материал: натуральный высококачественный латекс; -Цвет: молочный; -Перчатки текстурированы, что обеспечивает надежный захват инструмента; -Манжета закатана в валик; -Перчатки имеют анатомическую форму с делением на правую и левую руку; -Изогнутые пальцы; -Метод стерилизации: оксид этилена; -Перчатки имеют двойную индивидуальную упаковку. -Условия хранения: Перчатки хранят в упакованном виде в помещении при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 85%; Срок годности: 3 года РУ: РЗН 2016/3823 от 29.03.2016г | пар | 400 |
|  | Перчатки латекс хирург. СТЕР! Текстурированные, неопудренные, анатомические, изогнутые пальцы №8,5 пар | Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций. Описание: -Размер: 8.5; -Ширина перчатки (мм): 89±5; -Длина перчатки (мм), не менее: 270; -Вес:16.5-19.0 г/пара; -Пудра: неопудренные; -Материал: натуральный высококачественный латекс; -Цвет: молочный; -Перчатки текстурированы, что обеспечивает надежный захват инструмента; -Манжета закатана в валик; -Перчатки имеют анатомическую форму с делением на правую и левую руку; -Изогнутые пальцы; -Метод стерилизации: оксид этилена; -Перчатки имеют двойную индивидуальную упаковку. -Условия хранения: Перчатки хранят в упакованном виде в помещении при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 85%; Срок годности: 3 года РУ: РЗН 2016/3823 от 29.03.2016г | пар | 100 |
|  | Салфетка спиртовая (70%спирта)135х185мм. | Салфетка спиртовая антисептическая из нетканого материала, стерильная, одноразовая. Салфетка изготовлена из материалов: нетканая основа - полотно нетканое гидросплетенное Спанлейс поверхностной плотности не менее 40 г./кВ.м; пропиточный раствор - раствор этилового спирта для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%. Салфетка упакована герметично термическим методом в индивидуальную упаковку изготовленную из материала комбинированного на бумажной основе (бумага, алюминиевая фольга, полиэтилен). В салфетке содержится не менее 1,1 г раствора спирта РУ: РЗН 2016/4491 от 29.05.2020 | шт | 100000 |
|  | «Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015)», исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями» | Применяется совместно с анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе из линейки АЛКОТЕКТОР Юпитер, имеющимися у Покупателя. Кратность применения – одноразовый Длина – не более 111 мм Максимальный диаметр – не более 16 мм Масса – не более 5 г Материал – комбинированный, полипропилен + ПНД. Каждый мундштук должен находиться в индивидуальной упаковке. | шт | 30000 |