Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, УКАЗЫВАЮТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!

| Наименование организации (ИП) |  |
| --- | --- |
| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12 |
| Ставка НДС | НДС ___% или не облагается на основании ___ НК РФ |
| Реквизиты лицензии на осуществление деятельности в сфере обслуживания и ремонта медицинской техники (монтажные работы, ввод нового оборудования в эксплуатацию) | №____ от _____г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Условия поставки Товара: В рамках исполнения договора предусмотрены работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу пользователя оборудования.

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (аптека), монтажные работы – хирургическое отделение № 2.

Срок поставки Товара: в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки.

Срок ввода Товара в эксплуатацию: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) товара, удовлетворяющие потребности Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник одноблочный с потолочным креплением: «ПАНАЛЕД-140» | Производитель: ООО "Аксима", Россия Основные преимущества: - Высокие функциональные и эргономические показатели; - Максимальная центральная освещенность достигается наличием современных светодиодных элементов; - Бестеневой эффект для сохранения оптимальной освещенности рабочего поля даже при частичном затенении световых лучей бригадой хирургов; - Широкий диапазон регулировки светового пятна; - Эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга; - Кроме стандартного бестеневого освещения, в светильнике реализован «эндо» режим; - Многорычажную систему подвеса, в которой используются рычаги с неограниченными углами поворота, что позволяет удобно разместить светильники по отношению к операционному полю; - Легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении. |  |
| 2 | Техническое описание | Характеристика | Значение |
|  |  | Общее количество светодиодов, шт. | 80 |
|  |  | Срок наработки светодиодов | не менее 40к часов |
|  |  | Максимальная освещенность, клк | 140 |
|  |  | Наибольший размер светового поля, мм | 250 |
|  |  | Наибольший диаметр купола, не более, мм | 600 |
|  |  | Диапазон изменения освещенности светового поля, % | 30-100 |
|  |  | Глубина освещения, см | 110 |
|  |  | Освещенность рабочего поля в режиме "Эндо", лк | не менее 3000 |
|  |  | Изменение размеров (диаметра) светового поля | наличие |
|  |  | Регулировка центральной освещенности | наличие |
|  |  | «ЭНДО» режим | наличие |
|  |  | Комплект документов | наличие |
|  |  | Срок предоставления гарантии качества товара | 12 месяцев |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № РЗН 2016/4555 от 30.09.2016 |
|  |  | Монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала на рабочем месте | наличие |

Требования к качеству, безопасности и упаковке товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;

2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

4. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.