Техническое задание

на оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли

1. Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Волгоград».

2.Основание оказания услуг: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2023 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 13.

3. Место оказания услуг:

Поликлиника №1:  - г. Волгоград, ул. Коммунистическая 7.

Поликлиника №3: - Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Фроловская, 3.

Стоматологическая поликлиника: - г. Волгоград, ул. Свирская, д. 29.

4.Объем оказания услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Площадь/ высота, м2/м | Адрес расположения объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. | 2520 | Здание поликлиники – основной корпус, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.7 | Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом «МИГ-09» |
| 2. | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. | 286 | Здание склада, Здание прачечной, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.7 |  |
| 3. | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. | 1815 | Здание стоматологической поликлиники, г. Волгоград, ул. Свирская, д. 29 | Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом «МИГ-09» |
| 4. | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. | 1104,6 | Здание поликлиники № 3, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Фроловская, д. 3 | Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом «МИГ-09» |

- Требования к оказанию услуг:

Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по проверке качества огнезащитного обработки деревянных конструкций кровли в соответствии с:

- Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 (ред. от 20.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты");

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

- Срок оказания услуг:

В течение 20 (двадцати) дней с даты заключения договора.

7. Требования к качеству оказания услуг:

Исполнитель должен иметь малогабаритный переносной прибор ПМП-1, аттестованное испытательное оборудование и поверенные средства измерений, необходимые для экспресс-оценки огнезащитных свойств покрытий и качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и проведения эксплуатационных испытаний пожарной наружной  лестницы.

Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Заказчика с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды,  правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.

По завершению оказания услуг Исполнитель должен представить Заказчику заключения лаборатории о качестве огнезащитной обработки деревянных конструкций в указанных зданиях Заказчика (протоколы испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций).

8. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:

- акт об оказании услуг в 2-х экземплярах;

- счёт на оплату и счет-фуктуру в 1-м экземпляре (в зависимости от применяемой Исполнителем системы налогообложения).

- протоколы (заключения лаборатории) о качестве огнезащитной обработки деревянных конструкций.

9. Исполнитель должен:

Допускать к оказанию услуг только аттестованных специалистов, ответственных за оказание услуг, а также лиц, прошедших подготовку и аттестацию, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и по требованию Заказчика (письменному или устному) предоставить документы, подтверждающие аттестацию и квалификацию этих лиц.

Обеспечить при оказании услуг соблюдение всех норм и правил пожарной безопасности, правил охраны труда.

Обеспечить необходимую материально-техническую оснащенность, современное оборудование, специальную технику, приборы, инструменты, материалы необходимые для оказания услуг.

10. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли расходы на страхование, уплату налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.