Техническое задание

**на перезарядку и освидетельствование огнетушителей**

**для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград»**

**1.Предмет договора:** оказание услуг по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград» на 2024 год.

**2.Наименование услуги:** оказание услуг по перезарядке и освидетельствованию огнетушителейдля нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград» по предварительной заявке Заказчика.

Перезарядка огнетушителей включает в себя:

- замену огнетушащего вещества, обеспечивающего тушение пожаров класса А, В, С, Е;

- освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества;

- полная разборка;

- продувка огнетушителя;

- выдерживание под пробным давлением;

- проверка отсутствия течи;

- опорожнение огнетушителя;

- сушка горячим воздухом;

- зарядка огнетушителя;

- опломбирование;

- наклеивание бирки со сведениями о проведенном гидравлическом испытании корпуса огнетушителя, даты выполнения перезарядки.

По окончании выполнения услуг Исполнителем предоставляются акты о выполненных испытаниях.

**3. Срок оказания услуг:** в течение 20 (двадцати) рабочих дней, от даты подписания договора.

**4. Адрес оказания услуг:** зарядка огнетушителей производится по месту нахождения Исполнителя.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:**

Исполнитель должен иметь **действующую лицензию МЧС** на осуществление работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

**6. Условия оказания услуг:**

* Огнетушители заряжаются сертифицированным огнетушащим веществом;
* Оказание услуг осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
1. **Требования к гарантийному сроку:**

Срок гарантии эксплуатации, прошедших перезарядку огнетушителей и входящих в него комплектующих, устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта оказанных услуг.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**огнетушителей, подлежащих перезарядке и освидетельствованию**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | **Наименование огнетушителя** | Единица измерения, (ед. изм.) | Кол-во товаров, ед. изм. |
|
| Стационар |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 | шт. | 51 |
| 2 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 1 |
| 3 | Огнетушитель ОУ-5 | шт. | 7 |
| Поликлиника № 1 |
| 4 | Огнетушитель ОУ-5 | шт. | 1 |
| 5 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 4 |
| 6 | Огнетушитель ОП-5 | шт. | 3 |
| 7 | Огнетушитель ОП-3 | шт. | 1 |
| 8 | Огнетушитель ОП-2 | шт. | 2 |
| Поликлиника № 2 |
| 9 | Огнетушитель ОУ-3 | шт. | 3 |
| 10 | Огнетушитель ОП-5 | шт. | 6 |
| 11 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 2 |
| 12 | Огнетушитель ОУ-5 | шт. | 1 |
| 13 | Огнетушитель ОУ-2 | шт. | 4 |
| Поликлиника № 3 |
| 14 | Огнетушитель ОП-8 | шт. | 2 |
| 15 | Огнетушитель ОП-5 | шт. | 3 |
| 16 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 5 |
| 17 | Огнетушитель ОП-1 | шт. | 1 |
| 18 | Огнетушитель ОУ-3 | шт. | 3 |
| 19 | Огнетушитель ОУ-1 | шт. | 2 |
| Стоматологическая поликлиника  |
| 20 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 5 |
| 21 | Огнетушитель ОУ-2 | шт. | 2 |
|  | Всего: | шт. | 109 |

Ведущий специалист по охране труда Л.С. Сидоренко